## 2019年10月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2020-01-01 | 17.6 | 10784.08 | 4.0667 | 7.49 | 771.6667 | 8.95 | 2.4 | 0.8 | 0.67 | 0.005 | 0.00015 | 1e-05 | 0.00025 | 17 | 1.31 | 0.1 | 0.00122 | 0.025 | 0.42 | 0.0002 | 0.00143 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.007 |  | Ⅲ
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2020-01-01 | 18.3 | 1062.4 | 10.8 | 7.59 | 1914.5 | 7.46 | 2.7 | 0.8 | 0.33 | 0.01 | 0.00015 | 5e-06 | 0.0002 | -1 | 3.72 | 0.12 | 0.00216 | 0.0084 | 0.787 | 0.0002 | 0.00188 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.56 |  |  | 0.138 |  | Ⅲ
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2020-01-01 | 18.2 | 135.9 | 10.7 | 7.61 | 1902 | 3.3 | 2.4 | 0.25 | 0.35 | 0.02 | 0.00015 | 2e-05 | 0.00186 | -1 | 5.3 | 0.14 | 0.00327 | 0.006 | 0.234 | 0.0002 | 0.00175 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.08 | 0.0025 |  |  |  | 4.17 |  |  | 0.014 | 溶解氧() | Ⅴ
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2020-01-01 | 18 | 2.6 | 14.7 | 7.44 | 2530 | 8.04 | 2.5 | 0.5 | 0.51 | 0.01 | 0.00015 | 2e-05 | 0.00034 | -1 | 3.26 | 0.08 | 0.00947 | 0.0074 | 0.368 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0001 | 0.002 | 0.0005 | 0.06 | 0.0025 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0.03 |  | Ⅲ
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2020-01-01 | 14.9 | 58.5 | 4.1333 | 6.85 | 782 | 8.56 | 2.3 | 1.2 | 0.31 | 0.005 | 0.0012 | 2e-05 | 0.001 | 2 | 1.58 | 0.09 | 0.001 | 0.025 | 0.263 | 0.0002 | 0.000317 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.16 | 0.0025 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.018 |  | Ⅲ
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2020-01-01 | 16.8 | 0.36 | 0.2 | 7.23 | 43.5 | 10.55 | 2 | 1.2 | 0.14 | 0.005 | 0.001 | 2e-05 | 0.001 | 15 | 1.17 | 0.07 | 0.0005 | 0.025 | 0.113 | 0.0002 | 0.0003 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.008 |  | Ⅱ
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2020-01-01 | 17.2 | 24.03 | 4.1 | 6.57 | 771 | 6.18 | 4.2 | 1 | 1.27 | 0.02 | 0.00015 | 2e-05 | 0.00056 | -1 | 5.69 | 0.1 | 0.00748 | 0.0285 | 0.824 | 0.0002 | 0.0018 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 3.44 |  |  | 0.737 | 化学需氧量(0.25),氨氮(0.45) | Ⅳ
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2020-01-01 | 14.7 | 128.07 | 0.1 | 6.91 | 28.7 | 8.64 | 2.4 | 1.8 | 0.54 | 0.005 | 0.0012 | 2e-05 | 0.001 | 18 | 1.84 | 0.2 | 0.002 | 0.025 | 0.276 | 0.0002 | 0.00075 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.028 |  | Ⅲ
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2020-01-01 | 19.1 | 1126.67 | 11.7333 | 7.3 | 2063.3333 | 5.07 | 2.2 | 0.7 | 1.27 | 0.01 | 0.00015 | 2e-05 | 0.00037 | -1 | 4.82 | 0.14 | 0.00086 | 0.0088 | 0.383 | 0.0002 | 0.00123 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.09 | 0.0025 |  |  |  | 1.69 |  |  | 0.305 | 化学需氧量(0.1),氨氮(0.37) | Ⅳ
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2020-01-01 | 19 | 155.69 | 2.1333 | 7.94 | 426.6667 | 9.46 | 3 | 2.4 | 0.47 | 0.03 | 0.00015 | 5e-06 | 0.0003 | -1 | 4.13 | 0.11 | 0.00055 | 0.0018 | 0.284 | 0.0002 | 0.00147 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 2.48 |  |  | 0.11 | 化学需氧量(0.04),五日生化需氧量(0.38),氨氮(0.26) | Ⅳ
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2020-01-01 | 18.2 | 23.76 | -1 | 6.9 | 13.2567 | 7.78 | 1.8 | 1.1 | 0.12 | 0.02 | 0.0003 | 2e-05 | 0.00048 | 6 | 1.41 | 0.12 | 0.00806 | 0.0062 | 0.32 | 0.0002 | 0.000633 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.019 |  | Ⅲ