## 2019年10月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2020-05-01 | 23.7 | -1 | 0.1 | 7 | 16 | 7.8 | 1.6 | 0.7 | 0.12 | 0.005 | 0.0002 | 1e-05 | 4e-05 | 8.3 | 0.64 | 0.073 | 0.001 | 0.025 | 0.198 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.002 |  | Ⅱ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2020-05-01 | 27.4 | -1 | 6.05 | 7 | 1080 | 3 | 1.9 | 1.4 | 0.58 | 0.03 | 0.002 | 5e-06 | 0.001 | -1 | 3.2 | 0.14 | 0.002 | 0.006 | 0.257 | 0.0002 | 0.002 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.007 |  |  |  | 1.22 |  |  | 0.39 | 溶解氧() | Ⅳ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2020-05-01 | 29 | -1 | 6.1667 | 7 | 1100 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 0.37 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0004 | 15 | 3.67 | 0.163 | 0.003 | 0.007 | 0.341 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.91 |  |  | 0.265 | 溶解氧() | Ⅳ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2020-05-01 | 29.4 | -1 | 3.9 | 7 | 716 | 6.8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0004 | 19 | 2.29 | 0.19 | 0.004 | 0.003 | 0.35 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.29 |  |  | 0.05 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2020-05-01 | 25.4 | -1 | -1 | 7 | 7.2 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 0.12 | 0.005 | 0.0014 | 2e-05 | 0.001 | 8 | 1.15 | 0.077 | 0.0005 | 0.025 | 0.098 | 0.0002 | 0.0004 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.014 |  | Ⅱ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2020-05-01 | 22.6 | -1 | -1 | 7 | 7.7 | 8.1 | 1.7 | 1.1 | 0.07 | 0.005 | 0.001 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 1.73 | 0.08 | 0.0005 | 0.025 | 0.129 | 0.0002 | 0.0002 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.009 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2020-05-01 | 28.4 | -1 | 0.8 | 7 | 162 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 0.81 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0003 | 16 | 5.61 | 0.39 | 0.009 | 0.007 | 0.497 | 0.0062 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 3.82 |  |  | 0.573 | 总磷(0.95),溶解氧() | Ⅴ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2020-05-01 | 24.8 | -1 | -1 | 7 | 7.5 | 8.4 | 2.2 | 1.7 | 0.36 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0001 | 9.3 | 1.56 | 0.077 | 0.002 | 0.005 | 0.178 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.09 |  |  | 0.06 |  | Ⅱ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2020-05-01 | 27.6 | -1 | 15.6333 | 7 | 2570 | 5.2 | 2 | 0.9 | 0.89 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 22 | 3.58 | 0.127 | 0.002 | 0.007 | 0.327 | 0.0002 | 0.0008 | 8e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.64 |  |  | 0.189 | 化学需氧量(0.1) | Ⅳ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2020-05-01 | 29.2 | -1 | 0.9 | 9 | 183 | 6.8 | 4.8 | 4.1 | 0.57 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 24.7 | 3.27 | 0.183 | 0.003 | 0.002 | 0.362 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.27 |  |  | 0.113 | 化学需氧量(0.24),五日生化需氧量(0.03) | Ⅳ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2020-05-01 | 30.3 | -1 | 0.1 | 8 | 20.6 | 7.8 | 3.4 | 2.4 | 0.14 | 0.03 | 0.0015 | 2e-05 | 4e-05 | 9.7 | 1 | 0.137 | 0.002 | 0.001 | 0.263 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.029 |  | Ⅲ类