## 2020年11月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2020-11-01 | 20.9 | -1 | 2.42 | 7 | 2550 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 14.8 | 2.37 | 0.115 | 0.001 | 0.025 | 0.277 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.009 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2020-11-01 | 23 | -1 | 6.31 | 8 | 1150 | 7.1 | 3.4 | 0.6 | 0.16 | 0.01 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 14 | 3.5 | 0.115 | 0.002 | 0.002 | 0.302 | 0.0006 | 0.0016 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.44 |  |  | 0.192 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2020-11-01 | 19.5 | -1 | 8.65 | 8 | 1480 | 4.5 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 0.005 | 0.0002 | 1e-05 | 4e-05 | 16 | 1.03 | 0.187 | 0.002 | 0.025 | 0.347 | 0.0002 | 0.0032 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.009 | 溶解氧(),高锰酸盐指数(0.05) | Ⅳ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2020-11-01 | 20.6 | -1 | 16.79 | 8 | 2730 | 7.1 | 3.1 | 0.2 | 0.17 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 18 | 3.05 | 0.14 | 0.003 | 0.003 | 0.74 | 0.0002 | 0.0021 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.032 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2020-11-01 | 18.3 | -1 | 1.6333 | 7 | 255 | 7 | 3 | 1.1 | 0.31 | 0.005 | 0.0012 | 2e-05 | 0.001 | 14 | 1.45 | 0.1 | 0.0005 | 0.025 | 0.194 | 0.0002 | 0.0008 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.02 |  |  | 0.016 |  | Ⅱ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2020-11-01 | 20.8 | -1 | 1.88 | 7 | 357 | 8.6 | 1.9 | 1.3 | 0.16 | 0.005 | 0.0013 | 2e-05 | 0.001 | 10 | 2.37 | 0.062 | 0.0005 | 0.025 | 0.187 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.19 |  |  | 0.01 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2020-11-01 | 20.8 | -1 | 7.89 | 7 | 1360 | 6.4 | 5.2 | 2 | 0.46 | 0.02 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 18 | 6.99 | 0.35 | 0.003 | 0.001 | 0.63 | 0.0004 | 0.0034 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 4.66 |  |  | 0.184 | 总磷(0.75) | Ⅴ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2020-11-01 | 19.2 | -1 | 1.02 | 8 | 200 | 7 | 2.6 | 1 | 0.38 | 0.005 | 0.0013 | 2e-05 | 0.001 | 11.7 | 2.17 | 0.183 | 0.002 | 0.025 | 0.372 | 0.0002 | 0.0028 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.65 |  |  | 0.021 |  | Ⅲ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2020-11-01 | 21.9 | -1 | 8.33 | 7 | 1500 | 6.6 | 3.5 | 1 | 0.15 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 13.7 | 4.77 | 0.177 | 0.001 | 0.003 | 0.429 | 0.0004 | 0.0017 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.46 |  |  | 0.259 |  | Ⅲ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2020-11-01 | 23.7 | -1 | 3.5133 | 7 | 601 | 8.7 | 2.8 | 2 | 0.31 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 13.5 | 2.88 | 0.053 | 0.001 | 0.001 | 0.131 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.125 |  | Ⅱ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2020-11-01 | 22.9 | -1 | 0.05 | 8 | 10.9 | 7.9 | 1.9 | 1.1 | 0.04 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 5 | 1.52 | 0.092 | 0.002 | 0.0004 | 0.26 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.09 |  |  | 0.012 |  | Ⅱ类