## 2019年1-2月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2019-09-11 | 30.2 | 18106.09 | 2.2 | 7.07 | 437.666667 | 6.97 | 1.6 | 0.25 | 0.18 | 0.01 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00045 | 14 | 1.26 | 0.05 | 0.00134 | 0.0083 | 0.284 | 0.00187 | 0.000633 | 0.000025 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.14 |  |  | 0.01 |  | Ⅱ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2019-09-05 | 28 | 1450 | 1.85 | 7.14 | 362.7 | 5.18 | 3.5 | 2.1 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.000005 | 0.000045 | 9 | 3.04 | 0.12 | 0.00222 | 0.0128 | 0.34 | 0.0002 | 0.0014 | 0.000025 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.72 |  |  | 0.164 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2019-09-02 | 29.6 | 165.68 | 0.566667 | 6.94 | 128.133333 | 1.23 | 1.8 | 1.2 | 0.24 | 0.005 | 0.00015 | 0.000018 | 0.00045 | 14 | 0.63 | 0.2 | 0.00251 | 0.025 | 0.22 | 0.0002 | 0.00322 | 0.000025 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.059 | 溶解氧() | 劣Ⅴ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2019-09-03 | 29 | 3.2 | 0.2 | 7.27 | 46.5 | 7.11 | 2.6 | 0.8 | 0.08 | 0.005 | 0.0013 | 0.000005 | 0.00019 | 18 | 1.15 | 0.08 | 0.00123 | 0.0148 | 0.18 | 0.0002 | 0.0009 | 0.000025 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.011 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2019-09-01 | 28.6 | 1443.98 | 1.066667 | 6.95 | 217.8 | 5.06 | 2.4 | 1.3 | 0.21 | 0.005 | 0.0013 | 0.00002 | 0.001 | 16 | 1.36 | 0.07 | 0.005 | 0.025 | 0.14 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.006 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2019-09-01 | 27.6 | 95.71 | -1 | 6.32 | 5.093333 | 6.78 | 1.9 | 1.2 | 0.17 | 0.005 | 0.0012 | 0.00002 | 0.001 | 7 | 1.14 | 0.07 | 0.001 | 0.025 | 0.09 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.81 |  |  | 0.01 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2019-09-03 | 27.4 | 11.82 | 3.7 | 7.19 | 713 | 5.02 | 5.2 | 1.5 | 0.1 | 0.04 | 0.003 | 0.000005 | 0.00017 | -1 | 4.34 | 0.57 | 0.00467 | 0.0269 | 0.53 | 0.0006 | 0.004 | 0.00006 | 0.002 | 0.005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.49 |  |  | 0.435 | 总磷(1.85) | 劣Ⅴ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2019-09-11 | 30.1 | 45.52 | 0.1 | 7.14 | 28.7 | 6.33 | 2.2 | 1.2 | 0.25 | 0.02 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00071 | 10 | 1.26 | 0.11 | 0.00399 | 0.0073 | 0.186 | 0.00085 | 0.0015 | 0.000025 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 0.949 |  |  | 0.084 |  | Ⅲ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2019-09-03 | 28.5 | 1980.733333 | 0.133333 | 6.38 | 43.706667 | 6.24 | 3.4 | 2 | 0.46 | 0.03 | 0.0018 | 0.000005 | 0.00042 | 22 | 2.73 | 0.21 | 0.00136 | 0.0049 | 0.19 | 0.000467 | 0.0012 | 0.000025 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.17 |  |  | 0.11 | 化学需氧量(0.1),总磷(0.05) | Ⅳ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2019-09-05 | 28.3 | 90.9 | -1 | 6.65 | 10.526667 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 0.36 | 0.02 | 0.00015 | 0.000005 | 0.00031 | 7 | 4.47 | 0.12 | 0.00107 | 0.0105 | 0.186 | 0.0002 | 0.0014 | 0.000025 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 3.88 |  |  | 0.047 |  | Ⅲ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2019-09-06 | 29.3 | 21.04 | -1 | 7.07 | 7.126667 | 6.47 | 1.9 | 1 | 0.08 | 0.005 | 0.00015 | 0.00002 | 0.001 | 14 | 1.75 | 0.11 | 0.003 | 0.002 | 0.188 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00005 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 |  |  |  | 1.28 |  |  | 0.035 |  | Ⅲ类