## 2021年7月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2021-07-01 | 29.1 | -1 | 0.167 | 7 | 231.4 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 0.19 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.0002 | 13.3 | 1.66 | 0.163 | 0.001 | 0.025 | 0.227 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 0.4 | -1 | -1 | 0.002 |  | Ⅲ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2021-07-01 | 30.1 | -1 | 7.83 | 7 | 1520 | 4.2 | 3.3 | 3 | 0.48 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 4.98 | 0.12 | 0.001 | 0.004 | 0.434 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 3.53 | -1 | -1 | 0.816 | 溶解氧() | Ⅳ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2021-07-01 | 28.5 | -1 | 0.045 | 7 | 12.3 | 7.9 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 6 | 1.12 | 0.07 | 0.002 | 0.007 | 0.176 | 0.001 | 0.0012 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 1.3 | -1 | -1 | 0.037 |  | Ⅱ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2021-07-01 | 31 | -1 | 7.43 | 8 | 1663.8 | 6.4 | 3.8 | 0.6 | 0.09 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 3.85 | 0.111 | 0.003 | 0.003 | 0.484 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.05 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 1.7 | -1 | -1 | 0.018 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2021-07-01 | 31.5 | -1 | 2.33 | 7 | 443 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 0.11 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 14 | 3.21 | 0.22 | 0.002 | 0.003 | 0.368 | 0.0048 | 0.0032 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 2.66 | -1 | -1 | 0.015 | 溶解氧(),总磷(0.1) | Ⅳ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2021-07-01 | 30.7 | -1 | 10.263 | 7 | 1760 | 5.5 | 3.9 | 1.3 | 0.33 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 3.69 | 0.173 | 0.001 | 0.004 | 0.446 | 0.0006 | 0.0016 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 1.99 | -1 | -1 | 0.267 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2021-07-01 | 32 | -1 | 2.735 | 7 | 580 | 5.4 | 4.2 | 1.7 | 0.45 | 0.005 | 0.0002 | 3e-05 | 4e-05 | 24 | 3.52 | 0.135 | 0.002 | 0.003 | 0.398 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 2.49 | -1 | -1 | 0.315 | 化学需氧量(0.2) | Ⅳ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2021-07-01 | 31.6 | -1 | 0.91 | 7 | 85.8 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 0.35 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 19.3 | 2.37 | 0.214 | 0.0005 | 0.025 | 0.228 | 0.0002 | 0.0006 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 0.993 | -1 | -1 | 0.099 | 总磷(0.07) | Ⅳ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2021-07-01 | 31.4 | -1 | 0.09 | 7 | 24.6 | 7.7 | 3.6 | 2.5 | 0.43 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0003 | 11 | 1.67 | 0.207 | 0.01 | 0.011 | 0.32 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.062 | -1 | -1 | -1 | 0.92 | -1 | -1 | 0.226 | 总磷(0.04) | Ⅳ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2021-07-01 | 28.3 | -1 | 0.1 | 7 | 109.8 | 5.5 | 4.1 | 1.1 | 0.04 | 0.005 | 0.0013 | 2e-05 | 0.001 | 6.8 | 1.48 | 0.121 | 0.002 | 0.025 | 0.112 | 0.0002 | 0.0004 | 0.00011 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 0.87 | -1 | -1 | 0.009 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2021-07-01 | 26.1 | -1 | 0.02 | 7 | 5.2 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 0.03 | 0.005 | 0.0008 | 2e-05 | 0.001 | 7 | 1.21 | 0.042 | 0.002 | 0.025 | 0.105 | 0.0007 | 0.0003 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | 1.05 | -1 | -1 | 0.002 |  | Ⅱ类