## 2021年10月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2021-10-01 | 26.9 | -1 | 1.817 | 8 | 1022.1 | 6.3 | 3.4 | 4.2 | 0.16 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0002 | 13.3 | 2.6 | 0.123 | 0.002 | 0.003 | 0.351 | 0.0078 | 0.0011 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.05 | 0.002 |  |  |  | 1.14 |  |  | 0.011 | 五日生化需氧量(0.05) | Ⅳ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2021-10-01 | 26.8 | -1 | 4.285 | 7 | 794 | 5.5 | 3.2 | 1.4 | 0.44 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 13 | 3.68 | 0.165 | 0.002 | 0.025 | 0.58 | 0.0002 | 0.0003 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.38 |  |  | 0.35 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2021-10-01 | 27 | -1 | 1.69 | 8 | 325 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 0.36 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 26 | 3.9 | 0.215 | 0.002 | 0.0004 | 0.3 | 0.001 | 0.0042 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 3.43 |  |  | 0.032 | 溶解氧(),化学需氧量(0.3),总磷(0.08) | Ⅳ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2021-10-01 | 24.8 | -1 | 15.45 | 8 | 1705 | 7.3 | 2.8 | 0.7 | 0.14 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | -1 | 4.07 | 0.122 | 0.002 | 0.002 | 0.68 | 0.0011 | 0.0032 | 0.00014 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.026 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2021-10-01 | 24.2 | -1 | -1 | 7 | 302.6 | 7.9 | 3.1 | 1.6 | 0.05 | 0.005 | 0.0008 | 2e-05 | 0.001 | 8.2 | 2.24 | 0.179 | 0.0005 | 0.025 | 0.098 | 0.0002 | 0.0006 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.013 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2021-10-01 | 25.3 | -1 | 0.83 | 7 | 159.4 | 7.7 | 1.9 | 2.4 | 0.04 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0002 | 11 | 1.5 | 0.058 | 0.001 | 0.004 | 0.193 | 0.0009 | 0.0012 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.08 |  |  | 0.014 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2021-10-01 | 27.5 | -1 | 3.6 | 7 | 696 | 2.9 | 4.2 | 2.8 | 0.94 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.0001 | -1 | 5.8 | 0.2 | 0.003 | 0.025 | 0.425 | 0.0002 | 0.0026 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 3.02 |  |  | 0.832 | 溶解氧() | Ⅴ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2021-10-01 | 25.1 | -1 | 0.05 | 7 | 23.7 | 8.1 | 1.9 | 0.9 | 0.11 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 13 | 1.45 | 0.07 | 0.001 | 0.025 | 0.228 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.042 |  | Ⅱ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2021-10-01 | 29.3 | -1 | 16.167 | 8 | 2660 | 5.4 | -1 | 0.7 | 0.93 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | -1 | 4.4 | 0.155 | 0.001 | 0.0004 | 0.617 | 0.0012 | 0.0027 | 9e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.78 |  |  | 0.326 |  | Ⅲ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2021-10-01 | 27.8 | -1 | 2.233 | 7 | 276 | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 0.77 | 0.005 | 0.0008 | 2e-05 | 0.001 | 16.7 | 2.42 | 0.209 | 0.0005 | 0.025 | 0.708 | 0.0002 | 0.0007 | 5e-05 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.59 |  |  | 0.154 | 总磷(0.05) | Ⅳ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2021-10-01 | 27.3 | -1 | 0.07 | 7 | 18.4 | 6.5 | 2.9 | 2.4 | 0.54 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 11.7 | 2.68 | 0.187 | 0.0005 | 0.025 | 0.185 | 0.0002 | 0.0002 | 5e-05 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.62 |  |  | 0.224 |  | Ⅲ类