## 2021年11月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2021-11-01 | 21.6 |  | 1.613 | 7 | 715.1 | 6.9 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.46 | 0.138 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2021-11-01 | 24.7 |  | 5.9 | 7 | 1040 | -1 | 3.6 | -1 | 0.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.07 | 0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2021-11-01 | 21.1 |  | 2.31 | 8 | 390 | 4 | 5.1 | -1 | 0.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 1 | 0.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | 溶解氧(),化学需氧量(0.25),总磷(0.1) | Ⅳ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2021-11-01 | 19.9 |  | -1 | 8 | 1630.9 | 8 | 2 | -1 | 0.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.88 | 0.107 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2021-11-01 | 16.2 |  | -1 | 7 | 161.4 | 9.7 | 4.2 | -1 | 0.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.39 | 0.113 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2021-11-01 | 20.2 |  | -1 | 7 | 12.7 | 8.9 | 1.5 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.37 | 0.058 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2021-11-01 | 21 |  | 2.89 | 7 | 535 | 2.8 | 5 | 2.2 | 0.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 0.76 | 0.255 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | 溶解氧(),总磷(0.28),化学需氧量(0.25) | Ⅴ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2021-11-01 | 19.7 |  | -1 | 7 | 14 | 8.6 | 4.4 | -1 | 0.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.37 | 0.083 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2021-11-01 | 22.4 |  | 12.35 | 7 | 2060 | 4.1 | 4.7 | -1 | 1.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.71 | 0.162 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | 溶解氧(),氨氮(0.48) | Ⅳ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2021-11-01 | 23.4 |  | 2.947 | 7 | 517.7 | 8.4 | 3.6 | 3.2 | 0.75 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.53 | 0.184 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2021-11-01 | 22.8 |  | -1 | 7 | 20.5 | 7.4 | 2.6 | -1 | 0.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.37 | 0.142 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类