## 2022年4月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2022-04-01 | 18.8 | -1 | 0.1 | 7 | 99.8 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 0.07 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 11.3 | 1.89 | 0.09 | 0.001 | 0.025 | 0.407 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.01 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2022-04-01 | 20.4 | -1 | 3 | 7 | 572 | 4.7 | 4 | 2 | 0.08 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.0002 | 18.5 | 4.98 | 0.228 | 0.002 | 0.025 | 0.71 | 0.0002 | 0.0022 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | 3.1 |  |  | 0.3 | 溶解氧(),总磷(0.14) | Ⅳ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2022-04-01 | 20.1 | -1 | -1 | 7 | 24 | 8.2 | 2.4 | -1 | 0.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.53 | 0.175 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2022-04-01 | 22.6 | -1 | -1 | 8 | 776.3 | 7.8 | 1.7 | -1 | 0.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.54 | 0.113 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2022-04-01 | 26.7 | -1 | 2.1 | 8 | 402 | 3.7 | 3.6 | -1 | 0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.5 | 3.28 | 0.177 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | 溶解氧() | Ⅳ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2022-04-01 | 24.4 | -1 | 7.5 | 7 | 1310 | 5.4 | 4 | -1 | 0.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.67 | 0.143 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2022-04-01 | 21.5 | -1 | 1.2 | 7 | 169 | 5.4 | 2.6 | 2.2 | 0.38 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.001 | 15 | 3.37 | 0.16 | 0.003 | 0.025 | 0.243 | 0.0002 | 0.0016 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | 2.4 |  |  | 0.1 |  | Ⅲ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2022-04-01 | 25.8 | -1 | 0.4 | 7 | 48.4 | 8.4 | 2.9 | 4.2 | 0.05 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.001 | 17.7 | 3.14 | 0.132 | 0.005 | 0.025 | 0.146 | 0.0002 | 0.0015 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.2 | 五日生化需氧量(0.05) | Ⅳ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2022-04-01 | 23.8 | -1 | -1 | 7 | 16.8 | 8.7 | 3 | -1 | 0.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.37 | 0.151 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2022-04-01 | 18.7 | -1 | -1 | 7 | 43.1 | 8.3 | 2.5 | -1 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.51 | 0.136 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2022-04-01 | 17.6 | -1 | -1 | 7 | 4.8 | 9.3 | 1.1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.62 | 0.081 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | Ⅱ类