## 2019年10月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2020-08-01 | 31.1 | -1 | 0.13333 | 7 | 27 | 6.2 | 2.8 | 0.6 | 0.15 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 9.5 | 1.77 | 0.109 | 0.002 | 0.025 | 0.243 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.012 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2020-08-01 | 32 | -1 | 3.7 | 7 | 682 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 0.64 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0001 | 15.5 | 3.35 | 0.11 | 0.002 | 0.002 | 0.23 | 0.0004 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.18 |  |  | 0.237 | 溶解氧() | Ⅳ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2020-08-01 | 29.9 | -1 | 1.8667 | 8 | 366 | 0.5 | 3.4 | 1.4 | 0.08 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 14.8 | 2.28 | 0.173 | 0.003 | 0.0004 | 0.417 | 0.0002 | 0.0029 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.009 |  |  |  | 1.96 |  |  | 0.119 | 溶解氧() | 劣Ⅴ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2020-08-01 | 29.6 | -1 | 0.8 | 8 | 152 | 6.7 | 3.6 | 1.8 | 0.08 | 0.02 | 0.0004 | 2e-05 | 4e-05 | 12 | 1.01 | 0.085 | 0.002 | 0.0004 | 0.45 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.023 |  | Ⅱ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2020-08-01 | 30.4 | -1 | 0.1 | 7 | 12.8 | 5.1 | 2.3 | 2.1 | 0.12 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 0.0001 | 16.3 | 1.41 | 0.1 | 0.001 | 0.003 | 0.189 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.015 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2020-08-01 | 28 | -1 | -1 | 7 | 6.3 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.05 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 7 | 0.97 | 0.027 | 0.001 | 0.0004 | 0.093 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.879 |  |  | 0.007 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2020-08-01 | 29.6 | -1 | 9.9 | 7 | 1690 | 4.4 | 4.1 | 1 | 0.49 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0002 | 15 | 4.8 | 0.14 | 0.063 | 0.025 | 0.53 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.34 |  |  | 0.524 | 溶解氧() | Ⅳ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2020-08-01 | 32.8 | -1 | 0.1 | 8 | 10.6 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 0.36 | 0.005 | 0.0012 | 2e-05 | 0.001 | 7.5 | 1.25 | 0.16 | 0.002 | 0.025 | 0.23 | 0.0007 | 0.001 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.08 |  | Ⅲ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2020-08-01 | 30.6 | -1 | 13.3333 | 7 | 2230 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 0.65 | 0.02 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | 10.8 | 4.41 | 0.183 | 0.001 | 0.005 | 0.593 | 0.0006 | 0.0019 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.07 |  |  | 0.228 | 溶解氧() | Ⅳ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2020-08-01 | 31.4 | -1 | 0.8 | 7 | 157 | 8.5 | 3.5 | 2.6 | 0.26 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 20.7 | 2.1 | 0.101 | 0.003 | 0.002 | 0.351 | 0.0002 | 0.0019 | 5e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.42 |  |  | 0.086 | 化学需氧量(0.04) | Ⅳ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2020-08-01 | 31.7 | -1 | 0.1 | 8 | 20.3 | 7.4 | 2.9 | 1.3 | 0.38 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 14.3 | 1.5 | 0.142 | 0.001 | 0.0004 | 0.275 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.57 |  |  | 0.088 |  | Ⅲ类