## 2021年1-2月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2021-01-01 | 14.1 |  | 2.6133 | 8 | 998.5 | 9.1 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0002 | 16.7 | 3.11 | 0.129 | 0.001 | 0.025 | 0.387 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.006 |  | Ⅲ
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2021-01-01 | 16.2 |  | 7.5 | 8 | 1300 | 6.7 | 4 | 0.8 | 0.34 | 0.005 | 0.0002 | 1e-05 | 4e-05 | 16.5 | 3.5 | 0.16 | 0.002 | 0.006 | 0.366 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.3 |  |  | 0.156 |  | Ⅲ
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2021-01-01 | 13 |  | 6.16 | 7 | 1110 | 5.4 | 3.6 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0003 | 16.2 | 5.45 | 0.193 | 0.001 | 0.003 | 0.313 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 5.11 |  |  | 0.031 |  | Ⅲ
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2021-01-01 | 14.3 |  | 12.51 | 8 | 2484.2 | 9.4 | 2.8 | 0.9 | 0.37 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 |  | 4.9 | 0.089 | 0.001 | 0.002 | 0.471 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.16 |  |  | 0.021 |  | Ⅱ
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2021-01-01 | 13.1 |  | 2.1833 | 8 | 921.5 | 8.3 | 5 | 0.8 | 0.28 | 0.005 | 0.0013 | 2e-05 | 0.001 | 2 | 3.89 | 0.173 | 0.002 | 0.025 | 0.228 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.39 |  |  | 0.033 |  | Ⅲ
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2021-01-01 | 14.3 |  | 0.04 | 8 | 178.4 | 10 | 2.2 | 1.3 | 0.06 | 0.005 | 0.0014 | 2e-05 | 0.001 | 8.5 | 1.59 | 0.051 | 0.002 | 0.025 | 0.14 | 0.0002 | 0.0004 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.25 |  |  | 0.005 |  | Ⅱ
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2021-01-01 | 11.1 |  | 19.26 | 8 | 3100 | 8.1 | 3.7 | 1 | 1.34 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 |  | 7.42 | 0.293 | 0.003 | 0.002 | 0.478 | 0.0002 | 0.0027 | 6e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 5.57 |  |  | 0.317 | 氨氮(0.34),总磷(0.47) | Ⅳ
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2021-01-01 | 12.6 |  | 0.5 | 8 | 381.4 | 8.6 | 4.3 | 0.8 | 0.73 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.001 | 7.5 | 5.73 | 0.187 | 0.001 | 0.003 | 0.287 | 0.0029 | 0.0006 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.108 |  | Ⅲ
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2021-01-01 | 14.4 |  | 14.5975 | 8 | 1900 | 7.9 | 1.8 | 0.2 | 0.92 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 |  | 4.54 | 0.155 | 4e-05 | 0.002 | 0.421 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.07 | 0.002 |  |  |  | 2.61 |  |  | 0.313 |  | Ⅲ
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2021-01-01 | 17.3 |  | 4.1367 | 7 | 616.1 | 9.1 | 4.2 | 3.7 | 0.12 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 19 | 3.23 | 0.062 | 0.001 | 0.001 | 0.457 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.74 |  |  | 0.107 |  | Ⅲ
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2021-01-01 | 16.3 |  | 0.11 | 8 | 219.9 | 10.4 | 1.8 | 2.1 | 0.19 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 16.3 | 1.63 | 0.083 | 0.001 | 0.001 | 0.317 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.19 |  |  | 0.028 |  | Ⅲ