## 2021年4月份
所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | 监测指标 | [32 empty] | 主要污染因子（超三类） | 水质类别
|  |  |  | 水温 | 流速 | 盐度 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 亚硝酸盐
|  |  |  | （℃） | （m3/s） | （‰） | （无量纲） | （ms/m） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | （mg/l） | (个/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
福州市 | 闽江 | 闽安 | 2021-04-01 | 20.3 |  | 2.577 | 8 | 793.5 | 7.8 | 2.5 | 0.7 | 0.15 | 0.005 | 0.0002 | 1e-05 | 4e-05 | 15.7 | 2.74 | 0.059 | 0.001 | 0.025 | 0.317 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.004 |  | Ⅲ类
厦门市 | 九龙江 | 河口 | 2021-04-01 | 22.2 |  | 10.52 | 7 | 1780 | 8 | 3.8 | 0.2 | 0.25 | 0.005 | 0.0002 | 5e-06 | 4e-05 | -1 | 3.43 | 0.11 | 0.002 | 0.004 | 0.5 | 0.0002 | 0.002 | 6e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.05 | 0.002 |  |  |  | 1.71 |  |  | 0.207 |  | Ⅲ类
莆田市 | 木兰溪 | 三江口 | 2021-04-01 | 17.3 |  | 9.053 | 7 | 1550 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0.37 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 3.97 | 0.15 | 0.0002 | 0.003 | 0.442 | 0.0002 | 0.0021 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 3.38 |  |  | 0.037 | 溶解氧() | Ⅳ类
莆田市 | 萩芦溪 | 江口桥 | 2021-04-01 | 22.1 |  | 14.33 | 8 | 2679 | 7.6 | 3.5 | 0.8 | 0.34 | 0.01 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 6.68 | 0.105 | 0.0005 | 0.004 | 0.444 | 0.0002 | 0.0015 | 6e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.95 |  |  | 0.045 |  | Ⅲ类
宁德市 | 交溪 | 赛岐 | 2021-04-01 | 20.6 |  | 0.2 | 7 | 630.7 | 6.1 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.005 | 0.0012 | 2e-05 | 0.001 | 7 | 3.43 | 0.196 | 0.002 | 0.025 | 0.162 | 0.0002 | 0.0008 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.56 |  |  | 0.08 |  | Ⅲ类
宁德市 | 霍童溪 | 八都 | 2021-04-01 | 20.3 |  | 0.03 | 7 | 77.2 | 9 | 1.6 | 1.2 | 0.05 | 0.005 | 0.0011 | 2e-05 | 0.001 | 10 | 1.56 | 0.078 | 0.002 | 0.025 | 0.159 | 0.0005 | 0.0003 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 1.05 |  |  | 0.017 |  | Ⅱ类
福州市 | 龙江 | 海口桥 | 2021-04-01 | 21.4 |  | 8.41 | 7 | 1450 | 5.9 | 3.3 | 0.9 | 0.88 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 5.29 | 0.18 | 0.0004 | 0.002 | 0.499 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.07 | 0.002 |  |  |  | 3.45 |  |  | 0.631 |  | Ⅲ类
福州市 | 敖江 | 荷山渡口 | 2021-04-01 | 21.2 |  | 0.83 | 7 | 336.8 | 5.9 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | 6.5 | 5.07 | 0.181 | 0.0003 | 0.004 | 0.465 | 0.005 | 0.0016 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 3.18 |  |  | 0.15 |  | Ⅲ类
泉州市 | 晋江 | 鲟埔 | 2021-04-01 | 23 |  | 16.58 | 7 | 2700 | 5.2 | 1.9 | 0.6 | 0.85 | 0.005 | 0.0002 | 2e-05 | 4e-05 | -1 | 4.03 | 0.13 | 4e-05 | 0.003 | 0.394 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 2.7 |  |  | 0.186 |  | Ⅲ类
漳州市 | 漳江 | 云霄高塘渡口 | 2021-04-01 | 25.2 |  | 3.183 | 7 | 445.2 | 7.2 | 4.8 | 3.7 | 0.38 | 0.02 | 0.0007 | 2e-05 | 0.0002 | -1 | 2.2 | 0.091 | 0.002 | 0.009 | 0.322 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.133 |  |  |  | 1.82 |  |  | 0.138 |  | Ⅲ类
漳州市 | 东溪 | 诏安澳子头 | 2021-04-01 | 24.3 |  | 0.193 | 7 | 50.2 | 8 | 2.3 | 1.7 | 0.13 | 0.02 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0001 | 10.2 | 1.13 | 0.105 | 0.002 | 0.004 | 0.23 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.02 | 0.002 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.025 |  | Ⅲ类