土壤环境管理双随机抽查情况汇总表（2018年下半年度）

| 序号 | 检查 时间 | 检查 对象 | 检查 内容 | 检查情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018．9.21 | 南平人立环保科技有限公司 | 危险废物经营许可证核发检查 | 1.管理计划中产废环节不够完善，急冷塔、余热锅炉等产生的飞灰应纳入其中；2.环境信息公示栏电子屏损坏；3.危废经营单位生产记录、规章制度不够完善；4.料坑及危废贮存库的负压不足，挥发物未及时抽排至处理设施。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 2 | 2018.9.13 | 武平县天泉水务有限公司 | 危险废物跨省转移许可 | 1.截至2018年9月13日，企业未申报危险废物跨省转移业务；2.含镍污泥、含铜污泥、油墨污泥收集点未设置警示标识，收集点现场存在跑冒滴漏现象，地面废液未分别收集引流至各类废水收集池处理；3.危废暂存库门口存在跑冒滴漏，库内污泥包装袋太小，污泥从袋口溢出；4.暂存库内破损的滤布未列入危废管理计划；5.固废平台可见：企业于2018年9月1日转移HW22类危废至福建铭祥公司（联单编号20183508001251）的转移联单车辆运行轨迹部分缺失，现场企业已提供车辆GPS轨迹予以证明。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 3 | 2018.9.14 | 福建邦德合成革集团有限公司 | 危险废物跨省转移许可 | 1.部分危废台账记录不全，污泥、车间废渣、沾染物代码缺失；2.部分危废台账记录与实际贮存数量不符。HW13类台账数58桶，现场数94桶；3.HW06危废产生场所无危废标识，部分标识未填写入库时间；4.部分危废管理制度的企业法人名称落款与实际不符。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 4 | 2018.11.30 | 福清冠威塑料工业有限公司 | 限制进口类可用作原料的固体废物审核 | 1.破碎、清洗车间地面积水较多；2.收集气装置部分管道出现破损；3.分拣车间异味较重。 | 由属地环保局督促企业整改 |
| 5 | 2018.10.12 | 中节能科辉（宁德）清洁技术发展有限公司 | 危险废物经营许可证核发 | 1.现场检查时，该公司停产；2.危废台账不规范，目前超期贮存DMF精馏残渣达717.48吨；3.危废贮存间分区不明显，生产原料、成品、次生危废混存；3.干馏残渣堆放与干化车间，现场散落有黑色粉末；4.环境监测和分析仪器未按期校准；5.现场异味明显；6.危废标识标签不规范，未填写废物代码。 | 由属地环保局督促企业整改 |