关于报送核与辐射类主体名录库企业

“双随机”抽查情况的函

厅法规处：

按要求我处会同省辐射站对涉及核与辐射类行政审批的2个主体名录库（辐射安全许可证、放射性同位素转让）开展“双随机”抽查，具体抽查情况如下。

一、实施情况

8月30日，根据现场抽查确定的市场主体和执法人员名单，辐射站专题开会研究，组织参与检查的执法人员统一培训。结合日常工作实际，省辐射站执法检查人员按照《福建省放射性同位素与射线装置辐射安全和防护监督检查表》，根据被检单位的具体情况，分别按照工业用放射源，Ⅱ类非医用X线装置，Ⅱ类、Ⅲ类医用射线装置等3种类型的监督检查表要求，对确定随机抽查的福建雪人股份有限公司等6家核技术利用单位开展现场检查。

二、检查结果

本次抽查发现部分单位存在辐射防护措施不完备、未及时参加培训，管理制度不完善等问题（抽查情况详见附件）。

三、结果运用

针对此次“双随机”抽查发现的问题，督促核技术利用单位尽快整改，在年底的年度评估报告中提交整改情况。针对发现的共性问题，举一反三，有针对性地加强对核技术利用单位的指导和培训。同时督促辐射站未取得行政执法证的人员参加考试，对已取得执法证的人员加强培训，在日常检查中“以老带新”，切实提升执法能力。

附件：      1.辐射安全许可证（放射性同位素转让）企业抽查情况汇总表

2.福建雪人股份有限公司等6家企业现场检查笔录

核与辐射监管处

2018年11月23日

附件1：

辐射安全许可证（放射性同位素转让）企业抽查情况汇总表

| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建雪人股份有限公司 | 辐射安全和防护 | 辐射工作人员培训证书已过期。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 2 | 龙岩市博爱医院 | 辐射安全和防护 | 法人变更没有办理，工作人员未达到100%培训。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 3 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 辐射安全和防护 | 1.探伤室人员进出通道未设置隔离门。2.探伤室内未设置紧急停机按钮，准备出束声光提示不醒目。3.3名辐射工作人员未取得辐射安全与防护培训证书。4.辐射安全管理规定需修订，未落实辐射安全和防护设施维护维修制度。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 4 | 福建省立金山医院 | 辐射安全和防护 | 1.DSA工作场所操作规程和应急预案未上墙。2.未配备辐射水平监测仪开展场所监测。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 5 | 永安市立医院 | 辐射安全和防护 | 1.法人变更后没有办理许可证变更。2.2名辐射工作人员未经过培训。3.档案管理混乱，未指定专人负责。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 6 | 福建永大不锈钢有限公司 | 辐射安全和防护 | 放射源闲置，没有办理收贮手续，也没有必要安保措施，存在较大安全隐患。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |