2018年上半年核与辐射管理双随机抽查情况汇总表

| 序号 | 检查时间 | 检查对象 | 检查内容 | 检查情况 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月12日 | 泉州市第一医院 | 辐射安全和防护 | 1.部分Ⅲ类射线装置未办理环保手续；2.未按照规定开展竣工环保验收；3.核医学科未按分区管理。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 2 | 6月12日 | 石狮市宏企压力容器有限公司 | 辐射安全和防护 | 1.部分工作人员未参加辐射安全与防护培训，未开展个人剂量监测；2.探伤室未安装监控设备。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 3 | 6月12日 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 辐射安全和防护 | 1.相关管理制度及应急预案未进行更新、完善；2.未建立辐射环境监测、个人剂量档案；3.辐射工作人员培训证书到期未及时再培训。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 4 | 6月20日 | 福建大新消防器材料科技有限公司 | 辐射安全和防护 | 1.未按照规定执行双人双锁制度；2.文件档案管理混乱，环评批复、年度报告缺失；3.辐射安全管理制度、应急预案未建立完善。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |
| 5 | 6月20日 | 莆田南方医院 | 辐射安全和防护 | 1.部分辐射工作人员未参加培训；2.未配备个人剂量报警仪；3.没有场所分区管理规定。 | 由属地环保局督促企业整改，在年度评估报告中提交整改情况。 |