附件3：

福建省环境监察总队

流域水质现场巡查记录表

| 序号 | 巡查时间 | 干/支流 | 巡查地段 | 观水点经纬度 | 水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7月20日 09：30-15：00 | 松溪 | 建瓯市东门水厂取水口 | N27°02.835' E118°21.599' | 水质感官较为浑浊 |
| 2 | 7月20日 09：30-15：00 | 松溪支流沙溪 | 建瓯市东峰镇东溪口村 | N27°03.252' E118°23.647' | 水质清澈 |
| 3 | 7月20日 15：45-16：00 | 建溪 | 建瓯市水西水厂取水口 | N27°02.136' E118°18.652' | 水质感官正常 |
| 4 | 7月20日 15：45-16：00 | 建溪 | 建瓯市徐墩镇北津水电站库区 | N27°04.006' E118°16.373' | 水质感官正常 |
| 5 | 7月20日 17：00-17：45 | 祟阳溪支流徐宸溪 | 建阳市徐市镇宸前村长春桥 | N27°15.106' E118°07.323' | 水面漂浮少量白色泡沫，无其他异常 |
| 6 | 7月20日 17：00-17：45 | 祟阳溪 | 建阳市童游街道水东村S303边 | N27°19.318' E118°07.584' | 水质感官正常 |
| 7 | 7月21日 09：10-10：10 | 麻阳溪 | 建阳市潭城街道严墩桥 | N27°20.604' E118°04.698' | 水质感官正常 |
| 8 | 7月21日 09：10-10：10 | 麻阳溪 | 建阳市莒口镇外垱大桥 | N27°22.050' E118°00.670' | 水质感官正常 |

巡查人员：