**福建省三明环境监测中心站**

**采购项目**

**（第二次）**

**询　价　文　件**

**项目编号：FJSMZ2023001-2**

**项目名称：**福建省三明环境监测中心站

2023年第一批仪器配件采购

**采购单位：**福建省三明环境监测中心站

**福建省三明环境监测中心站**

**2023年5月**

##

**目 录**

[一、邀请函 1](#_Toc508011965)

[二、询价须知 2](#_Toc508011966)

[三、采购项目及要求 4](#_Toc508011967)

## 一、邀请函

根据工作需要，拟对**福建省三明环境监测中心站2023年第一批仪器配件采购项目**进行询价，欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、询价文件编号：FJSMZ2023001-2

2、采购货物名称、数量及主要技术规格：见《采购项目及要求》

3、采购单位：福建省三明环境监测中心站

采购单位联系人：朱玲

采购单位联系电话：0598-8233641

4、询价文件领取时间：［2023年5月24日］至［2023年5月29日］(工作日)，每天9:00–12:00，15:00–17:00（北京时间）；或者直接从福建省生态环境厅官网的“公告公示”栏里下载。

**5、报价文件递交地点及截止时间：**报价文件应于**［2023年5月30日9:00］（北京时间）**之前提交到**福建省三明环境监测中心站办公室**（三明市三元区绿岩新村76幢），逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝或视为无效。

**6、开标时间：[2023年5月30日9:00］（北京时间）**

**开标地点：福建省三明环境监测中心站四楼会议室**

项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量** | **主要技术规格** |
| 1 | 福建省三明环境监测中心站2023年第一批仪器配件采购 | 1 | 详见第三章 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

## 二、询价须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **条款号** | **内 容** |
| 1 | 1.1 | **项目名称：**福建省三明环境监测中心站2023年第一批仪器配件采购**项目编号：**FJSMZ2023001-2**采 购 人：**福建省三明环境监测中心站 |
| 2 | 2.1 | **资格标准：**1. 报价人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；
2. 本项目拒绝联合体参与报价。
 |
| 3 | 3.1 | **报价文件递交地址：福建省三明环境监测中心站办公室**（三明市三元区绿岩新村76幢）**接 收 人：福建省三明环境监测中心站****报价截止时间：［2023年5月18日9:00］（北京时间）** |
| 3.2 | **1）项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价）**人民币 97670元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：**正本一份，副本一份。**报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。全部纸质报价文件（包括正本、副本）均应密封，否则**报价将被拒绝；**密封的外包装应至少标记“项目名称、编号、报价人的全称”等内容，否则造成报价文件误投、遗漏或提前拆封的，采购人不承担责任。 |
| 5 | 5.1 | **评估原则及方法：**适用最低评标价法1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若报价相同，则按技术服务等情况从优到劣顺序排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |

## 三、采购项目及要求

**(一)项目名称及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量** | **主要内容及要求** |
| 1 | 福建省三明环境监测中心站2023年第一批仪器配件采购 | 1批 | 详见采购内容及要求 |

**(二)采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 品牌/型号规格 | 备注 |
| 1 | 自动进样器定量管 | 1 | 个 | 安捷伦，货号G7129-60500，100ul | 用于1260自动进样器和1290Ⅱ样品瓶进样器，需工程师上门安装 |
| 2 | 计量泵 | 1 | 个 | 安捷伦，G7129-60082 | 需工程师上门安装 |
| 3 | 电导率电极及流通池装置 | 1 | 个 | 梅特勒，货号51302256，LE740 | 需工程师上门安装 |
| 4 | Millipak 0.22微米终端过滤器 | 1 | 个 | Millipak原装 |  |
| 5 | Millipak,VOC-Pak终端过滤器 | 2 | 个 | Millipak原装 |  |
| 6 | 传感器 | 1 | 套 | 二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、氧气 | 配套崂应LY3022仪器，需工程师上门安装和校准 |
| 7 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo Scientific Dionex IonPac CS12A IC 色谱柱 货号：046073 046073，Each1分析柱 4mm 50mm | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 8 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo Scientific Dionex IonPac CS12A IC 色谱柱 货号：046074 046074，Each1保护柱 4mm 50mm | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 9 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo ScientificTM  DionexTM IonPacTM AS11-HC IC 色谱柱，货号：052960 052960，Each 1 分析柱 4 mm 250 mm | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 10 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo ScientificTM  DionexTM IonPacTM AS11-HC IC 色谱柱，货号：052962 052962，Each 1分析柱 4mm 250mm | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |

**(三)要求**

**1.质量要求**

报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

**2、质保要求：**

质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

**3、售后服务：**

对采购的货物需免费送货(设备需安装、调试)等。如有问题需在24小时内给予技术支持，48小时内问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。

**4.交货时间：**

供货商接到我站采购要求时，应在30日内供货，若无法完成供货需说明理由。

四、报价文件格式

**报 价 文 件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**XXX单位（盖章）**

**年 月 日**

附件1

**报 价 书**

致：福建省三明环境监测中心站

根据贵方为 项目的邀请函（项目编号： ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人全称）提交下述文件正本一份和副本一份。

（1）采购内容响应情况及报价一览表

（2）服务要求响应情况一览表

（3）报价人资格证明文件

（4）其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币（小写），即（大写）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：

报价人地址：

传真：

报价人授权代表姓名：

报价人授权代表（签字）：

电话/手机：

日 期：年月日

附件2

**采购内容报价一览表**

报价人名称（加盖公章）： 询价文件编号： 货币单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 品牌/型号规格 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 1 | 自动进样器定量管 | 1 | 个 | 安捷伦，货号G7129-60500，100ul |  |  | 用于1260自动进样器和1290Ⅱ样品瓶进样器，需工程师上门安装 |
| 2 | 计量泵 | 1 | 个 | 安捷伦，G7129-60082 |  |  |  |
| 3 | 电导率电极及流通池装置 | 1 | 个 | 梅特勒，货号51302256，LE740 |  |  |  |
| 4 | Millipak 0.22微米终端过滤器 | 1 | 个 | Millipak原装 |  |  |  |
| 5 | Millipak,VOC-Pak终端过滤器 | 2 | 个 | Millipak原装 |  |  |  |
| 6 | 传感器 | 1 | 套 | 二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、氧气 |  |  | 配套崂应LY3022仪器，需工程师上门安装和校准 |
| 7 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo Scientific Dionex IonPac CS12A IC 色谱柱 货号：046073 046073，Each1分析柱 4mm 50mm |  |  | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 8 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo Scientific Dionex IonPac CS12A IC 色谱柱 货号：046074 046074，Each1保护柱 4mm 50mm |  |  | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 9 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo ScientificTM  DionexTM IonPacTM AS11-HC IC 色谱柱，货号：052960 052960，Each 1 分析柱 4 mm 250 mm |  |  | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 10 | ICS-900 色谱柱 | 1 | 根 | Thermo ScientificTM  DionexTM IonPacTM AS11-HC IC 色谱柱，货号：052962 052962，Each 1分析柱 4mm 250mm |  |  | 配套仪ICS-900离子色谱，需工程师上门安装调试 |
| 总计 |  |  |  |
| **项目预算总价：人民币97670元。（超过预算总价为无效报价）** |
| **交货地点：福建省三明环境监测中心站** |
| **注：报价包含配件上门安装调试费、运费。** |

附件3

**服务要求响应情况一览表**

报价人名称（加盖公章）： 询价文件编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 1 | 项目名称 | 福建省三明环境监测中心站2023年第一批仪器配件采购 | 数量 | 1批 |
| 服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| **1.质量要求**报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。 |  |  |
| **2、质保要求：**质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。 |  |  |
| **3、售后服务：**对采购的货物需免费送货(设备需安装、调试)等。如有问题需在24小时内给予技术支持，48小时内问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。 |  |  |
| **4.交货时间：**供货商接到我站采购要求时，应在30日内供货，无法供货需说明理由。 |  |  |

报价人授权代表（签字）：

**注：**

1.报价人应根据询价文件的要求，结合报价产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

2.“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

附件5

**报价人的资格证明文件**

附件5-1

**关于资格的声明函**

福建省三明环境监测中心站：

关于贵方年月日第询价文件编号）的邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“采购项目及要求”中规定的（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表（签字）：

附件5-2

**报价人的资格声明**

1.报价人概况：A．报价人名称：B．注册地址： 传真：电话： 邮编：C．成立或注册日期：D．法定代表人： （姓名、职务）

注册资金：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1、报价人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2.2、本项目拒绝联合体参与报价。

3.法人营业执照副本复印件见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人名称： （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：

电 传：

传 真：

电 话：

日 期：年 月日

附件5-3

**法定代表人授权书**

福建省三明环境监测中心站：

（单位全称） 法定代表人授权（报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（询价文件编号：）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表： 性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

授权方 接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：报价人代表（签字）：

日 期： 日 期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

附件5－4

**法人营业执照副本**

福建省三明环境监测中心站：

现附上我方法人营业执照副本复印件，上述执照真实有效。

（注：**加盖公章并注明复印件与原件一致**。）

报价人 （全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：