放射性标准物质采购邀请文件

**一、采购事由**

我站目前已没有氚、碳14、锶90/钇90标准溶液，考虑到后续仪器的刻度、实验室间的比对以及辐射监测技术中心的盲样考核等任务，急需购买上述三种标准溶液以提高测量数据的准确性，更好的完成辐射监测任务。

1. **采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准物质名称 | 规格 | 数量 | 总预算（万） |
| 1 | 氚标准溶液 | 1000Bq/g, 10g/安瓿瓶 | 1 | 8.5 |
| 2 | 碳14标准溶液 | 化学形态：碳酸钠溶于 0.001M 氢氧化钠活度浓度：100Bq/g体积10g/安瓿瓶 | 1 |
| 3 | 锶钇标准溶液 | 化学形态：0.1M HCl活度浓度：50 Bq/g体积:10g/安瓿瓶 | 1 |

**三、采购要求**

　 购买的标准物质应满足以下要求：

1. 溯源至国际体系，并提供相应的校准证书；
2. 符合采购内容中的规格要求。

**四、交付时间**

合同签订之日起一个月内。

**五、支付方式**

收到相应的货物和发票，满足采购要求后支付合同金额的100%。

1. **中标方式**

以报价最低的作为本次标准物质采购的供应商。

**七、公告期限**

2023年7月25日至2023年7月31日

**报价单递交地点及截止时间：**报价单应于 **2023年7月31日 10：00（北京时间）**之前提交或邮寄到**福建省辐射环境监督站办公室**（福州市晋安区福飞北路400号1007室），逾期送达的或不符合规定的报价单将被拒绝。

**八、联系方式**

　　采购人：福建省辐射环境监督站

　　联系地址：福州市福飞北路400号

　　联系人：郑女士（13705936388）

联系电话：0591-88710307