## 实验室耗材

## 意向供应商项目采购公告

采购单位：福建省泉州环境监测中心站

项目编号：QZHJJC[TW]2024001

时    间：二O二四年八月

目 录

第一章  采购邀请函	1

第二章  供应商须知	2

### 第一章 采购邀请函

为做好环境监测日常物资储备工作，保障我站环境监测工作顺利进行。现对实验室耗材意向供应商项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2024年8月15日下午17时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：泉州市鲤城区新华南路91号 福建省泉州环境监测中心站 A307

联系人与联系电话：王女士，0595-22370646

福建省泉州环境监测中心站

2024年 8 月2日

### 第二章供应商须知

一、项目概况

①项目名称：实验室耗材意向供应商

②项目地址：福建省泉州市新华南路91号

③服务期限：2年

④采购要求：投标人提交的产品质量符合相关国家标准；采购标的物需要供货方与需求方当面进行到货清点。

⑤其他要求：

（1）供货时间为收到订单后36小时内，投标人应在投标时明确配送方式(如送货上门等)并承诺送货时间(如:工作日送货、全年无休、节假日正常配送等)，以及收到订单到送达采购单位指定地点所需时间。

（2）中标人根据采购人提供的订单要求，将相应货品按时配送至约定地点，并和采购人员共同完成货物验收和收货确认工作。货物不符合订单要求或者已损坏的，中标人应负责更换，因此而造成的损失由中标人承担。

（3）中标人如其未能履行投标时的相关承诺、或提供假冒伪劣货物、或存在和采购单不符的虚假交易、采购人有权取消其协议供货资格。中标人同时应承诺:采购人提出协议期内订单配送的原始凭证和进销存台账记录查询时，予以全力配合并及时提供完整原始材料。

（4）报价货物一览表中仅包含年度计划购买的品种，不包含特殊情况采购，表中未列出的物品亦有可能购买。投标人应接受临时采购要求，按本次要求标准提供优质优价服务。

（5）报价原则上合同期内不予变动，在协议供货有效期内，若中标产品价格因不可抗力或重大国际、国内事件发生较大调整时，中标人可向采购人提出书面申请，待采购人市场调研确定后，在不影响实际履行的前提下，经双方同意价格浮动范围不超过实际成交总金额的10%。若市场恢复稳定，采购人经市场调研确定后，中标人须无条件恢复原报价单上的价格。

（6）货物验收后在质保期内，如发现货物有损坏变质的(供货方引起的)，中标人应负责向原厂更换，如不能更换应退回全额货款，并按照合同规定承担因此而造成的损失。

三、本次实验室耗材采购的货物名称、品牌、规格等详见《报价货物一览表》

《报价货物一览表》

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000ml分液漏斗架 | 海门市中泰 | 耐酸碱塑料 | 个 |  |  |
| 2 | 3M有机口罩 | 3M | 9542头罩式，25个/盒 | 盒 |  |  |
| 3 | 3M有机口罩 | 3M | 头戴式，GB2626-2006 KN94 | 副 |  |  |
| 4 | 硅胶半面型防护面罩 | 3M | 3M™ 7502, 1个/袋, 10袋/箱 | 箱 |  |  |
| 5 | 一次性医用口罩 | 3M | 1860型 | 个 |  |  |
| 6 | 一次性医用口罩 | 中赣 | 10个/包 | 包 |  |  |
| 7 | 40ML吹扫瓶 | 安捷伦 | 100个/包，货号5183-4324 | 包 |  |  |
| 8 | 吹扫瓶盖 | 安捷伦 | 100个/包，5190-9604，40mL | 包 |  |  |
| 9 | 吹扫瓶盖 | 安捷伦 | 100个/包，货号5183-4308 | 包 |  |  |
| 10 | 瓶盖 | 安捷伦 | Cap,9mm blue scrw bnded,PTFE/S,1000PK（货号：5190-9068） | 包 |  |  |
| 11 | ABS树脂耐酸碱盐药勺 | AS ONE | 150mm | 把 |  |  |
| 12 | CA针头过滤器 | 江西 | 0.45um 28mm无菌针头 | 盒 |  |  |
| 13 | CMCA混合滤膜 | 金晶 | 45u孔径，规格47mm（盒） | 盒 |  |  |
| 14 | GL45棕色试剂瓶 | 肖特 | 1000mL | 个 |  |  |
| 15 | PET透明药用塑料瓶（重金属采样瓶） | 南方包装 | 100mL | 个 |  |  |
| 16 | PFA高纯试剂瓶 | 美国Savillex | 100mL | 个 |  |  |
| 17 | PFA高纯试剂瓶 | 美国Savillex | 200mL | 个 |  |  |
| 18 | PFA高纯试剂瓶 | 美国Savillex | 500mL | 个 |  |  |
| 19 | PFA高纯试剂瓶 | 美国Savillex | 1000mL | 个 |  |  |
| 20 | 安培瓶 | 上海安谱 | 2mL（棕色） 100个/盒 | 盒 |  |  |
| 21 | 比色管架 | 海门市中泰 | 50ml *12*2 | 个 |  |  |
| 22 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 1cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 23 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 2cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 24 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 3cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 25 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 4cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 26 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 5cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 27 | 比色皿（石英） | 晶科 | 1cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 28 | 比色皿（石英） | 晶科 | 2cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 29 | 比色皿（石英） | 晶科 | 3cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 30 | 比色皿（石英） | 晶科 | 4cm 2套/对 | 对 |  |  |
| 31 | 玻璃棒 | 江苏正茂 | 30cm | 支 |  |  |
| 32 | 玻璃滴管 | 江苏正茂 | 3mL | 支 |  |  |
| 33 | 玻璃漏斗 | 江苏正茂 | 6厘米 | 个 |  |  |
| 34 | 玻璃棉 | 上海沪试 | 100g | 包 |  |  |
| 35 | 玻璃纤维滤膜 | 上海兴亚 | 47mm*0.45u | 盒 |  |  |
| 36 | 超细玻璃纤维滤膜 | 西亚 | 直径3cm 100张/盒 | 盒 |  |  |
| 37 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 25mL | 个 |  |  |
| 38 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 50mL | 个 |  |  |
| 39 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 100mL | 个 |  |  |
| 40 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 150mL | 个 |  |  |
| 41 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 200ml | 个 |  |  |
| 42 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 500mL | 个 |  |  |
| 43 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 1000mL | 个 |  |  |
| 44 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 2000mL | 个 |  |  |
| 45 | 玻璃研钵 | 常州普天 | 90mm | 套 |  |  |
| 46 | PTFE烧杯 | AS ONE | 100ml | 个 |  |  |
| 47 | 不粘连高级绿色隔垫 | 安捷伦 | 11mm 5183-4759 | 包 |  |  |
| 48 | 不锈钢托架 | 江苏 | 30*40 | 个 |  |  |
| 49 | 不锈钢药勺 | 江苏 | 3*1 | 支 |  |  |
| 50 | 不锈钢油漏子 | 海门市中泰 | 不锈钢材质,直径约15cm | 个 |  |  |
| 51 | 布袋、聚乙烯袋 | 不限 | 5L-10L | 个 |  |  |
| 52 | 擦镜纸 | 新星 | 10*15CM | 本 |  |  |
| 53 | 称量瓶 | 江苏正茂 | 35mm*70mm | 个 |  |  |
| 54 | 称量瓶药勺 | 不限 | 20cm | 支 |  |  |
| 55 | 称量纸 | 国药 | 10cm 500张/包 | 包 |  |  |
| 56 | 冲击式吸收瓶 | 江苏正茂 | 25mL（玻璃材质） | 个 |  |  |
| 57 | 冲击式吸收瓶 | 江苏正茂 | 75mL（聚乙烯） | 个 |  |  |
| 58 | 瓷蒸发皿 | 江苏 | 100ml | 个 |  |  |
| 59 | 磁力搅拌子 | 北京房山黎明橡胶厂 | 4cm | 个 |  |  |
| 60 | 磁力搅拌子 | 北京房山黎明橡胶厂 | 2cm | 个 |  |  |
| 61 | 大卷医用胶布 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 500g | 卷 |  |  |
| 62 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 康健 | 1000mL | 个 |  |  |
| 63 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 康健 | 500mL | 个 |  |  |
| 64 | 带胶头滴瓶 | 盐城华欧 | 200mL | 个 |  |  |
| 65 | 带胶头滴瓶 | 盐城华欧 | 棕色,60ml | 个 |  |  |
| 66 | 带胶头滴瓶 | 盐城华欧 | 棕色,125ml | 个 |  |  |
| 67 | 单管倾斜式微压计 | 江苏 | YYT-2000B | 个 |  |  |
| 68 | 滴定管架 | 盐城 | 含蝴蝶夹 | 套 |  |  |
| 69 | 电缆线盘 | 不限 | 30米 | 个 |  |  |
| 70 | 丁腈手套 | 安思尔 | L号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 71 | 丁腈手套 | 安思尔 | M号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 72 | 丁腈手套 | 安思尔 | S号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 73 | 定量滤纸 | 新星 | 慢速125mm | 盒 |  |  |
| 74 | 定量滤纸 | 新星 | 中速90mm | 盒 |  |  |
| 75 | 定性滤纸 | 杭州 | 快速90mm | 盒 |  |  |
| 76 | 定性滤纸 | 杭州 | 中速90mm | 盒 |  |  |
| 77 | 定性滤纸 | 双圈 | 慢速110mm | 盒 |  |  |
| 78 | 定性滤纸 | 新星 | 中速110mm | 盒 |  |  |
| 79 | 多孔玻板吸收瓶 | 江苏正茂 | 100mL | 个 |  |  |
| 80 | 多孔玻板吸收瓶 | 江苏正茂 | 25mL | 个 |  |  |
| 81 | 防爆沸玻璃珠 | 北京房山黎明橡胶厂 | 500g | 包 |  |  |
| 82 | 防护镜 | 3M | 1621AF | 个 |  |  |
| 83 | 防静电塑料平头镊子 | 深圳市瑞星源 |  | 把 |  |  |
| 84 | 防静电塑料平头无齿镊子 | 深圳市瑞星源 |  | 把 |  |  |
| 85 | 废液桶 | 水杉科技 | 25L（耐酸碱） | 个 |  |  |
| 86 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 沃凯 | 125mL | 个 |  |  |
| 87 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 沃凯 | 250mL | 个 |  |  |
| 88 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 沃凯 | 500mL | 个 |  |  |
| 89 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 沃凯 | 1000mL | 个 |  |  |
| 90 | 粪大肠菌群无菌袋 | 环凯 | 250ml | 盒 |  |  |
| 91 | 封口膜 | 美国parafilm | pm996，4 in*125 ft | 盒 |  |  |
| 92 | 坩埚钳 | 海门市中泰 | 30cm | 支 |  |  |
| 93 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 100mL | 个 |  |  |
| 94 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 50mL | 个 |  |  |
| 95 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 25mL | 个 |  |  |
| 96 | 高精度棕色容量瓶 | 普兰德 | 20mL | 个 |  |  |
| 97 | 高型烧杯 | 蜀玻 | 50mL | 个 |  |  |
| 98 | 固相萃取柱（SPE柱） | 安捷伦 | 500 mg，6 mL，40 μm，30/包，货号：12102052 | 包 |  |  |
| 99 | 广泛PH试纸 | 新星 | PH1-14 | 本 |  |  |
| 100 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 4mm×10米/卷 | 卷 |  |  |
| 101 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 6mm×10米/卷 | 卷 |  |  |
| 102 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 8mm×10米/卷 | 卷 |  |  |
| 103 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 10mm×10米/卷 | 卷 |  |  |
| 104 | 海水比色计 | 上海 | 22色 | 盒 |  |  |
| 105 | 具塞玻璃刻度离心管 | 环光 | 15mL | 个 |  |  |
| 106 | 具塞三角烧瓶 | 蜀玻 | 250mL | 个 |  |  |
| 107 | 具塞三角烧瓶 | 蜀玻 | 100mL | 个 |  |  |
| 108 | 聚四氟乙烯坩锅 | 晶科 | 50mL | 个 |  |  |
| 109 | 聚四氟乙烯坩锅 | 晶科 | 100mL | 个 |  |  |
| 110 | 聚乙烯撞击式气泡吸收瓶 | 天沪 | 250mL（聚乙烯） | 个 |  |  |
| 111 | 刻度吸管 | 齿轮 | A级，2mL | 支 |  |  |
| 112 | 刻度吸管 | 天玻 | A级，5ml | 支 |  |  |
| 113 | 刻度吸管 | 天玻 | A级，10ml | 支 |  |  |
| 114 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，1mL | 支 |  |  |
| 115 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，2mL | 支 |  |  |
| 116 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，5mL | 支 |  |  |
| 117 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，10mL | 支 |  |  |
| 118 | 离心管架 | 海门市中泰 | 100ml,10位 | 个 |  |  |
| 119 | 量筒 | 天玻 | 25mL | 个 |  |  |
| 120 | 量筒 | 天玻 | 50mL | 个 |  |  |
| 121 | 量筒 | 天玻 | 100mL | 个 |  |  |
| 122 | 量筒 | 天玻 | 250mL | 个 |  |  |
| 123 | 量筒 | 天玻 | 1000mL | 个 |  |  |
| 124 | 棕色磨砂小口具塞玻璃瓶 | 盐城 | 200ml | 个 |  |  |
| 125 | 硬质玻璃瓶 | 天玻 | 棕色,光口,500ml | 个 |  |  |
| 126 | 六角耐火砖 | 不限 | 六脚 长248宽112mm | 块 |  |  |
| 127 | 漏斗 | 海门市中泰 | 口径75mm左右 | 个 |  |  |
| 128 | 铝箔 | 崂应 | 崂应3012型烟尘仪配套 | 米 |  |  |
| 129 | 滤膜保存盒 | 崂应 | 47mm | 盒 |  |  |
| 130 | 滤膜保存盒 | 崂应 | 48mm | 盒 |  |  |
| 131 | 毛刷 | 海门市中泰 | 8cm | 个 |  |  |
| 132 | 密胺托盘 | 不限 | 300mm*400mm | 个 |  |  |
| 133 | 棉布手套 | 广东 | 大号 | 副 |  |  |
| 134 | 磨口比色管 | 天玻 | 10mL 12支/组 | 组 |  |  |
| 135 | 磨口比色管 | 天玻 | 25mL 12支/组 | 组 |  |  |
| 136 | 磨口比色管 | 天玻 | 50mL 12支/组 | 组 |  |  |
| 137 | 磨口比色管 | 天玻 | 100mL 12支/组 | 组 |  |  |
| 138 | 磨口比色管（硼硅酸玻璃） | AS ONE | 10mL 12支/盒 | 盒 |  |  |
| 139 | 磨口比色管（硼硅酸玻璃） | AS ONE | 25mL 12支/盒 | 盒 |  |  |
| 140 | 磨口比色管（硼硅酸玻璃） | AS ONE | 50mL 12支/盒 | 盒 |  |  |
| 141 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 100mL 6孔 | 个 |  |  |
| 142 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 50mL 12孔 | 个 |  |  |
| 143 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 25mL 12孔 | 个 |  |  |
| 144 | 木质梯形移液管架 | 北京房山黎明橡胶厂 | 单用 横放 | 个 |  |  |
| 145 | 耐酸碱手套 | 青岛威蝶 | 60cm | 副 |  |  |
| 146 | 耐强酸强碱特厚手套 | 华特 | 55cm | 副 |  |  |
| 147 | 尼龙筛 | 豪泉筛具 | 2mm、20目、60目、100目 | 个 |  |  |
| 148 | 牛皮纸 | 不限 | 300mm*400mm | 张 |  |  |
| 149 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，1mL | 支 |  |  |
| 150 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，2mL | 支 |  |  |
| 151 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，5mL | 支 |  |  |
| 152 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，10mL | 支 |  |  |
| 153 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，20mL | 支 |  |  |
| 154 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，25mL | 支 |  |  |
| 155 | 胖度移液管 | AS ONE | A级，50mL | 支 |  |  |
| 156 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，1mL | 支 |  |  |
| 157 | 胖度移液管 | 天玻 | A级，3ml | 个 |  |  |
| 158 | 胖度移液管 | 天玻 | A级，4ml | 个 |  |  |
| 159 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，5mL | 支 |  |  |
| 160 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，10mL | 支 |  |  |
| 161 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，25mL | 支 |  |  |
| 162 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，50mL | 支 |  |  |
| 163 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，20ml | 支 |  |  |
| 164 | 胖度移液管 | 天玻 | A级，100mL | 支 |  |  |
| 165 | 平底烧瓶 | 申玻 | 500*24# | 个 |  |  |
| 166 | 气袋 | 德霖 | 5L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | 个 |  |  |
| 167 | 气袋 | 德霖 | 3L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | 个 |  |  |
| 168 | 气袋 | 德霖 | 200mL、1L、2L，单阀、无铝箔 | 个 |  |  |
| 169 | 气袋 | 德霖 | 5L，短侧边缝阀、覆铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 170 | 气袋 | 德霖 | 3L，短侧边缝阀、覆铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 171 | 气袋 | 德霖 | 1L，短侧边缝阀、覆铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 172 | 气袋 | 德霖 | 200mL，单阀、无铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 173 | 气袋 | 德霖 | 300mL，单阀、无铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 174 | 气袋 | 德霖 | 100mL，单阀、无铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 175 | 气袋 | 德霖 | 500mL，单阀、无铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 176 | 气袋 | 德霖 | 1L，单阀、无铝箔、泰德拉膜材质 | 个 |  |  |
| 177 | 清洗瓶（窄口） | AS ONE | 500mL | 个 |  |  |
| 178 | 清洗瓶（窄口） | AS ONE | 200mL | 个 |  |  |
| 179 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 北京房山黎明橡胶厂 | 100mL | 个 |  |  |
| 180 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 北京房山黎明橡胶厂 | 250mL | 个 |  |  |
| 181 | 容量瓶（聚乙烯材质） | AS ONE | 250mL | 个 |  |  |
| 182 | 三氧化铬双球型氧化管 | 江苏正茂 | 孔径8mm，重量8g | 支 |  |  |
| 183 | 砂轮 | 海门市中泰 |  | 个 |  |  |
| 184 | 石英滤膜（烟尘滤筒） | 崂应 | 47mm/崂应3012型烟尘仪配套 | 包 |  |  |
| 185 | 石英滤筒 | Whatamn | 28*70mm 20/包 | 包 |  |  |
| 186 | 普通玻璃纤维滤筒 | 泰山 | 28*70mm（一箱300个） | 箱 |  |  |
| 187 | 试管刷 | 江苏 | 大号 | 支 |  |  |
| 188 | 双头不锈钢药勺 | 北京房山黎明橡胶厂 | 大中小三个一组 | 组 |  |  |
| 189 | 塑料采样桶 | 康健 | 5L | 支 |  |  |
| 190 | 塑料大口瓶 | 康健 | 100ml | 个 |  |  |
| 191 | 塑料离心管 | 康健 | 尖底连盖 1.5ML | 支 |  |  |
| 192 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖 5ML | 支 |  |  |
| 193 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖10mL | 支 |  |  |
| 194 | 塑料离心管 | 康健 | 可立式 螺口 50mL | 支 |  |  |
| 195 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底螺口 50mL | 支 |  |  |
| 196 | 塑料灭菌取样杯 | 康健 | 100mL | 个 |  |  |
| 197 | 塑料烧杯 | 康健 | 100mL | 支 |  |  |
| 198 | 塑料药勺 | 江苏 | 小号 | 支 |  |  |
| 199 | 酸式滴定管（聚四氟乙烯旋塞） | SCRC | 25mL | 支 |  |  |
| 200 | 搪瓷量杯 | 唐山 | 500mL | 个 |  |  |
| 201 | 搪瓷量杯 | 唐山 | 1000mL | 个 |  |  |
| 202 | 搪瓷盘 | 国药 | 50cm*40cm | 个 |  |  |
| 203 | 搪瓷盘 | 国药 | 40cm*30cm | 个 |  |  |
| 204 | 搪瓷盘 | 国药 | 30cm*20cm | 个 |  |  |
| 205 | 特氟龙滤膜46.2mm（PM2.5） | Whatman | 47mm（50张/盒）7592-104 | 盒 |  |  |
| 206 | 透明度盘 | 泰恒 | SD20 | 个 |  |  |
| 207 | 透明容量瓶 | AS ONE | A级， 50mL | 个 |  |  |
| 208 | 透明容量瓶 | AS ONE | A级，100mL | 个 |  |  |
| 209 | 透明容量瓶 | AS ONE | A级，200mL | 个 |  |  |
| 210 | 透明容量瓶 | AS ONE | A级，500mL | 个 |  |  |
| 211 | 透明容量瓶 | AS ONE | A级，1000mL | 个 |  |  |
| 212 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，100mL | 个 |  |  |
| 213 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，250mL | 个 |  |  |
| 214 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，500mL | 个 |  |  |
| 215 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，1000mL | 个 |  |  |
| 216 | 透明小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 500mL | 个 |  |  |
| 217 | 拖网 | 崂应 | 崂应3012型烟尘仪配套 | 张 |  |  |
| 218 | 微孔滤膜 | 上海兴亚 | 50*0.45um | 个 |  |  |
| 219 | 微量取样针 | Hamilton | 10uL | 支 |  |  |
| 220 | 微量取样针 | Hamilton | 25uL | 支 |  |  |
| 221 | 微量取样针 | Hamilton | 50uL | 支 |  |  |
| 222 | 微量取样针 | Hamilton | 100uL | 支 |  |  |
| 223 | 微量取样针 | Hamilton | 250uL | 支 |  |  |
| 224 | 微量取样针 | Hamilton | 500uL | 支 |  |  |
| 225 | 微量取样针 | Hamilton | 1000uL | 支 |  |  |
| 226 | 微量取样针 | agilent | 10uL | 支 |  |  |
| 227 | 微量取样针 | agilent | 25uL | 支 |  |  |
| 228 | 微量取样针 | agilent | 50uL | 支 |  |  |
| 229 | 微量取样针 | agilent | 100uL | 支 |  |  |
| 230 | 微量取样针 | agilent | 250uL | 支 |  |  |
| 231 | 微量取样针 | agilent | 500uL | 支 |  |  |
| 232 | 微量取样针 | agilent | 1000uL | 支 |  |  |
| 233 | 无尘布 | ATTEN | 20cm*20cm 100片/包 | 包 |  |  |
| 234 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 大号 | 个 |  |  |
| 235 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 中号 | 个 |  |  |
| 236 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 小号 | 个 |  |  |
| 237 | 细棉绳 | 北京房山黎明橡胶厂 | —— | 盒 |  |  |
| 238 | 橡皮手套 | 青岛威蝶 | 45cm | 副 |  |  |
| 239 | 小导管 | 江苏 | 100支/包 |  |  |  |
| 240 | 小口洗瓶 | 盐城华欧 | 500ml |  |  |  |
| 241 | 压敏胶带 | 3M | 13卷/盒 |  |  |  |
| 242 | 样品勺 | 水杉科技 | 土壤样品取样用，大小类似药品勺 | 把 |  |  |
| 243 | 液相流动相瓶 | 闽玻 | 5L，螺口、双盖 | 个 |  |  |
| 244 | 液相流动相瓶 | 闽玻 | 10L 螺口、双盖 | 个 |  |  |
| 245 | 液相流动相瓶 | 闽玻 | 20L，螺口、双盖 | 个 |  |  |
| 246 | 一次性PE手套 | 光明 | 100个/包 | 包 |  |  |
| 247 | 一次性丁腈手套 | 石家庄鸿瑞 | L号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 248 | 一次性丁腈手套 | 石家庄鸿瑞 | M号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 249 | 一次性丁腈手套 | 石家庄鸿瑞 | S号，100个/盒 | 盒 |  |  |
| 250 | 一次性活性炭口罩 | 阿拉丁 | 50个/盒 | 盒 |  |  |
| 251 | 一次性培养皿 | 康健 | 7.5cm 720个/箱 | 箱 |  |  |
| 252 | 一次性培养皿 | 康健 | 70mm，一套 | 套 |  |  |
| 253 | 一次性培养皿 | 康健 | 90mm | 个 |  |  |
| 254 | 一次性培养皿 | 康健 | 100mm | 个 |  |  |
| 255 | 玻璃培养皿 | AS ONE | 直径70mm | 个 |  |  |
| 256 | 一次性使用离心管 | 康健 | 圆底连盖15mL 100支/包 | 包 |  |  |
| 257 | 离心管 | 比克曼生物/冰禹/磊固 | 带盖螺口塑料圆底100mL | 个 |  |  |
| 258 | 一次性使用无菌服 | 不限品牌 |  | 件 |  |  |
| 259 | 一次性使用医用无纺布帽 | 江苏 | 20个/包 | 包 |  |  |
| 260 | 一次性使用医用橡胶手套 | 科邦 | 50付/盒7.5号 | 盒 |  |  |
| 261 | 一次性塑料滴管 | 江苏康健 | 3mL 500支/盒 | 盒 |  |  |
| 262 | 一次性塑料滴管 | 江苏康健 | 5mL 100支/盒 | 盒 |  |  |
| 263 | 一次性移液管 | AS ONE | 聚乙烯材质，5mL，每包（ 1支/袋×50×4=200支） | 包 |  |  |
| 264 | 一次性移液管 | AS ONE | 聚乙烯材质，10ml，200个/包 | 包 |  |  |
| 265 | 一次性移液管 | AS ONE | 聚乙烯材质，50ml，200个/包 | 包 |  |  |
| 266 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚醚砜（PES），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 包 |  |  |
| 267 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚四氟乙烯（PTFE），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 包 |  |  |
| 268 | 一次性针头过滤器 | agilent | 聚四氟乙烯（PTFE），直径13 mm，孔径0.2um 100个/包 | 包 |  |  |
| 269 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚醚砜（PES），直径13mm，孔径0.45um，100个/包 | 包 |  |  |
| 270 | 0.45um微孔滤膜 | 津腾 | 直径80mm | 盒 |  |  |
| 271 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 10mL 100支/盒 | 盒 |  |  |
| 272 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 15mL 100支/盒 | 盒 |  |  |
| 273 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 20mL，100支/盒 | 盒 |  |  |
| 274 | 医用纱布 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 500g | 卷 |  |  |
| 275 | 移液器盒 | 康健 | 1ml | 个 |  |  |
| 276 | 移液器盒 | 康健 | 5ml | 个 |  |  |
| 277 | 移液枪 | 荣泰 | 0-1ml | 支 |  |  |
| 278 | 移液枪 | 荣泰 | 0-5mL | 支 |  |  |
| 279 | 移液枪 | 荣泰 | 1-5ml | 支 |  |  |
| 280 | 移液枪 | 大龙/DRAGONLAB | 大龙,100ul | 支 |  |  |
| 281 | 移液枪枪头 | 大龙/DRAGONLAB | 大龙,100ul,500支/包 | 包 |  |  |
| 282 | 移液枪枪头 | 荣泰 | 5mL 50/包 | 包 |  |  |
| 283 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 10uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 284 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 25uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 285 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 50uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 286 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 100uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 287 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 250uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 288 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 500uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 289 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 1000uL 500支/包 | 包 |  |  |
| 290 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 2mL 200支/包 | 包 |  |  |
| 291 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 5mL 200支/包 | 包 |  |  |
| 292 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 10mL 100支/包 | 包 |  |  |
| 293 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 15mL 200支/包 | 包 |  |  |
| 294 | 移液枪枪头 | 大龙/DRAGONLAB | 5mL 200支/包 | 包 |  |  |
| 295 | 移液枪枪头 | 大龙/DRAGONLAB | 10mL 200支/包 | 包 |  |  |
| 296 | 移液枪头 | 康健 | 1ml 500支/包 | 包 |  |  |
| 297 | 移液器吸头 | 吉尔森 | F148314 96个/盒 | 盒 |  |  |
| 298 | 移液器吸头 | 吉尔森 | F148560 91个/盒，2盒/包 | 包 |  |  |
| 299 | 乙酸纤维滤膜 | 金晶 | 45u孔径，规格50mm | 盒 |  |  |
| 300 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜（环境空气氟化物测定耗材） | 上海兴亚 | 孔径5um，直径90mm | 盒 |  |  |
| 301 | 有机玻璃圆盘移液管架 | 北京房山黎明橡胶厂 | 28孔 | 个 |  |  |
| 302 | 有机蒸气滤毒盒 | 3M | 3M™ 6006多用气体/蒸气滤毒盒，每箱60个 | 箱 |  |  |
| 303 | 锥形瓶 | 蜀玻 | 250mL | 个 |  |  |
| 304 | 棕色进样瓶 | agilent | 40mL（含盖及垫片），吹扫捕集方法用 | 个 |  |  |
| 305 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，100ml | 个 |  |  |
| 306 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，250ml | 个 |  |  |
| 307 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，1000mL | 个 |  |  |
| 308 | 棕色酸式滴定管 | 天玻 | A级，25mL | 根 |  |  |
| 309 | 棕色酸式滴定管（聚四氟乙烯旋塞） | SCRC | A级，25mL | 根 |  |  |
| 310 | 棕色小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 1000mL | 个 |  |  |
| 311 | 棕色小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 5000ml | 个 |  |  |
| 312 | 棕小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 250ml | 个 |  |  |
| 313 | 棕小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 2500ml | 个 |  |  |
| 314 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 125mL | 个 |  |  |
| 315 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 1000mL | 个 |  |  |
| 316 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 5000ml | 个 |  |  |
| 317 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 250mL | 个 |  |  |
| 318 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 500mL | 个 |  |  |
| 319 | 透明广口试剂瓶 | 盐城华欧 | 250ml | 个 |  |  |
| 320 | 棕色螺口瓶 | 垒固 | 15ml，玻璃材质 | 个 |  |  |
| 321 | 样品瓶 | 安捷伦 | Vial,screw,2ml,ambr,cert,100p | 盒 |  |  |
| 322 | 聚乙烯自封袋 | 得力/登比/BKMAM | 20丝40cm*30cm | 包 |  |  |
| 323 | 聚乙烯自封袋 | 得力/登比/BKMAM | 20丝25cm*15cm | 包 |  |  |
| 324 | 聚乙烯自封袋 | 得力/登比/BKMAM | 20丝12cm*8cm | 包 |  |  |
| 325 | PP容量瓶 | AS ONE | 100ml | 个 |  |  |
| 326 | 加厚实验室用PP酸缸（耐酸碱浸泡用） | 垒固 | 40cm*30cm*30cm | 个 |  |  |
| 327 | 加厚PP塑料耐酸碱罗口带盖桶（带提手） | 垒固 | 25L | 个 |  |  |
| 328 | 石英滤膜 | Whatamn | 90mm | 盒 |  |  |
| 329 | 陶瓷剪刀 | 百利龙 | 155mm*70mm | 把 |  |  |
| 330 | 真空泵油 | Edwards（爱德华） | UL45 | 桶 |  |  |
| 331 | 中性无腐蚀无污染检漏液 | Swagelok | 236ml | 瓶 |  |  |
| 332 | 变色硅胶 | 国药 | 500g | 瓶 |  |  |
| 333 | 程控定量封口机配套耗材 | 立科 | 立科 | 套 |  |  |
| 334 | 叶绿素A研磨专用6号研磨珠 | 净信 | 净信100ml | 包 |  |  |
| 335 | 叶绿素A研磨专用8号研磨珠 | 净信 | 净信100ml | 包 |  |  |
| 336 | 石油类采样器 | 不限 | 500毫升,光口瓶配套 | 个 |  |  |
| 337 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径4.0mm | 个 |  |  |
| 338 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径5.0mm | 个 |  |  |
| 339 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径6.0mm | 个 |  |  |
| 340 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径8.0mm | 个 |  |  |
| 341 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径10.0mm | 个 |  |  |
| 342 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径12.0mm | 个 |  |  |
| 343 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径14.0mm | 个 |  |  |
| 344 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径16.0mm | 个 |  |  |
| 345 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径18.0mm | 个 |  |  |
| 346 | 低浓度颗粒物采样前弯管（含采样嘴） | 崂应 | 采样嘴直径20.0mm | 个 |  |  |
| 347 | 低浓度颗粒物采样石英滤膜 | 崂应 | 直径47mm，10张/盒 | 盒 |  |  |
| 348 | 低浓度颗粒物采样不锈钢托网 | 崂应 | 直径47mm，25个/盒 | 盒 |  |  |
| 349 | 低浓度颗粒物采样密封铝圈 | 崂应 | 直径47mm | 盒 |  |  |
| 350 | 聚四氟乙烯软管 | 垒固 | 直径4mm | 米 |  |  |
| 351 | 聚四氟乙烯软管 | 垒固 | 直径6mm | 米 |  |  |
| 352 | 聚酯或氟聚合物气袋 | 大连海得 | 10L | 个 |  |  |
| 353 | 不锈钢注射器针头 | 农牧 | 针头直径1.2mm，10个/盒 | 盒 |  |  |
| 354 | 臭气浓度嗅辨袋 | 迪兰奥特 | PET或PVF材质3L，出口配有内径10mm，长6cm的玻璃管及硅胶塞 | 个 |  |  |
| 355 | 臭气浓度衬袋 | 迪兰奥特 | PET或PVF材质10L，带硅胶塞 | 个 |  |  |
| 356 | 三通接头 | 垒固 | PP材质，人字形三通，接头外径≥6.5mm | 个 |  |  |
| 357 | 三通接头 | 垒固 | PP材质，人字形三通，接头外径≥5.5mm | 个 |  |  |
| 358 | 多孔玻板吸收管 | 环光 | 玻璃，棕色10mL(分体带盖) | 个 |  |  |
| 359 | 多孔玻板吸收管 | 环光 | 玻璃，棕色50mL(分体带盖) | 个 |  |  |
| 360 | 多孔玻板吸收管 | 环光 | 玻璃，棕色125mL(分体带盖) | 个 |  |  |
| 361 | 活性炭采样管 | 宁波鸿谱 | 6*120mm 100/50mg；100支/盒 | 盒 |  |  |
| 362 | 碘量瓶 | 天玻 | 玻璃，透明150mL（分体具塞） | 个 |  |  |
| 363 | 碘量瓶 | 天玻 | 玻璃，透明250mL（分体具塞） | 个 |  |  |
| 364 | 碘量瓶 | 天玻 | 玻璃，透明500mL（分体具塞） | 个 |  |  |
| 365 | 衬管 | 安捷伦 | Lnr, gen purp split/spltls,tpr(货号：5183-4711） | 根 |  |  |
| 366 | 隔垫 | 安捷伦 | Bleed/Temp Optimized Non-Stick 11mm Septa（2PKs Of 50)(货号：5183-4757-100) | 盒 |  |  |
| 367 | 隔热抗高温手套 | 霍尼韦尔 | 耐高温200度以上 | 双 |  |  |
| 合计（含税含运费），元 |  |  |  |  |  |  |

报价应按《报价货物一览表》的品牌、规格进行分项报价。项目控制价：人民币6.36万元，超过控制价为无效报价。

四、报价文件

①营业执照副本；

②法定代表人身份证复印件；

③法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

⑤一般纳税人证明；

⑥近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

⑦近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺；

⑧实验室耗材采购项目报价表，详见《报价货物一览表》。

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本两份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

报价材料应于2024年8月15日下午17时前（北京时间）之前送至福建省泉州市新华南路91号福建省泉州环境监测中心站A307，逾期报名或资料不全不予受理。

五、评定方式

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。

六、评审原则

1、具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。

2、报价材料满足报价文件全部实质性要求，价格最低者推荐为意向供应商。

七、评审事项

本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站委托评审专家进行评定。评审结果公示7个工作日无异议后，与我站签订实验室耗材意向供应商合同（协议），合同期为2年。

八、结算方式

以实际采购数量为准，验收合格后，按月结算，待收到正式发票后15个工作日内付清款项。

九、本次评审福建省泉州环境监测中心站保留最终解释权。