福建省生态环境厅地下停车库大修项目采购文件

- 福建省生态环境厅（以下简称我厅）拟对福建省生态环境厅地下停车库大修项目（以下简称本项目，采购编号：            ）进行公开采购，现将有关事项说明如下：

- 第一章、采购标的

采购包1：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省生态环境厅地下停车库大修项目 | 1 | 165,700.00 | 项 | 其他未列明行业 |

- 第二章  采购内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

1.本次项目为福建省生态环境厅地下停车库大修项目。供应商应对本项目具体情况了解，并具备一定的项目实施及服务响应能力，根据项目特点进行分析；供应商应具有服务评价体系以及标准，为本项目提供优质、安全、有序的服务和管理。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地下停车库大修项目机械部分 |  |  |  |
| 1 | 滑块更换 | 1 | 批 | 1.滑块磨损老化严重，按特种设备新规执行，完成滑块更换。 |
| 2 | 电机保养 | 5 | 项 | ★1.电机进水受潮，按特种设备新规执行，对电机进行保养。供应商须对此条款进行专项承诺（格式自拟）并加盖公章。 |
| 3 | 钢丝绳更换 | 1 | 项 | 1.钢丝绳老化，拉长，短丝，按特种设备新规执行，完成钢丝绳更换。 |
| 4 | 立柱加固 | 1 | 项 | 1.立柱变形严重，需修复加固，按特种设备新规执行，对立柱进行加固。 |
| 5 | 阻车器更换 | 1 | 项 | 1.破损、磨损老化严重，按特种设备新规执行，完成阻车器更换。 |
| 6 | 刹车更换 | 1 | 项 | 1.电机受潮无法启动，按特种设备新规执行，完成刹车更换。 |
| 7 | 后超长及超高光电（含 支架） | 1 | 项 | 1.触碰、镜面污秽、电线问题导致信号丢失，按特种设备新规执行，根据实际情况更换故障零件。 |
| 8 | 磁铁开关更换 | 1 | 项 | 1.电磁铁开关失灵，按特种设备新规执行，完成磁铁开关更换。 |
| 9 | 减速箱油 | 80 | 升 | ★1.按特种设备新规执行，保养时更换减速箱油。供应商须对此条款进行专项承诺（格式自拟）并加盖公章。 |
| 10 | 五金辅材电焊拆装 | 1 | 项 | 1.按特种设备新规执行。 |
| 11 | 紧固件 | 1 | 批 | 1.按特种设备新规执行。 |
| 二 | 地下停车库大修项目电控部分 |  |  |  |
| 1 | 操作面板更换 | 1 | 块 | 1.操作面板缺失，按特种设备新规执行，完成操作面板更换。 |
| 2 | 限位开关 | 1 | 批 | 1.限位开关老化或缺失，按特种设备新规执行，完成限位开关更换。 |
| 3 | 电气零件更换与程序调试正常运行 | 1 | 批 | 1.按特种设备新规执行，进行电气零件更换与程序调试正常运行。 |
| 4 | 电源管理系统 | 1 | 批 | 1.≥8路电源时序控制； 2.每路延时≤1秒； 3.整机容量≥30A； 4.进线采用安全方便的30A端子座； 5.采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头； 6.智能化设计，支持连接集控系统； ★7.设备有防触电保护结构和绝缘要求，需提供符合标准GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》，经CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。 ★8.所投产品需具有智能保护功能，提供相关认证证书或检测报告（加盖投标人公章）。 |
| 5 | 交换系统 | 1 | 批 | 1.交换容量：≥20Gbps，包转发率：≥14.88Mpps；≥9个10/100/1000Mbps自适应电口，≥1个SFP千兆光口；支持广播风暴抑制、MAC地址过滤、端口限速等功能。 ★2.投标人须提供经CNAS或CMA标识认可的检测报告复印件。 |
| 三 | 地下停车库大修项目其它部分 |  |  |  |
| 1 | 老化电线更换 | 29 | 车位 | 1.按特种设备新规执行，完成老化电线更换。 |
| 2 | 护栏 | 14 | 米 | 1.按特种设备新规执行，完成护栏改造。 |
| 3 | 除锈喷涂(29车位) | 29 | 车位 | 1.按特种设备新规执行，对29车位进行除锈喷涂处理。 |
| 4 | 墙漆修复 | 1 | 项 | 1.按特种设备新规执行，完成墙漆修复。 |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.交付地点：采购人指定地点。

2.交付时间：签订合同后45日内改造完毕并验收合格。如有特殊情况，采购人可根据项目建设实际情况调整工期，对此中标人不得拒绝。

3.验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照国家或行业标准及采购文件、采购合同要求进行验收。 |

4.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |
| 2 | 45 | 成交人将项目改造所需材料运送到采购人指定地点后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |
| 3 | 5 | 项目改造完成并通过验收合格后支付（采购人向成交供应商支付每笔款项时，成交供应商均应向采购人提供由成交供应商开具的等额的税务正式发票。） |

- 第三章、资格审查与评标

（一）投标人资格审查

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书 （若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图） |

（二）评标标准

本项目为工程、服务类项目，采用综合评分法。

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠，本项目为工程、服务类采购项目，不涉及）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重比例。

②技术项（F2×A2）满分为80分。（技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的投标无效。）

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A1：技术响应情况 | 69.00 | 根据供应商对采购文件《第二章 采购内容及要求》“二、技术和服务要求”中各项服务要求内容逐项响应情况【共28项】，由评委进行评分：完全满足采购文件要求的得69分，其中标注“★”符号的内容为不允许负偏离的实质性要求（共计5项），否则按无效响应处理；其它参数要求（共计23项），每负偏离一项扣3分，正偏离不加分。【注：供应商须在技术和服务要求响应表中逐条响应，并标明正负偏离情况，采购文件中服务要求若有要求响应供应商提供相应佐证材料，响应供应商未提供或其响应承诺与其提供的佐证材料不一致的，评委将以不利于响应供应商的内容进行评审。】 |
| A2：停车设备维保方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的停车设备维保方案（包括但不限于设备保养、故障排除、设备升级等相关内容），由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| A3：应急措施 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的应急措施方案（包括但不限于应急准备、应急响应、应急处理等相关内容），由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| A4：设备巡检报告模板 | 2.00 | 根据供应商针对本项目提供的设备巡检报告模板等内容方案，由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得2分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得1.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| A5：服务规范性要求 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的服务规范性要求（包括但不限于：日常巡检、事件管理、问题管理、资产统计及管理、信息安全管理等相关内容），由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1：重保方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的重保方案（包括但不限于人员配置、保障内容、保障措施等相关内容），由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| B2：团队人员 | 2.00 | 团队人员中具备由省应急管理厅签发的特种作业操作证（作业类别电工作业）的得2分。供应商应提供证件复印件以及身份证复印件，否则本项不得分。 |
| B3：培训方案 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的培训方案（包括但不限于：培训对象、培训内容、培训方式、培训考核等相关内容），由评委进行评分：①方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；②方案要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；③方案要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.5分；④未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目的均不得分。 |
| B4：综合实力 | 2.00 | 供应商具有特种设备生产许可证【许可项目：起重机械安装（含修理）】的得2分，供应商应提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则本项不得分。 |

- 第四章、投标方式

1.投标截止时间：凡有意参与本项目的供应服务商，请于2024年12月17日上午09：00前（北京时间），邮寄或送至福建省生态环境厅进行投标。

投标文件正本和副本各一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封送至招标人处，经审验如有不符或遗漏，视为投标文件作废。

2.本项目采用采用综合评分法方式，具体详见第三章节。由采购单位专家委员会成员组成评标小组进行开标和评标。中标方收到中标通知书后三十个工作日内，与招标人签订服务合同。

- 第五章、其他

1.中标单位必须在合同签订后按照合同履行具体事项；

2.付款方式：依照合同执行；

3.本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，需提供详细报价书，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价将被拒绝。投标报价超出最高限价将导致投标无效。

4.中标方应严格遵守国家有关保密法律法规和福建省生态环境厅的有关保密规21定，签署保密协议，不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供服务及所附的有关资料，严格遵守福建省生态环境厅信息安全相关规定，确保福建省生态环境厅系统涉及的技术情报、台帐信息、配置、资料数据保密，不向任何第三方泄露、复制及以其他方式为他人所知。如违反，必须赔偿因此造成所有损失，且福建省生态环境厅保留追究法律责任的权力；

5.项目联系人：林小姐

6.联系电话：0591-88362100

7.递交投标文件地址：福州市鼓楼区环保路8号

8.本次评标福建省生态环境厅保留解释权。

- 附件：投标文件格式模板

项目采购投标文件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

所投合同包：

投标人：

年      月

索引

1、开标一览表

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

2.2 营业执照等证明文件

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

2.5信用记录查询结果

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

3.2 商务条件响应表

3.3投标人提交的其他资料

1、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | XXXXXX | * | ******.** |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

投标人：             （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： XXXX 年 X 月XX  日

2、资格及资信证明

2.1 单位负责人授权书

致：

我方的单位负责人（    ）授权（   ）为投标人代表，代表我方参加（      ）项目（招标编号：       ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：        （全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年    月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

2.2 营业执照等证明文件

致：

（√）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（      ）签发的我方统一社会信用代码          复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：       （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

2.4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：     （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

2.5信用记录查询结果

致：

现附上截至    年  月    日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果1份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3、技术商务部分

3.1 技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：

1、“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第二章“技术和服务要求”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.2 商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第二章“商务条件”的内容保持一致。

2、“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值；

3、“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件

投标人：          （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年    月   日

3.3投标人提交的其他资料（若有）

（技术和商务评分项的佐证材料在此罗列）

。。。