## 

## 应急监测实验室地板修复项目

## 采购文件

**采购单位：福建省福州环境监测中心站**

**项目编号：FZHJJC-2025002**

**时 间：2025年1月**

目 录

[第一章 采购邀请函](#_Toc532916738) 1

[第二章 供应商须知](#_Toc532916739) 2

### 第一章 采购邀请函

因应急监测实验室地板隆起破裂，影响正常监测工作开展，现对应急实验室地板修复采购项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2025年1月15日下午17:30时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：丁先生，13705935223；陈先生，13960917616。

福建省福州环境监测中心站

2025年1月10日

### 第二章 供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：应急间地板修复采购项目

（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）服务期限：一次（以合同签订时间为准）

（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以3万元为上限。

（五）采购内容：

供应商根据实地场地情况进行地板修复。一楼应急监测实验室面积约76平方米。维修方案为去除原有玻化砖，水泥找平，自流平平整地面，最后铺和内间一样颜色的实验室用PVC地胶；墙面重新粉刷水泥漆。维修方负责房间内维修前后实验室台柜拆装、地脚线拆装、货架柜子拆装、设备搬运及维修过程建筑垃圾清运并负责最终卫生清理。

1. 结算方式：

1.付款以转账方式支付，乙方必须提供正规的发票（普票）。

2.项目完成后，甲方收到乙方发票十个工作日内，支付乙方全部费用。

二、报价要求

（一）报价材料应包含以下内容：

①营业执照副本复印件（具有建筑或装修施工资质）；

②法定代表人身份证复印件；

③法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

⑤近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

⑥近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺。

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本壹份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。（报价附维修清单）

（二）报价材料应于2025年1月15日下午17:30时前（北京时间）之前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

三、评审方式

（一）评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

（二）需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。

（三）本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。

（四）本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。