福建省环境科学研究院

- 询价采购文件

项目编号：FJEPI2020003

项目名称：福建省环境科学研究院实验室前处理设备

福建省环境科学研究院 制

二〇二〇年十月

- 目   录

第一篇　　询价采购项目书	1

一、询价有关事项说明	1

二、有关规定	1

三、采购单位基本资料	2

第二篇　　技术参数及要求	3

一、询价项目一览表	3

二、仪器设备详细技术参数及要求	3

三、其他要求	4

第三篇　　供货与售后	5

一、实施时间、地点及验收方式	5

二、质量保证及售后服务	5

三、付款方式	6

四、其他	6

第四篇 询价采购投标文件格式要求	7

一、报 价 函	9

二、采购内容响应情况及报价一览表	10

三、法定代表人身份证明书（格式）	11

四、法定代表人授权委托书（格式）	12

五、三年内无重大违法记录声明	13

六、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。	14

七、供应商的企业法人营业执照等资质证明材料复印件、合法的销售资质证明、质量保证及售后服务承诺函以及其他证明材料。	14

# 第一篇　　询价采购项目书

根据工作需要，拟对“福建省环境科学研究院实验室前处理设备”项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加。

## 一、询价有关事项说明

1、项目编号：FJEPI2020003

2、项目名称：福建省环境科学研究院实验室前处理设备

3、询价采购公告时间：2020年10月15日-2020年10月21日。

4、询价文件领取方式：凡有意参加的供应商，请于规定的报名截止时间前到福建省生态环境厅官网“公告公示”下载。

5、投标文件递交地点：福州市晋安区茶园小区环北三村10号楼福建省环境科学研究院301室。

6、投标文件递交开始时间：2020年10月21日上午08:30（北京时间）。

7、投标文件递交截止时间：2020年10月21日上午09:00（北京时间）。

超过递交截止时间递交的投标文件我单位恕不接受。

8、开标时间：2020年10月21日上午09:10（北京时间）。

9、开标地点：福建省环境科学研究院八楼东侧会议室。

## 二、有关规定

1、资格条件：

- 凡具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的境内代理商或制造商（提供如下证明材料，材料装订要求参考第四篇）

A、营业执照副本、税务登记证书；（投标供应商若提供三证合一的营业执照，则无须提供税务登记证书）

B、法定代表人身份证复印件；(正反面复印盖公章并签字)

C、投标代表人身份证复印件；(正反面复印盖公章并签字)

D、法定代表人授权书原件；(投标代表是法定代表人则无需提供)

E、企业房屋租赁合同复印件；

F、参加政府采购活动近三年内无重大违法记录声明；

G、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。

2、本项目不接受联合体参与报价。

3、投标文件须用信封密封，信封上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“XX日期前不得启封”字样。信封及封口上应加盖供应商公章。

4、投标文件必须按规定的时间及地点送达，否则报价无效。

5、投标文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

6、成交原则：完全符合或者高于采购技术参数要求，满足商务要求，质量和服务较好，且报价最低（若报价相同，则按技术服务等情况从优到劣顺序推荐）。

7、询价采购投标文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。投标文件一式四份，正本一份，副本三份。

8、在评标期间，若出现符合本篇“第二 1 资格条件”规定的所有报价条件的报价人不足三家情形的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购方将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 三、采购单位基本资料

采购单位全称：福建省环境科学研究院。

详细地址：福州市晋安区茶园小区环北三村10号楼。

联系人：叶先生

邮  编：350013

电  话：15880433008

# 第二篇　　技术参数及要求

## 一、询价项目一览表

包1：福建省环境科学研究院实验室前处理设备

最高限价：投标人超过最高限价的报价为无效报价。投标人可依据市场行情和自身情况，自由竞价。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | 最高限价/元 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机 | 台 | 1 | 55000 |
| 2 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 5000 |
| 3 | 电热鼓风干燥烘箱 | 台 | 1 | 4000 |
| 4 | 离心机 | 台 | 1 | 6000 |
| 合计 |  |  |  | 70000 |

## 二、仪器设备详细技术参数及要求

以下为最低配置要求，竞标单位所投设备不能低于以下配置要求，配置要求中带“★”技术指标必须满足，有一条及以上不能满足要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

- 1、超纯水机

- 因本单位实验室供水为城市自来水，为保障超纯水机最终出水水质以及设备使用寿命等，结合各大纯水机厂商资料，参考《默克RD004：给水质量对超纯水制备的影响》，要求配置为“初始纯化系统+精制系统”组合方案，初始纯化系统以城市自来水为水源，能够为后端精制系统提供符合GB17324纯净水卫生标准要求的RO水或蒸馏水。由于实验室制水间尺寸限制，需酌情考虑组合系统大小1.3米（长度）×1.2米（宽度）以内。

1.1初始纯化系统参数：

（1）工作电源：220V；

★（2）进水水源：城市自来水；

★（3）出水水质：符合GB17324纯净水卫生标准要求的RO水或蒸馏水；

（4）具备仪表状态的智能诊断功能，方便用户识别异常原因；

（5）具备出水电导率监测；

（6）具备一键快速定量取水功能，防止接水容器满水后可能造成溢水。

其他要求

★（1）厂家须提供知识产权管理体系认证证书，证明产品具有自己的知识产权。

- 1.2精制系统参数：

- （1）工作电源：220V；

- ★（2）进水水源：符合GB17324纯净水卫生标准要求的RO水或蒸馏水；

★（3）出水水质：电阻率：18.2MΩ.cm @25℃，微生物≤1cfu/ml、重金属离子≤0.1ppb、TOC≤5ppb,微颗粒物≤1个/ml；

★（4）设备须配备UV紫外消解灯185nm/254nm；

（5）配备0.22μm终端微滤器，滤除管道中残留的微生物和树脂碎屑；

- （6）具备出水水质监测功能；

- （7）具备一键快速定量取水功能，防止接水容器满水后可能造成溢水；

- （8）设备具有自动检测、自动维护、自动报警、断电保护、缺水保护功能；

- （9）具有历史数据查询/调取功能（历次取水量、取水时间、取水水质等）。

其他要求

★（1）设备供货验收时须提供GE或梅特勒等进口品牌TOC出厂检测数据报告；

★（2）厂家须提供知识产权管理体系认证证书，证明产品具有自己的知识产权。

- 2、超声波清洗机

- （1）容量：≥10L；

- （2）超声频率：40KHz，超声功率：≥250W，功率可调%：40-100，具备加热功能，加热功率：大于等于500W，具备温度调节、时间调节功能，配备降音盖和网架。

- 3、电热鼓风干燥烘箱

- （1）具备数显控温界面，温度范围：室温（+10℃～200℃），温度波动<±1.0℃；

- （2）隔板可任意调节，具备风量调节功能。

- 4、离心机

- （1）配置变频电机，数显功能，钢制机身、不锈钢离心室、电子门锁保护，确保安全。

- （2）转子容量（10mL(真空采血管）角转子），最高转速：≥4000r/min，转速精度（±20r/min），定时范围（1min～99min），噪声（≤65dB（A））。

## 三、其他要求

1、供方提供的设备必须是原厂全新，完全符合国家有关技术标准。

# 第三篇　　供货与售后

- 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中标供应商在采购合同签订后，应按照采购人要求在30个工作日内将所有设备送到指定地点，并安装调试完毕。

（二）交货地点

交货地点：福建省环境科学研究院实验室指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、质量保证期：无论原厂商的质保期限如何约定，需方均要求供方对该批设备提供不低于1年质保；质保期自验收合格之日起计算。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

质保期内产品出现非人为质量问题，由中标供应商包换、包退（指产品整体、非部件）、包修，并承担调换、退货或修理的全部费用。如果出现人为损坏，中标供应商负责产品的维修，且只收取损坏部件的材料费。

2、质保期外服务基本要求：

质保期外中标供应商负责终身免费维修。设备如需维修，只收取零配件及材料成本费用。

3、故障响应时间要求

采购人所有服务请求中标供应商必须在24小时内响应，48小时内问题无法解决需派技术员到达现场进行处理。

4、中标供应商在质保期内每年定期免费对提供的货物进行维护、保养并随时电话回访。

5、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

6、中标供应商应免费对设备管理人员和使用操作人员进行培训，确保设备能够正常使用。

- 三、付款方式

1、成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，验收通过后，成交供应商向采购人开具发票，采购人提交采购合同、验收单、发票、出入库单等材料，向单位财务处室申请付款。

2、单位财务处室对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款。

- 四、其他

1、未尽事宜，待中标时双方协商确定。

# 询价采购投标文件格式要求

- 一、资格条件部分

按照本文件第一篇第二 1 资格条件要求准备材料并装订成册。

二、技术商务部分

1、报价函（附件一）

2、产品技术参数、产地及明细报价（附件二）

3、法定代表人身份证明（附件三）

4、法定代表人授权委托书（附件四）

5、三年内无重大违法记录声明（附件五）

6、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。

7、供应商的企业法人营业执照、税务登记及组织机构代码证复印件、合法的销售资质证明、质量保证及售后服务承诺函原件及其他证明。

供应商注意事项：询价采购投标文件分为两个部分，第一册为资格条件，第二册为技术商务。正本每一页必需加盖公章或法人授权代表的签字。投标文件一式四份，正本一份，副本三份。投标文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正、副本均须胶装(永久性、无破坏不可拆分)装订成册。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

询价采购项目

投标文件

第一册 资格条件/第二册 技术商务

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人（加盖公章）：

投标日期：

## 一、报 价 函

福建省环境科学研究院：

我方收到                        （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价，签字代表  （全名、职务）  经正式授权并代表   （报价单位全称）    提交下述文件正本一份和副本三份。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币：                。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件（第一册和第二册）正本壹份，副本叁份。

3、如果我方投标文件被接受，我方将履行投标文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

邮编：

传真：

联系人：

电话：

日期：      年   月   日

## 二、采购内容响应情况及报价一览表

| 合同包号 | 品 名 | 产地 | 技术和规格要求 | 单价 | 数量 | 价格 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价为（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

注：1、报价金额大小写不一致时，以大写为准。

2、以上各合同包的报价均包括货物价、运费、各种税费、安装调试费等。

- 3、技术和规格要求若内容较多，可以附件形式体现。

## 三、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                      （供应商名称）任            （职务名称）职务，是                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

## 四、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                       （采购单位名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                          。

（供应商法定代表人姓名）特授权            （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

## 五、三年内无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：                   （招标单位名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

## 六、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。

## 七、供应商的企业法人营业执照等资质证明材料复印件、合法的销售资质证明、质量保证及售后服务承诺函以及其他证明材料。