**福建省辐射环境监督站采购项目**

**采　购　文　件**

**项目编号：FJFSZ(Z)2021020**

**项目名称：**放射性标准物质采购

**采购单位：**福建省辐射环境监督站

**福建省辐射环境监督站**

**二○二一年七月**

**目 录**

[一、邀请函 - 3 -](#_Toc59090396)

[二、报价须知 - 4 -](#_Toc59090397)

[三、采购项目及要求 - 6 -](#_Toc59090398)

[四、采购合同 - 7 -](#_Toc59090399)

[五、附件——报价文件格式 - 12 -](#_Toc59090400)

**一、邀请函**

根据福建省辐射环境监督站放射性标准物质采购项目（项目编号：FJFSZ(Z)2021020 ）进行采购，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

 1、项目编号：

2、采购项目内容：见采购货物（服务或工程）一览表

3、采购单位：福建省辐射环境监督站

 采购单位联系人：陈先生

采购单位联系电话：0591-87712490

若咨询项目事宜，请联系：15005917767（邹女士）

 4、询价文件下载时间： ［2021年7 月21日］至［2021 年7月28日］

5、**报价文件递交地点及截止时间：**报价文件应于**［2001年07月28日17:00］（北京时间）**之前提交到**福建省辐射环境监督站办公室**（福州市晋安区福飞北路400号1007室），逾期送达的或不符合规定的资格预审文件将被拒绝。

**6、开标时间：[2021年 07月29日10:00］（北京时间）**

**开标地点：福建省辐射环境监督站10层小会议室（福州市晋安区福飞北路400号1012室）**

附：采购货物（服务或工程）一览表

**项 目 一 览 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量** | **主要技术规格** |
| 1 | 放射性标准物质采购 | 5 | 详见第三章 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

**二、报价须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **条款号** | **编 列 内 容** |
| 1 | 1.1 | **项目名称：**放射性标准物质采购**项目编号：FJFSZ(Z)2021020****采 购 人：**福建省辐射环境监督站 |
| 2 | 2.1 | **资格标准：**1. 报价人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2）符合招标文件技术要求。 |
| 3 | 3.1 | **报价文件递交地址：福建省辐射环境监督站办公室**（福州市晋安区福飞北路400号1007室**接 收 人：福建省辐射环境监督站****报价截止时间：［2021 年07 月29 日10: 00］（北京时间）** |
|  | 3.2 | **1）项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价）**人民币 70000元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：**正本一份，副本三份。**报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | **评估原则及方法：**最低评标价法1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若报价相同，则按技术服务等情况从优到劣顺序排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 6.2 | 开标、评标程序：由站支部纪检委员或纪检工作负责人随机抽取代表2人与请购部门代表1人参与评标，站支部纪检委员或纪检工作负责人现场监督，开启《报价文件》，按照最低评标价法开展评标，确定协议供应商。 |

**三、采购项目及要求**

**一、项目名称及数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **项目名称** | **数量** | **主要内容及要求** |
| 1 | 放射性标准物质采购 | 5 | 详见项目内容及要求 |

**二、项目内容及要求：**

（一）项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号(参数另附文) | 数量 | 单位 | 预算单价\* | 预算价格 |
| 1 | 241Am溶液标准 | (10 ~ 200) Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | 50 | g | 4000元/10g  | 20000元 |
| 2 | 137Cs溶液标准 | (10 ~ 200) Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | 30 | g | 4000元/10g | 12000元 |
| 3 | 90Sr溶液标准1） | 约10 Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | 30 | g | 4000元/10g  | 12000元 |
| 4 | 钚239溶液标准 | 约5Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤2.0% | 10 | g | 13000元/10g  | 13000元 |
| 5 | 钚239溶液标准 | 约50Bq/g，扩展不确定度（k=2）均≤2.0% | 10 | g | 13000元/10g  | 13000元 |
| 总计 | 70000 |
| 备注 | 1.90Sr溶液标准要求约10Bq/g，分装5g/瓶，要求来自三个厂家，每个提供10g90Sr溶液标准。 |

1. 项目要求

1.所采购的放射性标准物质需提供由中国计量科学研究院出具的校准证书。

2.所开具的发票内容为“专项化学用品\*放射性标准源”。

**三、结算方式：**

以实际采购数量为准，验收合格后并收到正式发票后15个工作日内付清款项。

## 四、采购合同

**福建省政府采购合同**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。**

**2、签订合同时，采购人与中标人应结合采购文件的采购项目及要求规定填列相应内容。采购文件已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

甲方：**福建省辐射环境监督站**

乙方：

根据招标编号为的 **放射性标准物质采购** 项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2询价文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□有： 。

2、合同标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量单位 | 产地类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术指标等 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

8、履约保证金

9、合同有效期

10、违约责任

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：11.1乙方提交的工作成果应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。 11.2乙方提交的工作成果的知识产权归属甲方乙方承诺并保证甲方及其关联方免受由于乙方在履行本合同过程中对任何第三方知识产权的侵权而产生的任何针对甲方或其关联方的索赔、诉讼、留置等法律行为的损害，并赔偿甲方或其关联方因此而遭受的任何损失并承担违约责任。如乙方被法院或仲裁机构判决或裁定在履行合同过程中侵犯第三方的知识产权，乙方应当采取一切适当合法的措施获得有关的知识产权，进而完整、合法地执行工作和履行本合同。 。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

  提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向 福州仲裁委员会申请仲裁。
  向人民法院提起诉讼，具体如下：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

采购文件采购项目及要求已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；采购文件采购项目及要求未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。 乙方按采购文件采购项目及要求开展工作。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式4份。

15.5其他：□无。□无 。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方： |  | 乙方： |  |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：

## 五、附件——报价文件格式

**报价文件**

**项目编号：**放射性标准物质采购

**项目名称： FJFSZ(Z)2021020**

 **公司（或单位）名称（加盖公章）：**

 **日期 ：**

附件1

**报 价 书**

致：福建省辐射环境监督站

 根据贵方为 项目采购的邀请函（项目编号： ），签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表 （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

 （1）采购内容响应情况及报价一览表

 （2）技术及服务要求响应情况一览表

 （3）报价人资格证明文件

 （4）其他资料

 据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写），即\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ （大写）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/手机：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件2

**采购内容响应情况及报价一览表**

报价人名称（加盖公章） 询价文件编号： 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购内容 | 响应内容 | 报价 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 偏离说明 | 单价 | 合计 |
| 1 | 241Am溶液标准 | (10 ~ 200) Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | g | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 137Cs溶液标准 | (10 ~ 200) Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | g | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 90Sr溶液标准1） | 约10 Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤5.0% | g | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钚239溶液标准 | 约5Bq/g 扩展不确定度（k=2）均≤2.0% | g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钚239溶液标准 | 约50Bq/g，扩展不确定度（k=2）均≤2.0% | g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

合计： 人民币。注：本报价是最终报价。

“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

 报价人代表（签字）：

附件3 **技术、服务要求响应情况一览表**

报价人名称（加盖公章）： 询价文件编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 |  | 项目名称 | **放射性标准物质采购** | 数量 |  |
| 技术要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| 所采购的放射性标准物质需提供由中国计量科学研究院出具的校准证书 |  |  |
| 服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| 所开具的发票内容为“专项化学用品\*放射性标准源” |  |  |

报价人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：

1.报价人应根据询价文件的要求，结合报价产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

2.“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

附件4

**法定代表人授权书**

福建省辐射环境监督站：

（单位全称） 法定代表人 授权 （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的 项目（询价文件编号： ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

授权方 接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）： 报价人代表（签字）：

日 期： 日 期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |

 （若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

附件5

**报价人的资格证明文件**

附件5-1

**关于资格的声明函**

福建省辐射环境监督站：

 关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日第 （项目编号）的邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“采购项目及要求”中规定的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表（签字）：

附件5-2

**报价人的资格声明**

1.报价人概况：

 A．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 B．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 传真： 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 C．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 D．法定代表人： （姓名、职务）

 注册资金：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1

2.2

3.（资格证明文件名称）复印件见附件5－3、5-4、…。

 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

 报价人名称： （全称并加盖公章）

 报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 电 传：

 传 真：

 电 话：

日 期： 年 月 日

附件5-3、5-4、…

**（资格证明文件名称）**

福建省辐射环境监督站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：**加盖公章并注明复印件与原件一致**。）

 报价人 （全称并加盖公章）：

 报价人代表（签字）：

 日期：

附件6

**其它资料**

 报价人代表（签字）：

 日 期：