福建省辐射环境监督站采购项目

- 询　价　文　件

项目编号：FJFSZ(Z)2021013

项目名称：福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价

采购单位：福建省辐射环境监督站

福建省辐射环境监督站

二○二一年六月

目    录

一、邀请函	2

二、询价须知	3

三、采购内容及要求	7

四、附件——报价文件格式	8

# 邀请函

根据工作需要，拟对福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价项目进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、谈判文件编号：FJFSZ(Z)2021013

2、采购项目内容：见询价货物（服务）一览表

3、采购单位：福建省辐射环境监督站

采购单位联系人：陈先生

采购单位联系电话：0591-87710307

若咨询项目事宜，请联系13515020246（陈先生）

4、询价文件下载时间：［2021年7月8日］至［2021年7月14日］

5、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于［2021年7月14日17:00］（北京时间）之前提交到福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室），逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

6、开标时间：[2021年7月15日10:00］（北京时间）

开标地点：福建省辐射环境监督站10层小会议室（福州市晋安区福飞北路400号1012室）

附：询价货物（服务）一览表

货物（服务）一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价 | 1 | 详见第三章 |

注：

1、以上采购内容及具体要求详见第三章《采购内容及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括服务所涉及的有关项目的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

# 询价须知

询价须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价 项目编号：FJFSZ(Z)2021013 采 购 人：福建省辐射环境监督站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： - 报价人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照； - 报价人须具备建筑工程设计资质； - 本询价项目拒绝联合体参与报价。 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址：福建省辐射环境监督站办公室（福州市晋安区福飞北路400号1007室 接 收 人：福建省辐射环境监督站 报价截止时间：［2021年7月15日10:00］（北京时间） |
|  | 3.2 | 1）项目预算价： 根据建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订）》（计价格[2002]10号）规定的工程设计收费标准为4.5%。 根据《福建省物价局关于规范建设工作造价咨询服务收费有关问题的通知》（闽价房[2002]457号），其中工程预算（土建及配套的安装工程）送审工程造价取费标准为0.48%。 以上合计收费标准为4.98%，本项目工程概算60万元，即本次设计费最高限价为2.988万元。 本项目合同价为财审批复项目工程费用乘以百分比（中标值），最高百分比为4.98%（超过4.98%视为无效投标）；申请人报价时只需报出要乘以财审批复项目工程费用的百分比。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：正本一份，副本贰份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：最低价中标法 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。 3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若报价相同，则按申请人资质等级高低排序）。 |
| 6 | 6.1 | 付款方式： - 合同签订后完成设计、造价，并且预算通过财政审核后，根据工程费用审核结果，并出具等额发票后，支付至合同价的90%； - 项目通过竣工验收后并出具等额发票，支付余下尾款。 |
| 7 | 7.1 | 报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |

# 采购内容及要求

一、项目名称及数量：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价 | 1 | 见采购内容及要求 |

二、采购内容及要求：

（一）项目概况

1、采购内容：

福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价。

（二）采购内容及相关要求

1.项目基本概况

为保证核应急指挥中心大楼应急供电，在失去外电源情况下满足指挥系统及办公设备正常运行，在大楼负一层配有一台500KW功率的应急柴油发电机。基建期在大楼北侧留有专用排烟通道，从负一层至楼顶约52米，但没有安装专业的排烟管道，导致发电机运行时产生的烟气无法外排，烟道受阻导致烟气回灌至负一层至四层，严重影响正常办公和发电机的运行使用。为保证应急设施设备处于随时可用状态，保障省应急指挥中楼大楼用电安全，对排烟通道进行整改，安装专业排烟管道，使烟气能正常外排，保证发电机能正常运行供电。

本次计划选定一家设计单位，对烟道改造工程进行设计及造价，并配合采购人开展后续财政审核工作和竣工验收工作。

2.采购内容

具体采购内容需求详见下表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟道改造方案设计、造价 | 结合大楼现状，设计烟道整改方案、出具施工图纸和工程造价清单。编制造价文件必须由具备造价资质的单位出具，中标价中已包含该费用。 |
| 2 | 配合采购人开展预算送审工作和工程竣工验收 | 配合采购人对上述工程进行财政审核，按财政审核需要修改、完善送审材料；配合采购人对烟道改造工程进行竣工验收。 |

# 附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称（加盖公章）：

报价日期 ：      年    月    日

附件1

报 价 书

致：福建省辐射环境监督站

根据贵方为                               项目采购的邀请函（项目编号：                ），签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）采购内容响应情况及报价一览表

（2）技术及服务要求响应情况一览表

（3）报价人资格证明文件

（4）其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价为财审批复工程费用乘以百分比，本次报价为     %。（报价人直接填写百分比，百分比最低者中标）

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人名称(全称并加盖公章)：

报价人地址：

传     真：

报价人授权代表姓名：

报价人授权代表（签字）：

电话/手机：

日     期：         年   月     日

附件2

采购内容响应情况及报价一览表

报价人名称（加盖公章）        询价文件编号：        货币单位：元人民币

|  | 采购内容 |  |  |  | 响应内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 偏离说明 |
| 1 | 烟道改造方案设计、造价 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配合采购人开展预算送审工作和工程竣工验收 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |

项目报价为财审批复工程费用乘以百分比，本次报价为     %（报价人直接填写百分比，百分比最低者中标）。注：本报价是最终报价。

“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

报价人代表（签字）：

附件3     技术、服务要求响应情况一览表

报价人名称（加盖公章）：                   询价文件编号：

| 合同包/品目号 | 1 | 项目名称 | 福建省核应急指挥中心大楼烟道改造设计及造价 |  | 数量 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  | 响应情况 |  | 偏离说明 |  |
| 施工图必须有具备建筑设计资质的单位出具； |  |  |  |  |  |  |  |
| 造价文件必须由具备造价资质的单位出具； |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后10个日历日内完成烟道改造设计方案和造价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合开展设计变更、设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人授权代表（签字）：___________________

注：

1.报价人应根据询价文件的要求，结合报价产品实际情况逐条进行说明，不可简单粘贴复制。

2.“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

附件4

法定代表人授权书

福建省辐射环境监督站：

（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的                       项目（询价文件编号：              ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

授权方                                        接受授权方

报价人（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：                     报价人代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

附件5

报价人的资格证明文件

附件5-1

关于资格的声明函

福建省辐射环境监督站：

关于贵方______年______月______日第                 （询价文件编号）的邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价文件“采购项目及要求”中规定的____________                                      __（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

附件5-2

报价人的资格声明

1.报价人概况：

A．报价人名称：_____________________________________

B．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

C．成立或注册日期：_____________________________

D．法定代表人：                   （姓名、职务）

注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

3.（资格证明文件名称）复印件见附件5－3、5-4、…。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人名称：     （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：________________________

传      真：

电      话：

日      期：       年        月        日

附件5－3

法人营业执照副本

福建省辐射环境监督站：

现附上我方法人营业执照副本复印件，上述执照真实有效。

（注：加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

附件5-4、…

（资格证明文件名称）

福建省辐射环境监督站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

附件6

其它资料

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：