福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：环境空气质量背景站升级改造

备案编号：K- /-GK-202109-B0989-IDN

招标编号：[3500]JLZB[GK]2021004

采购人： 福建省福州环境监测中心站

代理机构：福建建龙工程咨询有限公司

2021年09月

第一章   投标邀请

福建建龙工程咨询有限公司采用公开招标方式组织环境空气质量背景站升级改造（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K- /-GK-202109-B0989-IDN。

2、招标编号：[3500]JLZB[GK]2021004。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（合同包1品目号1-2、1-3；合同包2品目号2-1、2-2、2-4）。节能产品，适用于（合同包1、合同包2），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1、合同包2），按照最新一期节能清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1、合同包2）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（合同包1、合同包2）。监狱企业，适用于（合同包1、合同包2）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1、合同包2）。信用记录，适用于（合同包1、合同包2），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | （1）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）投标人为自然人的，可不填写本授权书。（3）纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | （1）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）投标人为自然人的，可不填写本授权书。（3）纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省福州环境监测中心站

地址：福州市金鸡山路32号

联系方法：0591-87336290

13、代理机构：福建建龙工程咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦5层

联系方法：0591-87811819

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建建龙工程咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 VOCs在线监测系统 否 1（套） 2,280,000.0000 1-2 PANs在线监测系统 是 1（套） 1,700,000.0000 1-3 有机碳/元素碳在线分析系统 是 1（套） 1,250,000.0000 | 5230000 | 104600 |
| 2 | 2-1 大气重金属在线监测系统 是 1（套） 2,290,000.0000 2-2 在线离子色谱监测系统 是 1（套） 2,050,000.0000 2-3 PM1在线监测系统 否 1（套） 330,000.0000 2-4 气象六参数监测仪 是 1（套） 50,000.0000 | 4720000 | 94400 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建建龙工程咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建建龙工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建建龙工程咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：1、 投标人必须在投标截止前登录福建省政府采购网http://cz.fjzfcg.gov.cn网站进行电子投标：具体内容包括电子平台报名、缴纳保证金、电子投标文件编制，并进行电子报价、上传投标文件（含资格证明及商务部分、开标一览表、响应评分模板等）应当按招标文件要求编制。（请各投标人特别注意） 注：投标人应先在福建省政府采购网(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注册会员，并经绑定CA卡后,再通过会员账号在福建省政府采购网http://cz.fjzfcg.gov.cn按项目进行报名及下载招标文件。 2、招标代理服务费：本项目代理费服务费由中标人支付，招标文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。 招标代理服务费收费标准：以各合同包成交金额为计算基数，依据差额定率累进法计算，具体按以下标准：[0元-100万元] 按1.5%计算，[100万元-500万元]按1.1%计算，[500万元-1000万元] 按0.8%计算；中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清。 招标代理服务费帐户： 开户银行：中国农行福州市湖东支行 开户名称：福建建龙工程咨询有限公司 帐 号：13-115101040003889.3 、开标时由代理机构工作人员持投标人的CA卡解密已上传的电子投标文件，投标人开标现场必须携带CA。 4、福建省政府采购网上公开信息系统核验报名及投标保证金到账情况时，若出现投标人名称无全称或投标人名称与投标保证金提交账户名称不一致的，其投标将被拒绝。5、单位负责人授权书（若有）：纸质投标文件正本中的本授权书应为原件，电子投标文件中的本授权书应为原件的扫描件，招标文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建建龙工程咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建建龙工程咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建建龙工程咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建建龙工程咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建建龙工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建建龙工程咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建建龙工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建建龙工程咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建建龙工程咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建建龙工程咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建建龙工程咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建建龙工程咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建建龙工程咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建建龙工程咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建建龙工程咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建建龙工程咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建建龙工程咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建建龙工程咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建建龙工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建建龙工程咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建建龙工程咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建建龙工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建建龙工程咨询有限公司提出询问，福建建龙工程咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建建龙工程咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建建龙工程咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建建龙工程咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建建龙工程咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | （1）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）投标人为自然人的，可不填写本授权书。（3）纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | （1）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。（2）投标人为自然人的，可不填写本授权书。（3）纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

包：2
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建建龙工程咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建建龙工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建建龙工程咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建建龙工程咨询有限公司统一对外发布。

②对福建建龙工程咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

（3）属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

（4）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

（5）投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

商务符合性

明细

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

（3）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

（4）属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

（5）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

（6）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

（7）投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

附加符合性
         无

价格符合性 包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

（3）属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

（4）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

（5）投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

商务符合性

明细

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

（3）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

（4）属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

（5）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

（6）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

（7）投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建建龙工程咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须按照投标文件格式填写《三-2-①小型、微型企业产品等统计表》及《三-2-②中小企业声明函》，并对其真实性负责，否则不予价格扣除。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （网址:http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）上述第2、3条规定供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。（2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。（3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。（4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。（5）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：仪器仪表制造业或与有关本项目相关行业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| A1技术参数 | 52 | 投标人必须如实根据所投产品及服务对招标文件中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责，全部满足的得满分，满分52分；其中标注“★”号技术参数为不允许负偏离的实质性要求，共计1项；其中标注“▲”指标为关键指标（合计10项），需提供彩页或相关证明材料，未提供证明材料或证明材料无法佐证该指标，视为不满足指标要求，10项带▲的技术指标有不响应或负偏离的情况每项扣3分；未标注“▲”及“★”号的其余44项技术参数有一项出现负偏离的扣0.5分；正偏离不加分，扣完为止。（注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②所有技术参数须在偏离表中完整有效响应，如有虚假应标，将作无效标处理。） |
| A2技术能力 | 3 | 根据投标人提供的安装调试方案，由评委横向比较后进行打分，方案详细完整，分工合理、切实可行的得3分，方案相对完整，可行性较高的得2分，方案一般的得1分，未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1管理体系 | 1 | 投标人同时具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得1分。须提供有效期内证书复印件，否则不得分。 |
| B2业绩 | 3 | 根据投标人所提供自2017年1月1日至本次投标截止时间止由投标人完成环境空气超级站在线监测设备（需包含VOCs在线监测系统或PANs在线监测系统或有机碳/元素碳在线分析系统）的销售业绩情况进行打分，每提供1个成功案例得1分，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件和验收意见。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |
| B3人员资质 | 2 | 投标人技术人员取得所投产品VOCs在线监测系统或有机碳/元素碳在线分析系统培训证书的，每人得1分，满分2分。（须提供有效证书复印件和该人员在投标单位近半年内任意三个月社保证明材料，注：近半年指投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯六个月。） |
| B4考核评价 | 3 | 投标人通过中国环境监测总站组织的环境空气VOCs实验室能力考核且评价为满意的得3分。须提供有效证书复印件。 |
| B5数据集成能力 | 3 | 根据投标人提供由投标人在国内所完成超级站数据联网到中国环境监测总站相关平台的销售业绩情况进行打分，提供1个案例得3分，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件和验收意见。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |
| B6售后服务 | 3 | 根据投标人所提供自2017年1月1日至本次投标截止时间止由投标人完成超级站运维的业绩（需包含VOCs在线监测系统或PANs在线监测系统或有机碳/元素碳在线分析系统运维）情况进行打分，每提供1个业绩证明得0.3分，，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明、中标通知书、采购合同文本复印件。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品加分 | 6.8 | 节能、环境标志产品部分加分：同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额优惠幅度20%（含20%）以下价格评标项和技术评标项标准总分值4%的加分；20%-50%（含50%） 价格评标项和技术评标项标准总分值6%的加分；50%以上 价格评标项和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须在开标一览表中注明是此类产品并对此类产品单独分项报价，并提供属于节能或环境标志产品的证明资料（含认证证书并标注清楚具体型号）。提供所投标产品为节能、环境标志产品的产品未单独分项报价及未提供相关的证明资料的将不给予加分或价格扣除。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须按照投标文件格式填写《三-2-①小型、微型企业产品等统计表》及《三-2-②中小企业声明函》，并对其真实性负责，否则不予价格扣除。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （网址:http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）上述第2、3条规定供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。（2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。（3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。（4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。（5）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：仪器仪表制造业或与有关本项目相关行业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| A1技术参数 | 53.5 | 投标人必须如实根据所投产品及服务对招标文件中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责，全部满足的得满分，满分53.5分；其中标注“★”号技术参数为不允许负偏离的实质性要求，共计3项；标注“▲”指标为关键指标（合计10项），需提供彩页或相关证明材料，不提供证明材料或证明材料无法佐证该指标，视为不满足指标要求，10项带“▲”的技术指标有不响应或负偏离的情况每项扣3分；未标注“▲”及“★”号的其余47项技术参数有一项出现负偏离的扣0.5分；正偏离不加分，扣完为止。（注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。②所有技术参数须在偏离表中完整有效响应，如有虚假应标，将作无效标处理。） |
| A2技术能力 | 1.5 | 根据投标人提供的安装调试方案，由评委横向比较后进行打分，方案详细完整，分工合理、切实可行的得1.5分，方案相对完整，可行性较高的得1分，方案一般的得0.5分，未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1 管理体系 | 3 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的, 每提供一项得1分，满分3分。须提供有效期内证书复印件，否则不得分。 |
| B2 业绩 | 3 | 根据投标人所提供自2017年1月1日至本次投标截止时间止由投标人完成环境空气超级站在线监测设备（至少包含大气重金属在线监测系统）的销售业绩情况进行打分，每提供1个成功案例得1分，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件和专家验收意见。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |
| B3 人员资质 | 3 | 投标人技术人员取得所投产品大气重金属在线监测系统或PM1在线监测系统等仪器培训证书的，每人得1分，满分3分。（须提供有效证书复印件和该人员在投标单位近半年内任意三个月社保证明材料，注：近半年指投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯六个月。） |
| B4 售后服务 | 3 | 根据投标人所提供自2017年1月1日至本次投标截止时间止由投标人完成超级站运维的业绩（需至少包含核心仪器同品牌大气重金属在线监测系统）情况进行打分，每提供1个业绩证明得0.3分，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明）、中标通知书、采购合同文本复印件等。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |
| B5数据集成能力 | 3 | 根据投标人提供由投标人完成超级站数据联网到中国环境监测总站相关平台的销售业绩情况进行打分，提供1个成功案例得3分，满分3分。注：须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件和验收意见。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品加分 | 6.8 | 节能、环境标志产品部分加分：同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额优惠幅度20%（含20%）以下价格评标项和技术评标项标准总分值4%的加分；20%-50%（含50%） 价格评标项和技术评标项标准总分值6%的加分；50%以上 价格评标项和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须在开标一览表中注明是此类产品并对此类产品单独分项报价，并提供属于节能或环境标志产品的证明资料（含认证证书并标注清楚具体型号）。提供所投标产品为节能、环境标志产品的产品未单独分项报价及未提供相关的证明资料的将不给予加分或价格扣除。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

为适应国家和福州市对环境空气监测发展的需要，进一步厘清福州市背景大气气溶胶组分和臭氧及其前体物贡献状况，采购人拟对现有背景站鼓岭点位监测能力进行提升改造。鼓岭背景站位于福州市晋安区东部宦溪镇宜夏村，东经119°23′41"，北纬26°5′12"。该站点位于鼓山4A级旅游景区内，距福州市中心约13公里，海拔969米。景区内植被丰富，常年温度在6~33℃，年均温度17℃，湿度较大，年均湿度77%。

本项目拟在现有空气质量常规六参数自动监测的基础上，补充颗粒物组分和光化学组分监测相关设备，以加强背景站组分监测能力建设。此次升级改造，背景站监测项目和配置参照环境空气超级站。本项目计划购置7台设备，分成合同包1和合同包2，具体购置仪器情况详见表1和表2。
表1  环境空气质量背景站升级改造项目合同包1仪器设备需求表

| 仪器设备名称 | 数量/套 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs在线监测系统 | 1 | 228 | 1、除主机外，含预浓缩仪、氢空一体机、有证标气、除烃设备、高纯氮气清洁器、高纯氦气清洁器等相关配套辅助设备、备品备件、耗材等。 | 2、本批次采购货品含设备的安装、调试、运行、数据系统集成、传输处理、接入甲方指定的数据平台及相关硬件扩容，一年半技术服务和质量保证服务。 |
| PANs在线监测系统 | 1 | 170 | 1、除主机外，含相关控制软件、数据输出终端、配套辅助设备、备品备件、耗材等。 |  |
| 有机碳/元素碳 在线分析系统 | 1 | 125 | 1、除主机外，含相关控制软件、数据输出终端、配套辅助设备、备品备件、耗材等。 |  |

备注：该合同包中VOCs在线监测系统为核心产品。
表2  环境空气质量背景站升级改造项目合同包2仪器设备需求表

| 仪器设备名称 | 数量/套 | 预算价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气重金属在线监测系统 | 1 | 229 | 1、本批次采购货品含设备的安装、调试、运行、数据系统集成、传输处理、接入甲方指定的数据平台及相关硬件扩容、两年技术服务和两年质量保证服务。 2、含大气重金属在线监测仪需配套可溯源至NIST的校准膜片1套（45种元素，43个膜片）。 3、PM1在线监测系统需带动态加热系统及滤膜。 4、气象六参数监测仪需含雨量计。 |
| 在线离子色谱监测系统 | 1 | 205 |  |
| PM1在线监测系统 | 1 | 33 |  |
| 气象六参数监测仪 | 1 | 5 |  |

备注：该合同包中大气重金属在线监测系统为核心产品。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1：

（一）VOCs在线监测系统主要技术指标及参数要求（核心产品）

1、基本要求：

可实现实时在线监测环境空气中100余种挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMS）监测项目，同时有能力监测环境空气中含氧挥发性有机物（OVOCs）、卤代烃等。由VOCs在线监测仪、VOCs在线前处理仪、VOCs采样装置及校准装置组成。

2、技术要求：

2.1仪器监测原理

采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。

2.2采样时间：每小时累积采样时间≥30min；采样流量：MFC，5-100sccm/min，可调节；温度范围：-150℃-120℃。

2.3分析组分：分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等。

2.4标准曲线：57种PAMS目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。

2.5零点噪声：57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。

2.6方法检出限：57种PAMS目标化合物90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol（通入气体浓度不高于0.6ppb）。

2.7准确性和精密度：95%以上的目标化合物准确度≤10%；95%以上的目标化合物精密度≤10%（连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb）。

▲2.8预浓缩仪管路要求：硅烷化管路，减少管壁对物种的吸附；富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；制冷要求：富集管核心温度可达-150℃以下，富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀。

2.9气相色谱部分

2.9.1 保留时间重现性：<0.06%，峰面积重现性：<2% 。

2.9.2柱温箱操作温度范围：室温以上8℃到425℃，温度设定分辨率0.1℃，温度稳定性0.01℃/1℃。

2.10质谱部分一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组，无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；提供独立于源加热板的单独透镜加热板，离子化电压 (Electron Energy)：＞230eV。

2.11四极杆质量分析器，质量范围：1.6-1050 u，扫描速度：12500 u/s，质量轴稳定性：优于0.10amu/48hrs。

2.12质谱灵敏度，EI 全扫描，1 pg/μL八氟萘进样1μL，扫描范围50-300u，谱图精度达到99.0% (mass 272，RMS)。

2.13真空系统，高真空大抽速分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不小于255L/s(He)。

2.14色谱工作站

2.14.1具备手动/自动调谐、数据采集、数据检索、分析结果报告、定量分析及谱库检索功能。单一界面显示仪器状态信息、参数以及序列。报告工具灵活，信息管理读取方便，数据存储处理功能齐全。具有全扫描/选择离子检测同时采集功能。具备早期维护预报功能（EMF）。

2.14.2可提供质量认证功能（OQ/PV）。谱库：最新NIS谱库。数据处理软件具有DRS解卷积功能。具有保留时间锁定功能。

2.15质控要求，具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。配置有证标准气体1套，含116种组分。

▲2.16投标人需指派至少一名专职专业技术人员驻福州负责本仪器运维，该人员需获得中国环境监测总站环境空气挥发性有机物数据分析的培训合格证书，须提供证书复印件，原件备查。

2.17仪器可在高温高湿环境中持续稳定运行。

2.18根据用户需求可对仪器、软硬件及相关部件进行升级改造。

2.19 操作系统工作站（处理器：Inter（R）Core(TM)- i7 8700K @3.50GHz 及以上；内存（RAM）：16GB及以上；系统类型：64位操作系统；硬盘：3TB及以上；固态硬盘：512G及以上SSD），1套。

▲2.20配备相应数量的不间断电源、温湿度控制设备、监控视频、传感器、报警器、灭火器材、排气扇等附属设备，并对用电（包括稳压、非稳压和不间断电源）、防雷、网络、通风排气、站房温湿度、采样、防水、防盗、消防、气瓶间及气路、操作台面、储物、仪器隔断布局等工作环境进行整改，以满足中国环境监测总站《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018)等有关行业标准、管理规定的要求，确保本项目所有仪器正常运行。（须提供详细的实施方案承诺函并加盖公章）。

（二）PANs在线监测系统主要技术指标及参数要求

1、基本要求

1.1用于实时在线监测环境空气中过氧乙酰硝酸酯（PAN）的浓度，可应用于长期环境空气光化学反应的研究。

▲1.2系统集自动控制、监测分析单元、校准单元模块于一体，系统误差较小，稳定性高，方便集成，适合19英寸机柜安装及试验台安装。

2、技术要求

2.1工作环境：环境温度：15℃-30℃；相对湿度：≤85%RH（无冷凝）。

2.2分析单元

2.2.1分析方法：GC-ECD；

2.2.2检测限：≤50ppt；

2.2.3预柱和主柱：宽孔毛细管；

2.2.4色谱炉箱：Peltier制冷和Pt100温度控制；

2.2.5色谱柱箱温度波动：低于1K（1度）；

2.2.6样品进样/色谱柱切换：气动阀切换；

2.2.7载气和尾吹气：99.999%氮气，总流量<50ml/min；

▲2.2.8每个样品分析过程均使用CCl4作为内标。

2.3校准单元

▲2.3.1方法：使用NO标气与丙酮（分析纯）连续光化学反应合成的方法，PAN转换效率92%±3%；

2.3.2气体和试剂：NO，10ppm/99.999%氮气；零空气；丙酮（分析纯）；

2.3.3 稀释气体：零空气经过氧化剂和活性炭纯化（5L/min）；

2.3.4 线性相关性：校准曲线（至少三点），R2≥0.99；

2.3.5 重复性RSD≤3%。

（三）有机碳/元素碳在线分析系统主要技术指标及参数要求

1、基本要求：

该系统由有机碳/元素碳分析仪和采样装置组成。用于在线测量大气气溶胶中有机碳OC和元素碳EC的分析，主要用于空气质量监测及环境暴露（接触）量测定，可应用于长期环境大气气溶胶的研究。

2、技术要求：

2.1测量原理：热光法。

2.2激光：30mW二极管激光。

2.3检测器：非色散红外检测器（NDIR）。

2.4样品分析时间：6~12分钟，由分析流程决定。

2.5工作环境温度：0~40℃；2.6电源：220VAC±10%。

▲2.7系统特性：采样分析过程为全自动半连续方式，可用于野外环境的在线监测使用，同时具备实验室的样品膜测试功能，分析有机碳和元素碳，并自动检测出有机碳/元素碳分界点。激光监控：使用30 mW温度稳控型二极管激光变送器；透射式检测；波长650纳米纯红色激光光。

2.8石英炉：最高使用温度：1,100℃；加热速度：程控加热；最高可达 317℃/秒，采样期间样品在石英膜上积累监测；分析过程中样品于石英膜释放监测。

▲2.9最低检出限：有机碳（热法）：0.5μg C/m3（1h采样时间）；

元素碳：热法-0.5μg C/m3（1h采样时间）；

光法-0.2μg C/m3（1h采样时间）。

2.10测量范围：0.2-1000μg C/m3。

2.11采样流量： 8L/min。

2.12校准：使用标准蔗糖溶液或具NIST标定样品(NIST-traceable)完成或每个样品分析结束时系统自动注入一个固定量的标气（由一个固定容积气样环完成），并以该外标气体对分析结果进行归一化校正。

▲2.13检测方法符合IMPROVE_A、 NIOSH、STN以及规定测量颗粒物中有机碳（OC）和元素碳（EC）的等效检测方法，设备需通过国家生态环境部（原国家环保部）质量监督检验中心检测，并提供相关证明材料。

▲2.14.利用该仪器在SCI等权威期刊发表过学术文章10篇以上，提供文章首页等相关证明材料。

★合同包1配置要求

3套系统/仪器的配置须符合以下要求：

1、VOCs在线监测系统

VOCs在线监测系统：由VOCs在线监测仪、VOCs在线前处理仪、VOCs采样装置及校准装置组成。

1)预浓缩仪（在线前处理仪），1套；

2)气相色谱质谱联用仪，1套；

3)氢空一体机，1台；

4)高纯氮气清洁器，1套；

5)高纯氦气清洁器，1套；

6)苏码罐15L，4个；

7)温湿度控制，2P，来电自启，3套；

8)不间断电源，1套；

9)有证标准气体1套，含116种组分；

10)除湿机，2套；

11)稳压电源（5KV），2套；

12)视频监控，2套；

13)消防设施，1套；

14)除烃装置，1套；

15)采样装置（含VOCs无残留专用采样总管），1套；

16)动环传感装置，1套；

17)配套站房环境电力、网络、隔断、防水、防雷、法兰等配套设施，1套；

18)专用工具包，1套;

19)系统工作站，1套。

2、PANs监测系统

包含PANs监测仪和PANs校准仪。集自动控制、监测分析单元、校准单元模块于一体，方便集成；适合19英寸机柜安装或实验台安装。

3、有机碳/元素碳在线分析系统

由有机碳/元素碳分析仪和采样装置组成。

1)有机碳/元素碳分析仪主机，1台；

主机（含石英炉、激光器、非分散红外检测器NDIR等）、采样头、随机碳膜60包、衬管1支、安装附件等

2)软件控制系统（自动程控、数据采集与分析），1套；

3)控制终端及输出终端，1套；

4)氦气（99.999%），1瓶；

5)甲烷/氦气，1瓶；

6)氧气/氦气，1瓶。

合同包2：

（一）大气重金属在线监测系统主要技术指标及参数要求（核心产品）

1、基本要求

该系统由大气重金属监测仪、校准装置及耗材、采样及制冷装置、系统工作站等组成。采用US EPA IO-3.3 方法，利用XRF方法测定环境空气颗粒物中的金属含量。能够同时连续、自动、在线分析颗粒物中金属元素浓度数据。

2、技术要求

▲2.1检测项目：包含大气TSP、PM10及PM2.5中的Al（铝）、Si（硅）、K(钾)、Pb(铅)、Cd(镉)、Hg(汞)、As(砷)、Cr(铬)、Cu(铜)、Zn(锌)、Ni(镍)、Ba(钡)、Ag(银)、Se(硒)、Sb(锑)、Sn(锡)、Co(钴)、Mn(锰)、Ca(钙)、Fe(铁)、V(钒)、Tl（铊）、Ga（镓）、Pd（钯）、Au（金）等元素，可根据用户需求进行扩展。

2.2 检测范围： 0~100μg/m3。

▲2.3 检出限：可达10pg/m3。

2.4采样和分析时间：每15~ 240 min进行一次，可设置。

2.5重复性：RSD＜1% （以Pb的标准样片验证）。

2.6 线性：相关系数r＞0.98。

2.7采样流速；16.7L/min。

2.8 X光管和探测器：X光管；SDD探测器。

2.9 重新校准频率：至少每年一次。

2.10采样滤膜PTFE滤纸。

2.11距离机箱5cm处，辐射剂量小于0.5mR/h，符合安全使用要求。

2.12 仪器具有故障报警、判别错误信息。校准以及系统故障信息保持和查询功能。

▲2.13具有自动质量保证和控制功能；内置金属校准探棒，每日自动进行一次，测值偏差过大时分析仪有报警记录，保证仪器运行状态的精确性和稳定性。需配套可溯源至NIST的校准膜片1套（45种元素，43个膜片）。

2.14 数据传输具有RS232/485、USB、以太网等多种数据传输方式，可实现运行参数、状态及数据的远程传输、监控和检验。

▲2.15仪器自带具有元素组成饼图、小时数据时间序列曲线、日浓度数值分布曲线、小时数据趋势图、元素间相关性分析图、元素浓度风向散点图、浓度风回归和风频率图等功能。

2.16操作系统工作站（处理器：Inter（R）Core(TM)- i7 8700K @3.50GHz及以上；内存（RAM）：16GB及以上；系统类型：64位操作系统；硬盘：3TB及以上；固态硬盘：512G及以上SSD），1套。

★2.17配备数据采集、上传等辅助设施，满足本次项目所有仪器的数据采集、集成及上传，包括能够进行动力环境、仪器数据、状态参数等采集、上传的现场数采仪2套，路由器、交换机、VPN等网络设施，并负责该站点技术服务期间的所有仪器运行的网络使用费。

（二）在线离子色谱监测系统主要技术指标及参数要求

1、总体要求

1.1用途：该系统由在线离子色谱监测仪和前处理装置组成。用于空气中气体组分和气溶胶中可溶性成分（阴、阳离子）含量的在线采集、分析，并实时产生数据结果。仪器自带软件能直接计算离子平衡。

1.2监测项目：气体中的HCl、HNO3、HNO2、SO2、NH3和气溶胶中的Cl-、NO3-、SO42-、NH4+、 Na+、K+、Ca2+、Mg2+。

2、技术要求

2.1在线采样部分

2.1.1颗粒物切割头：可监测PM2.5。

2.1.2外部采样流量：16.7L/min。

▲2.1.3气体收集技术：气体部分由液体气蚀器（WRD）收集并转化为液体，气蚀器具有自清洁功能，无累计记忆效应，气体吸收效率≥99%。

▲2.1.4颗粒物采集技术：蒸气喷射气溶胶采集技术，颗粒物捕集效率≥99%。

▲2.1.5最低检测限：≤0.01 μg/m3。浓度分析范围：0.1-100μg/m3。

2.2离子色谱仪分析部分

2.2.1低脉冲、高精度、高压输液泵；流量连续可调。系统对洗脱液适应性:流路系统可使用任何pH值0~14范围内的含盐缓冲溶液，并可输送所有的普通反相溶剂。

2.2.2流量要求：精密度≤1%。

2.2.3 具有漏液检测功能。

2.2.4内标与每个样品一起进样作为实时校准。

2.2.5 色谱柱耐酸碱范围：pH 0~14。

2.2.6柱温箱：温度5℃~60℃，具有在线实时温度调节功能，稳定性±1℃。

2.3运行软件

能够控制仪器硬件的运行，并实现数据远程传输。

2.4仪器工作环境

2.4.1电源：220V，50-60Hz。具有来电自启功能。

2.4.2工作温度：25±5℃。

2.5无人值守时间

适合背景站实际运维情况，运维工作量小，无人值守时间至少7天。

（三）PM1在线监测系统主要技术指标及参数要求

1、基本要求

该系统由PM1在线监测仪、PM1采样滤膜及校准装置组成。能够在线实时监测大气中直径小于1μm的颗粒物浓度，准确反映入肺颗粒物的浓度变化特征。

2、技术要求

2.1流量稳定性：≤±2%。

▲2.2最低检出限：≤0.5μg/m3。

▲2.3数据输出速率：≤6min。

2.4采样流量：16.67L/min。

2.5测量量程0-10000μg/m3（多量程可选）。

★2.6测量方法：β射线加动态加热法。

▲2.7投标人所投PM1在线监测仪除具备β射线加动态加热法外，还同时具备光散射法。

2.8标准膜重现性：±2%。

2.9 软件要求：触摸屏用户界面，支持以太网、USB、RS232、RS485数据输出。

（四）气象六参数监测仪主要技术指标及参数要求

1、总体要求

用于环境温度、相对湿度、气压、风向、风速和降水等气象六参数的在线监测，帮助分析大气中各种污染物的成因和趋势。

2、技术要求

2.1相对湿度

2.1.1量程：0~100 %RH

2.1.2精确度：±2%RH

2.2环境温度

2.2.1量程：-50℃~60℃

2.2.2精确度：±0.3 ℃

2.3气压

2.3.1量程：600~1100 hPa

2.3.2精确度：±1 hPa

2.4风向

2.4.1量程：0~359.9°

2.4.2精确度：±3°

2.5风速

2.5.1量程：0~60m/s

2.5.2精确度：±0.3m/s 或 3%，以较大值而定(0～35m/s)；±5% (36～60m/s)

2.6降水

2.6.1量程：0~200 mm/h

2.6.2 精确度：±5%

2.6.3分辨率：0.1mm

★合同包2配置要求

4套系统/仪器的配置须符合以下要求：

1、大气重金属监测系统

由大气重金属监测仪、校准装置及耗材、采样及制冷装置、系统工作站等组成。

1) 重金属在线监测仪主机，1套；

2) 配套制冷机，1台；

3) PM2.5切割头，1个；

4) 采样管采样系统，1套；

5) 可溯源至NIST的校准膜片，1套（45种元素，43个膜片）；

6) 标准机柜，1个；

7) 采样纸带，16卷；

8) 安装附件，1套；

9) 配套稳压，1台；

10）安装法兰，1套；

11）配套数据集成设施（包含现场数采仪2套，路由器、交换机、VPN等），1套

12）系统工作站，1套；

13）配备8口采样总管（须符合国家相关规范要求），2套。

2、在线离子色谱监测系统

由在线离子色谱监测仪和前处理装置组成。

整套系统主要包括采样系统、分析系统、控制系统和辅助系统。

1)切割头，1套；

2)采样模块，1套；

3)阴离子分析系统，1套；

4)阳离子分析系统，1套；

5)数据处理系统，1套；

6)安装附件（含安装法兰），1套。

3、PM1在线监测系统

1)主要仪器设备由PM1在线监测仪、PM1采样滤膜及校准装置组成；

2)PM1切割器，1套；

3)安装附件（含标准机柜1个，安装法兰1套），1套。

4、气象六参数监测仪

1)气象六参数传感器，1套；

2)安装支架，1套；

3)数据采集模块，1套；信号线，1套。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

合同包1
1、交付地点：福建省福州市晋安区宜夏村鼓岭背景站 或招标人指定地点

2、交付时间：合同签订后 (90) 天内交货

3、交付条件：按招标文件和合同要求。

4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统经过 60 天运行考核后若系统运行正常，中标人应及时对有关技术资料、说明书、安装调试和运行考核原始数据及现场记录进行收集、整理。设备参照《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》、长三角区域统一标准《大气超级站质控质保体系技术规范》等国家相关行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数。实行现场验收，由中标方负责并会同招标方及有关专家进行验收。验收要求应包括以下内容： （1）系统仪器设备开箱检验情况（包括：合同仪器设备清单、到货装箱清单和开箱检验清单）。 （2）仪器设备安装调试情况（包括：合同确定的技术性能指标、仪器设备通电试验结果、单机测试结果和现场记录、联机调试结果和现场记录）。 （3）系统仪器设备故障情况和故障次数统计。 （4）中标供应商根据招标文件、采购合同要求进行设备安装、调试后，由采购人组织进行使用性能方面的验收，验收时中标供应商必须派代表在场。 （5）监测仪器验收指标参照《福州环境大气超级站仪器验收规定》。 （6）验收由甲方或甲方指定的第三方完成，验收费用由中标供应商承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 合同签定，待仪器到货交接后且中标供应商出具全额的正式发票后15个工作日内，采购人预付35%合同款给中标供应商； |
| 2 | 45 | 全部仪器安装、调试完经试运行、系统验收合格之日起30日内，采购人支付45%合同款给中标供应商； |
| 3 | 20 | 在技术服务期满后，采购人按技术服务有关条款进行考核，支付20%合同款。 |

合同包2
1、交付地点：福建省福州市晋安区宜夏村鼓岭背景站或招标人指定地点

2、交付时间：合同签订后 (90) 天内交货
3、交付条件：按招标文件和合同要求。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统经过 60 天运行考核后若系统运行正常，中标人应及时对有关技术资料、说明书、安装调试和运行考核原始数据及现场记录进行收集、整理。设备参照《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》等国家相关行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数。实行现场验收，由中标方负责并会同招标方及有关专家进行验收。验收要求应包括以下内容： （1）系统仪器设备开箱检验情况（包括：合同仪器设备清单、到货装箱清单和开箱检验清单）。 （2）仪器设备安装调试情况（包括：合同确定的技术性能指标、仪器设备通电试验结果、单机测试结果和现场记录、联机调试结果和现场记录）。 （3）系统仪器设备故障情况和故障次数统计。 （4）中标供应商根据招标文件、采购合同要求进行设备安装、调试后，由采购人组织进行使用性能方面的验收，验收时中标供应商必须派代表在场。 （5）监测仪器验收指标参照《福州环境大气超级站仪器验收规定》。 （6）验收由甲方或甲方指定的第三方完成，验收费用由中标供应商承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 合同签定，待仪器到货交接后且中标供应商出具全额的正式发票后15个工作日内，采购人预付35%合同款给中标供应商； |
| 2 | 45 | 全部仪器安装、调试完经试运行、系统验收合格之日起30日内，采购人支付45%合同款给中标供应商； |
| 3 | 20 | 在技术服务期满后，采购人按技术服务有关条款进行考核，支付20%合同款。 |

合同包1、合同包2技术服务、售后服务及其它要求

（一）技术服务要求

1安装和调试

中标方负责将设备按签订合同的具体台数、具体型号、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户使用。设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

2验收和培训

2.1验收标准和验收方法：设备参照《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和长三角区域统一标准《大气超级站质控质保体系技术规范》等国家相关行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数。实行现场验收，由招标方牵头，邀请有关专家进行验收，中标方负责会务。

2.2验收条件

2.2.1用户单位根据招标代理人出具的《中标通知书》、招投标文件、与中标方签订的采购合同进行货物品牌、技术配置、数量、质量、性能等方面的验收。

2.2.2用户单位根据货物装箱清单进行货物主件及附件等的验收。

2.2.3中标方根据招标文件、采购合同要求进行设备安装、调试后，由用户单位进行使用性能方面的验收。

2.2.4验收时中标方必须派代表在场，验收合格后，中标方凭用户单位出具的《政府采购合同》到招标代理人办理退还保证金及有关手续。

2.2.5如中标方提交的设备与招标要求及投标响应不符，将视为虚假应标，并列入政府采购黑名单。

2.3技术培训

2.3.1中标人应根据本项目及产品的特性，对所有仪器开展培训，主要内容为监测方法及原理，常见故障处理、日常运维和操作规程。需确保培训质量，拟定有关培训计划并组织实施。培训分为仪器培训、系统培训（含数据处理与应用）和高级研讨班等。培训需提供完整教材，培训费用由中标人支付。

2.3.2培训要确保最终用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统、设备正常运行的技术知识，能独立解决系统或设备使用中的一般故障，对参数配置等能进行一定的调整，从而保证系统、产品长期的运行。

2.3.3总培训时间不少于20天。仪器单价低于40万可进行现场培训及高级研讨班，仪器单价高于40万需集中培训（每台2人）、系统培训及高级研讨班。

2.3.4系统培训（含数据处理与应用）包括整个系统的构成及各模块架构及功能、监测数据分析与应用。

2.4在招标方现场进行最终验收所发生的一切费用由中标方承担。

3技术资料

投标方应向招标方提供中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用包含在投标价格内。

(1)产品技术说明书；

(2)操作手册；

(3)原理图；

(4)接线图；

(5)维修手册；

(6)出厂明细表（装箱单）；

(7)安装手册；

(8)产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

(9)出厂检验报告和合格证书；

(10)安装自检报告；

(11)合格证；

(12)保修卡；

(13)配件清单；

(14)验收单；

(15)两份中文使用说明书。

4特殊工具

投标人应编制备品备件及耗材件等清单，详细列出质保期内（合同包1一年半、合同包2两年）所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单。

5备品备件

投标方应在投标文件中提供质保期内所需的备品备件清单。如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考 ；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。中标人需承诺提供一台操作系统工作站，以满足平台顺畅稳定工作需求。

（二）售后服务要求

1 质保期、售后服务保障要求

1.1自验收合格之日起，供应商应提供合同包1一年半和合同包2两年的免费技术服务和免费售后质保服务，确保监测数据有足够的捕捉率和准确性。质保服务期内，负责货物维修和系统维护，调整或更换零配件，在项目质保期内不收取任何费用,保修费用记入总价。中标人所提供的服务费用应包括日常运维工作所需要的全部费用，包括但不限于耗材、易耗件、备品备件、交通费、维修费、网络通讯费、水电费、管理费、场地费、保险费、人工费等。

1.2质保期内在设备出现故障的8小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，供应商派技术人员到达现场，软件问题48小时解决，硬件问题48小时提出解决方案，必要时需提供备品备件或备机。

1.3中标人应承诺根据招标方的要求对产品的软件提供合同包1一年半和合同包2两年免费升级服务。升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级等技术支持。

1.4中标供应商应按照国家有关技术规范（包括但不限于《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和长三角区域统一标准《大气超级站质控质保体系技术规范》要求等）和采购人质控考核相关规定提供质量保证服务，质量保证服务范围应涵盖本批次采购货物、辅助设备及其数据采集与传输系统连续正常运行、质量控制、年度检修和故障维修等，并确保各台设备数据获取率达90%以上，异常情况处理率100%。质保期满时，采购人和中标人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由供应商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

1.5中标人应承诺在质保期内每年至少对系统进行4次免费巡检并在投标中明确巡检计划和内容，内容至少包括系统维护、性能测试等，巡检完成应提交巡检报告。中标人应委托采购人认可的第三方机构对采购仪器进行质控审核和评估，每年不少于一次，结果应在第三方机构完成后一周内提交采购人。

1.6中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

1.7如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考 ；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2  售后服务要求（技术参数中对质保期和售后 服务有做要求的，从其要求，未做要求的，按以下标准执行）

2.1中标方应在90个日历日内将合同标的物送至用户指定的地点，安装、调试完毕，并通过交货验收。在此期间，发生的运输、搬运定位及安装调试费用均由中标方负责。

2.2指派专人负责与用户方联系售后服务事宜。

2.3所有货物保修服务均为供应商上门保修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

2.4各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

2.5质保期满时，中标方有责任或在货物使用地区指定有能力的代理人对货物进行必要的维护和修理，采购人和中标人应对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由供 应商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。投标人在投标文件中必须明确说明。

2.6日常巡查和质保服务要求

2.6.1负责背景站日常运行，对监测系统正常、稳定和安全运行负责。满足相关规范要求的环境条件。定期检查消防和安全设施， 每次维护后做好记录。做好自动监测站点设备及附属设施的安全防盗工作。

2.6.2定期检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行。

2.6.3定期检查每台仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常。

2.6.4负责监测数据采集、传输和在线审核及分析工作。按照要求提供月报、季报等例行分析报告，以及污染过程及重大活动保障的过程分析报告。

2.6.5保证对背景站硬件免费维修和软件免费升级，实施全委托运行、维护。承担全部运行维护中所发生的费用，包括载气、标准气体(须为国家有证的标准气体，并在有效期内使用)、备品、配件、耗材等。

2.6.6定期检查站点接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，大型仪器的数据是否异常，耗品耗材及备品备件的使用情况，遇到故障及时排除。每周检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.6.7检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，气象杆和天线是否损坏，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

2.6.8在冬、夏季节应注意子站室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。

2.6.9检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

2.6.10对于监测设备的维护应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.6.11建立背景站运行维护档案，将运行过程、运行事件、维护维修、检查质控等工作进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中应根据各仪器的运维质控要求及时记录运行管理相关记录表（如下但不限于），不得事后补记或弄虚作假。包括巡检记录表；大气背景站仪器设备维修维护记录表；大气背景站备品备件管理记录表；大气背景站质控记录表；标准物质使用记录表；大气背景站数据审核记录表。

2.6.12监测数据及质保服务过程中的记录和报告等不得公开发表或提供给第三方。

2.6.13指标人要求的其它临时性任务应保质保量完成。

2.7数据审核与上报要求

2.7.1每天调看每台仪器的数据，当遇到用户重点关注的污染天气时，按照要求上报至福建省福州环境监测中心站，出现异常数据没有及时查明原因报告招标人的，每次扣除2000元。

2.7.2每月对监测数据进行分析、比对，并编制相关报告每月汇报至福建省福州环境监测中心站，未按时完成每次扣除2000元。

2.8档案管理要求

2.8.1仪器设备说明书、出厂检定证书、性能测试报告及验收报告完善。

2.8.2运行维护记录、校准设备检定证书、质控校准记录及标气使用记录完善。

2.8.3中心站值班记录完善。

2.8.4质保服务期届满前20日内，中标人须提交运维状况总结报告，对于未修复的仪器，中标人须于运维期结束时完成修复，双方对设备和仪器性能进行验收，并经招标人确认后结案。

2.9考核要求

2.9.1 质保服务情况考核：主要包括审查质保服务原始记录表格及报告，相应运行维护及质控质保措施应确保100％执行。

2.9.2 现场质控质保检查：招标人不定期对设备运行情况进行质控质保检查，检查项目及技术指标要求参考有关仪器技术性能指标与国家相关规范要求。

2.9.3 数据有效率考核：每台在线监测仪器的数据捕获率≥90%，有效数据获取率≥80%。

2.9.4 核查：招标人或招标人委托的第三方依据本合同内容对监测设备实施不定期核查，以上各项目如核查结果不符合要求，每项扣除5000元。

2.9.5质保服务期届满前20日内，中标人须提交服务状况总结报告，对于未修复的仪器，中标人须于质保服务期结束时完成修复，双方对设备和仪器性能进行验收并对运维要求落实情况进行核查。

2.10质量控制要求

需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

2.11量值溯源要求

对系统进行校准使用的标准物质必须是具有溯源性的有证标准物质，如标准溶液（GBW 和 GBW-E）、标准样品（GSB）、标准膜片（如 NIST 等）；保持与采购人使用的标准物质来源一致，且在有效使用期限内。储备液和使用液应在4℃环境下保存，储备液有效期为半年，使用液有效期为一个月。

应根据质控需求配备相应数量的标准流量计、温度计、气压计、激光能量计等计量标准器具，并每年采用计量检定或计量校准的形式进行量值溯源，溯源的量程范围应与其应用的量程相一致。

应定期对设备的流量、温度、气压进行检查与校准，保持采样流量偏差≤±5%、环境温度≤±2℃、环境气压≤±10hpa；利用标准物质核查测量准确性，保持测量值与标准值的相对误差≤±10%；同时落实有关规范、厂家仪器使用说明或作业指导书的有关质控要求。

2.12异常数据的处理

应对监测数据及时审核，对异常值进行分析、标志，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

监测数据的有效性必须符合国家、省市有关监测规范、质控规定和仪器维护要求，并经采购人确认。对于缺失和判断为无效的数据均应注明原因,并保留原始数据。

2.13质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录均须按要求及时填写，必需有操作人员的签字才算有效，每季度进行整理归档考核。

3 主要设备质保服务工作要求

3.1VOCs在线监测系统

参照《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和长三角区域统一标准《大气超级站质控质保体系技术规范》等相关标准的运维服务要求。

3.1.1日常运行维护要求

（1）每日登陆数据平台查看数据上传情况，必要时必须远程查看数据、仪器运行状态、温度、气压、基线、保留时间、内标响应等参数，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理；

（2）每日进行数据审核，如果发现异常应及时进行处理，并报告业主；

3.1.2每周工作要求

每周进行现场巡检工作，主要工作包括：仪器运行状态检查，更换滤膜及相关耗材，站房运行环境条件查看、卫生保洁等。

（1)  检查气路密封性、采样流量等，按需进行预防性维护；

(2)  检查气体发生器，按需更换变色硅胶，定期加水，并验证是否漏气；

(3)  按需更换采样头滤膜等耗材，并对系统进行验漏；

(4)  检查冷阱制冷状态，按要求进行预防性维护；

（5)  检查内外标苏玛罐压力，按需更换；

(6)  更换采样头滤膜；

(7)  完成站房及辅助设备的安全情况、状态等检查；

(8)  保持持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(9） 进行周质控工作。

3.1.3每月巡检工作

需根据国家及省有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。投标单位须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

(1)   流量检查；

(2)   多点校准；

(3)   仪器预防性维护；

(4)   GCMS 调谐。

3.1.4 每季度进行冷凝器的清理工作及质控工作。

3.1.5 每年进行大维护保养工作和质控工作，包括管路清洗、检测器的离子源清洗、检出限、标准曲线等工作。

3.1.6 质量控制要求

投标单位需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。投标单位须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

3.2 PANs在线监测系统

3.2.1每日维护内容

每天检查仪器是否工作正常和自动积分是否正常。

3.2.2每周维护内容

（1）每周更换采样粒子过滤器膜片。

（2）每周做一次单点标定和保留时间的修正，时间大约2小时。

3.2.3每月维护内容

每月更换丙酮。

3.2.4每半年维护内容

氧化剂和活性炭半年更换。

3.2.5每年维护内容

每年进行一次多点校准。

3.2.6其它维护内容

（1）硅胶管2/3变色更换。

（2）CuSO4·5H2O 2/3变色更换。

（3）脱氧管变色后更换。

3.3有机碳/元素碳在线分析系统

参照《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》仪器“有机碳/元素碳自动监测仪”运维服务要求。

3.4大气重金属在线监测系统

参照《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》仪器“无机元素自动监测仪”运维服务要求。

3.5在线离子色谱监测系统

参照《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》仪器“水溶性离子自动监测仪”运维服务要求。

3.6 PM1在线监测系统

3.6.1每日维护内容

(1)检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

(3)检查仪器数采集及平台数据是否一致。

3.6.2每周维护内容

每周检查仪器各项参数包括温度、压力、流量计报警状态、膜载及噪声频率情况。

3.6.3每月维护内容

(1)每月对采样切割头进行清洗。

(2)每月对流量进行校准及检漏。

3.6.4每季度维护内容

(1)每季度对汽水分离滤芯，二次滤芯更换。

(2)每季度对仪器测量温度、压力、湿度进行检查校准。

3.6.5每半年维护内容

每半年进行一次KO值检查。

3.6.6每年维护内容

每年对采样管路进行清洗，清洗完成进行检漏及流量校准。

3.7气象六参数监测仪

3.7.1每日维护内容

(1)每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

(2)检查数据与数采及平台是否一致。

3.7.2每周维护内容

每周检查各监测指标是否与实际天气情况一致。

3.7.3每月维护内容

(1)每个月用一级温湿压力表及风速风向仪进行对比。

(2)定期储数据文件。

3.7.4每年维护内容

送厂家进行校准标定。

（三）其它要求

（1）合同包1中标供应商提供一年半技术服务，合同包2中标供应商提供两年技术服务，技术服务期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。

（2）质保期内本批采购货物的保修、备品备件、耗品耗材(含标气)、搬运、安装、调试、运维、水电费等相关费用均计入总价。

（3）如若国家出台新的方法标准或技术规范等，中标供应商须提供免费软件和硬件技术更新，确保满足新的方法标准或技术规范要求。

（4）中标供应商应按照国家有关技术规范（包括但不限于《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》和长三角区域统一标准《大气超级站质控质保体系技术规范》要求等）和采购人运维考核相关规定提供质量保证服务。

（5）质保期满前，采购人和中标供应商对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由供应商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

（6）为满足技术服务要求，投标人需承诺组建技术服务团队，每个合同包至少安排一名专职人员驻点负责技术服务，驻点人员须分别获得合同包1和合同包2核心产品仪器培训合格证书。须提供有效证书复印件和该人员在投标单位近半年任意三个月社保证明材料。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1本项目代 理费服务费由中标人支付，投标人需在技术商务部分中五、投标人提交的其他资料增加“招标服务费承诺书”、格式如下：

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获成交，我们保证按招标文件的规定，以转帐方式向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标方（全称并加盖公章）：

投标方代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件