## 采购年度实验室气体意向

## 供应商项目公告

**采购单位：福建省莆田环境监测中心站**

**采购编号：PTHJJC202201**

**时 间：二O二二年六月**

目录

[第一章 报价邀请书 1](#_Toc2069485400)

[第二章 供应商须知 2](#_Toc1741744614)

### 

### 第一章 报价邀请书

福建省莆田环境监测中心站对2022年度实验室气体意向供应商项目（采购编号：PTHJJC202201）进行报价邀请，现本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2022年6月30日上午12时前（北京时间）提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。材料邮寄或送至福建省莆田环境监测中心站总工办刘工（莆田市荔城北大道1099号海西公馆1404室，联系电话13959508715 0594-2615139）。

福建省莆田环境监测中心站

2022年6月23日

### 第二章 供应商须知

一、项目概况

1.项目名称：采购年度实验室气体意向供应商（采购编号：PTHJJC202201）

2.项目地址：莆田市荔城北大道1099号海西公馆14楼福建省莆田环境监测中心站

3.服务期限：1+2（合同期壹年，经我站考核满意可续签贰年。）

4.服务内容：采购人按需购买，以实际用量结算。对于年度采购计划外的临时特殊情况采购，仍按本采购要求优质优价供货服务。供应商对所应标的货物应能满足相应国家标准方法的要求。

二、实验室气体采购项目报价表——详见《报价货物一览表》

《报价货物一览表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 纯度 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 氮气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 130 |  |  |  |
| 2 | 氢气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 12 |  |  |  |
| 3 | 空气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 24 |  |  |  |
| 4 | 氦气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 25 |  |  |  |
| 5 | 氩气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 70 |  |  |  |
| 6 | 乙炔 | 40L | 99.5% | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 7 | 氮气 | 4L | 99.999% | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 氧气 | 13±0.5MPa 40L | 99.999% | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |
| **项目预算总价：人民币14.65万元。（超过预算总价为无效报价）** | | | | | | | | |
| **交货地点：福建省莆田环境监测中心站** | | | | | | | | |
| 备注：报价应包含搬运费用，气瓶送到本单位指定的气瓶室或者仪器间并安装调试。若提供的气体规格不同于本表所列规格，可折算成表列规格报价，并保证可供正常使用。所提供气瓶能与本单位现有气瓶通用并免费更换，不能与本单位现有气瓶通用的，应提供免费气瓶供本单位使用。根据往年实验室气体使用情况，一般每月送一次，遇扩项、仪器调试等特殊情况加送。 | | | | | | | | |

三、报价文件

本项目拒绝联合体参与报价。参与报价的供应商须提供以下材料：

1.营业执照副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权委托书（原件）；

4.被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

5.须提供《危险化学品经营许可证》；

6.一般纳税人证明；

7.近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺；

8.近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

9.实验室气体采购项目报价表，详见《报价货物一览表》。

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本一份，必须分别装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

报价材料应于2022年6月30日上午12时前（北京时间），邮寄或送至福建省莆田环境监测中心站总工办刘工（莆田市荔城北大道1099号海西公馆1404室，电话0594-2615139），逾期报名或资料不全不予受理。

报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗本单位的行为，将取消其中选资格。

中选后，本单位有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合本单位的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理。

若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给本单位造成损失的，还必须进行赔偿。

四、评审标准

评判工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评分按价格、技术和服务、商务三大部分进行，总分为100分(对评分结果统计时，四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：

**A、价格部分55分；B、技术和服务部分33分；C、商务部分12分。总得分为100分。**

**A:价格部分(A满分=55分)**

A=(有效报价供应商的最低报价／供应商报价)×55计算，由此算出各个通过审查的供应商的价格得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。

**B:技术和服务部分(B满分=33分)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评审分值** | **评审方法描述** |
| 1 | 产品质量  承诺 | 6 | 根据供应商所提供的产品质量保障承诺及货物的来源说明及产品检测报告，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-6分） |
| 2 | 送货方式 | 3 | 根据供应商的送货方式服务承诺，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-3分） |
| 3 | 钢瓶检定  承诺 | 5 | 根据供应商所提供的钢瓶定期检定承诺，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-5分） |
| 4 | 售后服务  能力 | 8 | 根据供应商提供的售后服务承诺情况：对其售后服务的专业、响应时间快捷等情况，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-8分） |
| 5 | 退换货服务 | 5 | 如遇退换货情况，供应商应作出相应的退换货承诺，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-5分） |
| 6 | 应急方案  承诺 | 6 | 如遇产品质量问题所导致的事故，供应商应作出应急方案，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-6分） |

**C:商务部分(C满分=12分)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评标项目** | **评标分值** | **评标方法描述** |
| 1 | 业绩  情况 | 6 | 提供近3年同类项目销售合同及业主评价证明等，（销售合同复印件和业主评价证明为一份材料，原件备查）评委会将保留要求提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评审过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其报价资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。每提供一个得2分，最多得6分。 |
| 2 | 企业综合  能力--经营年限 | 3 | 根据企业经营年限情况进行评分，经营年限＜5年得1分，5年≤经营年限＜10年得2分，经营年限≥10年得3分。 |
| 3 | 企业  财务状况 | 3 | 提供近3年的财务报表或审计报表，由评委进行横向比较，未提供不得分。（0-3分） |

五、评审原则

1、具备资格的供应商只有1家的情况下，需符合采购文件要求，且对技术和服务部分作出相应的承诺说明，报价的总金额在项目预算范围内，可直接选中为意向供应商。

2、具备资格的供应商有2家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。

报价材料满足报价文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的推荐为意向供应商；总得分相同的，按文件报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术和服务部分得分由高到低顺序排列。

六、签订合同本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，按照第五项评标办法确定意向供应商。公告结果无异议后，十个工作日内与我站签订实验室气体意向供应商合同（协议），合同期为壹年。合同满一年后，经我站考核满意后可续签贰年。

七、结算方式

以实际采购数量为准，验收合格后，按季度结算，待收到正式发票后15个工作日内付清款项。

八、本次评标福建省莆田环境监测中心站保留最终解释权。