## 询价定稿
报价货物一览表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考规格 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 1000ml分液漏斗架 | 海门市中泰 | 耐酸碱塑料 | 个
2 | 3M有机口罩 | 3M | 9542头罩式，25个/盒 | 盒
3 | 硅胶半面型防护面罩 | 3M | 3M™ 7502, 1个/袋, 10袋/箱 | 个
4 | 一次性医用口罩 | 3M | 1860型 | 个
5 | 一次性医用口罩 | 旭辉 | 10个/包 | 包
6 | 吹扫瓶盖 | 安捷伦 | 1000个/包，5190-9604，40mL | 包
7 | ABS树脂耐酸碱盐药勺 | AS ONE | 150mm | 把
8 | CA针头过滤器 | 江西 | 0.45um 25mm无菌针头 | 盒
9 | CMCA混合滤膜 | 金晶 | 45u孔径，规格47mm（盒） | 盒
10 | GL45棕色试剂瓶 | 肖特 | 1000mL | 个
11 | PET透明药用塑料瓶（重金属采样瓶） | 南方包装 | 100mL | 个
12 | 安培瓶 | 上海安谱 | 2mL（棕色） 100个/盒 | 盒
13 | 比色管架 | 海门市中泰 | 50ml *12*2 | 个
14 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 1cm 2套/对 | 对
15 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 2cm 2套/对 | 对
16 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 3cm 2套/对 | 对
17 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 4cm 2套/对 | 对
18 | 比色皿（玻璃） | 晶科 | 5cm 2套/对 | 对
19 | 比色皿（石英） | 晶科 | 1cm 2套/对 | 对
20 | 比色皿（石英） | 晶科 | 2cm 2套/对 | 对
21 | 比色皿（石英） | 晶科 | 3cm 2套/对 | 对
22 | 比色皿（石英） | 晶科 | 4cm 2套/对 | 对
23 | 玻璃棒 | 申迪 | 30cm | 支
24 | 玻璃滴管 | 申迪 | 3mL | 支
25 | 玻璃漏斗 | 申迪 | 6厘米 | 个
26 | 玻璃棉 | 上海沪试 | 100g | 包
27 | 玻璃纤维滤膜 | 上海兴亚 | 47mm*0.45u | 盒
28 | 超细玻璃纤维滤膜 | 绿盟 | 直径3cm 100张/盒 | 盒
29 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 25mL | 个
30 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 50mL | 个
31 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 100mL | 个
32 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 150mL | 个
33 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 200ml | 个
34 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 500mL | 个
35 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 1000mL | 个
36 | 玻璃烧杯 | 蜀玻 | 2000mL | 个
37 | 玻璃研钵 | 常州普天 | 90mm | 套
38 | 不粘连高级绿色隔垫 | 安捷伦 | 11mm5183-4759 | 包
39 | 不锈钢托架 | 江苏 | 30*40 | 个
40 | 不锈钢药勺 | 江苏 | 3*1 | 支
41 | 不锈钢油漏子 | 海门市中泰 | 不锈钢材质,直径约15cm | 个
42 | 擦镜纸 | 新星 | 10*15CM | 本
43 | 称量瓶 | 申迪 | 35mm*70mm | 个
44 | 称量瓶药勺 | 不限 | 20cm | 支
45 | 称量纸 | 国药 | 10cm 500张/包 | 包
46 | 冲击式吸收瓶 | 申迪 | 25mL（玻璃材质） | 个
47 | 瓷蒸发皿 | 江苏 | 100ml | 个
48 | 磁力搅拌子 | 北京房山黎明橡胶厂 | 4cm | 个
49 | 磁力搅拌子 | 北京房山黎明橡胶厂 | 2cm | 个
50 | 大卷医用胶布 | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 500g | 卷
51 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 康健 | 1000mL | 个
52 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 康健 | 500mL | 个
53 | 带胶头滴瓶 | 盐城华欧 | 棕色,60ml | 个
54 | 带胶头滴瓶 | 盐城华欧 | 棕色,125ml | 个
55 | 单管倾斜式微压计 | 上海隆拓仪器 | YYT-2000B | 个
56 | 滴定管架 | 盐城 | 含蝴蝶夹 | 套
57 | 电缆线盘 | 不限 | 30米 | 个
58 | 丁腈手套 | 安思尔 | L号，100个/盒 | 盒
59 | 丁腈手套 | 安思尔 | M号，100个/盒 | 盒
60 | 丁腈手套 | 安思尔 | S号，100个/盒 | 盒
61 | 定量滤纸 | 新星 | 慢速125mm | 盒
62 | 定量滤纸 | 新星 | 中速90mm | 盒
63 | 定性滤纸 | 杭州 | 快速90mm | 盒
64 | 定性滤纸 | 杭州 | 中速90mm | 盒
65 | 定性滤纸 | 双圈 | 慢速110mm | 盒
66 | 定性滤纸 | 新星 | 中速110mm | 盒
67 | 多孔玻板吸收瓶 | 申迪 | 100mL | 个
68 | 多孔玻板吸收瓶 | 申迪 | 25mL | 个
69 | 防爆沸玻璃珠 | 北京房山黎明橡胶厂 | 500g | 包
70 | 防护镜 | 3M | 1621AF | 个
71 | 防静电塑料平头镊子 | 深圳市瑞星源 |  | 把
72 | 防静电塑料平头无齿镊子 | 深圳市瑞星源 |  | 把
73 | 废液桶 | 不限 | 25L（耐酸碱） | 个
74 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 申玻 | 125mL | 个
75 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 申玻 | 250mL | 个
76 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 申玻 | 500mL | 个
77 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 申玻 | 1000mL | 个
78 | 粪大肠菌群无菌袋 | 环凯 | 250ml | 盒
79 | 封口膜 | 美国parafilm | pm996，4 in*125 ft | 盒
80 | 坩埚钳 | 海门市中泰 | 30cm | 支
81 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 普兰德 | 100mL | 个
82 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 普兰德 | 50mL | 个
83 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 普兰德 | 25mL | 个
84 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 普兰德 | 20mL | 个
85 | 高型烧杯 | 蜀玻 | 50mL | 个
86 | 广泛PH试纸 | 新星 | PH1-14 | 本
87 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 4mm×10米/卷 | 卷
88 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 6mm×10米/卷 | 卷
89 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 8mm×10米/卷 | 卷
90 | 硅胶管 | 北京房山黎明橡胶厂 | 10mm×10米/卷 | 卷
91 | 海水比色计 | 上海 | 22色 | 盒
92 | 具塞玻璃刻度离心管 | 定做 | 15mL | 个
93 | 具塞三角烧瓶 | 蜀玻 | 250mL | 个
94 | 具塞三角烧瓶 | 蜀玻 | 100mL | 个
95 | 聚四氟乙烯坩锅 | 晶科 | 50mL | 个
96 | 聚四氟乙烯坩锅 | 晶科 | 100mL | 个
97 | 刻度吸管 | 齿轮 | A级，2mL | 支
98 | 刻度吸管 | 天玻 | A级，5ml | 支
99 | 刻度吸管 | 天玻 | A级，10ml | 支
100 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，1mL | 支
101 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，2mL | 支
102 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，5mL | 支
103 | 刻度移液管 | 天玻 | A级，10mL | 支
104 | 离心管架 | 海门市中泰 | 100ml,10位 | 个
105 | 量筒 | 天玻 | 25mL | 个
106 | 量筒 | 天玻 | 50mL | 个
107 | 量筒 | 天玻 | 100mL | 个
108 | 量筒 | 天玻 | 250mL | 个
109 | 量筒 | 天玻 | 1000mL | 个
110 | 棕色磨砂小口具塞玻璃瓶 | 盐城 | 200ml | 个
111 | 漏斗 | 海门市中泰 | 口径75mm左右 | 个
112 | 铝箔 | 崂应 | 崂应3012型烟尘仪配套 | 盒 |  | 铝箔密封圈100张/盒
113 | 滤膜保存盒 | 不限 | 47mm | 盒
114 | 毛刷 | 海门市中泰 | 8cm | 个
115 | 密胺托盘 | 不限 | 300mm*400mm | 个
116 | 棉布手套 | 广东 | 大号 | 副
117 | 磨口比色管 | 天玻 | 10mL 12支/组 | 组
118 | 磨口比色管 | 天玻 | 25mL 12支/组 | 组
119 | 磨口比色管 | 天玻 | 50mL 12支/组 | 组
120 | 磨口比色管 | 天玻 | 100mL 12支/组 | 组
121 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 100mL 6孔 | 个
122 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 50mL 12孔 | 个
123 | 木比色管架 | 海门市中泰 | 25mL 12孔 | 个
124 | 木质梯形移液管架 | 北京房山黎明橡胶厂 | 单用 横放 | 个
125 | 耐酸碱手套 | 青岛威蝶 | 60cm | 副
126 | 尼龙筛 | 豪泉筛具 | 2mm、20目、60目、100目 | 个
127 | 牛皮纸 | 不限 | 300mm*400mm | 张
128 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，1mL | 支
129 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，5mL | 支
130 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，10mL | 支
131 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，25mL | 支
132 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级，50mL | 支
133 | 胖肚移液管 | 天玻 | A级20ml | 支
134 | 胖度移液管 | 天玻 | A级，100mL | 支
135 | 平底烧瓶 | 申玻 | 500*24# | 个
136 | 气袋 | E-Switch | 5L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | 个
137 | 气袋 | E-Switch | 3L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | 个
138 | 气袋 | E-Switch | ESF-K 200mL单阀 | 个
139 | 气袋 | E-Switch | ESF-K 1L 单阀 | 个
140 | 气袋 | E-Switch | ESF-K 2L 单阀 | 个
141 | 清洗瓶（窄口） | 百灵威 | 500mL | 个
142 | 清洗瓶（窄口） | 百灵威 | 250ml | 个
143 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 北京房山黎明橡胶厂 | 100mL | 个
144 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 北京房山黎明橡胶厂 | 250mL | 个
145 | 三氧化铬双球型氧化管 | 百灵威 | 孔径8mm，重量8g | 支
146 | 砂轮 | 海门市中泰 |  | 个
147 | 石英滤膜（烟尘滤筒） | 崂应 | 47mm/崂应3012型烟尘仪配套 | 包 |  | 10张/每包
148 | 石英滤筒 | Whatamn | 28*70mm 20/包 | 包
149 | 普通玻璃纤维滤筒 | 泰山 | 28*70mm（一箱240个） | 箱
150 | 试管刷 | 江苏 | 大号 | 支
151 | 双头不锈钢药勺 | 北京房山黎明橡胶厂 | 大中小三个一组 | 组
152 | 塑料采样桶 | 康健 | 5L | 支
153 | 塑料大口瓶 | 康健 | 100ml | 个
154 | 塑料离心管 | 康健 | 尖底连盖 1.5ML | 支
155 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖 5ML | 支
156 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖10mL | 支
157 | 塑料离心管 | 康健 | 可立式 螺口 50mL | 支
158 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底螺口 50mL | 支
159 | 塑料灭菌取样杯 | 康健 | 100mL | 个
160 | 塑料烧杯 | 康健 | 100mL | 支
161 | 塑料药勺 | 江苏 | 小号 | 支
162 | 酸式滴定管（聚四氟乙烯旋塞） | 天玻 | 25mL | 支
163 | 搪瓷量杯 | 唐山 | 500mL | 个
164 | 搪瓷量杯 | 唐山 | 1000mL | 个
165 | 搪瓷盘 | 国药 | 50cm*40cm | 个
166 | 搪瓷盘 | 国药 | 40cm*30cm | 个
167 | 搪瓷盘 | 国药 | 30cm*20cm | 个
168 | 特氟龙滤膜46.2mm（PM2.5） | Whatman | 47mm（50张/盒）7592-104 | 盒
169 | 透明度盘 | 泰恒 | SD20 | 个
170 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级， 50mL | 个
171 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，100mL | 个
172 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，200mL | 个
173 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，500mL | 个
174 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，1000mL | 个
175 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，100mL | 个
176 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，250mL | 个
177 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，500mL | 个
178 | 透明容量瓶 | 天玻 | A级，1000mL | 个
179 | 透明小口试剂瓶 | 盐城华欧 | 500mL | 个
180 | 拖网 | 崂应 | 崂应3012型烟尘仪配套 | 盒
181 | 水系微孔滤膜 | 上海兴亚 | 50*0.45um | 个
182 | 微量取样针 | Hamilton | 10uL | 支 |  | 10uL 80000
183 | 微量取样针 | Hamilton | 25uL | 支 |  | 25uL 80200
184 | 微量取样针 | Hamilton | 50uL | 支 |  | 50uL 80900
185 | 微量取样针 | Hamilton | 100uL | 支 |  | 100uL 81100
186 | 微量取样针 | Hamilton | 250uL | 支 |  | 250uL 81100
187 | 微量取样针 | Hamilton | 500uL | 支 |  | 500uL 81217
188 | 微量取样针 | Hamilton | 1000uL | 支 |  | 1000uL 81317
189 | 微量取样针 | agilent | 10uL | 支 |  | 10uL 5190-1483
190 | 微量取样针 | agilent | 25uL | 支 |  | 25uL 5190-1493
191 | 微量取样针 | agilent | 50uL | 支 |  | 50uL 5190-1500
192 | 微量取样针 | agilent | 100uL | 支 |  | 100uL 5190-1507
193 | 微量取样针 | agilent | 250uL | 支 |  | 250uL 5190-1514
194 | 微量取样针 | agilent | 500uL | 支 |  | 500uL 5190-1521
195 | 微量取样针 | agilent | 1000uL | 支 |  | 1000uL 5190-1528
196 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 大号 | 个
197 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 中号 | 个
198 | 吸耳球 | 北京房山黎明橡胶厂 | 小号 | 个
199 | 细棉绳 | 不限 | —— | 盒
200 | 橡皮手套 | 青岛威蝶 | 45cm | 副
201 | 小导管 | 江苏 | 100支/包 | 包
202 | 小口洗瓶 | 盐城华欧 | 500ml | 个
203 | 压敏胶带 |  | 13卷/盒 | 盒
204 | 样品勺 | 不限 | 土壤样品取样用，大小类似药品勺 | 把
205 | 液相流动相瓶 | 华鸥 | 5L，螺口、双盖 | 个
206 | 液相流动相瓶 | 华鸥 | 10L 螺口、双盖 | 个
207 | 液相流动相瓶 | 华鸥 | 20L，螺口、双盖 | 个
208 | 一次性PE手套 | 光明 | 100个/包 | 包
209 | 一次性活性炭口罩 |  | 50个/盒 | 盒
210 | 一次性培养皿 | 康健 | 70mm，一套 | 套
211 | 一次性培养皿 | 康健 | 90mm塑料无菌培养皿，500个/箱 | 箱
212 | 一次性使用离心管 | 康健 | 圆底连盖10mL 100支/包 | 包
213 | 一次性使用无菌服 | 不限品牌 |  | 件
214 | 一次性使用医用无纺布帽 | 江苏 | 20个/包 | 个
215 | 一次性使用医用橡胶手套 | 科邦 | 50付/盒7.5号 | 盒
216 | 一次性塑料滴管 | 江苏康健 | 3mL 500支/盒 | 盒
217 | 一次性塑料滴管 | 江苏康健 | 5mL 100支/盒 | 盒
218 | 一次性移液管 | AS ONE | 聚乙烯材质，5mL，每包（ 1支/袋×50×4=200支） | 包
219 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚醚砜（PES），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 包
220 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚四氟乙烯（PTFE），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 包
221 | 一次性针头过滤器 | 津腾 | 聚醚砜（PES），直径13mm，孔径0.45um，100个/包 | 个
222 | 0.45um水系微孔滤膜 | 津腾 | 直径80mm | 盒
223 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 10mL 100支/盒 | 盒
224 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 15mL 100支/盒 | 盒
225 | 一次性注射器（不带针头） | 三兴 | 20mL，100支/盒 | 盒
226 | 医用纱布 | 江西旭辉 | 500g | 卷
227 | 移液器枪头盒 | 康健 | 1ml | 个
228 | 移液器枪头盒 | 康健 | 5ml | 个
229 | 移液枪 | 荣泰 | 0-1ml | 支
230 | 移液枪 | 荣泰 | 0-5mL | 支
231 | 移液枪 | 荣泰 | 1-5ml | 支
232 | 移液枪 | 荣泰 | 2-10ml | 支
233 | 移液枪枪头 | 荣泰 | 5mL 50/包 | 包
234 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 10uL 500支/包 | 包
235 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 100uL 500支/包 | 包
236 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 500uL 500支/包 | 包
237 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 1000uL 500支/包 | 包
238 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 5mL 200支/包 | 包
239 | 移液枪枪头 | 普兰德 | 10mL 100支/包 | 包
240 | 移液枪枪头 | 大龙/DRAGONLAB | 5mL 100支/包 | 包
241 | 移液枪枪头 | 大龙/DRAGONLAB | 10mL 100支/包 | 包
242 | 移液枪头 | 康健 | 1ml 500支/包 | 包
243 | 乙酸纤维滤膜 | 金晶 | 45u孔径，规格50mm | 盒
244 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜（环境空气氟化物测定耗材） | 上海兴亚 | 孔径5um，直径90mm | 盒
245 | 有机玻璃圆盘移液管架 | 北京房山黎明橡胶厂 | 28孔 | 个
246 | 有机蒸气滤毒盒 | 3M | 3M™ 6006多用气体/蒸气滤毒盒，每箱60个 | 个
247 | 锥形瓶 | 不限 | 250mL | 个
248 | 棕色进样瓶 | agilent | 40mL（含盖及垫片），吹扫捕集方法用 | 个 |  | 5183-4324
249 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，100ml | 个
250 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，250ml | 个
251 | 棕色容量瓶 | 天玻 | A级，1000mL | 个
252 | 棕色酸式滴定管 | 天玻 | A级，25mL | 根
253 | 棕色酸式滴定管（聚四氟乙烯旋塞） | 天玻 | A级，25mL | 根
254 | 棕色小口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 1000mL | 个
255 | 棕色小口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 5000ml | 个
256 | 棕小口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 250ml | 个
257 | 棕小口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 2500ml | 个
258 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 125mL | 个
259 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 1000mL | 个
260 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 5000ml | 个
261 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 250mL | 个
262 | 棕色广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 500mL | 个
263 | 透明广口试剂瓶 | 盐城华鸥 | 250ml | 个
264 | 溶解氧瓶 | 蜀牛 | 250ml | 个 |  | 白色双盖
265 | 进样瓶 | 安捷伦 | 5182-0716 | 盒
266 | 进样瓶盖垫 | 安捷伦 | 5182-0717 | 包
267 | 进样瓶 | 安捷伦 | 5067-0247 | 盒
268 | 进样瓶盖垫 | 安捷伦 | 5183-4464 | 包
269 | CN-CA滤膜 | 品牌不限 | 孔径0.45微米，直径60毫米 | 盒
270 | 混合膜 | 上海市新亚净化器件厂 | 孔径0.45微米 尺寸50mm | 盒 |  | 数量 50片/盒
271 | 水相针式滤器（聚醚砜） | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 孔径0.45微米，尺寸25mm | 罐 |  | 100只/罐
272 | 科立德粪大肠菌群酶底物法测定试剂盒★ | IDEXX | 200个/盒 | 盒 |  | 核心产品
273 | 科立德97孔定量盘★ | IDEXX | 100个/箱 | 箱 |  | 核心产品
274 | 科立德采样瓶120ml(含硫代硫酸钠)★ | IDEXX | 200个/箱 | 箱 |  | 核心产品
275 | 营养琼脂培养基 | 陆桥 | 250g/瓶 | 瓶
276 | 硫代硫酸钠 | 天津永大化学试剂有限公司 | AR 500g/瓶 | 瓶
277 | 适配显微镜用高脚可调节椅子 | / |  | 把
278 | 塑料离心管 | 康健 | 尖底连盖 1.5ML | 支
279 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖 5ML | 支
280 | 塑料离心管 | 康健 | 圆底连盖10mL | 支
281 | 塑料离心管 | 康健 | 可立式 螺口 50mL | 支
282 | 25 号浮游生物网 | 百灵威 | 网孔直径为 0.064 mm，网呈圆锥形，网口套在铜环上，网底端有出水开关活塞。 | 个
283 | 13 号浮游生物网 | 百灵威 | 网孔直径为 0.112 mm，圆锥形网，网口套在环上，底端有出水开关活塞。 | 个
284 | 2 L 聚乙烯瓶 | 百灵威 | 螺口，无垫，不漏水 | 个
285 | 浮游生物计数框 | 百灵威 | 0.1ml | 个
286 | 浮游生物计数框 | 百灵威 | 1ml | 个
287 | 浮游生物计数框 | 百灵威 | 5ml | 个
288 | 彼得生采泥器 | 百灵威 | 1/16 m2 的 | 个
289 | 乙醇溶液 | 天津永大化学试剂有限公司 | AR,500g/瓶 | 瓶
290 | 75 %乙醇溶液 | 天津永大化学试剂有限公司 | AR,500g/瓶 | 瓶
291 | 丙酮溶液 | 天津永大化学试剂有限公司 | 500ml，分析纯 | 瓶
292 | 试管架 | / | 10ml试管/离心管用，18孔 | 个
293 | 玻璃离心管 | / | 玻璃，尖底，带10ml刻度，防有机溶剂内衬，带螺旋帽 | 个
294 | 蔡司专业光学拭镜纸 | 蔡司 | 200片/盒 | 盒
295 | 0.45微米聚四氟乙烯有机样100个/盒针式过滤器 | 绿盟 | 100个/盒 | 盒
296 | 5ml一次性针筒 | 康友 | 100个/包 | 包
297 | 小口径棕色玻璃瓶（容量1L） | 盐城 | 1L | 个
298 | 250ml 可灭菌玻璃瓶 | 盐城 | 螺旋口、无垫片、不漏水、可120°C高压灭菌，自带刻度线。 | 个
299 | 隔膜真空泵（负压防腐型） | 奥特赛恩斯 | 防倒吸，压力可调， 抽气速率20L/min | 个
300 | 抽滤器 | 奥特赛恩斯 | 1L，包括滤杯、滤头、三角瓶、金属夹子、胶管、胶管连接器等 | 套
301 | 碘化汞纳氏试剂 | 天津市永大化学试剂有限公司 |  | 瓶
302 | 原子荧光光度计进样管 | 海光 | 15mL | 包
303 | 擦镜纸 | 新华 |  | 本
304 | c18固相萃取柱 | 绿盟 | 500ml/6ml | 盒 |  | （30支/盒）
305 | 胶头滴管（玻璃） |  |  | 支
306 | 定性滤纸 |  | 11cm | 盒
307 | 塑料周转箱 |  | 长56CM*宽36CM*高8CM | 个
308 | 5#自封袋 |  | （长140mm*宽100mm）加厚 | 袋 |  | 100个/袋
309 | 牛皮纸 |  | 120g加厚款110*80CM/张 | 张
310 | 抗坏血酸， | 国药集团化学试剂有限公司 | （优级纯） | 瓶 |  | （100克/瓶）
311 | 螺口比色管 |  | 50ml | 根
312 | 一次性塑料药勺 |  | （咖啡勺、食品级） | 袋 |  | 400个/袋
313 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | 1701（30m） | 根 |  | 123-0732-INT
314 | 气相色谱柱 | 安捷伦 | INNOWMAX(30m) | 根 |  | 19091N-1331-INT
315 | 有机玻璃采水器 |  | （2.5L） | 个
316 | 氯化钾饱和溶液 |  |  | 瓶 |  | （100ml/瓶）
317 | 哈希pH缓冲液 |  | （4.01、7.00、10.01） | 瓶 |  | 500ml/瓶，生产日期需最新
318 | 氧化还原电位校准液 |  |  | 瓶 |  | 500ml/瓶，保存日期至少1年以上，生产日期需最新
319 | 棕色样品瓶 | Waters | 2ml ,186000847C | 个 |  | 带预切口瓶盖
320 | 一次性针头过滤器 | 安捷伦5190-5108 RC | 0.2um孔径 15mm直径 | 个
321 | 一次性针头过滤器 | 绿盟 | 玻璃纤维，0.45um孔径 | 个
322 | 固相萃取小柱 | Waters | HLB，填料200mg ,6ml | 盒 |  | （30个/盒）
323 | 水系滤膜 | 绿盟 | 0.45um,50mm,PES | 盒
324 | 配套thermo移液枪使用的枪头 |  | 1ml、 | 包
325 | 配套thermo移液枪使用的枪头 |  | 100ul | 包
326 | 零氧校准液 |  |  | 瓶 |  | （100ml/瓶）
327 | 甲醇 | 百灵威 | LC-MS级 4L | 瓶
328 | 乙腈 | 百灵威 | LC-MS级 4L | 瓶
329 | 聚丙烯样品瓶 | 百灵威 | 2ml | 个 |  | 带预切口瓶盖
330 | 甲醇 | 百灵威 | 色谱纯 4L | 瓶
331 | 二氯甲烷 | 百灵威 | 色谱纯 4L | 瓶
332 | 乙酸乙酯 | 百灵威 | 色谱纯4L | 瓶
333 | 离子色谱5ml进样瓶 | 赛默飞 |  | 包 |  | 含瓶盖 每包250个
334 | 安捷伦2ml棕色色谱进样瓶 | 安捷伦 | (货号5182-0716) | 盒
335 | 安捷伦2ml带衬垫色谱进样瓶盖 | 安捷伦 | (货号5182-0717) | 盒
336 | 亚甲基蓝 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 25g | 瓶
337 | 二水合磷酸二氢钠 | 西陇科学股份有限公司 | AR500g | 瓶
338 | 氯化亚锡 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 分析纯500g | 瓶
339 | 硫酸铜 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 分析纯500g | 瓶
340 | 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯500ml | 瓶
341 | 重铬酸钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 基准100g | 瓶
342 | 六水合硫酸铁铵（硫酸亚铁铵） | 西陇科学股份有限公司 | 500g | 瓶
343 | 磷酸二氢钠 | 国药集团化学试剂有限公司 |  | 瓶
344 | 氯化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 |  | 瓶
345 | 磷酸钠 | 国药集团化学试剂有限公司 |  | 瓶
346 | 正己烷 | 阿拉丁 | 环保级，500ml | 瓶
347 | 抗坏血酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR100g | 瓶
348 | 尿素 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
349 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1，2，4-三氮唑 AHMT | 国药集团化学试剂有限公司 | AR5g | 瓶
350 | 硫脲 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯 AR500g | 瓶
351 | 三乙醇胺 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
352 | 偏重亚硫酸钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | GR500ml | 瓶
353 | 高碘酸钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | GR100ml | 瓶
354 | 氢氧化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 |  | 瓶
355 | 酚试剂 | 国药集团化学试剂有限公司 | GR5g | 瓶
356 | 硫酸铁铵 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 500g | 瓶
357 | 酒石酸钾钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯 AR500g | 瓶
358 | 4-氨基安替吡啉 | 国药集团化学试剂有限公司 | 分析纯 AR25g | 瓶
359 | 二硫化碳 | CNW | 无苯级 | 瓶
360 | 磷酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
361 | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | HPLC500ml | 瓶
362 | 乙醛 | 坛墨 | 1000ug/ml in Water | 瓶
363 | 丙烯醛 | 坛墨 | 1000ug/ml in Water | 瓶
364 | 磷酸二氢铵 | 国药集团化学试剂有限公司 | GR500g | 瓶
365 | 硝酸钯 | 天津市光复精细化工研究所 | 1g | 瓶
366 | 碳酸钾 | 西亚试剂 | GR 500G | 瓶
367 | 硅藻土 | 西亚试剂 | 200目500g | 瓶
368 | 硼氢化钾 | 天津永大化学试剂有限公司 | 分析纯100g | 瓶
369 | 正己烷 | 百灵威 | HPLC4L | 瓶
370 | 甲基橙 | 沃凱 | IND25g | 瓶
371 | 甲基橙 | 天津永大化学试剂有限公司 | AR25g | 瓶
372 | 溴化钾 | 天津永大化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
373 | 溴酸钾 | 艾科试剂 | AR100g | 瓶
374 | 硝酸 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | UPS级4L | 瓶
375 | 石英砂 | 西亚试剂 | 20-40目 | 瓶
376 | 碘酸钾 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 100g | 瓶
377 | 二氯甲烷 | 百灵威 | HPLC4L | 瓶
378 | 乙二醇 | 西陇科学股份有限公司 | 500ml | 瓶
379 | 钼酸盐溶液 | 北京北方伟业计量技术研究院 | 500ml | 瓶
380 | 弗罗里硅土(硅美型吸附剂） | 国药集团化学试剂有限公司 | 60-100目250g | 瓶
381 | 无水硫酸钠 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR500g | 瓶
382 | 氯化钠 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR500g | 瓶
383 | 乙酸铜 | 西陇科学股份有限公司 | 500g | 瓶
384 | 乙酸铅 | 天津市永大化学试剂有限公司 | AR99.6% | 瓶
385 | 无水亚硫酸钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500G | 瓶
386 | 硫酸亚铁 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500G | 瓶
387 | 无水磷酸氢二钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
388 | 磷酸二氢钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
389 | 无水磷酸二氢钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
390 | 无水DPD硫酸盐（对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酯盐） | 麦克林 | AR98% | 瓶
391 | 碘化钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
392 | 六水合硫酸亚铁铵 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
393 | 环己烷 | 百灵威 | HPLC4L | 瓶
394 | 铜铁试剂 | 天津市永大化学试剂有限公司 | AR98.0% | 瓶
395 | 异烟酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | 化学纯CP100g | 瓶
396 | 酒石酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
397 | 硝酸锌 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500g | 瓶
398 | 吡唑啉酮 | 国药集团化学试剂有限公司 | 化学纯CP100g | 瓶
399 | NN二甲基甲酰胺 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
400 | EDTA二钠（乙二胺四乙酸二钠盐，二水） | 国药集团化学试剂有限公司 | AR250g | 瓶
401 | 二乙胺 | 西陇科学股份有限公司 | 500mlAR | 瓶
402 | 氨水 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500mL | 瓶
403 | 氢氧化钠 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 优级纯 GR 500g | 瓶
404 | 全氟三丁胺 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 5g/瓶 | 瓶
405 | 酚酞试剂 | 天津市永大化学试剂有限公司 | AR25g | 瓶
406 | 邻苯二甲酸氢钾 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 基准PT100g | 瓶
407 | 石油醚（庚烷） | 天津市津东天正精细化学试剂厂 | 500ml | 瓶
408 | 盐酸萘乙二胺 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 10G | 瓶
409 | 磷酸氢二钠 | 天津市永大化学试剂有限公司 | AR500G | 瓶
410 | 亚硝酸钠 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 500G | 瓶
411 | 氨基磺酸铵 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100G | 瓶
412 | 锌粉 | 西陇科学股份有限公司 | 500G | 瓶
413 | 过氧化氢 | 西陇科学股份有限公司 | AR500ml | 瓶
414 | 异丙醇 | 天津市永大化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
415 | 硫酸钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500G | 瓶
416 | 硫酸肼（硫酸联氨） | 国药集团化学试剂有限公司 | AR100G | 瓶
417 | 六次甲基四胺 | 西陇科学股份有限公司 | AR500G | 瓶
418 | 环已酮 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 500ml | 瓶
419 | 过硫酸钾 | 国药集团化学试剂有限公司 | 500g | 瓶
420 | N-(1-萘基）乙二胺盐酸盐 | simgma | 进口10G | 瓶
421 | 硫酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | GR500ml | 瓶
422 | 三氯甲烷 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
423 | 丙酮 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR500ml | 瓶
424 | 丙酮 | 国药集团化学试剂有限公司 | 4L | 瓶
425 | 盐酸 | 西陇科学 | GR500ml优级纯 | 瓶
426 | 乙醚 | 西陇科学 |  | 瓶
合计