年度仪器设备计量服务意向供应商采购项目公告

采购单位：福建省福州环境监测中心站

项目编号：FZHJJC-2024011

时    间：2024年5月

目录

年度仪器设备计量服务意向供应商采购项目	1

采购文件	1

第一章  采购邀请函	3

第二章  供应商须知	4

第一章  采购邀请函

福建省福州环境监测中心站计量器具的数量多、种类杂，为保证计量器具量值的有效传递及生产正常使用，根据有关法律、法规，计量器具在使用前及后续检定/校准中需按国家、部门或地方检定规程、校准规范及相关技术法规要求进行计量检测，并出具检定证书/校准证书。现对年度仪器设备计量服务意向供应商采购项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。

凡有意参与本项目的供应商，请于2024年5月11日下午17:30时（北京时间）前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。

邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站

联系人与联系电话：陈先生，15396067292。

福建省福州环境监测中心站

2024年5月7日

附件2：供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：年度仪器设备计量服务意向供应商采购项目

（二）项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号

（三）服务期限：1+2年（试用一年，经业主方考核合格可续签两年。）

（四）预算控制价要求：人民币90000元（玖万元）（说明：该控制价为附件1中仪器设备清单综合单价总和的控制价）。超过控制价的投标为无效投标。

（五）其他要求：

- 1.供应商的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件；（谈判供应商应提供书面承诺）。

（2）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。且执照上经营范围符合本次采购范围（谈判供应商须提供加盖公章的营业执照复印件，且执照上经营范围符合本次采购范围，原件备查）。

（3）谈判供应商不得被列入“财政部政府采购严重违法失信行为记录名单”、不得被人民法院列入“生效的失信被执行人名单”、不得被列入“重大税收违法案件当事人名单”（谈判供应商应逐项提供书面承诺）。

（4）谈判供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有任何违法记录（谈判供应商须附参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有任何违法记录的证明材料）。

（5）具有仪器检定/校准能力资质，谈判供应商至少须具有以下两项中的一项（谈判供应商须提供加盖公章的证书复印件及其能力表，原件备查）。

a.为省级（含）以上质量技术监督部门（或市场监管部门）授权的检定机构或技术机构。

b.具有中国合格评定国家认可委员会颁发的检测或校准实验室认可资质（CNAS资质）。

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，检测能力覆盖本次招标附件1仪器设备计量服务采购项目清单中80%（按附件2意向供应商自身资质能力附表中的相应序号计算，）及以上范围，并可溯源至国家计量基准。

（7）允许谈判供应商将检定部分分包给省级（含）以上质量技术监督部门（或市场监管部门）授权的检定机构或技术机构。

（8）谈判供应商需具有检定结论、CNAS认可的校准（不含检测）能力。

（9）谈判供应商需提供加盖公章的与所配备专业技术人员的劳动关系证明，原件备查。

（10）本项目不接受联合体投标。

2.服务方式及时间要求

## （1）上门服务：自双方约定上门服务之日起10个工作日内完成仪器检定/校准、出具相应证书等事项。

## （2）取送服务：中标方在采购人要求上门取送仪器设备时24小时内响应（必须完全响应采购人要求上门取送或现场计量的要求），正常情况下，送检后的仪器设备7个工作日内计量完毕并送回采购人，10 个工作日内出具相应证书等事项。

## （3）外包服务：代送其他合格实验室进行检定/校准的仪器，以外包实验室的服务承诺时间为准。

## （4）加急仪器设备（便携式溶解氧检测仪等）的计量从收到计量通知后3个工作日内完成计量并送回。

## 以上承诺服务时间如遇特殊情况，双方协商解决。

- 3、服务质量标准及验收

- （1）采购方提供的计量器具清单包括但不限于附件1《福建省福州环境监测中心站仪器设备计量服务采购项目清单》中的设备;附件1中的计量器具名称和数量为预估数量，采购方有权就附件1中的任何一项计量器具名称和数量进行调整， 最终按实际的型号/规格进行检定/校准结算。

（2）中标方应针对采购方提供的计量器具清单进行检定/校准，必须完全符合计量规范及专业技术要求，以保证计量器具校准、检测数据的准确、可靠，并出具相应的检定/校准报告，可溯源至国家计量基准。

- （3）优先采用正式颁布实施并有效的计量检定规程、技术规范等标准方法，中标方应在获计量行政部门授权或CNAS（中国实验室认可委员会）认可的中标方自编技术规范和校准检测资质能力范围之内，按照国家、部门或地方及满足采购方需要的计量校准规范、国际标准、国家标准、行业标准实施检定/校准，并以此作为质量验收的标准。同时存在多个标准方法文件时，按国家、行业、地方的顺序选择。出具的有关检定/校准证书必须符合相应规程、规范的要求，能出具检定证书的，尽可能出具检定证书；仅能出具校准证书的，证书上必须有实验室认可标识。如采购方对有关证书有特殊要求，中标方可酌情处理。

## （4）检定/校准过程

a、对于不能在现场完成检定/校准服务的仪器，中标方自行上门取件，并和采购方一起，共同清点仪器名称型号数目、检查外观，作好记录，双方签字确认。中标方完成检定/校准服务后，将仪器送达采购方所在地，并保证仪器完好无损，如有缺漏、损坏，由中标方进行修理或赔偿。

b、对于在现场完成检定/校准服务的仪器，中标方应在采购方人员陪同下，严格按照检定/校准规程进行。

c、中标方完成各项检定/校准服务后，应提供完备的检测数据技术资料、检定或校准证书（含电子版计量报告证书）等，报告内容中的仪器设备名称及设备编号等设备信息应与采购方提供的信息一致。

d、需配备的专用仪器仪表及工器具:①中标方需具有履行合同所必需的量值溯源传递的标准器具和专业技术资质能力。②中标方配置的标准器具需满足计量检测需要，投入使用的计量标准设备经过溯源。③中标方需具有独立承担检定、校准并出具相对应证书的能力。

（5）中标方负责组织专业技术人员进行检定/校准，采购方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项检定/校准工作顺利进行。

（6）中标方应承担在检定/校准过程及验收时所发生的一切费用。

（7）在服务期间内，采购方有权派人到中标方检测场所进行监督，中标方必须为采购方的监督提供便利和配合。

- 4.验收合格条件

（1）检定/校准完毕的计量器具在运抵交货地点后，采购方应组织中标方共同验收，验收内容包括但不限于计量器具的有关数量、规格、校准项目、参数等方面。在验收过程中，如发现计量器具存在短缺、损坏等情形或中标方存在其他不符合同约定的检定/校准服务要求规定的情况，双方应共同在交接清单中详细记录并由双方验收人员签字确认。交接清单对双方具有同等法律效力，并作为采购方向中标方提出替换、修理及补充的有效证明。

（2）仪器检定/校准证书原件和电子版检定/校准证书符合有关规范要求，证书上应有资质认定和实验室认可标识。

（3）每台（件）仪器均应有检定或校准证书和电子版检定/校准证书，且证书上有仪器相关准确信息及唯一标识。

（4）在规定时间内完成检定/校准服务，并经采购单位确认。

（5）仪器检定/校准完后运行符合要求，才作为最终验收。

5.若无法校准和校准后不符合相关要求的，中标方须及时告知甲方，由采购方确认是否出具不合格证书。若需出具不合格证书，按照合同约定的对应检测服务项目单价收费；若无需出具不合格证书，则中标方不应收取任何费用。

二、报价文件

①营业执照副本复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③法定代表人授权委托书（原件）；

④被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件；

⑤一般纳税人证明；

⑥近六个月任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

⑦近三年内在经营活动中没有重大违法记录，在“信用中国”无任何处罚记录、无行贿犯罪记录等作出书面承诺；

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本两份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

报价材料应于2024年5月10日下午17:30时前（北京时间）之前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

三、评定方式

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低价评标法。

四、评审原则

1.需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。若有两家及以上供应商最低价相同，则以抽签的形式确定中标单位。

2.报价材料满足报价文件全部实质性要求，价格最低者推荐为意向供应商。

五、评审事项

本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示5个工作日无异议后，与我站签订标样意向供应商合同（协议），合同期为1年。

六、付款方式和条件

1.服务费用的确定

（1）本合同为固定单价合同，除采购方和中标方另有明确约定外，在合同履行期间合同单价固定不变，采购方无需向中标方支付其他任何费用。

（2）投标货币为人民币报价，附件1《福建省福州环境监测中心站仪器设备计量服务采购项目清单》中所报单价为中标方完成本合同项下所要求的所有服务内容所发生的一切含税费用，已包括但不限于：计量器具的检测、上门取送、下现场检测、简单调修、加急、运输、装卸、保险、检定证书或校准证书（包含电子版证书）、检定标签、代送检、不可预见费用及完成本项目内容所需的一切含税费用等。各谈判供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。续签仪器检定/校准费用价格按本次报价。

（3）在合同期间可能采购部分新仪器，新仪器与招投标中同类仪器，检定/校准费用核算执行投标报价（按仪器计量校准范规标准分类），检定/校准设备如不在本项目清单范围内，其综合单价由采购单位和中标方协商解决。

2.付款方式和条件

中标方完成2024年6月1日-2025年5月31日所有计量服务，且采购方收回仪器、收到纸质检定/校准证书原件和电子版计量报告原件后。结算时经双方确认后，中标方根据实际仪器设备计量服务所发生的费用金额向采购方开具相应金额的正式发票。采购方收到发票之后，通过银行转账方式一次性付清当次实际发生的费用。

七、其他事项

1.采购方提供的计量器具清单包括但不限于附件1《福建省福州环境监测中心站仪器设备计量服务采购项目清单》中的设备;附件1中的计量器具名称和数量为预估数量，采购方有权就附件1中的任何一项计量器具名称和数量进行调整。

2.谈判供应商对每个设备名称只允许有一个报价，采购方不接受有任何选择的报价。

3.本次校准设备的检定/校准综合单价，谈判供应商必须全部报出，否则视为无效投标。

4.谈判供应商可在分项报价表中详细列出各项明细报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。

5.中标方应采用清单内所要求的国家计量有关检定规程和校准规范及国家有关标准出具检定/校准证书，如该标准已更新，应使用最新标准进行计量，确保仪器设备检测数据结论的准确、可靠，并可溯源至国家计量基准。

6.中标方应在规定的时间内送回已经计量完毕的仪器设备，并同时提交相应的检测数据的书面及电子版计量报告原件（除因现场检测、当日领取等特殊原因外），报告内容中的仪器设备名称及设备编号等设备信息应与采购方提供的信息一致。

7.中标方在检定/校准过程未按仪器检定/校准规范进行，弄虚作假，一经核实，视为中标方违约，采购方有权要求中标方支付本次计量器具服务综合报价的100%作为违约金。

八、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。

附件1 仪器设备计量服务采购项目清单

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 制造厂 | 数量 | 原校准执行单价（元） | 本次每台校准单价（元） | 校准费用小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD快速测定仪 | 5B-3C型 | 兰州连华环保科技有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式pH计 | HQ11D | HACH | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 台式pH计 | HQ430d | 美国HACH公司 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 台式pH计 | MODEL 868 | Thermo Orion | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 台式pH计 | ORION STAR A211 | Thermo Orion | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 土壤精密度计(pH) | SevenExcellence | 梅特勒-托利多 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 氧化还原电位 | HI98120 | 哈纳仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 便携式多参数分析仪(pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位） | AT500 | 美国instron公司 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 便携式多参数分析仪(pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位） | DZB-718 | 上海科仪 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 便携式多参数分析仪(pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位） | HQ40D | 美国HACH公司 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 便携式多参数分析仪(pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位） | Pro Quatro | 赛莱默（中国）有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 便携式溶解氧测定仪 | HQ30d | HACH | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-609L | 上海科仪 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 便携式溶解氧测定仪 | OXi3310 | wtw（德国） | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 台式溶解氧测定仪 | inoLab Oxi 730 | WTW | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 台式溶解氧测定仪 | Oxi7311 | wtw（德国） | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 便携式浊度计 | 1900C | 哈希（HACH） | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 便携式浊度计 | 2100Q | 哈希（HACH） | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 便携式浊度计 | WZB-175L | 上海电科学 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 便携式浊度计 | Turb 430T | 赛莱默（中国）有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 标准筛 | 80目 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 标准筛 | 200目 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 标准筛 | 180目 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 药典筛 | 10目 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 药典筛 | 100目 | 绍兴市上虞华丰五金仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 表层水温表 | (0-100)0C/0.2 0C | 衡水精创仪器仪表有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 表层水温表 | (-5-40)0C/0.2 0C | 河北海辉仪器仪表 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 深水温度计 | SWJ-73 | 天津恒祥泰科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 颠倒温度表 | H-WT | 天津恒祥泰科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | S8 Tiger | 德国布鲁克光谱仪 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 测汞仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 测汞仪 | MDMA-80 | 美尔斯通Milestone | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 液相色谱仪 | LC-20A | 岛津公司 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 超高效液相色谱仪 | Vanquish | 美国热电公司 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 智能大气采样器 | TH-110B | 武汉天虹 | 8 |  |  |  |  |
| 36 | 智能烟气采样器 | 崂应3071 | 青岛崂应 | 4 |  |  |  | 校准流量 |
| 37 | 空气氟化物采样器 | QH-6220 | 青岛千华环保科技有限公司 | 6 |  |  |  |  |
| 38 | 智能中流量空气总悬浮微粒采样器 | TH-150CⅢ | 武汉市天虹仪表有限公司 | 3 |  |  |  | 校准流量 |
| 39 | 大气采样器 | EM-300 | 深圳国技仪器有限公司 | 7 |  |  |  |  |
| 40 | 大气颗粒物智能采样仪（四通道） | TH-16A | 武汉天虹 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪(烟尘，烟气） | ZR-3260D | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 4 |  |  |  | 校准流量、温度、二氧化硫、氮氧化物（NO,NO2）、一氧化碳、含氧量 |
| 42 | 红外烟气测定仪 | MGA6Plus（－120～120）hPA | 约克仪器公司（MRU） | 3 |  |  |  | 校准流量、温度、二氧化硫、氮氧化物（NO,NO2）、一氧化碳、含氧量 |
| 43 | 电导率仪（在线电导率仪） | DDSJ-308A | 上海仪电科学仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 电导率仪 | HQ14D | HACH | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 电导率仪 | ORION STAR A222 | 奥立龙Orion | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | iCAP TQ | Thermo Fisher | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 程控箱式电炉 | SXL-1016 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5E-DHG | 上海精宏实验设备有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 上海一恒科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 电热恒温水浴锅 | BSG-28 | 上海一恒科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 电热恒温水浴锅 | HHS-11-6 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 上海一恒科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 国华电器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | 高压灭菌器 | BXM-30R | 上海博讯医疗生物仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 56 | 高压灭菌器 | HV－50 | HIRAYAMA 日本 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 高压灭菌器 | SQ510C | yamato | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 隔水生化培养箱 | GHP-9270 | 上海博迅医疗设备厂 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 恒温恒湿箱（生化培养箱） | SPX-250B-Z | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 4 |  |  |  |  |
| 60 | 恒温恒湿箱（生化培养箱） | SPX-250C | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 电子天平 | BP221S | Sartorius | 1 |  |  |  | 100g/ 0.1mg |
| 62 | 电子天平 | BS224S | Sartorius | 1 |  |  |  | 220g/ 0.1mg |
| 63 | 电子天平 | BSA224S | Sartorius | 2 |  |  |  | 220g/ 0.1mg |
| 64 | 电子天平 | CPA225D | Sartorius | 1 |  |  |  | 220g/ 0.01mg |
| 65 | 电子天平 | JY201 | 上海浦春 | 2 |  |  |  | 200g/0.1g |
| 66 | 电子天平 | NV222ZH | OHAUS | 2 |  |  |  | 200g/0.1g |
| 67 | 电子天平 | SQP | Sartorius | 1 |  |  |  | 220g/ 0.1mg |
| 68 | 可见分光光度计 | V-5800 | 上海元析仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 可见分光光度计 | VIS-7220 | 北京瑞利分析仪器公司 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | 空压气压表 | DYM3 | 上海风云气象仪器有限公司 | 3 |  |  |  |  |
| 71 | 离子计 | MP523 | 上海三信仪表厂 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 离子计 | PXSJ-216F | 上海仪电科学仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 离子色谱仪 | ICS-1500 | 戴安公司 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 离子色谱仪 | DIONEX ICS-6000 DC-6（阳离子） | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 离子色谱仪 | DIONEX ICS-6000 DC-6（阴离子） | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 气相分子吸收光谱仪 | 390 | 上海北裕分析仪器 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 气相色谱 | Nexis GC-2030 | 岛津（中国） | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 气相色谱仪 | 7890A | 安捷伦 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 气相色谱仪 | Agilent 8860 | 安捷伦 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 岛津 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | 气相色谱仪 | GC-2010plus | 日本岛津 | 2 |  |  |  |  |
| 82 | 气相色谱质谱联用仪 | 7890A-5975C | Agilent 公司 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | 岛津（中国） | 1 |  |  |  |  |
| 84 | 多重四极杆质谱联用仪 | ACQUITY UPLC-CLASS/XEVO TQ-S CRONONS | WATERS | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 挥发性有机物分析仪（气质） | BCT-7800 | 北京博赛德科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 全自动滴定仪 | 916Ti-Touch | 瑞士万通中国有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 全自动红外测油仪 | OIL510C | 北京华夏科创 | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000（挥发酚） | 北京宝德 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000（氰化物） | 北京宝德 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | OL2010 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 多参数水质检测仪（总氮） | HX-C | 海阳市启恒环保科技有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 全自动总磷总氮分析仪 | OL5012 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 三杯式风速仪 | FYF-1 | 上海风云 | 4 |  |  |  |  |
| 94 | 数字大气压力表 | DYM3-01 | 北京天创尚邦 | 2 |  |  |  |  |
| 95 | 数字温湿度计 | HM40 | VASALA | 1 |  |  |  |  |
| 96 | 数字温湿度计 | SW-572 | 深达威 | 2 |  |  |  |  |
| 97 | 微电脑烟尘平行采样仪 | TH-880F(Ⅱ) | 武汉天虹 | 2 |  |  |  | 校准流量 |
| 98 | 微量进样器 | （50-500）μL | 上海高鸽工贸有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 99 | 微量进样器 | 100μL | 上海高鸽工贸有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 100 | 微量进样器 | 10μL | 上海高鸽工贸有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 101 | 微量进样器 | 500μL | 上海高鸽工贸有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 102 | 温湿度表 | WS-1 | 天津凤洋仪表 | 2 |  |  |  |  |
| 103 | 盐度计 | Pro30 | YSI | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 移液器 | (0.5-5)mL | BRAND | 2 |  |  |  |  |
| 105 | 移液器 | （0.5－5）ml | BRAND | 2 |  |  |  |  |
| 106 | 移液器 | （1－10）ml | eppendorf | 2 |  |  |  |  |
| 107 | 移液器 | (50-1000)μL | BRAND | 2 |  |  |  |  |
| 108 | 余氯测试仪 | DR300 | 哈希 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 余氯测定仪 | ORION AQ3070 | 奥立龙Orion | 1 |  |  |  |  |
| 110 | 原子吸收分光光度计 | PrinAAcle 900T | PE 公司 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | 原子荧光光度计 | BAF-2000 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 113 | 原子荧光光度计 | Kylin-S12 | 北京吉天 | 1 |  |  |  |  |
| 114 | 紫外可见分光光度计（测油仪） | OL1040 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 115 | 全自动紫外测油仪 | OL1045 | 上海昂林科学仪器股份有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600i | 岛津（中国） | 1 |  |  |  |  |
| 117 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | 青岛崂应 | 5 |  |  |  | 校准流量 |
| 118 | 阻容式烟气含湿量测量仪 | ZR-D13E型 | 青岛众瑞 | 4 |  |  |  |  |
| 119 | 滴定管（微量） | 2ml | 天津玻璃仪器厂 | 2 |  |  |  |  |
| 120 | 滴定管（碱式） | 25mL | 天津玻璃仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 121 | 滴定管（酸式） | 25mL | 天津玻璃仪器厂 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 比色管 | 50mL | 天津玻璃仪器厂 | 30 |  |  |  |  |
| 123 | 单标线容量瓶 | 1000mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 124 | 单标线容量瓶 | 100mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 125 | 单标线容量瓶 | 250mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 126 | 单标线吸量管 | 100mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 127 | 单标线吸量管 | 10mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 128 | 单标线吸量管 | 1mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 129 | 单标线吸量管 | 25mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 130 | 单标线吸量管 | 2mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 131 | 单标线吸量管 | 5mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 132 | 分度吸量管 | 10mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 133 | 分度吸量管 | 1mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 134 | 分度吸量管 | 25mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 135 | 分度吸量管 | 2mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 136 | 分度吸量管 | 5mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 137 | 量筒 | 100mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 138 | 量筒 | 50mL | 天津玻璃仪器厂 | 10 |  |  |  |  |
| 139 | 工作用玻璃温度计 | 0-100度 | 天津玻璃仪器厂 | 3 |  |  |  |  |
| 140 | 工作用玻璃温度计 | 0-300度 | 天津玻璃仪器厂 | 3 |  |  |  |  |
| 141 | 营养盐自动分析仪 | 流动之星I | 上海伏米科技有限公司 | 1 |  |  |  | 校（氨氮，硝酸盐氮，亚硝酸盐氮），按3个项目报价。 |
| 142 | 有机碳/元素碳测定仪 | Model 5L | Sunset Laboratory Inc. | 1 |  |  |  |  |
| 143 | 便携式GC-MS监测仪 | HAPSITE-ER | 美国INFICON | 1 |  |  |  |  |
| 144 | 便携式傅里叶红外多组分气体分析仪 | GASMETDx4035 |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | 便携式挥发性有机物（VOC）检测仪 | PCT-LB-07 | 英国离子科学公司 | 1 |  |  |  |  |
| 146 | 便携式流动注射仪（挥发酚） | M-lad iFIA5 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 147 | 车载电感等离子体质谱仪 | ChemFIA 3000 | 凯菲亚（厦门）仪器有限公司 | 1 |  |  |  |  |
| 148 | 甲醛分析仪 | TY2000-HCHO | 青岛明华电子仪器有限公司 | 2 |  |  |  |  |
| 149 | 水质多参数分光光度仪 | DR1900 | 美国哈希HACH | 1 |  |  |  |  |
| 150 | 便携式分光光度计 | photoLab® 7600UV-VIS | wtw（德国） | 1 |  |  |  |  |
| 151 | 全自动挥发酚分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | 总有机碳（TOC）分析仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 153 | ICP发射光谱仪 | optima 8300 | Perkin 8300 | 1 |  |  |  |  |
| 154 | 总有机卤素分析仪 | Xplore |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | 消耗臭氧层物质(ODS)分析仪（气质分析仪） |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 | 超高效液相色谱四级杆飞行时间高分辨质谱仪 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | 杭州爱华 | 2 |  |  |  |  |
| 158 | 实时信号分析仪 | AWA6291 | 杭州爱华 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | 噪声统计分析仪 | AWA6218B+ | 杭州爱华 | 1 |  |  |  |  |
| 160 | 噪声校准仪 | AWA6021A | 杭州爱华 | 4 |  |  |  |  |
| 161 | 多功能声级计 | AWA6228 | 丹麦B＆K公司 | 1 |  |  |  |  |
| 162 | 多功能声级计 | AWA6228 | 杭州爱华电子研究所 | 1 |  |  |  |  |

附件2.仪器校准资质能力对照表（资质能力序号对照表）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 意向供应商自身资质能力附表中的相应序号（页码/序号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4-7 |  |  |  |

备注：

1资质能力序号对照表一栏表填写“意向供应商获得《国家认可委颁发的认可的校准和测量能力范围》附表中的相应序号”，如需外包校准要注明“外包校准”

2.序号和仪器名称参考附件1，重复仪器设备可以只填写1次。

福建省福州环境监测中心站

仪器设备计量服务采购项目

报

价

文

件

意向供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：2024年     月   日

1.报价函

致：福建省福州环境监测中心站

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目的报价邀请。我司对贵单位发出的采购项目文件后，进行了认真的研究，愿参加本次报价投标，详见附表1、附表2。

意向供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附表1：福建省福州环境监测中心站仪器设备计量服务采购详细报价单

| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格 | 制造厂 | 数量（台） | 原校准执行单价（元/台） | 本次校准单价（元/台） | 校准费用小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD快速测定仪 | 5B-3C型 | 兰州连华环保 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 便携式pH计 | HQ11D | HACH | 2 |  |  |  |  |
| 汇总金额（元） |  |  |  |  |  |  | *****（元） |  |
| 备注：1校准费用小计=数量（台）×本次校准单价（元/台）； 2汇总金额为所有设备计量费用之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

意向供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附表2.自检能力对照表（资质能力序号对照表）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 意向供应商自身资质能力附表中的相应序号（页码/序号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4-7 |  |  |  |
| 27 | 测汞仪 | MDMA-80 | P40/10 |

备注：要附上条款中相应资质能力附表(加盖单位公章)。

意向供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日