## 福建省龙岩环境监测中心站

## 气相色谱分析仪维护

## 升级服务项目

采购公告

福建省龙岩环境监测中心站

2024年11月

目  录

第一章 采购邀请函	3

第二章 供应商须知	4

- 第一章 采购邀请函

福建省龙岩环境监测中心站拟对实验室气相色谱分析仪维护升级服务项目进行公开采购，现欢迎合格供应商前来提交密封的投标书。

一、采购文件获取方式：采购文件见附件

二、投标截止时间：2024年12月5日17:00时（北京时间），供应商应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达收件人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

三、投标文件送达地点：福建省龙岩市新罗区中城街道陵园路82号福建省龙岩环境监测中心站307室

四、开标时间：2024年12月6日8:30时（北京时间）

五、开标地点：福建省龙岩市新罗区中城陵园路82号福建省龙岩环境监测中心站三楼会议室。

收件人：  吴舒蓉   联系电话：0597-2109668

技术咨询：范  工   联系电话：0597-2100760

福建省龙岩环境监测中心站

2024年11月29日

第二章 供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：福建省龙岩环境监测中心站气相色谱分析仪维护升级服务项目

（二）项目地址：龙岩市新罗区中城街道陵园路82号实验楼

（三）采购内容：气相色谱分析仪维护升级服务

二、项目概述及采购要求

（一）项目概述

根据我站工作需要，对实验楼气相色谱分析仪维护升级。技术要求见表1。

表1 技术要求

| 一、总体要求 | 1.气相色谱分析仪（Agilent 6890N）维护升级服务 2.气相色谱分析仪（Agilent 7890A）维护升级服务 3.气相色谱分析仪（Agilent 8890） 维护升级服务 |
| --- | --- |
| 二、技术要求 | 1 Agilent 6890N维护升级服务 1.1安装非甲烷总烃分析系统 1.2拆除7683 进样塔 1.3拆除100位样品盘 2. Agilent-7890A维护升级服务 2.1拆除非甲烷总烃分析系统、 2.2拆除进样塔 2.3拆除150位进样盘（7693） 2.4安装7683进样塔 2.5安装100位样品盘。 2.6增配输出设备（配套专用打印机）一台 3 Agilent-8890维护升级服务 3.1安装7683进样塔 3.2安装150位样品盘（7693） 3.3 将气相色谱分析仪（Agilent 8890）升级成双柱双塔进样双ECD系统 3.3.1増配ECD检测器一个(必须为厂家原装全新） 3.3.2增配中等极性分析柱DB-XLB(60m*0.32mm*0.25μm)一支(必须为厂家原装全新） 3.3.3增配非极性分析柱HP-5(60m*0.32mm*0.25μm)一支(必须为厂家原装全新） 3.3.4增配备品备件(必须为厂家原装全新）：2对柱螺母（5181-8830）、2盒0.32mm石墨密封圈（5062-3514），2个超高惰性进样口衬管（5199-2293） 3.4增配输出设备（配套专用打印机）一台 |
| 三、验收要求 | 1.气相色谱分析仪（Agilent 6890N）能正常运行用于空气和废气中非甲烷总烃分析 2.气相色谱分析仪（Agilent 7890A）能正常运行用于废气中苯系物分析（必要时也可用于其它有机项目的气相色谱分析） 3.气相色谱分析仪（Agilent 8890）能正常运行双塔进样双ECD系统，用于土壤中有机氯分析（必要时也可用于其它有机项目的气相色谱法分析） 4.中标人提供的配件、备品备件应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全 |
| 四、售后服务 | 1.质保期一年，质保期内如有问题需在24小时内给予技术支持，72小时内问题不能解决需派技术人员到现场解决问题 2.免费质保期满前1个月内，进行一次免费检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行 |
| 五、其他要求 | 未尽事宜，现场确认 |

（二）采购要求

福建省龙岩环境监测中心站气相色谱分析仪维护升级服务项目控制价为15万元人民币（报价包含税、配件、上门安装、调试费、运费、人员工时费等）。报价超过项目控制价，为无效报价。

（三）时间进度

中标单位于合同签订后30日内完成维护升级服务，并通过我站技术验收。若无法按时完成需说明原因。

（四）违约责任

1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，需另行支付合同总价3％的赔偿。

2.在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商需支付合同总价3％的赔偿。

3.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

三、供应商资格要求

1.具有独立的法人资格，持有市场监督管理部门核发有效的营业执照。

2.具备履行合同所必需的设备、专业技术能力。

3.参加投标前3年内在经营活动中没有重大违法行为。

四、投标文件要求

符合条件的检测机构应提供以下材料：

1.项目总报价；

2.营业执照副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件，法定代表人授权委托书原件，被授权人身份证复印件；

4.近六个月内任一个月依法纳税证明材料复印件；

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；

6.承诺完整履行我方所要求的服务内容的承诺函(承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格配件或者不合理有效期的配件，需免费更换合格配件产品）。

以上文件每页须要盖单位公章，供应商对材料的真实性负责。如有不实文件或提供文件不完整的，取消供应商报价资格。投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。投标文件应于2024年12月5日下午17:00前（北京时间），送至福建省龙岩环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。

五、评标办法：最低价评标法

投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商推荐为中标候选人。

本次评标福建省龙岩环境监测中心站保留解释权。

六、定标原则

1.有效投标人达到3家（含）以上即可正常开标，否则该项目以流标处理。

2.开标时间：2024年12月6日8:30时（北京时间）。

3.开标地点：福建省龙岩市新罗区中城陵园路82号福建省龙岩环境监测中心站三楼会议室。

4.本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评定。中标单位收到中标通知书后3个工作日，与我站签订服务合同（协议）。

七、结算方式

本项目采用分期付款，签订正式合同收到正式发票后，15个工作日内支付30%预付款；项目完成后经验收合格,收到正式发票后，15个工作日内付清剩余70%款项。

若因跨年度账户清算等原因，无法在15个工作日内支付款项，双方协商解决。