福建省宁德环境监测中心站实验室有证

标准物质和标准样品意向供应商采购项目

招标文件

一、项目概况

（一）项目名称：实验室有证标准物质和标准样品意向供应商

采购项目

（二）项目编号：[NDHJJCZXZ]2024006

（三）项目地址：福建省宁德市闽东东路1号市生态环境局大楼13层

（四）服务期限：2025年度

二、技术要求

（一）用途

实验室分析项目所需的各类有证标准物质和标准样品。

- 种类、规格及浓度等

1、投标人供货应优于或等于采购方提供的附表《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》指标，保障供货品质；

2、标准物质和标准样品报价按照《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》进行报价（含税、运费、标准气体钢瓶等）。

3、如有清单外有证标准物质和标准样品需求，中标人提供的报价不能高于厂家公开市场报价。

- 主要技术规格与要求

1、需具备证书。

2、标准物质符合国家一级或二级标准物质要求。

3、标准样品符合相关技术标准的要求。

- 技术服务

1、中标人应负责送货上门，将气瓶送到采购方指定的地点。

2、承诺所提供标气瓶能与本单位现有标气瓶通用或免费更换。

3、中标人应保证所采购的有证标准物质和标准样品在下单后5个工作日（其中标准气体20个工作日）之内寄到。如遇节假日或其他特殊情况，中标人无法在指定时间内送达，应需事先取得采购方的同意。

（五） 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。中标人负责将货物送到采购方指定的地方，负责货物的发运、保险及运输产生的一切费用。

（六）订货数量及结算方式

中标人根据采购人的实际需求供货，按季度结算货款。

三、应答要求：

（一）投标人应对采购文件中所列的实验室有证标准物质和标准样品整体响应，报价时应详细列出每一种标准样品及附件的单价及总报价，以便于评审。

（二）在协议供货有效期内，除因不可抗力引起的价格调整外，本报价不得变动。如因不可抗力导致部分或全部货品单价调整时，中标人在调整报价之前应先向采购人提出申请，说明调整的具体原因。

（三）投标人提供的有证标准物质和标准样品须符合国家标准，符合招标文件中的规格型号及配置要求的原厂商、全新和合法正规渠道的产品。

（四）货物验收后在质保期内，如发现货物存在质量问题(非采购人责任的)，中标人应负责更换，如不能更换应退回全额货款，并承担因此而造成的损失。

（五）投标文件应包含报价一览表、资格证明文件、售后服务承诺、质量保证承诺及本招标文件要求的其它主要内容，以上材料均须加盖报价投标人公章。

（六）投标人若有其它优惠方案，应在投标文件中注明；有优惠方案的，在评审时视情况予以加分。

四、投标文件（须盖单位公章）

（一）报价单原件，投标人营业执照副本复印件，法定代表人身份证复印件，投标人法定代表人授权委托书（原件），被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件。

（二）近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。

（三）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明。

（四）实验室有证标准物质和标准样品采购项目报价表，详见附表《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》。

（五）承诺完整履行业主方所要求的服务内容的承诺函（承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格产品或者不合理有效期的产品，需免费更换合格产品）

上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本两份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。

投标文件（密封并加盖公章）应于2024年12月24日下午17:00前（北京时间），送至福建省宁德市闽东东路1号市生态环境局大楼13层，逾期报名或资料不全不予受理。

五、定标原则：

（一）满足采购文件全部实质性要求；

（二）按供应商报价由低到高顺序排列，最低者推荐为中标候选人。

（三）如满足采购文件全部实质性要求的投标人不足3家，仍按上述原则进行评审推荐；在满足投标文件全部实质性要求的投标人仅有1家的情况下，该投标人直接推荐为中标候选人。

六、评定方式

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序，按照最低价中标法确定中标单位。

七、开标事项：

本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评标小组进行开标和评标。

八、结算方式：

我站按实际需要采购，按季度结算货款。

九、项目情况询问联系人及联系方式

刘丹婷，电话：15750861732。

十、本次评审福建省宁德环境监测中心站保留最终解释权。

| 附表 拟采购的有证标准物质和标准样品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、浓度及不确定度要求等 | 厂家 | 等级 | 单价（元） |
| 1 | p'p-滴滴涕 | 1000ppm，丙酮 | 不限 | GBW(E) |  |
| 2 | 艾氏剂 | 1000ppm，丙酮 | 不限 | GBW(E) |  |
| 3 | 异狄氏剂 | 1000ppm，丙酮 | 不限 | GBW(E) |  |
| 4 | 浊度 | 400NTU，90ml | 不限 | GBW |  |
| 5 | 盐度 | 220mL，0-40‰ | 不限 | GBW(E) |  |
| 6 | 石油类紫外 | 10mL，1000 mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 7 | 海水中汞 | 20mL，0-10 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 8 | 海水中砷 | 200mL，0-10 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 9 | 海水中硝酸盐 | 50mL，0-20 umol/L | 不限 | GBW |  |
| 10 | 海水中亚硝酸盐 | 50mL，0-5 umol/L | 不限 | GBW |  |
| 11 | 六价铬 | 50ml,1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 12 | 碘 | 100mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 13 | 总氮 | 500 mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 14 | 钛 | 20mL，1000ug/g | 不限 | GBW |  |
| 15 | 锂 | 1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 16 | 钡 | 1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 17 | 土壤中六价铬 | 50g，0-100 mg/kg | 不限 | GBW |  |
| 18 | 土壤有效态 | 500g/瓶 | 不限 | GBW |  |
| 19 | 氨氮 | 1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 20 | 镉 | 20mL，100μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 21 | 硫化物 | 100ug/ml | 不限 | GBW |  |
| 22 | 锰 | 20mL，1000μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 23 | 镍 | 20mL，1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 24 | 铅 | 20 mL，1000 μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 25 | 砷 | 100μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 26 | 色度 | 500度 | 不限 | GBW(E) |  |
| 27 | 铁 | 1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 28 | 铜 | 20mL，1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 29 | 硒 | 80ml,100μｇ/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 30 | 锌 | 20 mL，1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 31 | 总铬 | 1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 32 | 苯并（a）芘 | 100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 33 | 硝酸盐 | 1000mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 34 | 汞 | 100μｇ/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 35 | 亚硝酸盐 | 100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 36 | 钾 | 1000μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 37 | 钠 | 20mL，100ug/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 38 | 磷酸盐 | 1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 39 | 总氮 | 500 mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 40 | 钼 | 80ml,100μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 41 | 锡 | 80mL，100 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 42 | 钴 | 20 mL，1000μg/ml | 不限 | GBW |  |
| 43 | 石油类红外 | 10mL，1000 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 44 | 阴离子表面活性剂 | 15ml，1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 45 | 锑 | 80ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 46 | 苯胺 | 2mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 47 | 甲萘威 | 2mL，0-100 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 48 | 标气-甲烷 | 8L，0-20 mmol/mol | 不限 | GBW(E) |  |
| 49 | 标气-氮气中一氧化碳 | 4L，0-2000umol/mol | 不限 | GBW(E) |  |
| 50 | 标气-氮气中一氧化碳 | 8L，0-2000umol/mol | 不限 | GBW(E) |  |
| 51 | 总氯（总余氯） | 500mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 52 | 化学需氧量 | 20ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 53 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质 | 20mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 54 | 标气-氮气中二氧化氮 | 8L，0-300umol/mol | 不限 | GBW(E) |  |
| 55 | 标气-氮气中二氧化氮 | 4L，0-300umol/mol | 不限 | GBW(E) |  |
| 56 | 土壤重金属 | 70g/瓶 | 不限 | GBW |  |
| 57 | 苯并（a）芘 | 2mL，3-10 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 58 | 标气-氮气中二氧化氮 | 4L，0-300umol/mol | 不限 | GBW |  |
| 59 | 标气-氮气中二氧化氮 | 8L，0-300umol/mol | 不限 | GBW |  |
| 60 | 标气-氮气中一氧化氮 | 4L，0-500umol/mol | 不限 | GBW |  |
| 61 | 标气-氮气中一氧化氮 | 8L，0-500umol/mol | 不限 | GBW |  |
| 62 | 浊度 | 100mL，0-500 NTU | 不限 | GBW |  |
| 63 | 溶解性固体 | 20mL，0-100 g/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 64 | 总氰化物 | 40mL，50 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 65 | 钒 | 80mL，100 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 66 | 铝 | 80 mL，100 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 67 | 硼 | 80mL，100 ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 68 | 锑 | 100mg/L，1% | 不限 | GBW(E) |  |
| 69 | 甲醇中6种酚类混合溶液标准物质 | 2mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 70 | 铍铟铋 | 50mL，10μ/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 71 | 氟 | 20mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 72 | 硝酸根 | 20mL，100μg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 73 | 联苯胺 | 2mL，1000µg/ml | 不限 | GBW(E) |  |
| 74 | 敌敌畏 | 1ml，1000mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 75 | 草酸钠 | 20mL约0.1000mol/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 76 | 水中磷酸根 | 50mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 77 | 氟成分 | 20mL，1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 78 | 敌敌畏 | 1ml，1000mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 79 | 钠镁钾钙 | 100mL，100ug/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 80 | 亚硝酸盐 | 50mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 81 | 亚硝酸盐 | 50mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 82 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 20mL，500μg/mL（以N计） | 不限 | GBW(E) |  |
| 83 | 滴滴涕 | 2mL，100μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 84 | 滴滴涕 | 1mL，200μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 85 | 苯酚 | 20mL，1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 86 | 甲萘威 | 1m，1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 87 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2mL，1000μg/mL | 不限 | GBW(E) |  |
| 88 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 | 2mL，1000mg/L | 不限 | GBW(E) |  |
| 89 | 溶解氧 | 125mL，0-20 mg/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 90 | 碳酸氢根 | 20mL，0-300 ug/mL | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 91 | 碳酸根 | 20mL，0-300 mg/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 92 | 碳酸根 | 100mL，8000ug/mL | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 93 | 碘 | 20mL，0-20 ug/mL | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 不限 |  |
| 94 | 海水中磷酸盐 | 50mL，0-5umol/L | 国家海洋环境监测中心 | 不限 |  |
| 95 | 海水中磷酸盐 | 50mL，0-5umol/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 96 | 海水中化学需氧量 | 20mL，0-50mg/L | 国家海洋环境监测中心 | 不限 |  |
| 97 | 海水中化学需氧量 | 20mL，0-50mg/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 98 | 六价铬 | 50mL，1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 99 | 铍 | 50mL，100ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 100 | 碘 | 50mL，100ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 101 | 总氮 | 50mL，100 ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 102 | 钛 | 50mL，100 ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 103 | 钾钠钙镁 | 100 mL，100 ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 104 | 锂 | 50mL，100ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 105 | 铊 | 50mL，100 ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 106 | 钡 | 50mL，100ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 不限 |  |
| 107 | 氧化还原电位 | 100mL，0-300mv(25℃) | 北京北方伟业计量技术研究院 | 不限 |  |
| 108 | 悬浮物 | 500mL，0-200 mg/L | 上海育慧原化学有限公司 | 不限 |  |
| 109 | 氨氮 | 20mL，0-10mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 110 | 氨氮 | 20mL，500mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 111 | 氮氧化物 | 20mL，0-1mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 112 | 电导率 | 30mL，0-200 uS/cm | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 113 | 二氧化硫 | 20 mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 114 | 氟化物 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 115 | 高锰酸盐指数 | 20mL，0-10 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 116 | 镉 | 20mL，0-100 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 117 | 挥发酚 | 20mL，0-0.5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 118 | 硫化物 | 20mL，100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 119 | 硫化物 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 120 | 六价铬 | 20mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 121 | 锰 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 122 | 镍 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 123 | pH | 20mL，3-10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 124 | 铅 | 20 mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 125 | 镁 | 20 mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 126 | 砷 | 20mL，0-100 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 127 | 砷 | 20mL，100 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 128 | 色度 | 20mL，500度 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 129 | 铁 | 20mL，0-2 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 130 | 铁 | 20mL，500 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 131 | 铜 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 132 | 生化需氧量 | 20 mL，0-200 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 133 | 硒 | 20mL，0-50 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 134 | 硒 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 135 | 锌 | 20mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 136 | 总铬 | 20mL，0-2 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 137 | 总铬 | 20mL，500mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 138 | 总磷 | 20mL，0-2 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 139 | 总硬度 | 20mL，0-5 mmol/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 140 | 标气-氮气中二氧化硫 | 8L，0-1500umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 141 | 标气-氮气中二氧化硫 | 4L，0-1500umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 142 | 标气-氮气中氧气 | 4L，0-300mmol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 143 | 标气-氮气中氧气 | 8L，0-300mmol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 144 | 标气-氮气中一氧化碳 | 4L，0-2000umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 145 | 标气-氮气中一氧化碳 | 8L，0-2000umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 146 | 标气-氮气中一氧化氮 | 4L，0-500umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 147 | 标气-氮气中一氧化氮 | 8L，0-500umol/mol | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 148 | 硝酸盐 | 20mL，0-8 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 149 | 硝酸盐 | 20mL，500mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 150 | 汞 | 20mL，0-10 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 151 | 汞 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 152 | 亚硝酸盐 | 20mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 153 | 亚硝酸盐 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 154 | 氯化物 | 20mL，10-300 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 155 | 钾 | 20mL，500 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 156 | 钠 | 20mL，0-5ug/ml | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 157 | 钾 | 20mL，0-3 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 158 | 铍 | 20mL，1-10ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 159 | 磷酸盐 | 20mL，500 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 160 | 总氰化物 | 20mL，50 ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 161 | 总氰化物 | 20mL，0-0.5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 162 | 总氮 | 500mg/L，1% | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 163 | 总氮 | 20mL，0-10 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 164 | 钼 | 20mL，0-100 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 165 | 钼 | 20mL，500 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 166 | 锡 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 167 | 钙 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 168 | 钒 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 169 | 钴 | 20mL，0-200 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 170 | 钴 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 171 | 钡 | 30mL，0-100ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 172 | 铝 | 30 mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 173 | 钛 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 174 | 铊 | 20mL，0-50 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 175 | 硼 | 30mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 176 | 石油类红外 | 10mL，0-100 ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 177 | 石油类紫外 | 1.2 mL，0-20 ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 178 | 土壤pH | 50g，2-10 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 179 | 标气-氮气 | 8L，99.999% | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 180 | 标气-氮气 | 4L，99.999% | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 181 | 阴离子表面活性剂 | 20mL，500mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 182 | 阴离子表面活性剂 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 183 | 锑 | 20mL，0-100 ug/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 184 | 锑 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 185 | 化学需氧量 | 20mL，0-300 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 186 | 硫酸盐 | 20mL，0-50 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 187 | 铜铅锌镉镍铬 | 20mL，0-1 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 188 | 钾钠钙镁 | 100 mL，100 ug/mL | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 不限 |  |
| 189 | 氟氯硫酸根硝酸根 | 20mL，0-50 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 190 | 标气-除烃空气 | 8L | 四川中测标物科技有限公司 | 不限 |  |
| 191 | 浊度 | 0-500NTU | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 192 | 总氯（总余氯） | 20mL，0-2mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 193 | 总氯（总余氯） | 20mL，1000mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 194 | 滤膜中钴 | 1套，0-100 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 195 | 滤膜中锑 | 1套，0-500 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 196 | 滤膜中铊 | 1套，0-100 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 197 | 滤膜中硒 | 1套，0-100 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 198 | 滤膜中铁 | 1套，0-100 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 199 | 滤膜中锂 | 1套，0-100 ug/片 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 200 | 油雾 | 10mL，1000 ug/mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 201 | 油烟 | 10mL，1000 ug/mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 202 | 土壤pH | 50g，2-10 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 203 | 化学需氧量 | 100mL，1000mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 204 | 钾钠钙镁铵 | 50 mL，100 mg/L | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 205 | 氟氯硫酸根硝酸根亚硝酸根 | 100mL，定制 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 206 | 滤膜铜 | 1套，0-100 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 207 | 滤膜镍 | 1套，0-100 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 208 | 滤膜铬 | 1套，0-100 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 209 | 滤膜锡 | 1套，0-1 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 210 | 滤膜砷 | 1套，0-1 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 211 | 滤膜铅镉锰锌 | 1套，0-100 ug/片 | 中国安全生产科学研究院 | 不限 |  |
| 212 | 银 | 20mL，0-5mg/L | 标样所 | 不限 |  |
| 213 | 22种元素混合（银、铝、硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、铊、钒、锌、钛、锑、锡、砷） | 100ml，10mg/L | 国家有色金属/有研总院 | 不限 |  |
| 214 | 银 | 20mL，1000µg/mL | 计量院 | 不限 |  |
| 215 | 游离氯和总氯 | 1.5mL，0-5mg/L | 育惠原 | 不限 |  |
| 216 | 碘酸钾溶液标准物质(测定:总氯;游离氯) | 20mL，0-5g/L | 伟业计量 | 不限 |  |
| 217 | 余氯 | 20mL，0-1mg/L | 标样所 | 不限 |  |
| 218 | 银 | 20mL，100mg/L | 标样所 | 不限 |  |
| 219 | ICP-MS 储备调谐溶液 Li、Y、Ce、Tl、Co | 100mL，10µg/mL | 安捷伦 | 不限 |  |
| 220 | 8种元素内标混合溶液 Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Re、Bi | 100mL，10µg/mL | 国家有色金属/有研总院 | 不限 |  |
| 221 | 5种阴离子混标 氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 | 100mL，100μg/ml | 国家有色金属/有研总院 | 不限 |  |
| 222 | 硝酸根(硝酸盐) | 50mL，10µg/ml | 国家有色金属/有研总院 | 不限 |  |
| 223 | 海水中活性磷酸盐 | 60ml/瓶，0-50μg/L | 海洋中心 | 不限 |  |
| 224 | 海水中总氮 | 20mL，0-20μg/mL | BWRM | 不限 |  |
| 225 | 人工海水 | 100mL，盐度35 | BWRM | 不限 |  |
| 226 | 碘化物 | 20mL，0-500mg/L | 标样所 | 不限 |  |
| 227 | 海水中总磷 | 20mL，0-1μg/mL | BWRM | 不限 |  |
| 228 | 22种金属元素混合（银、铝、硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、铊、钒、锌、钛、锑、锡、砷） | 100m，10ug/mL | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 不限 |  |
| 229 | 滤膜中锑 | 3盒/套 | 伟业计量 | 不限 |  |
| 230 | 浊度 | 100mL，400NTU | 标样所 | 不限 |  |
| 231 | 海水中磷酸盐 | 50mL，100μg/mL | BWRM | 不限 |  |
| 232 | 钙、钾、镁、钠、铵 | 100mL，100µg/ml | 国家有色金属/有研总院 | 不限 |  |
| 233 | 硝基苯类15种混标 | 1mL，1000 ug/mL | Agilent | 不限 |  |
| 234 | 3种内标混标(1,4-二氯苯-D4、菲-D10、屈-D12) | 1.2mL，1000mg/L | DRE | 不限 |  |
| 235 | 1,3-二甲基-2-硝基苯（2-硝基间二甲苯） | 1mL，100ug/mL | DRE | 不限 |  |
| 236 | 三苯基膦 | 250mg | DRE | 不限 |  |
| 237 | 3种内标混标（二氢苊-d10、菲-d10、屈D12） | 1mL，100ug/mL | DRE | 不限 |  |
| 238 | 4种内标物混标（苊-D10、菲-D10、苝-D12、屈D12） | 1mL，100ug/mL | DRE | 不限 |  |
| 239 | 3种内标混标（氯苯D5、氟苯、1,4-二氯苯D4） | 1mL，2000 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 240 | 替代物混标（4-溴氟苯、二溴氟甲烷、甲苯-D8） | 1mL，2000 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 241 | 有机氯和氯苯类 | 1mL，100ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 242 | 十氯联苯和四氯间二苯 | 1mL，1000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 243 | 有机氯和氯苯类质控样 | 20mL，0-100 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 244 | 硝基苯类15种质控样 | 2mL，0-100 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 245 | 硝基苯D5 | 1mL，1000 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 246 | 五氯硝基苯 | 1mL，1000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 247 | 1-溴-2-硝基苯 | 1mL，1000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 248 | 十氟三苯基磷 | 1mL，1000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 249 | 苝D12 | 1mL，2000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 250 | 环氧氯丙烷 | 1mL，2000ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 251 | 挥发性有机物25种VOC混标 | 1mL，1000 ug/mL | Agilent | 不限 |  |
| 252 | 挥发性有机物25种VOC混标 | 1mL，1000 ug/mL | Reagecon | 不限 |  |
| 253 | 二甲基甲酰胺 | 2mL，100-150ug/mL | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 不限 |  |
| 254 | 苯并（a）芘 | 1.5mL，0-3 ug/ml | 美国nsi | 不限 |  |
| 255 | 甲萘威 | 1mL，100 ug/mL | 农业部环境保护科研监测所 | 不限 |  |
| 256 | 微囊藻毒素LR | 1mL，0-100 ug/mL | 农业部环境保护科研监测所 | 不限 |  |
| 257 | 甲醇中10种苯系物 | 1.2mL，0-200ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 258 | 甲醇中7种苯系物 | 1.2mL，0-150ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 259 | 苯并（a）芘 | 2mL，100ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 260 | 甲醛 | 20mL，0-2 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 261 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1.2mL，0-300 ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 262 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1.2mL，0-300 ug/mL | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 263 | 苯胺 | 20mL，100mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 264 | 苯胺 | 20mL，0-5 mg/L | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 不限 |  |
| 265 | 二甲基甲酰胺 | 2mL，100ug/mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 266 | 二甲基甲酰胺 | 2mL，500ug/mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 267 | 土壤有机氯 | 50g，200-1500ug/kg | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 268 | 十氟联苯 | 1mL，1000ug/mL | 坛墨质检科技股份有限公司 | 不限 |  |
| 269 | 大肠埃希氏菌 | 6mL，300-3000 MPN/L | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 不限 |  |
| 270 | 产气肠杆菌 | 6mL，300-3000 MPN/L | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 不限 |  |
| 271 | 34种有机氯和氯苯混标 | 1mL，1000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 272 | 对三联苯-d14 | 1.2mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 273 | 甲醇中5种酚类混合溶液标准物质 | 1.2mL，1000μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 274 | 六六六 | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 275 | 六六六 | 2mL，100μg/mL | 海岸鸿蒙 | 不限 |  |
| 276 | DDT | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 277 | DDT | 1mL，200μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 278 | 甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 279 | 标准品/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 280 | 标准品/甲醇中2种内标同位素混标（氟化苯、1,4-二氯苯-d4） | 1mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 281 | 水质丁基黄原酸分析质控样 | 1mL，11.0ug/L | NSI | 不限 |  |
| 282 | 丁基黄原酸 | 1mL，1000ug/mL | ABS | 不限 |  |
| 283 | 三氯乙醛 | 1.5mL，40.0ug/L | 育惠原 | 不限 |  |
| 284 | 水合氯醛(三氯乙醛) | 1.5mL，1000ug/mL | NSI | 不限 |  |
| 285 | 异丙醇中2种酚类混标 | 1ml，100mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 286 | 2种替代物混标/（2-氟酚、2,4,6-三溴酚） | 1ml，1000 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 287 | 2种PCB同位素内标物混标（2,5-二溴甲苯 2,2’5,5’-四溴联苯） | 1mL，1000 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 288 | 2种PCB同位素替代物混标（2,4,4’-三氯联苯 -2’,3’,5’,6’-d4 2,3,4,4’,5-五氯联苯-d4） | 1mL，10 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 289 | 18种多氯联苯（PCB）混标 | 1mL，10 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 290 | 7种有机磷农药混标 | 1mL，100 μg/mL | AccuStandard | 不限 |  |
| 291 | 4种氘代多环芳烃混标（EPA8270D，HJ1189-2021)(苊-D10、菲-D10、屈-D12、萘-D8) | 1mL，1000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 292 | 三正丁基磷酸酯-d27 | 1mL，1000 μg/mL | AccuStandard | 不限 |  |
| 293 | 18种多氯联苯-PCB混标 | 1mL，10 µg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 294 | 甲醇中6种酚类混标（标样） | 1.2mL，见证书 | 伟业计量 | 不限 |  |
| 295 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 2ml，1000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 296 | 阿特拉津 | 1.2mL，100μg/mL | 标样所 | 不限 |  |
| 297 | 西维因 | 1.2mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 298 | 土壤中16种多环芳烃 | 6支/套（10g/支） | 锐标 | 不限 |  |
| 299 | 16种多环芳烃混标 | 1mL，2000 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 300 | 2种替代物混标（对三联苯-D14、2-氟联苯） | 1mL，2000 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 301 | 5种氘代多环芳烃混合溶液 | 1.2mL，2000μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 302 | 对三联苯-d14 | 1.2mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 303 | 对溴氟苯 | 1mL，25μg/mL | AccuStandard | 不限 |  |
| 304 | 4-溴氟苯 | 1ml，25mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 305 | 27种有机磷混标 | 1.2mL，2000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 306 | 敌百虫 | 1.2ml，2000mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 307 | 2种内标物混标/HJ744-2015 | 1mL，1000 µg/mL | LGC-Dr.E | 不限 |  |
| 308 | 18种PCB | 1mL，100mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 309 | 磷酸三丁酯-D27 | 1.2mL，1000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 310 | 27种有机磷 | 1.2mL，2000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 311 | 敌敌畏 | 1ml，1000mg/L | 天津农业部 | 不限 |  |
| 312 | 敌百虫（三氯松） | 1.2ml，1000mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 313 | 阿特拉津 | 1.2mL，100μg/mL | 标样所 | 不限 |  |
| 314 | 磷酸三丁酯 | 1.2mL，1000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 315 | 对三联苯-d14 | 1.2mL，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 316 | 甲基汞 | 5ml，1ppm | 上海仪真 | 不限 |  |
| 317 | 乙基汞 | 5ml，1ppm | 上海仪真 | 不限 |  |
| 318 | 水合肼 | 1.5mL，40-50μg/L | 伟业计量 | 不限 |  |
| 319 | 水合肼 | 1.5mL，20-30μg/L | NSI | 不限 |  |
| 320 | 三氯乙醛 | 1.5mL，0-5μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 321 | 正丁基黄原酸 | 1mL，1000ug/mL | reagecon | 不限 |  |
| 322 | 三氯乙醛 | 1.2ml，1000mg/L | 伟业计量 | 不限 |  |
| 323 | 2种氘代PCB混标(HJ715-2014内标) | 1mL，1000mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 324 | 2种氘代PCB混标 | 1mL，100mg/l | 安谱 | 不限 |  |
| 325 | 18种PCB混标(HJ715、HJ743、HJ891-2017) | 1mL，100mg/L | 上海安谱 | 不限 |  |
| 326 | 27种有机磷混标 | 1.2mL，2000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 327 | 阿特拉津 | 1.2mL，100μg/mL | 标样所 | 不限 |  |
| 328 | 联苯胺 | 1.2mL，1000μg/mL | 标样所 | 不限 |  |
| 329 | 西维因(甲萘威) | 1mL，100ug/mL | 天津农业部 | 不限 |  |
| 330 | 菌落总数 | 6mL | 菌种中心 | 不限 |  |
| 331 | 硝基苯类15种混标 | 1ml，1000 μg/mL | reagecon | 不限 |  |
| 332 | 生物毒素/甲醇中微囊藻毒素LR | 1mL，10μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 333 | 微囊藻毒素LR | 1mL，20μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 334 | 硝基苯类15种混标 | 1ml，1000μg/mL | reagecon | 不限 |  |
| 335 | 微囊藻毒素LR | 1mL，100μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 336 | 硝基苯类15种混标 | 1ml，1000 μg/mL | reagecon | 不限 |  |
| 337 | 氘代3种混标（组分：菲-d10、屈-d12（氘代口）、氘代对二氯苯） | 1mL，100μg/mL | reagecon | 不限 |  |
| 338 | 3种内标混标(HJ699-2014)：氘代菲-d10、氘代屈-d12 、氘代对二氯苯 (1，4-二氯苯-D4) | 1mL，1000μg/mL | reagecon | 不限 |  |
| 339 | 十氟三苯基磷（标准品） | 1mL，50 μg/mL | AccuStandard | 不限 |  |
| 340 | 十氟三苯基磷（DFTPP） | 1.2mL，50μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 341 | 34种有机氯和氯苯混标 | 1mL，1000mg/L | 安谱 | 不限 |  |
| 342 | 4种内标物混标（苊-D10、菲-D10、苝-D12、屈D12） | 1ml，2000μg/mL | 坛墨质检 | 不限 |  |
| 343 | 十氟三苯基磷 | 1.2mL，50μg/mL | 伟业计量 | 不限 |  |
| 344 | 土壤中水溶性氟化物和总氟化物质量控制物质（HJ 873-2017） | 70g/瓶 | 锐标 | 不限 |  |