环境污染防治设备维护耗材采购项目说明

- 采购内容及要求

| 序号 | 零部件名称 | 零部件仪器品牌 | 零部件型号 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱 针座 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | 针座 | 1 |  |
| 2 | 离子色谱 阴离子淋洗液 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | KOH EGCS-EGC500型 （货号075778） | 1 |  |
| 3 | 离子色谱 阳离子淋洗液 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | MSA 淋洗液罐 EGC500型（货号075779） | 1 |  |
| 4 | 离子色谱 阳离子抑制器 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | suppressors,CDRS 600(4MM)（货号088668） | 1 |  |
| 5 | 离子色谱 阳离子色谱柱 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | CS12（货号 046073 ） | 1 |  |
| 6 | 离子色谱 阳离子保护住 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | CS12（货号 046074 ） | 1 |  |
| 7 | 离子计的电导电极 | 梅特勒离子计SevenMulti | 型号Inland 720 电导电极 货号：51302255 | 1 |  |
| 8 | 台式酸度计的pH电极 | 梅特勒台式酸度计S220 | 型号inlab expert pro-ism pH电极 货号：51344155 | 1 |  |
| 9 | 氟离子电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | PF-2-01型 | 2 |  |
| 10 | 参比电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | 232-01型 | 2 |  |
| 11 | 温度电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | T-818-Q | 2 |  |
| 12 | pH三复合电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | E-301-QC | 1 |  |
| 13 | 明澈纯水机的纯水柱套装 | 密理博 | 1.PR0GARD TNP2 CHINA纯化柱（货号PROGOTNP2CN）2.Qˉ GARD纯化柱（货号CP2ALLRESCN ）3.终端过滤器（货号MPGPO4001） | 2套 |  |
| 14 | 连续流动分析仪的镉圈（COIL CADMIUM 10 TURNs） | seal | 165-0301-02 | 2组 |  |
| 15 | ICPMS的泵油 | 安捷伦ICPMS7900 | 5191-5851 | 2 |  |
| 16 | ICPMS的油雾过滤器 | 安捷伦ICPMS7900 | G1960-80039 | 1 |  |
| 17 | 测汞仪的燃烧管 | NIC-RA4500 | W139-1360 | 1 |  |
| 18 | 原子荧光仪的标样瓶 | 海光HGF-V3 | 50ml，外径3㎝ | 1 |  |

二、资质要求（下列复印件须盖单位公章）

营业执照等证明文件：①报价人为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；报价人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他报价人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

三、交货期

合同签订之日起一个月内交货。

四、质保期

两年。

五、合同事项

采购结果公告后7个工作日内，成交供应商与我站签订采购合同。

六、结算方式

合同签订后，供应商提供增值税普通发票起7个工作日内支付合同总金额的70%。采购人自收到全部货品并验收合格后，于3个工作日内通知供应商提供增值税普通发票。采购人在收到发票后10个工作日内支付合同总金额的30%。

七、违约责任

1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，除赔偿损失外需另行支付合同总价3％的赔偿。

2.在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商需支付合同总价3％的赔偿。

3.因成交供应商原因发生重大质量事故，依约承担赔偿责任。采购人有权中止合同，并报相关行政主管部门处罚。

4.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

八、评审办法

在技术和商务方面满足我站要求的前提下，报价最低的为本项目的成交供应商。

报 价 文 件（参考范本）

项 目 名 称：环境污染防治设备维护耗材采购项目

项 目 编 号： XMZXZ[YB]2025009

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

报价响应函

致： 福建省厦门环境监测中心站

根据贵单位为环境污染防治设备维护耗材采购项目项目的采购邀请（项目编号： XMZXZ[YB]2025009），本签字代表（全名、职务）代表报价响应供应商（报价响应供应商名称、地址）提交下述文件一份。

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价响应供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价响应供应商保证遵守采购文件的全部规定，报价响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价响应供应商将按采购文件的规定履行责任和义务。

4. 与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

电话：                  传真：

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日  期：     年    月    日

报价一览表

报价响应供应商名称（加盖供应商公章）：

采购编号：XMZXZ[YB]2025009                     货币单位：人民币

| 序号 | 零部件名称 | 零部件仪器品牌 | 零部件型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱 针座 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | 针座 | 1 |  |
| 2 | 离子色谱 阴离子淋洗液 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | KOH EGCS-EGC500型 （货号075778） | 1 |  |
| 3 | 离子色谱 阳离子淋洗液 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | MSA 淋洗液罐 EGC500型（货号075779） | 1 |  |
| 4 | 离子色谱 阳离子抑制器 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | suppressors,CDRS 600(4MM)（货号088668） | 1 |  |
| 5 | 离子色谱 阳离子色谱柱 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | CS12（货号 046073 ） | 1 |  |
| 6 | 离子色谱 阳离子保护住 | 赛默飞离子色谱ICS5000+ | CS12（货号 046074 ） | 1 |  |
| 7 | 离子计的电导电极 | 梅特勒离子计SevenMulti | 型号Inland 720 电导电极 货号：51302255 | 1 |  |
| 8 | 台式酸度计的pH电极 | 梅特勒台式酸度计S220 | 型号inlab expert pro-ism pH电极 货号：51344155 | 1 |  |
| 9 | 氟离子电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | PF-2-01型 | 2 |  |
| 10 | 参比电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | 232-01型 | 2 |  |
| 11 | 温度电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | T-818-Q | 2 |  |
| 12 | pH三复合电极 | 雷磁 离子计 PXSJ-216F | E-301-QC | 1 |  |
| 13 | 明澈纯水机的纯水柱套装 | 密理博 | 1.PR0GARD TNP2 CHINA纯化柱（货号PROGOTNP2CN）2.Qˉ GARD纯化柱（货号CP2ALLRESCN ）3.终端过滤器（货号MPGPO4001） | 2套 |  |
| 14 | 连续流动分析仪的镉圈（COIL CADMIUM 10 TURNs） | seal | 165-0301-02 | 2组 |  |
| 15 | ICPMS的泵油 | 安捷伦ICPMS7900 | 5191-5851 | 2 |  |
| 16 | ICPMS的油雾过滤器 | 安捷伦ICPMS7900 | G1960-80039 | 1 |  |
| 17 | 测汞仪的燃烧管 | NIC-RA4500 | W139-1360 | 1 |  |
| 18 | 原子荧光仪的标样瓶 | 海光HGF-V3 | 50ml，外径3㎝ | 1 |  |
| 质 保 期 |  |  |  |  |  |
| 总报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |  |  |

报价响应供应商代表（签名）：     　  　 ___

日期：  　年    月    日

法人营业执照

福建省厦门环境监测中心站：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件，该执照真实有效。

（注：上述所有证书均提供复印件，且需复印包括能说明其合格的内容，由供应商加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

法人代表证明及法人身份证复印件

授权书

福建省厦门环境监测中心站：

系我司员工，代表本司参与贵单位组织的环境污染防治设备维护耗材采购项目项目（项目编号 XMZXZ[YB]2025009）采购活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交报价文件。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法定代表人、报价代表身份证件复印件

授权方

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

报价代表签字：

日     期：

无重大违法记录的书面声明

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

有无行贿犯罪情形的说明或承诺

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前的经营活动中无行贿犯罪记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

福建省厦门环境监测中心站：

我司参加环境污染防治设备维护耗材采购项目（项目编号： XMZXZ[YB]2025009），我司做出如下承诺：

1、

2、……

（内容包括：优质优价供货服务等；提供的产品均为正品行货，非假冒伪劣产品；服务响应时间在6小时内等。）

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面接受贵单位的处罚，我方对此无异议。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：