
福建省宁德环境监测中心站实验室有证
标准物质和标准样品供应商采购项目

询价文件
一、项目概况
（一）项目名称：实验室有证标准物质和标准样品供应商

采购项目

（二）项目编号：[NDHJJCZXZ]2025006
（三）项目地址：福建省宁德市闽东东路1号生态环境大楼13层
（四）服务期限：2026年度
二、技术要求
（一）用途
实验室分析项目所需的各类有证标准物质和标准样品。
种类、规格及浓度等
1、投标人供货应优于或等于采购方提供的附表《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》指标，保障供货品质。
2、标准物质和标准样品报价按照《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》进行报价（含税、运费、标准气体钢瓶等）。
3、如有清单外有证标准物质和标准样品需求，中标人提供的报价不能高于厂家公开市场报价。

4、本次拟采购的有证标准物质和标准样品均为国产品牌。

5、拟采购的有证标准物质和标准样品清单里有推荐厂家的，建议供应商按推荐厂家进行报价。
主要技术规格与要求
1、需具备证书。
2、标准物质和标准样品符合相关技术标准的要求。

技术服务
1、中标人应负责送货上门，将气瓶送到采购方指定的地点。
2、承诺所提供标气瓶能与本单位现有标气瓶通用或免费更换。
3、中标人应保证所采购的有证标准物质和标准样品在下单后10个工作日（其中标准气体20个工作日）之内寄到。如遇节假日或其他特殊情况，中标人无法在指定时间内送达，应需事先取得采购方的同意。
（五） 包装和运输
包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。中标人应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。中标人负责将货物送到采购方指定的地方，负责货物的发运、保险及运输产生的一切费用。
（六）订货数量及结算方式
中标人根据采购人的实际需求供货，按季度结算货款。
三、应答要求：
（一）投标人应对询价文件中所列的实验室有证标准物质和标准样品整体响应，报价时应详细列出每一种标准物质和标准样品的单价及总报价，以便于评审。
（二）在协议供货有效期内，除因不可抗力引起的价格调整外，本报价不得变动。如因不可抗力导致部分或全部货品单价调整时，中标人在调整报价之前应先向采购人提出申请，说明调整的具体原因。

（三）货物验收后在质保期内，如发现货物存在质量问题(非采购人责任的)，中标人应负责更换，如不能更换应退回全额货款，并承担因此而造成的损失。
（四）投标文件应包含报价一览表、资格证明文件、售后服务承诺、质量保证承诺及本询价文件要求的其它主要内容，以上材料均须加盖报价投标人公章。
四、投标文件（须盖单位公章）
（一）报价单原件，投标人营业执照副本复印件或统一社会信用代码证复印件，法定代表人身份证复印件，投标人法定代表人授权委托书（原件），被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件。供应商资格允许供应商采用资格承诺制的方式，视为满足招标文件的资格要求，须提供符合要求的资格承诺函。

（二）近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。
（三）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明。
（四）实验室有证标准物质和标准样品采购项目报价表，详见附表《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》。
（五）承诺完整履行业主方所要求的服务内容的承诺函（承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格产品或者不合理有效期的产品，需免费更换合格产品;供货服务期内，所有供应的标准物质及标准样品（含清单内、清单外产品），其价格均不得高于生产厂家发布的公开市场报价。
上列证明材料须盖单位公章，报价材料正本一份,副本两份，必须装订成册，加盖骑缝章，并密封包装。
投标文件（密封并加盖公章）应于2026年1月6日下午17:00前（北京时间），送至福建省宁德市闽东东路1号生态环境大楼13层，逾期报名或资料不全不予受理。
五、定标原则： 

（一）满足采购文件全部实质性要求；
（二）按供应商报价由低到高顺序排列，最低者推荐为中标候选人。
（三）如满足采购文件全部实质性要求的投标人不足3家，仍按上述原则进行评审推荐；在满足投标文件全部实质性要求的投标人仅有1家的情况下，该投标人直接推荐为中标候选人。
六、评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序，按照最低价中标法确定中标单位。
七、开标事项：
本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评标小组进行开标和评标。
八、结算方式：
我站按实际需要采购，按季度结算货款。
九、项目情况询问联系人及联系方式
刘丹婷，电话：15750861732。
十、本次评审福建省宁德环境监测中心站保留最终解释权。

	附表  拟采购的有证标准物质和标准样品清单


	序号
	 名称
	规格
	标准浓度及不确定度要求
	等级
	数量
	单价（元）
	所提供的

厂家
	备注

	1
	盐度
	220mL
	0-40‰
	 GBW(E)
	1
	
	
	

	2
	石油类紫外
	6mL
	1000 mg/L
	 GBW(E)
	1
	
	
	

	3
	六价铬
	50ml
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	4
	碘
	20mL
	100mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	5
	总氮
	20mL
	100mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	6
	钛
	20mL
	1000ug/g
	GBW
	1
	
	
	

	7
	锂
	50mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	8
	土壤中六价铬
	50g
	0-100 mg/kg
	GBW
	1
	
	
	

	9
	土壤有效态
	500g/瓶
	/
	GBW
	1
	
	
	

	10
	氨氮
	20mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	11
	镉
	20mL
	100mg/L 
	GBW(E)
	1
	
	
	

	12
	锰
	20mL
	1000μg/ml 
	GBW(E)
	1
	
	
	

	13
	镍
	20mL
	1000μg/ml 
	GBW
	1
	
	
	

	14
	铅
	20mL
	1000 μg/ml
	GBW
	1
	
	
	

	15
	砷
	20mL
	100μg/ml 
	GBW(E)
	1
	
	
	

	16
	色度
	20mL
	500度
	GBW(E)
	1
	
	
	

	17
	铁
	20mL
	1000μg/ml 
	GBW
	1
	
	
	

	18
	铜
	20mL
	1000μg/ml 
	GBW
	1
	
	
	

	19
	硒
	80ml
	100μｇ/ml 
	GBW(E)
	1
	
	
	

	20
	锌
	20 mL
	1000μg/ml
	GBW
	1
	
	
	

	21
	总铬
	20mL
	1000μg/ml
	GBW
	1
	
	
	

	22
	苯并（a）芘
	 2mL
	100μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	23
	硝酸盐氮
	20mL
	1000mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	24
	汞
	20mL
	100μｇ/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	25
	亚硝酸盐
	20mL
	100μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	26
	总氮
	20mL
	500 mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	27
	钼
	80ml
	100μg/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	28
	锡
	80mL
	100 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	29
	钴
	20 mL
	500-1000μg/ml 
	GBW
	1
	
	
	

	30
	石油类红外
	5mL
	1000 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	31
	阴离子表面活性剂
	15mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	32
	锑
	80mL
	100μg/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	33
	甲萘威
	1.2mL
	100 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	35
	总氯（总余氯）
	20mL
	500mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	36
	土壤成分分析标准物质
	70g/瓶
	/
	GBW
	1
	
	
	

	37
	标气-氮气中二氧化氮
	4L
	0-1000umol/mol
	GBW
	1
	
	
	

	38
	溶解性固体
	20mL
	/
	GBW(E)
	1
	
	
	

	39
	总氰化物
	40mL
	50 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	40
	钒
	80mL
	100 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	41
	铝
	80 mL
	100 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	42
	硼
	80mL
	100 ug/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	43
	锑
	80mL
	100μg/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	44
	铍铟铋
	50mL
	10μ/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	45
	氟
	20mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	46
	硝酸根
	20mL
	100μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	47
	联苯胺
	2mL
	1000µg/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	48
	 草酸钠
	20mL
	约0.1000mol/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	49
	 水中磷酸根
	50mL
	100μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	50
	 硝酸盐氮
	20mL
	500μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	51
	苯酚
	20mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	52
	甲萘威
	1.2mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	53
	邻苯二甲酸二丁酯
	2mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	54
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯
	2mL
	1000mg/L
	GBW(E)
	1
	
	
	

	55
	海水中化学需氧量
	20mL
	0-50mg/L
	GBW（E）
	1
	
	
	

	56
	银
	20mL
	100µg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	57
	硝酸根(硝酸盐)
	20mL
	10µg/ml
	GBW(E)
	1
	
	
	

	58
	阿特拉津
	1.2mL
	1000μg/mL
	GBW(E)
	1
	
	
	

	59
	土壤中有机氯（六六六和滴滴涕）
	30g
	/
	GBW（E)
	1
	
	
	

	60
	甲醇
	2mL
	1000μg/mL
	GBW（E)
	1
	
	
	

	61
	碳酸氢根
	20mL
	200 ug/mL以上
	不限
	1
	
	
	

	62
	碳酸根
	20mL
	200 mg/L以上
	不限
	1
	
	
	

	63
	铍
	50mL
	100ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	64
	钛
	50mL
	100 ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	65
	锂
	50mL
	100ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	66
	铊
	50mL
	100 ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	67
	总氯（总余氯）
	20mL
	0-2mg/L
	不限
	1
	
	
	

	69
	总氯（总余氯）
	20mL
	1000mg/L
	不限
	1
	
	
	

	70
	滤膜中钴
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	71
	滤膜中锑
	3片/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	72
	滤膜中铊
	2支/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	73
	滤膜中硒
	3片/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	74
	滤膜中铁
	3片/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	75
	滤膜中锂
	3片/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	76
	滤膜中铜
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	77
	滤膜中镍
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	78
	滤膜中铬
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	79
	滤膜中锡
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	80
	滤膜中砷
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	81
	滤膜中铅镉锰锌
	2张/套
	/
	不限
	1
	
	
	

	82
	油雾
	10mL
	1000 ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	83
	油雾质控样
	10mL
	/
	不限
	1
	
	
	

	84
	油烟
	10mL
	1000 ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	85
	油烟质控样
	10mL
	/
	不限
	1
	
	
	

	86
	海水中磷酸盐
	50mL
	8umol/cm3
	不限
	1
	
	
	

	87
	 22种元素混合（银、铝、硼、钡、铍、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、铊、钒、锌、钛、锑、锡、砷）
	100ml
	10mg/L
	不限
	1
	
	
	

	88
	钠镁钾钙
	100mL
	100mg/L
	不限
	1
	
	
	

	89
	 游离氯和总氯
	1.5mL
	0-5mg/L
	不限
	1
	
	
	

	90
	 碘酸钾溶液标准物质(测定:总氯;游离氯)
	20mL
	0-5g/L
	不限
	1
	
	
	

	91
	5种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根硫酸根
	50mL
	氟10mg/L、氯100mg/L、亚硝酸根10mg/L、硝酸根100mg/L、硫酸根100mg/L
	不限
	1
	
	
	

	92
	溶解氧
	100mL
	0-20 mg/L
	不限
	1
	
	
	

	93
	 ICP-MS 储备调谐溶液 Li、Y、Ce、Tl、Co
	100mL
	10µg/mL
	不限
	1
	
	
	

	94
	 8种元素内标混合溶液 Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Re、Bi
	100mL
	10µg/mL
	不限
	1
	
	
	

	95
	氧化还原电位
	100mL
	0-300mv
	不限
	1
	
	
	

	96
	悬浮物
	500mL
	0-200 mg/L
	不限
	1
	
	
	

	97
	 海水中活性磷酸盐
	60ml/瓶
	0-50μg/L
	不限
	1
	
	
	

	98
	 海水中总氮
	20mL
	0-20μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	99
	 人工海水
	100mL
	盐度35
	不限
	1
	
	
	

	100
	海水中总磷
	20mL
	0-0.5μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	101
	钙、钾、镁、钠、铵
	100mL
	100mL，100µg/ml
	不限
	1
	
	
	

	102
	二甲基甲酰胺质控样
	2mL
	0-300ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	103
	苯并（a）芘
	2mL
	0-200 ug/ml
	不限
	1
	
	
	

	104
	甲醛
	20mL
	100mg/L
	不限
	1
	
	
	

	105
	二甲基甲酰胺
	2mL
	100ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	106
	二甲基甲酰胺
	2mL
	500ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	109
	土壤有机氯
	50g
	200-1500ug/kg
	不限
	1
	
	
	

	112
	十氟联苯
	1.2ml
	1000ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	113
	大肠埃希氏菌
	6mL
	300-3000 MPN/L
	不限
	1
	
	
	

	114
	产气肠杆菌
	6mL
	300-3000 MPN/L
	不限
	1
	
	
	

	115
	 甲醇中5种酚类混合溶液标准物质
	1.2mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	116
	 水质丁基黄原酸分析质控样
	1.5mL
	0-50ug/L
	不限
	1
	
	
	

	117
	 丁基黄原酸
	1mL
	1000ug/mL
	不限
	1
	
	
	

	118
	 甲醇中6种酚类混标（标样）
	1.2mL
	0-10μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	119
	 邻苯二甲酸二辛酯
	2ml
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	120
	 阿特拉津
	1.2mL
	0-200μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	121
	水合肼
	1.5mL
	40-50μg/L
	不限
	1
	
	
	

	122
	水合肼
	1.5mL
	1.5mL，20-30μg/L
	不限
	1
	
	
	

	123
	三氯乙醛
	1mL
	0-50μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	124
	三氯乙醛
	1mL
	1000mg/L
	不限
	1
	
	
	

	125
	菌落总数
	6mL
	/
	不限
	1
	
	
	

	126
	 微囊藻毒素LR标准溶液
	1mL
	10μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	127
	微囊藻毒素LR准溶液
	1mL
	20μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	128
	 微囊藻毒素LR准溶液
	1mL
	100μg/mL
	不限
	1
	
	
	

	129
	甲醇
	2mL
	/
	不限
	1
	
	
	

	130
	8种有机氯农药
	1.2mL
	100mg/L
	不限
	1
	
	
	推荐厂家：上海安谱

	131
	甲基汞乙基汞混合
	5ml
	1ppm
	不限
	1
	
	
	推荐厂家：上海仪真

	132
	丙酮中34种有机氯/氯苯混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 699-2014

	133
	正己烷中3种内标混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 699-2014

	134
	甲苯正己烷(1:1)中十氯联苯/四氯间二甲苯混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 699-2014

	135
	甲醇中15种硝基苯类混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 716-2014

	136
	甲醇中1-溴-2-硝基苯
	1.2mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 716-2014

	137
	甲醇中硝基苯-D5同位素
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 716-2014

	138
	甲醇中五氯硝基苯溶液
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 716-2014

	139
	甲醇中25种挥发性有机物VOC混标
	1mL
	100μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 639-2012

	140
	甲醇中3种内标同位素混标
	1mL
	2000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 639-2012

	141
	甲醇中3种替代物混标
	1mL
	2000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 639-2012

	142
	正己烷中邻苯二甲酸二丁酯
	2mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	GB/T 5750.8-2023附录B

	143
	正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	GB/T 5750.8-2023附录B

	144
	二氯甲烷中对三联苯-d14
	1.2mL
	2000μg/mL
	不限
	1
	
	
	GB/T 5750.8-2023附录B

	145
	丙酮中3种多环芳烃类内标混标
	1mL
	500μg/mL
	不限
	1
	
	
	GB/T 5750.8-2023附录B

	146
	正己烷中18种多氯联苯混标
	1mL
	100 ug/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 715-2014

	147
	正己烷中2种替代物混标
	1mL
	100 μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 715-2014

	148
	正己烷中2种PCB内标混标
	1mL
	100 μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 715-2014

	149
	丙酮中6种有机磷农药混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 1189-2021

	150
	二氯甲烷中4种内标同位素混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 1189-2021

	151
	丙酮中磷酸三丁酯-D27同位素
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 1189-2021

	152
	正己烷/丙酮中16种多环芳烃混标
	1mL
	1000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 805-2016

	153
	二氯甲烷中5种同位素混标
	1mL
	2000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 805-2016

	154
	丙酮/正己烷中2种替代物混标
	1mL
	2000μg/mL
	不限
	1
	
	
	HJ 805-2016

	155
	土壤中16种多环芳烃质控样
	10g*5瓶
	不限
	不限
	1
	
	
	HJ 805-2016




