标准物质服务意向供应商采购项目

内容说明

- 拟采购的有证标准物质和标准样品清单

| 序号 | 名称 | 允许最低规格 | 允许最低浓度 | 适配方法 | 等级 | 参考品牌 | 所提供厂家 | 单价 | 预估年度用量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ1147， GB/T 13580.4 | GSB | 标样所 |  |  | 20 |  |
| 2 | 土壤pH | 50g | 支持自选 | NY/T 1121.2 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 3 | 甲醇中阿特拉津质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | HJ 754，HJ 587 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 4 | 甲醇中阿特拉津标准溶液 | 1.2ml | 100 μg/mL | HJ 754，HJ 587 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 5 | 氨氮质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 535，HJ 536，HJ537,GB/T 13580.11 | GSB | 标样所 |  |  | 12 |  |
| 6 | 氨氮标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 535，HJ 536，HJ537,GB/T 13580.11 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 7 | 水中的氨氮 标液 | 20ml | 100mg/L | HY/T 147.1，HJ 442.3 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 8 | 海水中的氨氮 标样 | 100ML | 支持自选 | HY/T 147.1，HJ 442.3 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 9 | 氨 质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 10 | 氨 标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 11 | 正己烷中百菌清 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.9，HJ 753 | GSB、GBW(E) | 天津农业部/安谱 |  |  | 2 |  |
| 12 | 正己烷中3种内标混标 | 1ml | 100mg/L | GB/T 5750.9，HJ 753 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 13 | 苯胺 水质标样 | 20ml | 100µg/mL | GB/T 11889 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 14 | 苯胺标准溶液 | 20ml | 100µg/mL | GB/T 11889 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 15 | 甲醇：二氯甲烷（1：1）中苯并a芘 | 1ml | 100mg/L | HJ 478 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 16 | 十氟联苯 | 1ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 17 | 二氯甲烷和苯（1:1）中的16种多环芳烃的混标 | 1ml | 2000mg/L | GB/T 26411 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 18 | 丙酮中的四氯间二甲苯 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 26411 HJ743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 19 | 萘-d8、苊-d10、菲-d10、屈-d12、苝-d12 | 1ml | 2000mg/L | GB/T 26411 HJ 805 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 3 |  |
| 20 | 甲醇中7种苯系物混合质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | HJ 1067 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 21 | 甲醇中8种苯系物标液 | 1ml | 100µg/mL | HJ 1067 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 22 | 氮气中8种苯系物混合标气 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 1261 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 23 | 丙酮中27种有机磷混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 24 | 磷酸三丁酯-d27 | 1ml | 1000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 25 | 丙酮中敌百虫标液 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 26 | 丙酮中萘-d8、苊-d10、屈-d12 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 27 | 甲醇中的吡啶标液 | 1.2ml | 1000mg/L | HJ 1072 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 28 | 乙腈中丙烯醛 丙烯腈 乙醛标液（混标） | 1ml | 1000μg/mL | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 29 | 水中丙烯醛 丙烯腈 乙醛标液（混标） | 1.2ml | 1000μg/mL | GB/T 5750.8 | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 甲醇或乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺标液 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 31 | 氮氧化物 水剂 | 20ml | 支持自选 | HJ 479，HJ/T 43 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 32 | 二氧化氮 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 693，HJ 1132 | GBW、GBW(E) | 计量院 |  |  | 2 |  |
| 33 | 一氧化氮 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 693，HJ 1132 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 2 |  |
| 34 | 碘化物标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 778 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 35 | 碘化物标准样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 778 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 36 | 电导率质控样品 | 30ml | 支持自选 | GB/T 13580.3 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 37 | 丁基黄原酸钾 | 100mg | / | GB/T 5750.8，HJ 896 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 38 | 丁基黄原酸标样 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.8，HJ 896 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 39 | 丙酮/正己烷（1:1）中的16种多环芳烃的混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 805 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 40 | 两种替代物(2-氟联苯、对三联苯-d4)混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 805 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 3 |  |
| 41 | 18种多氯联苯标准溶液 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715，HJ 743 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 42 | 正已烷中PCB 28-D4和PCB 114-D4混标 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 43 | 正已烷中PCB 77-D6和PCB 156-D3混标 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 44 | 2.2'.4.4'.5.5'-六溴联苯 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 45 | 二氧化硫标气 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 57 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 3 |  |
| 46 | 21种酚类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 703 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 47 | 21种酚类标样 | 1ml | 20mg/L | HJ 703 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 48 | 14种酚类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 49 | 异丙醇中2-氟酚、2,4,6-三溴酚 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 50 | 异丙醇中2,5-二溴甲苯和2,2’5,5‘-四溴联苯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | Acc/曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 51 | 阳性菌株-大肠埃希氏菌(定量) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L | HJ/T 347.1 | 不限 | CICC |  |  | 3 |  |
| 52 | 阴性菌株-产气肠杆菌(定量) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L | HJ/T 347.1 | 不限 | CICC |  |  | 3 |  |
| 53 | 粪大肠菌群 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL | HJ/T 347.2,GB 17378.7 | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 54 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 84，GB/T 13580.5 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 55 | 氟化物标准溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 84，GB/T 13580.5 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 56 | 钾钙纳镁质控样品 | 30ml | 支持自选 | GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 57 | 钙 标准溶液 | 20ml | 500mg/l | GB/T 13580.13 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 58 | 高锰酸盐指数质控样品 | 20ml | 4-5mg/L，支持自选 | GB/T 11892 | GSB | 标样所 |  |  | 15 |  |
| 59 | 水中高锰酸盐指数质控样品 | 20ml | 支持自选 | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 10 |  |
| 60 | 海水中铜、铅、镉、铬、锌标准溶液 | 200ml | / | HY/T 147.1 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 2 |  |
| 61 | 六价铬质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 62 | 六价铬标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 1 |  |
| 63 | 六价铬标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | 不限 | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 64 | 海水中汞 标准溶液 | 20ml | 支持自选 | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 3 |  |
| 65 | 化学需氧量质控样品 | 20ml | ＜50mg/l | HJ/T 399 | GSB | 标样所 |  |  | 17 |  |
| 66 | 甲醇中的环氧氯丙烷标液 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 67 | 挥发酚质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 503 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 68 | 苯酚标准溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 825 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 69 | 14种挥发性有机物标准气体 | 2L单标+2L 13种混标，均含气瓶 | / | HJ 1006 |  | 四川中测 |  |  | 1 |  |
| 70 | 甲醇中的57种VOC混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 71 | 甲醇中二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 3 |  |
| 72 | 甲醇中氟苯和1,4-二氯苯-d4混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 3 |  |
| 73 | 磷酸盐质控样品 | 20ml | / | GB 17378.4，HJ 442.3 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 74 | 磷酸盐质 标液 | 20ml | 500mg/L | GB 17378.4，HJ 442.3 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 75 | 余氯 | 20ml | / | / | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 76 | 甲醛质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 601 | GSB | 标样所 |  |  | 15 |  |
| 77 | 甲醛 标液 | 20ml | 100mg/L | GB/T 15516 | GSB | 标样所 |  |  | 12 |  |
| 78 | 钾 标准溶液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 11904，GB/T 13580.12，HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 79 | 甲醇或乙腈中苦味酸（2,4,6-三硝基苯酚） | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 80 | 甲醇中联苯胺标液 | 1.2ml | 1000mg/L | HJ 1017 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 81 | 正己烷或异辛烷中7种邻苯二甲酸酯类混标（邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二已酯、己二酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)） | 1ml | 1000 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | Acc/曼哈格/坛墨 |  |  | 3 |  |
| 82 | 正己烷中内标氘代邻苯二甲酸二戊酯 | 1ml | 100 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | 安谱 |  |  | 3 |  |
| 83 | 正己烷或溶于正己烷的其他溶剂中氘代邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和氘代邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）混标 | 1ml | 100 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | 安谱 |  |  | 3 |  |
| 84 | 硫化物质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 1226-2021 GB 17378.4 GB 17378.5 | GSB | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 85 | 硫化物标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ 1226-2021 GB 17378.4 GB 17378.5 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 86 | 硫酸盐标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 544 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 87 | 硫酸盐标准样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 544 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 88 | 甲醇中六氯苯质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | GB/T 5750.8 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 89 | 甲醇中六氯苯标准溶液 | 1.2ml | 100μg/ml | GB/T 5750.8 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 90 | 氯化物标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 549 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 HJ 1189 GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 91 | 氯化物标准样品 | 20ml | / | HJ 549 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 HJ 1189 GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 92 | 镁离子标准溶液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 13580.13 HJ 812 HJ 1005 HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 93 | 铁与锰混合质控样品 | 20ml | 支持自选 | GB/T 11911 HJ 700 HY/T 147.1 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 94 | 钠离子标准溶液 | 30ml | 500mg/L | GB/T 11904 GB/T 13580.12 HJ 812 HJ 1005 HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 95 | 八种菊酯类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 753 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 96 | 八种菊酯类标样 | 1ml | 10μg/mL | HJ 753 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 97 | 正已烷中PCB 209-[13C12](十氯联苯-[13C12])标准溶液 | 1ml | 100mg/L | HJ 753 | 不限 | 安谱 |  |  | 1 |  |
| 98 | 氰化物标准溶液 | 40ml | 50.0μg/ml | HJ/T 28 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 4 |  |
| 99 | 总氰化物质控样品 | 20ml | / | HJ 823 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 100 | 甲醇中水合三氯乙醛标液 | 1ml | 1000μg/ml | HJ/T 50 GBT5750.10 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 101 | 甲醇中水合三氯乙醛标样 | 1ml | 支持自选 | HJ/T 50 GBT5750.10 | 不限 | reagecon/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 102 | 色度标准溶液 | 20ml | 500度 | GB/T 11903 HJ 1182 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 103 | 海水中砷 标准溶液 | 200ml | / | HY/T 147.1 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 2 |  |
| 104 | 正己烷中石油类标准溶液 | 1.2ml | 1000μg/ml | HJ970 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 105 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 7ml | 1000μg/ml | HJ637 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 106 | 海洋环境监测石油成分标准物质 |  | 1000μg/ml | GB17378.4/13.1 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 5 |  |
| 107 | 石油 标样 紫外法 | 1.2ml | 支持自选 | HJ970 | GSB | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 108 | 四氯乙烯中石油 标样 红外法 | 7ml | 支持自选 | HJ637 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 109 | 石油标样 荧光法 | 6ml | 支持自选 | GB17378.4/13.1 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 110 | 石油标样 荧光法 | 2.5ml | 支持自选 | GB17378.4/13.1 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 111 | 水合肼质控样品 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 112 | 水合肼 标准溶液 | / | / | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 113 | 甲醇中的四乙基铅标液 | 1ml | 200mg/L | GB/T 5750.6 HJ959 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 114 | 甲醇中的四乙基铅标样 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.6 HJ959 | 不限 | 坛墨/安谱/reagecon |  |  | 1 |  |
| 115 | 1,2-二氯苯-d4 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.6 HJ959 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 116 | 水中碳酸根、碳酸氢根（重碳酸根）混合标样 | 20ml | 支持自选 | DZ/T 0064.49 | 不限 | 北方伟业 |  |  | 1 |  |
| 117 | 水质标样 总碱度 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 118 | 甲基汞标准溶液 | 1.2ml | 10μg/mL | HJ 977、DB35/T 895 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 119 | 甲基汞标准样品 |  | 支持自选 | HJ 977、DB35/T 895 | GBW |  |  |  | 1 |  |
| 120 | 乙基汞标准溶液 | 1.2ml | 10μg/mL | HJ 977、DB35/T 895 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 121 | 甲醇中微囊藻毒素LR(MC-LR)溶液 | 1ml | 100μg/mL | GB/T 20466 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 1 |  |
| 122 | 丙酮中五氯酚 | 1ml | 100 μg/mL | GB/T 5750.10 19.1 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 123 | 丙酮中2.4-二溴酚 | 1.2ml | 1000 μg/mL | GB/T 5750.10 19.1 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 124 | 五日生化需氧量 | 20ml | 50-100mg/L | HJ 505 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 125 | 细菌总数 | 2支/盒 | 30~1000 CFU/mL | HJ 1000 GB 17378.7 | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 126 | 15种硝基苯混标 | / | 200-2000mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 127 | 甲醇中的15种硝基苯质控样 | 1ml | 20mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 128 | 甲醇中的15种硝基苯质控样 | 1ml | 5mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 129 | 甲醇中的15种硝基苯混标 | 1ml | 1000mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 130 | 甲醇中的硝基苯-d5和五氯硝基苯混标 | 1ml | 200mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 131 | 1-溴-2-硝基苯 | 1ml | 1000mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 132 | 海水中硝酸盐氮 标准样品 | 60ml | 支持自选 | HY/T 147.1 HJ 442.3 GB 17378.4 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 133 | 硝酸盐标样溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 799 HJ 84 HJ/T 346 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 134 | 硝酸盐标样样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 799 HJ 84 HJ/T 346 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 135 | 亚硝酸盐标样溶液 | 20ml | 100mg/l | GB/T 7493 HJ 84 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 136 | 亚硝酸盐标样样品 | 20ml | 支持自选 | GB/T 7493 HJ 84 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 137 | 海水中亚硝酸盐氮 标准样品 | 100ML | 支持自选 | GB 17378.4 HY/T 147.1 HJ 442.3 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 138 | 中国系列标准海水（盐度） | 220ml | 支持自选 | GB 17378.4 GB/T 12763.2 | GBW(E) |  |  |  | 6 |  |
| 139 | 土壤中有机质和阳离子交换量 | 50g | 支持自选 | LY/T 1243 NY/T 295 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 140 | 叶绿素a 标准品 | 1mg | 0.988 | GB 17378.7 HY/T 147.1 GB 17378.7 | 不限 | 北方伟业 |  |  | 2 |  |
| 141 | 一氧化碳 | 4L,含气瓶 | / | HJ 973 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 1 |  |
| 142 | 阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液）分析校准用标准样品 | 20ml | 500mg/L | GB/T 7494 HJ 826 GB 17378.4 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 143 | 阴离子表面活性剂 水质标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 7494 HJ 826 GB 17378.4 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 144 | 游离氯和总氯 质控样 | 1支/1瓶 | 支持自选 | HJ 586 | 不限 | 北方伟业/NSI |  |  | 1 |  |
| 145 | 碘酸钾标准溶液 | 1瓶 | / | HJ 586 | GBW(E) | 上海计量院/安谱 |  |  | 1 |  |
| 146 | 磷酸盐缓冲溶液 | 1瓶 | / | HJ 586 | 不限 | 北方伟业/安谱 |  |  | 1 |  |
| 147 | 有机磷混标（至少包括敌敌畏，乐果，甲基对硫磷，马拉硫磷，对硫磷） | 1ml | 1000mg/L | GB/T 13192 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 148 | 丙酮中34种有机氯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 699 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 149 | 四氯间二甲苯和十氯联苯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 699 HJ743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 150 | 1.4-二氯苯同位素-D4、菲同位素-D10和屈同位素-D12内标混标 | 1ml | 4000mg/L | HJ 699 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 151 | 正己烷:丙酮（1：1）中的23种有机氯种混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 921 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 152 | 丙酮中2,4,5,6-四氯间二甲苯和氯菌酸二丁酯替代物混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 835 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 153 | 五氯硝基苯或菲-d10或屈-d12 | 1ml | 1000mg/L | HJ 835 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 154 | 土壤中总有机碳 | 30g | / | GB/T 30740 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 155 | 土壤中有机质 | 50g | / | NY/T 1121.6 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 156 | 浊度溶液 | 100ML | 400NTU | GB/T 13200 HJ 1075 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 157 | 浊度标样 | 50ML | 支持自选 | GB/T 13200 HJ 1075 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 158 | 总大肠菌群 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL | 滤膜法 水中总大肠菌群的测定 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第五篇第二章第五条（二） | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 159 | 总氮 标样 | 20ml | 支持自选 | HJ 636 HY/T 147.1 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 160 | 总氮标液 | 20ml | 500mg/L | HJ 636 HY/T 147.1 | 不限 | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 161 | 总磷 标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 11893 GB/T 12763.4 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 162 | 总磷标液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 11893 GB/T 12763.4 | 不限 | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 163 | 总硬度 标样 | 20ml | 支持自选 | HJ 1263 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 164 | 总硬度EDTA-2Na 标准溶液 | 1L | / | HJ 1263 | 不限 | 博林达 |  |  | 1 |  |
| 165 | 总有机碳标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 5750.4 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 166 | 十氟三苯基膦 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 167 | 4-溴氟苯 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 168 | 异狄氏剂 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 169 | P,P'-DDT | 1ml | 100 mg/L | 仪器性能校准 | GSB | 天津农业部/标样所 |  |  | 3 |  |
| 170 | 乙草胺 | 1.2ml | 100 mg/L | GB/T5750.9 41.1 | GBW(E) | 天津农业部/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 171 | 土臭素，2-甲基异莰醇 | 1.2ml | 100mg/L | GB/T5750.8 76.1 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 172 | 甲萘威 | 1ml | 100 mg/L | GB/T 5750.9（10.1） | GSB | 天津农业部 |  |  | 1 |  |
| 173 | 草甘膦 | 1ml | 1000 mg/L | HJ1071 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 174 | 水中的甲醇和丙酮混标 | 1ml | 1000 mg/L或者同标准的梯度浓度 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 175 | 水中的甲醇标样 | / | 支持自选 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 176 | 水中的丙酮标样 | / | 支持自选 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 177 | 丙酮中灭草松，呋喃丹，2,4-滴，甲萘威，五氯酚，秀去津 | 1ml | 1000 mg/L | GB/T5750.9-2023 13.4 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 178 | 乙腈中9种烷基酚类化合物和双酚A混标 | 1ml | 1000 mg/L | 中国环境监测总站文件《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定固相萃取/高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 曼哈格/安谱/伟业计量 |  |  | 2 |  |
| 179 | 乙腈中2种烷基酚内标（双酚A-d16、4-壬基酚-d5）混标 | 1ml | 1000 mg/L | 中国环境监测总站文件《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定固相萃取/高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 180 | 甲醇中17种全氟化合物混标 | 1ml | 100 μg/mL | DB32/T 4004 | 不限 | 阿尔塔 |  |  | 1 |  |
| 181 | 甲醇中9种全氟内标 | 1ml | 2μg/mL | DB32/T 4004 | 不限 | 阿尔塔 |  |  | 1 |  |
| 182 | 甲醇中33种抗生素混标或者定制版套餐 | 1ml | 100 μg/mL | 中国环境监测总站文件《水质 抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 2 |  |
| 183 | 甲醇中10种抗生素内标混标 | 1ml | 10 μg/mL | 中国环境监测总站文件《水质 抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 3 |  |
| 184 | 64种半挥发性有机物混标 | 1ml | 1000μg/mL | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 185 | 6种内标混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 186 | 6种替代物混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 187 | 石油烃(C10-C40)标准溶液 | 1ml | 1000 mg/L | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 188 | 石油烃(C10-C40)标样 | 1ml | 支持自选 | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 189 | 石油烃(C6-C9)标准溶液 | 1ml | 500mg/L | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 190 | 石油烃(C6-C9)标样 | 1ml | 支持自选 | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 191 | 甲醇中2-甲基戊烷和正癸烷混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ893 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 192 | 甲醇中土臭素和2-甲基异莰醇标样 | 1.2ml | 支持自选 | GB/T5750.8 76.1 | 不限 | 曼哈格/nsi |  |  | 1 |  |
| 193 | 蔗糖溶液 | 2ml | 5000mg/L | / | 不限 |  |  |  | 2 |  |
| 194 | 氧气 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 1 |  |
| 195 | 甲烷 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 196 | 除烃空气 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 197 | Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga,Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 24种重金属多元素标准溶液 | 50ml | 100µg/mL | / | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 198 | Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 27种重金属多元素标准溶液 | 50ml | 100µg/mL | / | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 199 | 定制金属混标：Be、B、Ti、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Mo、Cd、Sb、Ba、Tl、Pb、Cr、Al、Ag、Sr、Sn、Na、Li | 100mL/50mL | 100µg/mL |  | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 200 | 定制混标：Ce、Co、Li,、Tl、Y | 100mL | 100µg/mL | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 201 | 定制混标：Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U | 100mL | 100µg/mL | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 202 | 定制混标：Co、Ce | 100mL | Co 10µg/L、Ce 1µg/L | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 203 | 铋、锗、铟、镥、铑、钪、铽、钇 | 50mL | 100µg/mL | ICP-MS内标 | GSB | 有色 |  |  | 1 |  |
| 204 | 钪、锗、铑、铟、铼 | 100mL/50mL | 10mg/L | ICP-MS内标 | 不限 | 曼哈格/有色 |  |  | 1 |  |
| 205 | 铋 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700、HJ 694 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 206 | 锡 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 207 | 钙、钾、镁、钠（介质5%硝酸） | 50mL | 1000µg/mL | HJ 700、GB/T 11904、GB/T 11905、GB/T1580.12、GB/T1580.13 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 208 | 砷 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 209 | 硒 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 210 | 汞 标液 | 20mL | / | HJ 597、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 211 | 铝 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 212 | 银 标液 | 20mL | / | HJ 700、GB/T 11907 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 213 | 三价铬 标液 | 20mL | 100µg/ml | HJ 700、HJ 757 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 214 | 锑 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 215 | 钡 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 216 | 铊 标液 | 20mL | / | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 217 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 | 20ml | 支持自选 | HJ 700、GB/T 11912、GB/T 7475、HJ 757 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 218 | 汞 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 597、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 219 | 砷 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 220 | 硒 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 221 | 铊 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 222 | 钡 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 223 | 锑 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 224 | 钼 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 225 | 铝 标样 | 30mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 226 | 铍 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 227 | 硼 标样 | 30mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 228 | 钒 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 229 | 钛 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 230 | 钴 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 231 | 银 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、GB/T 11907 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 232 | 锡 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 233 | 锂 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 234 | 水中硅酸盐标准溶液 | 40mL | 300mg/L | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 235 | 溶解性总固体 | 20mL | 20g/L | DZ/T 0064.9 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 4 |  |
| 236 | 4种酰胺类农药混标 | 1mL | 500-1000 µg/mL于水 | HJ 801 | 不限 |  |  |  | 2 |  |
| 237 | 水中硝酸盐氮 标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HY/T 147.1 HJ 442.3 GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 238 | 水中亚硝酸盐氮 标准溶液 | 20ml | 100mg/L | GB 17378.4 HY/T 147.1 HJ 442.3 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 239 | 海水中活性磷酸盐标样 | 60ml | 支持自选 | / | 不限 | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 240 | 全盐量 标样 | 100ml | 支持自选 | / | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 241 | 全盐量 标液 | 100ml | 1000mg/L | / | 不限 | 有色/曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 242 | 二氧化硫标液 | 20ml | 100mg/L | / | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 243 | 水中亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 244 | 水中亚氯酸盐标液 | 20ml | 100mg/L |  | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 245 | 水中氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 246 | 水中氯酸盐标液 | 50ml | 1000mg/L | / | GBW(E) | 伟业计量/坛墨/计量院 |  |  | 1 |  |
| 247 | 水中高氯酸盐标液 | 20ml/50ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 248 | 水中高氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 249 | 水中溴酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 250 | 水中溴酸盐标液 | 20ml | 100mg/L | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 251 | 水中二氯乙酸标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 252 | 水中二氯乙酸标液 | 2ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 253 | 水中三氯乙酸标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 254 | 水中三氯乙酸标液 | 2ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 255 | 二氯乙酸 三氯乙酸标样 | 2ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 256 | 氯酸盐 亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 257 | 溴酸盐 氯酸盐 亚氯酸盐标液 | 10ml | 100mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 258 | 溴酸盐 氯酸盐 亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 259 | 水中无机碳溶液 | 20ml | 1000mg/L | / | GBW(E) | 计量院 |  |  | 1 |  |
| 260 | 6种邻苯二甲酸酯类混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 261 | 邻苯二甲酸二戊酯-d4(DPP-d4)和邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯-d4 (DEHP-d4)混标/ | 1ml | 100 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 262 | 乙酸乙酯中苯甲酸苄酯 | 1ml | 5000 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 263 | 双酚A-d16和4-壬基酚-13C6替代物混标 | 1ml | 100 mg/L | HJ 1192 | 不限 | 曼哈格/阿尔塔/安谱 |  |  | 1 |  |
| 单价总计（含税）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价总计（含税）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》所列的项目及数量均为预估，采购人有权就附件中的任何一项品目、规格和数量进行调整，最终按实际采购的品目、数量和规格进行结算（报价三年内不予变动，价格应含税、运费、标准气体钢瓶等；有参考厂家的，建议供应商按参考厂家进行报价，多个参考厂家的可选择其中一种进行报价建议；质量保障承诺）。

- 2.本项目不接受联合体投标。

二、技术要求

（一）用途

实验室分析项目所需的各类有证标准物质和标准样品。

- 种类、规格及浓度等

1、报价人供货应优于或等于采购人提供的附表《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》指标，保障供货品质。

2、标准物质和标准样品报价按照《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》进行报价（含税、运费、标准气体钢瓶等）。有参考厂家的，建议供应商按参考厂家进行报价,多个参考厂家的可选择其中一种进行报价。无参考厂家的应满足“（三）主要技术规格与要求”中的相关规定。

3、提供的标准物质若是进口产品的，成交供应商移交给采购人的必须是已办理政府采购进口产品手续的（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价必须含关税，成交供应商必须负责办理进口产品的相关手续，并承担相关的所有费用。

4、《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》中仅包含一般采购计划，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况，表中未列出的标准样品亦有可能采购，成交供应商需按照已报价的同类标准样品市场价提供。成交供应商应接受临时采购要求，按本次要求标准提供优质服务。

如有清单外有证标准物质和标准样品需求，中标人提供的报价不能高于厂家公开市场报价或同类型监测站采购价。

- 主要技术规格与要求

1、本项目提供的标准样品应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性且带有样品均匀性检验报告，适用于环境监测并有环境标准样品证书。

2、除与采购人有特殊约定外，优先选用生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所（简称“标样所”）生产的标准物质、标准样品。若该机构未生产的，以中国计量科学研究院（简称“计量院”）、中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）、国家有色金属及电子材料分析测试中心（简称“有色”）、国家海洋环境监测中心（简称“海洋中心”）、自然资源部第二海洋研究所海洋标准物质中心（简称“海洋二所”）等国家权威机构生产的为第二顺位。若上述机构均未生产，应提供具有GSB、GBW、GBW(E)国家编号的国产标准物质，或能溯源至NIST、DKD等国家计量机构的进口标准物质。若市售无满足上述要求的产品，应提供具有CNAS标准物质/标准样品生产者认可的生产商所生产的商品。

- 3、如有采购实验室标准气体时，成交供应商应优先提供国家一级标气，若无法提供一级标气，应及时和采购人沟通并获得采购人同意后方可使用二级标气代替一级标气供货。

- （四）技术服务

1、成交供应商应提供技术服务支持，提供与采购人的沟通反馈制度、与采购人的配合方案，能够针对采购人的需求，制定标准物质/样品的供货方案；协助采购人完善标准物质采购的工作记录文档整理（包括纸质档与电子档），能根据采购人的要求，及时做好详细的工作记录、资料整理和分析报告并定期整理提交，有利于配送工作机制，有助于提高对接效率。

2、成交供应商应负责送货上门，将标准物质/样品送到采购人指定的地点。

3、交付使用时间：①无机溶液标准物质/样品和有机溶液标准物质/样品：除与采购人有特殊约定外，接到采购人供货通知后5个工作日内按采购人要求的货物、规格及数量完成供货。②部分标准物质接到用户进口产品供货需求的，20个工作日内须按采购人指定具体品牌、型号、规格、数量进行供货。③实验室标准气体：除与采购人有特殊约定外，接到采购人供货通知后4周内按采购人要求的货物、规格及数量完成供货免费送货上楼。如遇节假日或其他特殊情况，成交供应商无法在指定时间内送达，应需事先取得采购方的同意。

4、承诺所提供标气瓶能与采购人现有标气瓶通用或免费更换。承诺所提供的物品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，成交供应商必须按照采购人的要求无条件更换，价格不变

（五） 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输。成交供应商应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。成交供应商负责将货物送到采购人指定的地方，负责货物的发运、保险及运输产生的一切费用。

三、应答要求：

（一）报价人应对采购邀请书中所列的实验室有证标准物质和标准样品整体响应，报价时应详细列出每一种标准物质和标准样品的单价及总报价，以便于评审。

（二）在协议供货有效期内，除因不可抗力引起的价格调整外，本报价不得变动。如因不可抗力导致部分或全部货品单价调整时，成交供应商在调整报价之前应先向采购人提出申请，说明调整的具体原因。

（三）货物验收后在质保期内，如发现货物存在质量问题(非采购人责任的)，成交供应商应负责更换，如不能更换应退回全额货款，并承担因此而造成的损失。

（四）报价文件应包含报价一览表、资格证明文件、售后服务承诺、质量保证承诺及本采购邀请书要求的其它主要内容，以上材料均须加盖报价报价人公章。

四、验收标准

按采购人采购内控管理暂行办法采购服务类项目验收标准执行。

五、合同事项

采购结果公告后7个工作日内，成交供应商与采购人签订服务合同，合同期为一年，合同执行后经采购人考核合格可续签，最多可续签两次（每次一年）。

六、结算方式

《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》中数量为预估数，采购人有权就清单中的任何一项标准样品和数量进行调整，最终按实际采购的标准样品和数量结算。成交供应商根据采购人的实际需求供货，按半年度结算货款，待收到正式发票后15个工作日内付清款项。

七、违约责任

成交供应商应提供符合采购人要求的标准物质，若弄虚作假提供假冒伪劣产品或不符合标准的产品，采购人有权予以追究责任。成交供应商须赔偿采购人所有损失，采购人有权终止合同，成交供应商需退还采购人本合同履约期间已支付的所有款项，并支付本项目实际采购产品总金额的20%作为违约金。

八、评审办法（综合评分）

（一）评审小组将采用综合评分法对提交报价文件的合格供应商进行综合评分，具体综合评分的标准和方法如下：

1.评审小组将对合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商。如果出现相同的综合得分，则报价低的供应商排序在前优先推荐；如果报价相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

2.具体评审标准和方法：

（1）报价文件满足采购邀请书全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，F1＋F2＋F3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

报价部分评分F1          满分为40分

价格分采用低价优先法计算，即满足采购邀请书要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=（评审基准价／报价）×价格权值。

技术部分评分F2           满分45分

| 序号 | 评分因素及评分细则 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 根据供应商对《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》中的逐条响应情况进行评价，完全符合要求响应、能保障供货品质得10分，不完全响应本项不得分。 | 10 |
|  | 根据供应商提供的项目技术服务方案进行评分： ①能组建有专属的服务团队以提供技术服务支持，建立与采购人的沟通反馈制度、与采购人的配合机制，协助采购人完善标准物质采购的工作记录文档整理（包括纸质档与电子档），能根据采购人的要求，及时做好详细的工作记录、资料整理和分析报告并定期整理提交，有利于配送工作机制，有助于提高对接效率的得2分； ②在满足的基础上，项目负责人具有化学、环境类相关教育背景，并有相关标物咨询服务工作经验，能够提供履历表证明教育背景和工作履历的，确保满足采购人的具体业务需求，制定并提供标准物质/样品的选品方案的得5分； ③未提供或不符合上述情形的不得分。 | 5 |
|  | 根据供应商提供的项目日常供货方案情况进行评分： ①提供针对本项目的供货方案基本符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，有提出计划对各类标准物质的组织和调整，标物进场安排具有针对性，有利于该项目在实施过程中达到预期目标的得3分。 ③未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
|  | 根据供应商提供的项目应急供货方案情况进行评分： ①根据采购要求制定应急供货方案，方案符合项目需求的得1分； ②在满足的基础上，方案有对应急供货要求进行完善，有具体的响应时间及流程、方式方法，能够有效保障供货效率的得3分； ③未提供或不符合上述情形的不得分。 | 3 |
|  | 根据供应商针对本项目所提供的包装、运输的保障措施进行评价： ①有针对本项目供货、包装、运输的保障措施的得1分； ②在满足①的基础上，方案包括但不限于供货计划、供货进度，供货、包装、运输过程中的人员安排、包装要求及注意事项、运输保障措施等方案内容的得3分； ③未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：接收清单外产品采购要求承诺。《拟采购的有证标准物质和标准样品清单》中仅包含一般采购计划，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况，表中未列出的标准样品亦有可能采购，投标人应承诺可满足清单外有证标准物质和标准样品需求，并需按照已报价的同类标准样品市场价提供，报价不能高于厂家公开市场报价或同类型监测站采购价。 | 3 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：质量保障承诺。本项目提供的标准物质和标准样品应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性且带有样品均匀性检验报告，适用于环境监测并有环境标准样品证书。除与采购人有特殊约定外，优先选用生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所（简称“标样所”）生产的标准物质、标准样品。若该机构未生产的，以中国计量科学研究院（简称“计量院”）、中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）、国家有色金属及电子材料分析测试中心（简称“有色”）、国家海洋环境监测中心（简称“海洋中心”）、自然资源部第二海洋研究所海洋标准物质中心（简称“海洋二所”）等国家权威机构生产的为第二顺位。若上述机构均未生产，应提供具有GSB、GBW、GBW(E)国家编号的国产标准物质，或能溯源至NIST、DKD等国家计量机构的进口标准物质。若市售无满足上述要求的产品，应提供具有CNAS标准物质/标准样品生产者认可的生产商所生产的商品。如有采购实验室标准气体时，供应商应优先提供国家一级标气，若无法提供一级标气，应及时和采购人沟通并获得采购人同意后方可使用二级标气代替一级标气供货。 | 3 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：售后服务承诺。根据供应商的售后服务承诺、响应计划承诺详细，有具体的售后服务内容、响应时间、响应方式、售后服务专业人员配置情况的，得3分，售后服务方案较为简单，但基本能符合项目需求，有提出服务人员配备求，响应方式的，得1分。未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。 | 3 |
|  | ## 供应商承诺（需提交承诺函）：出现断货产生的后果（不可抗力因素除外）供应商需负全责。接到采购人通知后所供应的货物，缺货率不得>5%。若有断货，应第一时间通知采购人并提供断货清单，说明供货周期，调剂价格等。若采购人有其他渠道能购得供应商的断货商品或低于调剂价格购得，采购人有权自行采购，所产生的差额及采购成本全部由供应商负责；供应商提供书面承诺得3分，未提供承诺不得分。 | 3 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：依约履行各项义务，不得以订单商品数量少、金额低等各种理由拒绝供应采购清单上的货物，得4分；未提交承诺函的不得分。 | 3 |
|  | 供应商书面承诺：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。质保期及有效期需按国家及行业有关标准执行；供应商提供书面承诺得2分，未提供承诺不得分。（承诺函格式自拟） | 3 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：无条件同意根据采购人的需求量随时供货，具体数量及送货时间以采购人通知为准，得3分；未提交承诺函的不得分。 | 3 |

商务部分评分F3          满分15分

| 序号 | 评分因素及评分细则 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标方具备ISO 17034：2016标准物质/标准样品生产者认可证书，得5分，否则不得分。 | 5 |
|  | 根据供应商自2023年1月1日以来的类似业绩进行评价：每个业绩得1分，满分3分（与第3条不重复评分）。 需提供业绩的以下证明材料，否则不计分：中标（成交）公告或中标（成交）通知书复印件或采购合同文本复印件。 | 3 |
|  | 根据供应商提供的自2023年1月1日以来（以证明落款时间为准）用户单位出具的对其供货项目的书面评价情况进行评价：每提供一份正面评价或好评证明得1分，满分3分（与第2条不重复评分）。供应商须提供评价证明材料（须加盖用户单位公章），否则不得分。 | 3 |
|  | 供应商承诺：常设服务电话和手机号码，全年365天，全天24小时接听，节假日安排专人值班。提供承诺函的得1分，否则不得分。 | 2 |
|  | 供应商承诺（需提交承诺函）：配送服务和时效承诺。中标人应负责送货上门，将标准物质/样品送到采购方指定的地点。交付使用时间：①无机溶液标准物质/样品和有机溶液标准物质/样品：除与采购人有特殊约定外，接到采购人供货通知后5个工作日内按采购人要求的货物、规格及数量完成供货。②部分标准物质接到用户进口产品供货需求的，20个工作日内须按甲方指定具体品牌、型号、规格、数量进行供货。③实验室标准气体：除与采购人有特殊约定外，接到采购人供货通知后4周内按采购人要求的货物、规格及数量完成供货免费送货上楼。如遇节假日或其他特殊情况，中标人无法在指定时间内送达，应需事先取得采购方的同意。 | 2 |

（以下报价文件格式及内容供参考，报价人可根据实际情况补充）

报 价 文 件

项 目 名 称： 标准物质服务意向供应商采购项目

项 目 编 号： XMZCZ[ZC]2026001

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

7、质量保证承诺书

8、资格证明文件

报价响应函

致： 福建省厦门环境监测中心站

根据贵单位为 标准物质服务意向供应商采购项目的采购邀请（项目编号： XMZCZ[ZC]2026001），本签字代表（全名、职务）代表报价响应供应商（报价响应供应商名称、地址）提交下述文件一份。

1、报价响应函、报价一览表

2、法人营业执照复印件

3、法人代表证明及法人身份证复印件

4、授权委托书及授权委托人身份证复印件

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明

6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

7、质量保证承诺书

8、资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价响应供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价响应供应商保证遵守采购文件的全部规定，报价响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价响应供应商将按采购文件的规定履行责任和义务。

4. 与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

电话：                  传真：

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日  期：     年    月    日

报价一览表

报价响应供应商名称（加盖供应商公章）：

采购编号：XMZCZ[ZC]2026001                     货币单位：人民币

| 序号 | 名称 | 允许最低规格 | 允许最低浓度 | 适配方法 | 等级 | 参考品牌 | 所提供厂家 | 单价 | 预估年度用量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ1147， GB/T 13580.4 | GSB | 标样所 |  |  | 20 |  |
| 2 | 土壤pH | 50g | 支持自选 | NY/T 1121.2 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 3 | 甲醇中阿特拉津质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | HJ 754，HJ 587 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 4 | 甲醇中阿特拉津标准溶液 | 1.2ml | 100 μg/mL | HJ 754，HJ 587 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 5 | 氨氮质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 535，HJ 536，HJ537,GB/T 13580.11 | GSB | 标样所 |  |  | 12 |  |
| 6 | 氨氮标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 535，HJ 536，HJ537,GB/T 13580.11 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 7 | 水中的氨氮 标液 | 20ml | 100mg/L | HY/T 147.1，HJ 442.3 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 8 | 海水中的氨氮 标样 | 100ML | 支持自选 | HY/T 147.1，HJ 442.3 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 9 | 氨 质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 10 | 氨 标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 11 | 正己烷中百菌清 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.9，HJ 753 | GSB、GBW(E) | 天津农业部/安谱 |  |  | 2 |  |
| 12 | 正己烷中3种内标混标 | 1ml | 100mg/L | GB/T 5750.9，HJ 753 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 13 | 苯胺 水质标样 | 20ml | 100µg/mL | GB/T 11889 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 14 | 苯胺标准溶液 | 20ml | 100µg/mL | GB/T 11889 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 15 | 甲醇：二氯甲烷（1：1）中苯并a芘 | 1ml | 100mg/L | HJ 478 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 16 | 十氟联苯 | 1ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 17 | 二氯甲烷和苯（1:1）中的16种多环芳烃的混标 | 1ml | 2000mg/L | GB/T 26411 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 18 | 丙酮中的四氯间二甲苯 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 26411 HJ743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 19 | 萘-d8、苊-d10、菲-d10、屈-d12、苝-d12 | 1ml | 2000mg/L | GB/T 26411 HJ 805 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 3 |  |
| 20 | 甲醇中7种苯系物混合质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | HJ 1067 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 21 | 甲醇中8种苯系物标液 | 1ml | 100µg/mL | HJ 1067 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 22 | 氮气中8种苯系物混合标气 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 1261 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 23 | 丙酮中27种有机磷混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 24 | 磷酸三丁酯-d27 | 1ml | 1000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 25 | 丙酮中敌百虫标液 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 26 | 丙酮中萘-d8、苊-d10、屈-d12 | 1ml | 2000mg/L | HJ 1189 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 27 | 甲醇中的吡啶标液 | 1.2ml | 1000mg/L | HJ 1072 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 28 | 乙腈中丙烯醛 丙烯腈 乙醛标液（混标） | 1ml | 1000μg/mL | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 29 | 水中丙烯醛 丙烯腈 乙醛标液（混标） | 1.2ml | 1000μg/mL | GB/T 5750.8 | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 甲醇或乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺标液 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 31 | 氮氧化物 水剂 | 20ml | 支持自选 | HJ 479，HJ/T 43 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 32 | 二氧化氮 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 693，HJ 1132 | GBW、GBW(E) | 计量院 |  |  | 2 |  |
| 33 | 一氧化氮 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 693，HJ 1132 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 2 |  |
| 34 | 碘化物标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 778 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 35 | 碘化物标准样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 778 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 36 | 电导率质控样品 | 30ml | 支持自选 | GB/T 13580.3 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 37 | 丁基黄原酸钾 | 100mg | / | GB/T 5750.8，HJ 896 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 38 | 丁基黄原酸标样 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.8，HJ 896 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 39 | 丙酮/正己烷（1:1）中的16种多环芳烃的混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 805 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 40 | 两种替代物(2-氟联苯、对三联苯-d4)混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 805 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 3 |  |
| 41 | 18种多氯联苯标准溶液 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715，HJ 743 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 42 | 正已烷中PCB 28-D4和PCB 114-D4混标 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 43 | 正已烷中PCB 77-D6和PCB 156-D3混标 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 715 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 44 | 2.2'.4.4'.5.5'-六溴联苯 | 1ml | 100 μg/mL | HJ 743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 45 | 二氧化硫标气 | 4L，含气瓶 | 支持自选 | HJ 57 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 3 |  |
| 46 | 21种酚类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 703 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 47 | 21种酚类标样 | 1ml | 20mg/L | HJ 703 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 48 | 14种酚类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 49 | 异丙醇中2-氟酚、2,4,6-三溴酚 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 50 | 异丙醇中2,5-二溴甲苯和2,2’5,5‘-四溴联苯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 744 | 不限 | Acc/曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 51 | 阳性菌株-大肠埃希氏菌(定量) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L | HJ/T 347.1 | 不限 | CICC |  |  | 3 |  |
| 52 | 阴性菌株-产气肠杆菌(定量) | 1支/盒 | 300~3000 MPN/L | HJ/T 347.1 | 不限 | CICC |  |  | 3 |  |
| 53 | 粪大肠菌群 | 2支/盒 | 20~200 CFU/100mL | HJ/T 347.2,GB 17378.7 | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 54 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 84，GB/T 13580.5 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 55 | 氟化物标准溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 84，GB/T 13580.5 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 56 | 钾钙纳镁质控样品 | 30ml | 支持自选 | GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 57 | 钙 标准溶液 | 20ml | 500mg/l | GB/T 13580.13 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 58 | 高锰酸盐指数质控样品 | 20ml | 4-5mg/L，支持自选 | GB/T 11892 | GSB | 标样所 |  |  | 15 |  |
| 59 | 水中高锰酸盐指数质控样品 | 20ml | 支持自选 | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 10 |  |
| 60 | 海水中铜、铅、镉、铬、锌标准溶液 | 200ml | / | HY/T 147.1 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 2 |  |
| 61 | 六价铬质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 62 | 六价铬标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 1 |  |
| 63 | 六价铬标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ/T 29 GB/T 7467 GB/T 5750.6 HJ 1082 | 不限 | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 64 | 海水中汞 标准溶液 | 20ml | 支持自选 | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 3 |  |
| 65 | 化学需氧量质控样品 | 20ml | ＜50mg/l | HJ/T 399 | GSB | 标样所 |  |  | 17 |  |
| 66 | 甲醇中的环氧氯丙烷标液 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 67 | 挥发酚质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 503 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 68 | 苯酚标准溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 825 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 69 | 14种挥发性有机物标准气体 | 2L单标+2L 13种混标，均含气瓶 | / | HJ 1006 |  | 四川中测 |  |  | 1 |  |
| 70 | 甲醇中的57种VOC混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 71 | 甲醇中二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 3 |  |
| 72 | 甲醇中氟苯和1,4-二氯苯-d4混标 | 1ml | 2000mg/L | HJ 639 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 3 |  |
| 73 | 磷酸盐质控样品 | 20ml | / | GB 17378.4，HJ 442.3 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 74 | 磷酸盐质 标液 | 20ml | 500mg/L | GB 17378.4，HJ 442.3 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 75 | 余氯 | 20ml | / | / | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 76 | 甲醛质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 601 | GSB | 标样所 |  |  | 15 |  |
| 77 | 甲醛 标液 | 20ml | 100mg/L | GB/T 15516 | GSB | 标样所 |  |  | 12 |  |
| 78 | 钾 标准溶液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 11904，GB/T 13580.12，HJ 812，HJ 1005，HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 79 | 甲醇或乙腈中苦味酸（2,4,6-三硝基苯酚） | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 80 | 甲醇中联苯胺标液 | 1.2ml | 1000mg/L | HJ 1017 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 81 | 正己烷或异辛烷中7种邻苯二甲酸酯类混标（邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二已酯、己二酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)） | 1ml | 1000 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | Acc/曼哈格/坛墨 |  |  | 3 |  |
| 82 | 正己烷中内标氘代邻苯二甲酸二戊酯 | 1ml | 100 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | 安谱 |  |  | 3 |  |
| 83 | 正己烷或溶于正己烷的其他溶剂中氘代邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和氘代邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）混标 | 1ml | 100 mg/L | 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章第七条(三)国家环境保护总局2002年 | 不限 | 安谱 |  |  | 3 |  |
| 84 | 硫化物质控样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 1226-2021 GB 17378.4 GB 17378.5 | GSB | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 85 | 硫化物标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HJ 1226-2021 GB 17378.4 GB 17378.5 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 86 | 硫酸盐标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 544 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 87 | 硫酸盐标准样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 544 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 88 | 甲醇中六氯苯质控样品 | 1.2ml | 支持自选 | GB/T 5750.8 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 89 | 甲醇中六氯苯标准溶液 | 1.2ml | 100μg/ml | GB/T 5750.8 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 90 | 氯化物标准溶液 | 20ml | 500mg/L | HJ 549 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 HJ 1189 GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 91 | 氯化物标准样品 | 20ml | / | HJ 549 HJ 84 GB/T 13580.5 HJ 799 HJ 1189 GB/T 11905 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 92 | 镁离子标准溶液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 13580.13 HJ 812 HJ 1005 HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 93 | 铁与锰混合质控样品 | 20ml | 支持自选 | GB/T 11911 HJ 700 HY/T 147.1 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 94 | 钠离子标准溶液 | 30ml | 500mg/L | GB/T 11904 GB/T 13580.12 HJ 812 HJ 1005 HJ 800 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 95 | 八种菊酯类混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 753 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 96 | 八种菊酯类标样 | 1ml | 10μg/mL | HJ 753 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 97 | 正已烷中PCB 209-[13C12](十氯联苯-[13C12])标准溶液 | 1ml | 100mg/L | HJ 753 | 不限 | 安谱 |  |  | 1 |  |
| 98 | 氰化物标准溶液 | 40ml | 50.0μg/ml | HJ/T 28 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 4 |  |
| 99 | 总氰化物质控样品 | 20ml | / | HJ 823 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 100 | 甲醇中水合三氯乙醛标液 | 1ml | 1000μg/ml | HJ/T 50 GBT5750.10 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 101 | 甲醇中水合三氯乙醛标样 | 1ml | 支持自选 | HJ/T 50 GBT5750.10 | 不限 | reagecon/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 102 | 色度标准溶液 | 20ml | 500度 | GB/T 11903 HJ 1182 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 103 | 海水中砷 标准溶液 | 200ml | / | HY/T 147.1 | GBW(E) | 海洋二所 |  |  | 2 |  |
| 104 | 正己烷中石油类标准溶液 | 1.2ml | 1000μg/ml | HJ970 | GSB | 标样所 |  |  | 5 |  |
| 105 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 7ml | 1000μg/ml | HJ637 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 106 | 海洋环境监测石油成分标准物质 |  | 1000μg/ml | GB17378.4/13.1 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 5 |  |
| 107 | 石油 标样 紫外法 | 1.2ml | 支持自选 | HJ970 | GSB | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 108 | 四氯乙烯中石油 标样 红外法 | 7ml | 支持自选 | HJ637 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 109 | 石油标样 荧光法 | 6ml | 支持自选 | GB17378.4/13.1 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 110 | 石油标样 荧光法 | 2.5ml | 支持自选 | GB17378.4/13.1 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 111 | 水合肼质控样品 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 112 | 水合肼 标准溶液 | / | / | GB/T 5750.8 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 113 | 甲醇中的四乙基铅标液 | 1ml | 200mg/L | GB/T 5750.6 HJ959 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 114 | 甲醇中的四乙基铅标样 | 1ml | 支持自选 | GB/T 5750.6 HJ959 | 不限 | 坛墨/安谱/reagecon |  |  | 1 |  |
| 115 | 1,2-二氯苯-d4 | 1ml | 1000mg/L | GB/T 5750.6 HJ959 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 116 | 水中碳酸根、碳酸氢根（重碳酸根）混合标样 | 20ml | 支持自选 | DZ/T 0064.49 | 不限 | 北方伟业 |  |  | 1 |  |
| 117 | 水质标样 总碱度 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 118 | 甲基汞标准溶液 | 1.2ml | 10μg/mL | HJ 977、DB35/T 895 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 119 | 甲基汞标准样品 |  | 支持自选 | HJ 977、DB35/T 895 | GBW |  |  |  | 1 |  |
| 120 | 乙基汞标准溶液 | 1.2ml | 10μg/mL | HJ 977、DB35/T 895 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 121 | 甲醇中微囊藻毒素LR(MC-LR)溶液 | 1ml | 100μg/mL | GB/T 20466 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 1 |  |
| 122 | 丙酮中五氯酚 | 1ml | 100 μg/mL | GB/T 5750.10 19.1 | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 123 | 丙酮中2.4-二溴酚 | 1.2ml | 1000 μg/mL | GB/T 5750.10 19.1 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 124 | 五日生化需氧量 | 20ml | 50-100mg/L | HJ 505 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 125 | 细菌总数 | 2支/盒 | 30~1000 CFU/mL | HJ 1000 GB 17378.7 | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 126 | 15种硝基苯混标 | / | 200-2000mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 127 | 甲醇中的15种硝基苯质控样 | 1ml | 20mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 128 | 甲醇中的15种硝基苯质控样 | 1ml | 5mg/L | HJ 648 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 129 | 甲醇中的15种硝基苯混标 | 1ml | 1000mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 130 | 甲醇中的硝基苯-d5和五氯硝基苯混标 | 1ml | 200mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 131 | 1-溴-2-硝基苯 | 1ml | 1000mg/ml | HJ 716 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 132 | 海水中硝酸盐氮 标准样品 | 60ml | 支持自选 | HY/T 147.1 HJ 442.3 GB 17378.4 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 3 |  |
| 133 | 硝酸盐标样溶液 | 20ml | 500mg/l | HJ 799 HJ 84 HJ/T 346 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 134 | 硝酸盐标样样品 | 20ml | 支持自选 | HJ 799 HJ 84 HJ/T 346 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 135 | 亚硝酸盐标样溶液 | 20ml | 100mg/l | GB/T 7493 HJ 84 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 136 | 亚硝酸盐标样样品 | 20ml | 支持自选 | GB/T 7493 HJ 84 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 137 | 海水中亚硝酸盐氮 标准样品 | 100ML | 支持自选 | GB 17378.4 HY/T 147.1 HJ 442.3 | 不限 | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 138 | 中国系列标准海水（盐度） | 220ml | 支持自选 | GB 17378.4 GB/T 12763.2 | GBW(E) |  |  |  | 6 |  |
| 139 | 土壤中有机质和阳离子交换量 | 50g | 支持自选 | LY/T 1243 NY/T 295 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 140 | 叶绿素a 标准品 | 1mg | 0.988 | GB 17378.7 HY/T 147.1 GB 17378.7 | 不限 | 北方伟业 |  |  | 2 |  |
| 141 | 一氧化碳 | 4L,含气瓶 | / | HJ 973 | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 1 |  |
| 142 | 阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液）分析校准用标准样品 | 20ml | 500mg/L | GB/T 7494 HJ 826 GB 17378.4 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 143 | 阴离子表面活性剂 水质标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 7494 HJ 826 GB 17378.4 | GSB | 标样所 |  |  | 8 |  |
| 144 | 游离氯和总氯 质控样 | 1支/1瓶 | 支持自选 | HJ 586 | 不限 | 北方伟业/NSI |  |  | 1 |  |
| 145 | 碘酸钾标准溶液 | 1瓶 | / | HJ 586 | GBW(E) | 上海计量院/安谱 |  |  | 1 |  |
| 146 | 磷酸盐缓冲溶液 | 1瓶 | / | HJ 586 | 不限 | 北方伟业/安谱 |  |  | 1 |  |
| 147 | 有机磷混标（至少包括敌敌畏，乐果，甲基对硫磷，马拉硫磷，对硫磷） | 1ml | 1000mg/L | GB/T 13192 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 148 | 丙酮中34种有机氯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 699 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 149 | 四氯间二甲苯和十氯联苯混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 699 HJ743 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 150 | 1.4-二氯苯同位素-D4、菲同位素-D10和屈同位素-D12内标混标 | 1ml | 4000mg/L | HJ 699 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 151 | 正己烷:丙酮（1：1）中的23种有机氯种混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 921 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 152 | 丙酮中2,4,5,6-四氯间二甲苯和氯菌酸二丁酯替代物混标 | 1ml | 1000mg/L | HJ 835 | 不限 | 曼哈格 |  |  | 1 |  |
| 153 | 五氯硝基苯或菲-d10或屈-d12 | 1ml | 1000mg/L | HJ 835 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 154 | 土壤中总有机碳 | 30g | / | GB/T 30740 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 155 | 土壤中有机质 | 50g | / | NY/T 1121.6 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 156 | 浊度溶液 | 100ML | 400NTU | GB/T 13200 HJ 1075 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 157 | 浊度标样 | 50ML | 支持自选 | GB/T 13200 HJ 1075 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 158 | 总大肠菌群 | 1支/盒 | 20~200 CFU/100mL | 滤膜法 水中总大肠菌群的测定 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 第五篇第二章第五条（二） | 不限 | CICC |  |  | 1 |  |
| 159 | 总氮 标样 | 20ml | 支持自选 | HJ 636 HY/T 147.1 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 160 | 总氮标液 | 20ml | 500mg/L | HJ 636 HY/T 147.1 | 不限 | 标样所 |  |  | 6 |  |
| 161 | 总磷 标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 11893 GB/T 12763.4 | GSB | 标样所 |  |  | 10 |  |
| 162 | 总磷标液 | 20ml | 500mg/L | GB/T 11893 GB/T 12763.4 | 不限 | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 163 | 总硬度 标样 | 20ml | 支持自选 | HJ 1263 | GSB | 标样所 |  |  | 4 |  |
| 164 | 总硬度EDTA-2Na 标准溶液 | 1L | / | HJ 1263 | 不限 | 博林达 |  |  | 1 |  |
| 165 | 总有机碳标样 | 20ml | 支持自选 | GB/T 5750.4 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 166 | 十氟三苯基膦 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 167 | 4-溴氟苯 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 168 | 异狄氏剂 | 1ml | 1000 mg/L | 仪器性能校准 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 3 |  |
| 169 | P,P'-DDT | 1ml | 100 mg/L | 仪器性能校准 | GSB | 天津农业部/标样所 |  |  | 3 |  |
| 170 | 乙草胺 | 1.2ml | 100 mg/L | GB/T5750.9 41.1 | GBW(E) | 天津农业部/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 171 | 土臭素，2-甲基异莰醇 | 1.2ml | 100mg/L | GB/T5750.8 76.1 | 不限 | 坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 172 | 甲萘威 | 1ml | 100 mg/L | GB/T 5750.9（10.1） | GSB | 天津农业部 |  |  | 1 |  |
| 173 | 草甘膦 | 1ml | 1000 mg/L | HJ1071 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 174 | 水中的甲醇和丙酮混标 | 1ml | 1000 mg/L或者同标准的梯度浓度 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 2 |  |
| 175 | 水中的甲醇标样 | / | 支持自选 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 176 | 水中的丙酮标样 | / | 支持自选 | HJ895 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 177 | 丙酮中灭草松，呋喃丹，2,4-滴，甲萘威，五氯酚，秀去津 | 1ml | 1000 mg/L | GB/T5750.9-2023 13.4 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 178 | 乙腈中9种烷基酚类化合物和双酚A混标 | 1ml | 1000 mg/L | 中国环境监测总站文件《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定固相萃取/高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 曼哈格/安谱/伟业计量 |  |  | 2 |  |
| 179 | 乙腈中2种烷基酚内标（双酚A-d16、4-壬基酚-d5）混标 | 1ml | 1000 mg/L | 中国环境监测总站文件《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定固相萃取/高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/曼哈格/安谱 |  |  | 2 |  |
| 180 | 甲醇中17种全氟化合物混标 | 1ml | 100 μg/mL | DB32/T 4004 | 不限 | 阿尔塔 |  |  | 1 |  |
| 181 | 甲醇中9种全氟内标 | 1ml | 2μg/mL | DB32/T 4004 | 不限 | 阿尔塔 |  |  | 1 |  |
| 182 | 甲醇中33种抗生素混标或者定制版套餐 | 1ml | 100 μg/mL | 中国环境监测总站文件《水质 抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 2 |  |
| 183 | 甲醇中10种抗生素内标混标 | 1ml | 10 μg/mL | 中国环境监测总站文件《水质 抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法》 | 不限 | 阿尔塔/安谱 |  |  | 3 |  |
| 184 | 64种半挥发性有机物混标 | 1ml | 1000μg/mL | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 185 | 6种内标混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 186 | 6种替代物混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ834 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 187 | 石油烃(C10-C40)标准溶液 | 1ml | 1000 mg/L | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 188 | 石油烃(C10-C40)标样 | 1ml | 支持自选 | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 189 | 石油烃(C6-C9)标准溶液 | 1ml | 500mg/L | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 190 | 石油烃(C6-C9)标样 | 1ml | 支持自选 | HJ894 HJ1021 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 191 | 甲醇中2-甲基戊烷和正癸烷混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ893 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 192 | 甲醇中土臭素和2-甲基异莰醇标样 | 1.2ml | 支持自选 | GB/T5750.8 76.1 | 不限 | 曼哈格/nsi |  |  | 1 |  |
| 193 | 蔗糖溶液 | 2ml | 5000mg/L | / | 不限 |  |  |  | 2 |  |
| 194 | 氧气 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB、GBW、GBW(E) | 标样所/计量院 |  |  | 1 |  |
| 195 | 甲烷 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 196 | 除烃空气 | 4L ，含气瓶 | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 197 | Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga,Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 24种重金属多元素标准溶液 | 50ml | 100µg/mL | / | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 198 | Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn 27种重金属多元素标准溶液 | 50ml | 100µg/mL | / | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 199 | 定制金属混标：Be、B、Ti、V、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Mo、Cd、Sb、Ba、Tl、Pb、Cr、Al、Ag、Sr、Sn、Na、Li | 100mL/50mL | 100µg/mL |  | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 200 | 定制混标：Ce、Co、Li,、Tl、Y | 100mL | 100µg/mL | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 201 | 定制混标：Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U | 100mL | 100µg/mL | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 202 | 定制混标：Co、Ce | 100mL | Co 10µg/L、Ce 1µg/L | ICP-MS调谐液 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 203 | 铋、锗、铟、镥、铑、钪、铽、钇 | 50mL | 100µg/mL | ICP-MS内标 | GSB | 有色 |  |  | 1 |  |
| 204 | 钪、锗、铑、铟、铼 | 100mL/50mL | 10mg/L | ICP-MS内标 | 不限 | 曼哈格/有色 |  |  | 1 |  |
| 205 | 铋 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700、HJ 694 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 206 | 锡 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 207 | 钙、钾、镁、钠（介质5%硝酸） | 50mL | 1000µg/mL | HJ 700、GB/T 11904、GB/T 11905、GB/T1580.12、GB/T1580.13 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 208 | 砷 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 209 | 硒 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 210 | 汞 标液 | 20mL | / | HJ 597、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 211 | 铝 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 212 | 银 标液 | 20mL | / | HJ 700、GB/T 11907 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 213 | 三价铬 标液 | 20mL | 100µg/ml | HJ 700、HJ 757 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 214 | 锑 标液 | 20mL | / | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 215 | 钡 标液 | 20mL | 100µg/mL | HJ 700 | 不限 | 有色 |  |  | 1 |  |
| 216 | 铊 标液 | 20mL | / | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 217 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 | 20ml | 支持自选 | HJ 700、GB/T 11912、GB/T 7475、HJ 757 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 218 | 汞 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 597、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 3 |  |
| 219 | 砷 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 220 | 硒 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 2 |  |
| 221 | 铊 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 222 | 钡 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 223 | 锑 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、HJ 694 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 224 | 钼 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 225 | 铝 标样 | 30mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 226 | 铍 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 227 | 硼 标样 | 30mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 228 | 钒 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 229 | 钛 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 230 | 钴 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 231 | 银 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700、GB/T 11907 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 232 | 锡 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 233 | 锂 标样 | 20mL | 支持自选 | HJ 700 | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 234 | 水中硅酸盐标准溶液 | 40mL | 300mg/L | GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 235 | 溶解性总固体 | 20mL | 20g/L | DZ/T 0064.9 | GBW(E) | 计量院 |  |  | 4 |  |
| 236 | 4种酰胺类农药混标 | 1mL | 500-1000 µg/mL于水 | HJ 801 | 不限 |  |  |  | 2 |  |
| 237 | 水中硝酸盐氮 标准溶液 | 20ml | 100mg/L | HY/T 147.1 HJ 442.3 GB 17378.4 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 238 | 水中亚硝酸盐氮 标准溶液 | 20ml | 100mg/L | GB 17378.4 HY/T 147.1 HJ 442.3 | GBW(E) | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 239 | 海水中活性磷酸盐标样 | 60ml | 支持自选 | / | 不限 | 海洋中心 |  |  | 1 |  |
| 240 | 全盐量 标样 | 100ml | 支持自选 | / | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 241 | 全盐量 标液 | 100ml | 1000mg/L | / | 不限 | 有色/曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 242 | 二氧化硫标液 | 20ml | 100mg/L | / | 不限 |  |  |  | 1 |  |
| 243 | 水中亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 244 | 水中亚氯酸盐标液 | 20ml | 100mg/L |  | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 245 | 水中氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 246 | 水中氯酸盐标液 | 50ml | 1000mg/L | / | GBW(E) | 伟业计量/坛墨/计量院 |  |  | 1 |  |
| 247 | 水中高氯酸盐标液 | 20ml/50ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 248 | 水中高氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 249 | 水中溴酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 250 | 水中溴酸盐标液 | 20ml | 100mg/L | / | GSB | 标样所 |  |  | 1 |  |
| 251 | 水中二氯乙酸标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 252 | 水中二氯乙酸标液 | 2ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 253 | 水中三氯乙酸标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 254 | 水中三氯乙酸标液 | 2ml | 1000mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 255 | 二氯乙酸 三氯乙酸标样 | 2ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/安谱 |  |  | 1 |  |
| 256 | 氯酸盐 亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨/伟业计量 |  |  | 1 |  |
| 257 | 溴酸盐 氯酸盐 亚氯酸盐标液 | 10ml | 100mg/L | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 258 | 溴酸盐 氯酸盐 亚氯酸盐标样 | 20ml | 支持自选 | / | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 259 | 水中无机碳溶液 | 20ml | 1000mg/L | / | GBW(E) | 计量院 |  |  | 1 |  |
| 260 | 6种邻苯二甲酸酯类混标 | 1ml | 1000 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 261 | 邻苯二甲酸二戊酯-d4(DPP-d4)和邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯-d4 (DEHP-d4)混标/ | 1ml | 100 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/安谱 |  |  | 1 |  |
| 262 | 乙酸乙酯中苯甲酸苄酯 | 1ml | 5000 mg/L | HJ 1184 | 不限 | 曼哈格/坛墨 |  |  | 1 |  |
| 263 | 双酚A-d16和4-壬基酚-13C6替代物混标 | 1ml | 100 mg/L | HJ 1192 | 不限 | 曼哈格/阿尔塔/安谱 |  |  | 1 |  |
| 单价总计（含税）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价总计（含税）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价响应供应商（签名）：     　  　 ___

日期：     　年    月    日

法人营业执照

福建省厦门环境监测中心站：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件，该执照真实有效。

（注：上述所有证书均提供复印件，且需复印包括能说明其合格的内容，由供应商加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

法人代表证明及法人身份证复印件

授权书

福建省厦门环境监测中心站：

系我司员工，代表本司参与贵单位组织的标准物质服务意向供应商采购项目（项目编号 XMZCZ[ZC]2026001）采购活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交报价文件。报价代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。报价代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法定代表人、报价代表身份证件复印件

授权方

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

报价代表签字：

日     期：

无重大违法记录的书面声明

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

有无行贿犯罪情形的说明或承诺

福建省厦门环境监测中心站：

我司在参加本采购活动前的经营活动中无行贿犯罪记录。

特此书面声明。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书）

福建省厦门环境监测中心站：

我司参加 标准物质服务意向供应商采购项目项目（项目编号： XMZCZ[ZC]2026001），我司做出如下承诺：

1、

2、……

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面接受贵单位的处罚，我方对此无异议。

报价响应供应商（全称并加盖公章）：

报价响应供应商代表签字：

日      期：

质量保证承诺书

资格证明文件