## 表1实验耗材
附件1
报价一览表
分类 | 序号 | 参考品目 | 参考规格 | 参考品牌 | 单位 | 单价/元 | 备注
实验耗材 | 1 | 隔膜真空泵（负压防腐型） | 防倒吸，压力可调， 抽气速率20L/min | 奥特赛恩斯 | 个
| 2 | 不锈钢托架 | 30*40 | 江苏 | 个
| 3 | 移动式滴水架 | 20柱 | 耀华 | 个
| 4 | 九孔马弗炉坩埚架 | 适用于50ml镍坩埚 | 银鹏 | 个
| 5 | 滤棉 | 5N11CN | 3M | 包
| 6 | 救生衣 | 手动触发 单气囊 | CCS | 件
| 7 | 实心盖 | 含垫匹配40ml | GREEN | 包
| 8 | 科立德97孔定量盘 | 100个/箱 | 爱德士 | 箱
| 9 | FRLE-TFE 12MM TUBE | 223164 | OI | 盒
| 10 | 滤光片 | SKALAR 520nm | SKALAR | 个
| 11 | 固相萃取小柱 | HLB，填料200mg ,6ml（30个/盒） | Waters | 盒
| 12 | 封口膜 | 16cm*16cm 500张 | paraflm | 包
| 13 | waters固相萃取小柱 | HLB 6ml 500mg | waters | 盒
| 14 | 藻类计数框 | 0.1ml*4个/片 | 万深 | 个
| 15 | 一次性注射器（不带针头） | 10mL 100支/盒 | 三兴 | 盒
| 16 | 一次性注射器（不带针头） | 15mL 100支/盒 | 三兴 | 盒
| 17 | 一次性注射器（不带针头） | 20mL，100支/盒 | 三兴 | 盒
| 18 | 搅拌加热装置 | 升温至100度 | 上海 | 台
| 19 | 海水比色计 | 22色 | 上海 | 盒
| 20 | 细棉绳 | 直径2mm | 上海 | 盒
| 21 | 混合膜 | 孔径0.45微米 尺寸50mm ，50片/盒 | 兴亚 | 盒
| 22 | 玻璃棉 | 100g | 国药 | 包
| 23 | 不锈钢分样筛40目 | 20cm 50cm | 上虞 | 个
| 24 | 尼龙筛 | 孔径1.7mm 10目 | 上虞 | 瓶
| 25 | 细胞夹 | 0.05mm直尖细头 | 不限 | 个
| 26 | 记录夹 | 大号 | 不限 | 个
| 27 | 不锈钢盘 | 口径20CM | 不限 | 个
| 28 | 刷子 | 钢丝刷 | 不限 | 个
| 29 | 反光马甲 | S M L XL XXL | 不限 | 件
| 30 | 噪声仪打印机色带 | ERC-09 | 不限 | 个
| 31 | 园林剪刀 | 220mm | 不限 | 把
| 32 | 圆形盖玻片 | 8mm | 不限 | 盒
| 33 | 塑料尖头镊子 | 117mm | 不限 | 把
| 34 | 天平刷 | 155mm | 不限 | 把
| 35 | 安全绳 | 单大钩 3M | 不限 | 条
| 36 | 小马扎 | 折叠椅长30cm宽25cm高25.5cm | 不限 | 把
| 37 | 废液托盘 | 双桶防渗漏 | 不限 | 个
| 38 | 废液标识 | 15cm*15cm | 不限 | 张
| 39 | 扳手 | 10寸 | 不限 | 个
| 40 | 折叠梯 | 三层宽38cm*高100cm | 不限 | 个
| 41 | 拖鞋 | 39码、42码 | 不限 | 双
| 42 | 推车 | 大号90*60CM 6寸 | 不限 | 辆
| 43 | 无人机漂浮气囊 | 标准版 | 不限 | 个
| 44 | 无尘布 | 15cm*15cm | 不限 | 包
| 45 | 桌子 | 户外折叠桌子防水 | 不限 | 个
| 46 | 桌面簸箕套装 | 蓝色 | 不限 | 套
| 47 | 棉绳 | 10mm10米 | 不限 | 根
| 48 | 椅子 | 户外折叠椅子 | 不限 | 个
| 49 | 气泡柱 | 8柱25cm高 | 不限 | 个
| 50 | 涉水服 | 鞋码38-47号 | 不限 | 件
| 51 | 游标卡尺 | 0-150mm | 不限 | 把
| 52 | 牛皮纸 | 120g加厚款110*80CM/张 | 不限 | 张
| 53 | 电子秤 | 10kg量程 | 不限 | 个
| 54 | 电缆线盘 | 30米 | 不限 | 个
| 55 | 皮尺 | 50m | 不限 | 个
| 56 | 移动电缆绕线盘 | 可绕线50米 | 不限 | 个
| 57 | 红色圆形弹力线 | 1.5mm 50米/卷 | 不限 | 卷
| 58 | 细胞培养板 | 六孔 | 不限 | 箱
| 59 | 花枝俏 | 大号 | 不限 | 支
| 60 | 解剖针 | 细 小号 | 不限 | 支
| 61 | 适配显微镜用高脚可调节椅子 | 可调节 | 不限 | 把
| 62 | 防蚊帽 | 可拆卸 | 不限 | 个
| 63 | L型限位贴 | 绿色 | 不限 | 包
| 64 | 除衣蛾衣鱼喷雾剂 | 500ml | 不限 | 瓶
| 65 | 齐腰涉水裤 | 36-46码 | 不限 | 件
| 66 | 一次性使用无菌服 | S M L XL XXL | 不限 | 件
| 67 | 温湿度表 | WS-1 | 凤洋 | 瓶
| 68 | 吸耳球 | 中号 | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 69 | 吸耳球 | 大号 | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 70 | 吸耳球 | 小号 | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 71 | 密胺托盘 | 300mm*400mm | 北京 | 个
| 72 | 磁力搅拌子 | 2cm | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 73 | 磁力搅拌子 | 4cm | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 74 | 防爆沸玻璃珠 | 500g | 北京房山黎明橡胶厂 | 包
| 75 | 化学需氧量 | 2125825-CN | 哈希 | 套
| 76 | 总氮 | 2672245-CN | 哈希 | 套
| 77 | 总磷 | TNT843-CN | 哈希 | 套
| 78 | 氨氮 | 2606945-CN | 哈希 | 套
| 79 | 消解液 | 500mL | 天瑞 | 瓶
| 80 | 聚乙烯薄膜 | 30cm | 妙洁 | 盒
| 81 | 锡纸 | 30cm | 妙洁 | 卷
| 82 | 机械泵油1L | 安捷伦（X3760-64004） | 安捷伦 | 瓶
| 83 | 不粘连高级绿色隔垫 | 11mm5183-4759 | 安捷伦 | 包
| 84 | 气相色谱柱 | 125-7062 | 安捷伦 | 盒
| 85 | 气相色谱柱 | 1701（30m）123-0732-INT | 安捷伦 | 根
| 86 | 气相色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um 122-4732 | 安捷伦 | 盒
| 87 | 气相色谱柱 | INNOWMAX(30m)19091N-1331-INT | 安捷伦 | 根
| 88 | 液相色谱柱 | 46x150mm 883975-902 | 安捷伦 | 根
| 89 | 灯丝 | 安捷伦（G7005-60061） | 安捷伦 | 根
| 90 | 色谱柱 | 122-1932 30m*0.25mm*0.25 | 安捷伦 | 根
| 91 | 色谱柱 | 19091S-433 30m*0.25mm*0.25um | 安捷伦 | 个
| 92 | 色谱柱 | SB-C18 l 4.6 x 150 883975-902 | 安捷伦 | 根
| 93 | 铷珠组件 | G1534-60570 | 安捷伦 | 个
| 94 | 不锈钢盆 | 直径50CM | 安特 | 个
| 95 | 实验服 | S M L XL XXL | 安诺 | 件
| 96 | 岛津液相色谱腈基柱 | 30cm*4mm | 岛津 | 根
| 97 | 铝箔 | 崂应3012型烟尘仪配套，铝箔密封圈100张/盒 | 崂应 | 盒
| 98 | 一次性注射器 | 5ml 100个/盒 | 康友 | 盒
| 99 | 一次性注射器 | 1ml 200支/盒 | 康友 | 盒
| 100 | 一次性注射器 | 2ml 150支/盒 | 康友 | 盒
| 101 | 玻璃注射器 | 1ml | 康友 | 个
| 102 | 玻璃注射器 | 5ml | 康友 | 个
| 103 | 筛绢 | 10微米 | 浩海 | 米
| 104 | 大卷医用胶布 | 500g | 徐州卫材卫生材料有限公司 | 卷
| 105 | 擦镜纸 | 10*15CM | 新星 | 本
| 106 | 定性滤纸 | 90mm | 新星 | 盒
| 107 | 定性滤纸 | 12.5cm 100张/盒 | 新星 | 盒
| 108 | 定性滤纸 | 中速110mm | 新星 | 盒
| 109 | 定性滤纸 | 直径15cm | 新星 | 盒
| 110 | 定量滤纸 | 中性 18cm | 新星 | 盒
| 111 | 定量滤纸 | 15cm 中速 | 新星 | 盒
| 112 | 定量滤纸 | 中速90mm | 新星 | 盒
| 113 | 定量滤纸 | 慢速125mm | 新星 | 盒
| 114 | 硅酸镁柱 | 全自动紫外测油仪 | 昂林 | 根
| 115 | 脱脂棉 | 500g | 景阳岗 | 包
| 116 | 户外安全绳 | 100m 12mm | 欣达 | 条
| 117 | 登山绳 | 10mm*15m | 欣达 | 条
| 118 | 绳子 | 直径8㎜长30米 | 欣达 | 米
| 119 | 11寸U型快插去离子柱 | OLABO(欧莱博) OSJ-Extract-L 系列耗材 | 欧莱博 | 支
| 120 | 11寸U型快插活性炭 | OLABO(欧莱博) OSJ-Extract-L 系列耗材 | 欧莱博 | 支
| 121 | 一次性使用医用无纺布帽 | 20个/包 | 江苏 | 个
| 122 | 透明度盘 | SD20 | 泰恒 | 个
| 123 | 硼酸镶边压样模具 | AP-PSMJ | 洛阳森谱特 | 套
| 124 | 大肠杆菌增菌拭子 | MS1-CEC 100支/盒 | 海净纳 | 盒
| 125 | 大肠杆菌检测拭子 | MS2-CEOLI 100支/盒 | 海净纳 | 盒
| 126 | 不锈钢油漏子 | 不锈钢材质,直径约15cm | 海门市中泰 | 个
| 127 | 坩埚钳 | 30cm | 耀华 | 支
| 128 | 毛刷 | 8cm | 耀华 | 个
| 129 | 砂轮 | 直径21mm | 海门市中泰 | 个
| 130 | 防静电塑料无齿镊子 | 平头 | 深圳市瑞星源 | 把
| 131 | 防静电塑料镊子 | 平头 | 深圳市瑞星源 | 把
| 132 | 爱德士紫外灯 | 98-0016466-00 | 爱德士 | 个
| 133 | 三角涂布棒 | 大号 | 环球 | 个
| 134 | 镊子 | 不锈钢 尖头 可灭菌 | 环球 | 把
| 135 | 层析柱 | 玻璃 | 申迪 | 个
| 136 | 流量计 | 0.1L-10L/min | 申迪 | 个
| 137 | 酸缸 | 20cm*50cm | 申迪 | 个
| 138 | 酸缸 | 100L | 申迪 | 个
| 139 | 酸缸 | 45✘30✘30cm | 申迪 | 个
| 140 | 304不锈钢方盘 | 40*30*20CM | 白鹅 | 个
| 141 | 搪瓷方盘 | 16*22cm | 白鹅 | 个
| 142 | 搪瓷方盘 | 30cm*20cm | 白鹅 | 个
| 143 | 搪瓷方盘 | 30cm*40cm | 白鹅 | 个
| 144 | 搪瓷方盘 | 35*50cm | 白鹅 | 个
| 145 | 有盖方盘 | 20*30cm | 白鹅 | 个
| 146 | 弗罗里硅土柱 | 500mg 6ml | 睿科 | 个
| 147 | 封口膜 | pm996，4 in*125 ft | parafilm | 盒
| 148 | 不锈钢消毒筐篮(方) | 30*20*20 | 耀华 | 个
| 149 | 不锈钢消毒筐篮（圆） | 30*30 | 耀华 | 个
| 150 | 坩埚钳 | 45cm | 耀华 | 个
| 151 | 水银温度计 | 100摄氏度 | 耀华 | 根
| 152 | 温度计 | 360度 | 耀华 | 根
| 153 | 牛皮纸 | 300mm*400mm | 苏州 | 张
| 154 | 喷壶 | 500ml | 茶花 | 个
| 155 | 塑料周转框 | 长56cm宽37cm高8cm | 茶花 | 个
| 156 | 水瓢 | 金属 | 茶花 | 个
| 157 | 水瓢 | 食品级带导口 | 茶花 | 个
| 158 | 隔板 | 长50cm宽40cm | 茶花 | 个
| 159 | 蔡司专业光学拭镜纸 | 200片/盒 | 蔡司 | 盒
| 160 | 蔡司专业光学擦镜纸 | 200片每盒 | 蔡司 | 盒
| 161 | 尼龙筛 | 2mm、20目、60目、100目 | 豪泉筛具 | 个
| 162 | 隔垫 | 2.6MM厚度 100/包 6A24ST26 | 赛默飞 | 包
| 163 | LH-DE-100 | 100次 | 连华 | 盒
| 164 | LH-Eg-100 | 100次 | 连华 | 盒
| 165 | 重金属滤纸带 | COXRF-T1 | 鹏宇 | 盒
| 166 | 镍坩埚 | 50ml(带盖） | 银鹏 | 个
| 167 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 瓶
| 168 | 参比电极 | 218 | 雷磁 | 瓶
| 169 | 参比电极 | 232-01 | 雷磁 | 瓶
| 170 | 氟离子电极 | PF-2-01 | 雷磁 | 瓶
| 171 | 零氧校准液 | （100ml/瓶） | 雷磁 | 瓶
| 172 | VOC FID捕集柱 | 0.53mm | 鹏宇 | 米
| 173 | VOC MS捕集柱 | 0.53mm | 鹏宇 | 米
| 174 | 分子筛 | 13X分子筛，2-3mm，1kg | 鹏宇 | 瓶
| 175 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | ATCC7953 | 3M | 盒
| 176 | 试剂标签 | 60*40mm | 不限 | 张
| 177 | 汞试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 178 | 砷试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 179 | 铊试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 180 | 铜镉铅试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 181 | 锌试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 182 | 锑试剂套件 | 100次/套 | 天瑞 | 套
| 183 | 丙基化试剂 | 1g | 安谱 | 瓶
| 184 | 2000配套发光细菌冻干粉试剂 | 含复苏液及渗透压液 | 朗石 | 套
| 185 | 有机蒸气滤毒盒 | 3M™ 6006多用气体/蒸气滤毒盒，每箱60个 | 3M | 个
| 186 | 有机蒸汽滤毒盒 | 6001CN 2只/袋 | 3M | 袋
| 187 | 滤毒盒 | 6007CN | 3M | 个
| 188 | 一次性移液管 | 聚乙烯材质，5mL，每包（ 1支/袋×50×4=200支） | AS ONE | 包
| 189 | 气袋 | 3L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | E-Switch | 个
| 190 | 气袋 | 5L，双阀（中间阀、短侧边缝阀）、铝箔 | E-Switch | 个
| 191 | 气袋 | ESF-K 1L 单阀 | E-Switch | 个
| 192 | 气袋 | ESF-K 200mL单阀 | E-Switch | 个
| 193 | 气袋 | ESF-K 2L 单阀 | E-Switch | 个
| 194 | PP进样小瓶及瓶盖 | 2ml | GREEN | 盒
| 195 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 100mL | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 196 | 容量瓶（聚乙烯材质） | 250mL | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 197 | 有机玻璃圆盘移液管架 | 28孔 | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 198 | 木质梯形移液管架 | 单用 横放 | 北京房山黎明橡胶厂 | 个
| 199 | 滤膜保存盒 | 47mm | 鹏宇 | 盒
| 200 | 科立德粪大肠菌群酶底物法测定试剂盒 | 200个/盒 | 爱德士 | 盒
| 201 | 科立德采样瓶120ml(含硫代硫酸钠)★ | 200个/箱 | 爱德士 | 箱
| 202 | 聚内烯封盖离心管 | Nalgene250 | Nalgene | 个
| 203 | 生物灭菌袋 | 61*81 | 上海 | 包
| 204 | 单管倾斜式微压计 | YYT-2000B | 上海隆拓仪器 | 个
| 205 | PE自封袋 | 加厚20丝 12*17cm | 不限 | 包
| 206 | 5#自封袋 | （长140mm*宽100mm）加厚 100个/袋 | 不限 | 袋
| 207 | 自封袋 | 8# 12丝 | 不限 | 包
| 208 | 冰袋 | 200ml | 不限 | 个
| 209 | 冰袋 | 200ml | 不限 | 个
| 210 | 塑料周转箱 | 长56CM*宽36CM*高8CM | 不限 | 个
| 211 | 塑料贝勒管 | 1L | 不限 | 个
| 212 | 废液桶 | 25L（耐酸碱） | 茶花 | 个
| 213 | 废液桶 | 50L | 茶花 | 个
| 214 | 称量瓶药勺 | 20cm | 不限 | 支
| 215 | 贝勒管出水阀 | 配套1L贝勒管 | 不限 | 个
| 216 | 贝勒管配套绳子 | 20m | 不限 | 条
| 217 | 锡纸盒 | 方形带盖 | 不限 | 个
| 218 | SO2试剂盒 | HJ535-2009 | 中诺泰安 | 套
| 219 | 采水袋 | 1L，带螺旋盖子，加厚手提扣，透明，食品级 | 六六零 | 个
| 220 | 采水袋 | 1.5L，带螺旋盖子，加厚手提扣，透明，食品级 | 六六零 | 个
| 221 | 空盒气压表 | DYM3型 | 凤洋 | 个
| 222 | 乳胶管 | 6*9 | 黎明 | 米
| 223 | 硅胶管 | 10mm×10米/卷 | 北京房山黎明橡胶厂 | 卷
| 224 | 硅胶管 | 4mm×10米/卷 | 北京房山黎明橡胶厂 | 卷
| 225 | 硅胶管 | 6mm×10米/卷 | 北京房山黎明橡胶厂 | 卷
| 226 | 硅胶管 | 8mm×10米/卷 | 北京房山黎明橡胶厂 | 卷
| 227 | 不分流超高惰性底部砂芯衬管 | 5190-5112-005 | 安捷伦 | 盒
| 228 | 传输管线针头 | 内径0.4mm 外径0.8mm | 安捷伦 | 个
| 229 | 内插管 | 5183-2090 200µL | 安捷伦 | 盒
| 230 | 内插管 | 6191-1000 400μL | 安捷伦 | 盒
| 231 | 吹扫瓶盖 | 5190-9604，40mL | 安捷伦 | 包
| 232 | 安捷伦2ml带衬垫色谱进样瓶盖 | (货号5182-0717) | 安捷伦 | 盒
| 233 | 安捷伦2ml棕色色谱进样瓶 | (货号5182-0716) | 安捷伦 | 盒
| 234 | 4ml样品瓶 | 5183-4448 | 安捷伦 | 盒
| 235 | 2ml样品瓶架 | 9301-0722 | 安捷伦 | 个
| 236 | 瓶盖隔垫 | 12mm 预开口 PTFE硅橡胶隔垫100/包 5183-2076 | 安捷伦 | 包
| 237 | 进样小瓶实心瓶盖垫 | 2ml 5183-2075 | 安捷伦 | 包
| 238 | 进样瓶 | 5067-0247 | 安捷伦 | 盒
| 239 | 进样瓶 | 5182-0716 | 安捷伦 | 盒
| 240 | 进样瓶 | 透明2ml5182-0714 | 安捷伦 | 盒
| 241 | 进样瓶盖垫 | 5183-4464 | 安捷伦 | 包
| 242 | 微量取样针 | 1000uL 5190-1528 | 安捷伦 | 支
| 243 | 微量取样针 | 100uL 5190-1507 | 安捷伦 | 支
| 244 | 微量取样针 | 10uL 5190-1483 | 安捷伦 | 支
| 245 | 微量取样针 | 250uL 5190-1514 | 安捷伦 | 支
| 246 | 微量取样针 | 25uL 5190-1493 | 安捷伦 | 支
| 247 | 微量取样针 | 500uL 5190-1521 | 安捷伦 | 支
| 248 | 微量取样针 | 50uL 5190-1500 | 安捷伦 | 支
| 249 | 微量取样针 | 1000uL 81317 | Hamilton | 支
| 250 | 微量取样针 | 100uL 81100 | Hamilton | 支
| 251 | 微量取样针 | 10uL 80000 | Hamilton | 支
| 252 | 微量取样针 | 250uL 81100 | Hamilton | 支
| 253 | 微量取样针 | 25uL 80200 | Hamilton | 支
| 254 | 微量取样针 | 500uL 81217 | Hamilton | 支
| 255 | 微量取样针 | 50uL 80900 | Hamilton | 支
| 256 | SGE尖头微量进样器 | 可换针头 气密性注射器1ul | SGE | 个
| 257 | 尖头微量进样器 | 可换针头 气密性注射器5ul | SGE | 个
| 258 | 棕色PP进样小瓶及盖垫 | 2ml 预切口 | 安谱 | 盒
| 259 | 一次性培养皿 | 70mm，一套 | 康健 | 套
| 260 | 一次性培养皿 | 90mm塑料无菌培养皿，500个/箱 | 康健 | 箱
| 261 | 移液器枪头盒 | 1ml | 康健 | 个
| 262 | 移液器枪头盒 | 5ml | 康健 | 个
| 263 | 试管架 | 10ml试管/离心管用，18孔 | 康健 | 个
| 264 | 进样瓶架 | 2ml | 康健 | 个
| 265 | 冰箱电子温度计 | SPE-16 | 开泰 | 个
| 266 | 三氯甲烷检测管 | 152S | 日本光明 | 盒
| 267 | 二甲苯检测管 | 143SB | 日本光明 | 盒
| 268 | 光气（芥子气）检测管 | 检测范围（ppm）0.5-20 0.1-0.5， 10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 269 | 无机检测管 | 10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 270 | 有机检测管 | 10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 271 | 正己烷检测管 | 113SC | 日本光明 | 盒
| 272 | 氟化氢检测管 | 检测范围（ppm）0.5-30 0.25-15 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 273 | 氨检测管 | 检测范围（ppm）0.5-30% ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 274 | 氯乙烯检测管 | 132SC | 日本光明 | 盒
| 275 | 氯化氢检测管 | 检测范围（ppm）20-1200 ，5×2支/盒 | 日本光明 | 盒
| 276 | 氯气检测管 | 109U | 日本光明 | 盒
| 277 | 氯气检测管 | 检测范围（ppm）1-40，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 278 | 氰化氢检测管 | 检测范围（ppm）0.01-3.0%， 10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 279 | 环己烷检测管 | 检测范围（ppm）0.01-0.6% ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 280 | 环已酮检测管 | 检测范围（ppm）2-100 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 281 | 甲醇检测管 | 119U | 日本光明 | 盒
| 282 | 硝酸检测管 | 检测范围（ppm）2-20 1-10 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 283 | 硫化氢检测管 | 检测范围（ppm）0.1-4.0% ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 284 | 硫酸检测管 | 检测范围（ppm）0.5-5mg/m3 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 285 | 硫醇类检测管 | 检测范围（ppm）0.5-5 1-10 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 286 | 苯胺检测管 | 检测范围（ppm）2-30 1-15 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 287 | 苯酚检测管 | 检测范围（ppm）0.5-25.0 ，10支/盒 | 日本光明 | 盒
| 288 | 废液收集瓶盖 | QL-SC0097 | 昂林 | 个
| 289 | 试剂瓶 | 400ml | 昂林 | 个
| 290 | 透明试剂瓶 | QL-Y0114 | 昂林 | 个
| 291 | 一体化环境DNA富集试剂盒 | WF0201012 | 易基诺 | 盒
| 292 | 瓶口分液器 | 2,5-25 m1,Dispensette®S 0rganic | 普兰德 | 个
| 293 | 氢氧化钾淋洗液储罐 | 074532 | 赛默飞 | 罐
| 294 | 爱德士紫外灯箱 | 98-21322-00 | 爱德士 | 个
| 295 | 粪大肠菌群无菌袋 | 250ml | 环凯 | 盒
| 296 | 便携式保温箱 | 13L | 黑鹿 | 个
| 297 | 色谱柱 | PANS 250mm*4.6mm*5um | 赛默飞 | 个
| 298 | 220伏 366nm 6瓦特紫外灯 | 98-0016466-00 | 爱德士 | 台
| 299 | WPCA25 EasyDisc PCA 25 KIT菌落总数PCA试剂盒 | 98-0013455-00 | 爱德士 | 盒
| 300 | WHPC-100 HPC,SIMPLATE MULTI DOSE 1.5爱德士 Simplate 菌落总数定量培养盘及培养基 | 98-05761-01 | 爱德士 | 箱
| 301 | 3T/Wastewater Coliform CRM-Microbe cockt 混合菌环境水大肠菌群质控 | 98-0009086-00 | 爱德士 | 盒
| 302 | 方桶 | 30L | 茶花 | 个
| 303 | 水桶 | 25L | 茶花 | 个
| 304 | 金属水桶 | 直径34cm | 不限 | 个
| 305 | 75%酒精棉片 | 100片 | 不限 | 盒
| 306 | 移液枪枪头 | 10mL 100支/包 | 大龙/DRAGONLAB | 包
| 307 | 移液枪枪头 | 5mL 100支/包 | 大龙/DRAGONLAB | 包
| 308 | ALS进样针 | 5181-3360 10uL | 安捷伦 | 包
| 309 | 进样针 | 10ul 5190-1490 | 安捷伦 | 支
| 310 | 进样针 | ALS 9301-0713 10uL | 安捷伦 | 支
| 311 | 移液枪头 | 1ml 500支/包 | 康健 | 包
| 312 | 移液枪头 | 20ul | 康健 | 包
| 313 | 配套thermo移液枪使用的枪头 | 100ul | 康健 | 包
| 314 | 配套thermo移液枪使用的枪头 | 1ml | 康健 | 包
| 315 | 移液枪 | 1000-10000μl | 普兰德 | 把
| 316 | 移液枪 | Transferpette®s500-5000μl | 普兰德 | 套
| 317 | 移液枪 | 0-1ml | 荣泰 | 支
| 318 | 移液枪 | 0-5mL | 荣泰 | 支
| 319 | 移液枪 | 1-5ml | 荣泰 | 支
| 320 | 移液枪 | 2-10ml | 荣泰 | 支
| 321 | 移液枪枪头 | 5mL 50/包 | 荣泰 | 包
| 322 | 移液枪 | 10ml | 赛多利斯 | 支
| 323 | 移液枪 | 1ml | 赛多利斯 | 支
| 324 | 移液枪枪头 | 10ml | 赛多利斯 | 包
| 325 | 移液枪枪头 | 1ml | 赛多利斯 | 包
| 326 | 移液枪枪头 | 10ml适配于sartorius 品牌的Proline Plus移液枪 | 赛多利斯 | 包
| 327 | 移液枪 | 20ulF3 | 赛默飞 | 把
| 328 | 移液枪头 | 1ml 赛默飞 | 赛默飞 | 个
| 329 | 移液枪头 | 5ml 赛默飞 | 赛默飞 | 个
| 330 | 移液枪枪头 | 1000uL 500支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 331 | 移液枪枪头 | 100uL 500支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 332 | 移液枪枪头 | 10mL 100支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 333 | 移液枪枪头 | 10uL 500支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 334 | 移液枪枪头 | 500uL 500支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 335 | 移液枪枪头 | 5mL 200支/包 | 配套普兰德枪 | 包
| 336 | 平头微量进样器 | 100ul | 高鸽 | 个
| 337 | 平头微量进样器 | 1000ul | 高鸽 | 个
| 338 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 10ul | 高鸽 | 盒
| 339 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 25ul | 高鸽 | 根
| 340 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 50uL | 高鸽 | 支
| 341 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 100uL | 高鸽 | 支
| 342 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 250ul | 高鸽 | 支
| 343 | 尖头微量进样针（微量注射器） | 500μL | 高鸽 | 支
| 344 | 标签 | 85mm*50mm | 不限 | 卷
| 345 | 热敏打印标签纸 | 5.5cm*5cm | 不限 | 卷
| 346 | 醋酸铅试纸 | 20本/盒 | 国药 | 盒
| 347 | 广泛PH试纸 | PH1-14 | 新星 | 本
| 348 | 压敏胶带 | 13卷/盒 | 江西 | 盒
| 349 | 医用纱布 | 500g | 江西旭辉 | 卷
| 350 | ph试纸 | 5.5-9 | 馨试 | 盒
| 351 | 石英滤筒 | 28*70mm 20/包 | Whatamn | 包
| 352 | 特氟龙滤膜46.2mm（PM2.5） | 47mm（50张/盒）7592-104 | Whatman | 盒
| 353 | 石英滤膜 | 90mm whatman，1盒100个 | Whatman | 盒
| 354 | 超细玻璃纤维滤膜 | 进口 90mm | Whatman | 盒
| 355 | 石英滤膜 | 47*0.25 | whatman | 盒
| 356 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜（环境空气氟化物测定耗材） | 孔径5um，直径90mm | 上海兴亚 | 盒
| 357 | 水系微孔滤膜 | 50*0.45um | 上海兴亚 | 个
| 358 | 玻璃纤维滤膜 | 47mm*0.45u | 上海兴亚 | 盒
| 359 | 水相针式滤器（聚醚砜） | 孔径0.45微米，尺寸25mm，100只/罐 | 上海安谱 | 罐
| 360 | PP棉滤芯 | 10寸5微米 | 不限 | 个
| 361 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45微米，直径60毫米 | 不限 | 盒
| 362 | 抽滤器 | 1L，包括滤杯、滤头、三角瓶、金属夹子、胶管、胶管连接器等 | 奥特赛恩斯 | 套
| 363 | 砂芯过滤装置 | 500ml | 申迪 | 个
| 364 | 一次性针头过滤器 | 0.2um孔径 15mm直径，5190-5108 RC | agilent | 个
| 365 | 针头过滤器 | 13*0.22um 尼龙 | 安谱 | 包
| 366 | 针式过滤器 | 绿色滤头13mm*0.22μmSCAA-112 | 安谱 | 包
| 367 | 针式过滤器 | 黄色滤头13mm*0.22μm SCAA-114 | 安谱 | 包
| 368 | 石英滤膜（烟尘滤筒） | 47mm/崂应3012型烟尘仪配套 10张/每包 | 崂应 | 包
| 369 | 过滤膜 | OL-P0011 | 昂林 | 包
| 370 | 0.2 PES终端过滤器 | OLABO(欧莱博) OSJ-Extract-L 系列耗材 | 欧莱博 | 支
| 371 | 11寸U型快插超纯化柱（进口滤芯） | OLABO(欧莱博) OSJ-Extract-L 系列耗材 | 欧莱博 | 支
| 372 | CA针头过滤器 | 0.45um 25mm无菌针头 | 江西 | 盒
| 373 | 普通玻璃纤维滤筒 | 28*70mm（一箱240个） | 泰山 | 箱
| 374 | 水系微孔滤膜 | 0.45um直径80mm | 津腾 | 盒
| 375 | 一次性针头过滤器 | 聚四氟乙烯（PTFE），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 津腾 | 包
| 376 | 一次性针头过滤器 | 聚醚砜（PES），直径13mm，孔径0.45um，100个/包 | 津腾 | 个
| 377 | 一次性针头过滤器 | 聚醚砜（PES），直径25mm，孔径0.45um，100个/包 | 津腾 | 包
| 378 | HLB固相萃取柱 | 1000mg,6ml | 睿科 | 支
| 379 | RayCure C18固相萃取柱 | 1000mg/6mL，30支/盒 | 睿科 | 盒
| 380 | RayCure C18固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 睿科 | 盒
| 381 | RayCure HLB固相萃取柱 | 500mg/6ml 30支/盒 | 睿科 | 盒
| 382 | 硅胶固相萃取柱 | 1000mg/6mL | 安谱 | 盒
| 383 | 硅酸镁萃取柱 | 1g/6ml Florisil 30支/盒 | 安谱 | 盒
| 384 | 有机相针式滤器 | 13mm | 绿盟 | 个
| 385 | 一次性针头过滤器 | 13mm*0.22um | 绿盟 | 包
| 386 | 一次性针头过滤器 | 0.22um*13mm PTFE 100只 | 绿盟 | 筒
| 387 | 水系微孔滤膜 | 0.45μm*100mm | 绿盟 | 盒
| 388 | 水系微孔滤膜 | 0.45μm*60mm | 绿盟 | 盒
| 389 | 水系滤膜 | 0.45um,50mm,PES | 绿盟 | 盒
| 390 | 混合纤维滤膜 | 0.45μm*10cm | 绿盟 | 盒
| 391 | 混合纤维素酯滤膜 | 0.22微米，直径47毫米 | 绿盟 | 盒
| 392 | CMCA混合滤膜 | 45u孔径，规格47mm（盒） | 绿盟 | 盒
| 393 | 混纤滤膜 | 0.45um 直径9cm | 绿盟 | 盒
| 394 | 玻璃纤维滤膜 | 0.45um 50mm | 绿盟 | 盒
| 395 | 聚四氟乙烯有机样针式过滤器 | 0.45微米100个/盒 | 绿盟 | 盒
| 396 | 聚碳酸酯滤膜（径迹蚀刻滤膜 ） | 0.45微米直径47毫米 | 先河 | 盒
| 397 | 超细玻璃纤维滤膜 | 直径3cm 100张/盒 | 绿盟 | 盒
| 398 | 醋酸纤维滤膜 | 0.22微米，直径47毫米 | 绿盟 | 盒
| 399 | 乙酸纤维滤膜 | 45u孔径，规格50mm | 绿盟 | 盒
| 400 | ABS树脂耐酸碱盐药勺 | 150mm | AS ONE | 把
| 401 | 筛网 | 30目直径40cm | 上海宝蓝 | 个
| 402 | 筛网 | 40目直径30cm | 上海宝蓝 | 个
| 403 | 网筛 | 63um不锈钢标准筛250目 20CM直径 | 上海宝蓝 | 个
| 404 | 圆柄水勺 | 总长28cm | 不限 | 个
| 405 | 一次性塑料药勺 | （咖啡勺、食品级）400个/袋 | 不限 | 袋
| 406 | 小铲子 | 抹泥刀 | 不限 | 把
| 407 | 皮卡车后斗网兜 | 双层大款1.5*1.5 | 不限 | 个
| 408 | 双头不锈钢药勺 | 大中小三个一组 | 北京房山黎明橡胶厂 | 组
| 409 | 加高筛网 | 定制40目直径50CM 高30CM | 博思 | 个
| 410 | 铸铁三角拖网 | 网 框 边 长30cm×30cm×30cm，网 孔 径425μm（40目） | 博思 | 套
| 411 | 拖网 | 崂应3012型烟尘仪配套 50片/包 | 崂应 | 盒
| 412 | 不锈钢伸缩杆采水器 | 1L 1.17-4m | 浩海 | 个
| 413 | 不锈钢采样器 | 1L | 浩海 | 个
| 414 | 不锈钢采样器 | 2.5L | 浩海 | 个
| 415 | 伸缩杆采水器 | 500ml(杆0.61-1.5米) | 浩海 | 个
| 416 | D型手抄网 | 网框底边长30cm，孔径425μm（40目） | 浩海 | 套
| 417 | 有机玻璃采样器 | 3L | 浩海 | 个
| 418 | 有机玻璃采样器 | 5L | 浩海 | 个
| 419 | 有机玻璃采水器 | 1L | 浩海 | 个
| 420 | 有机玻璃采水器 | 3L | 浩海 | 个
| 421 | 有机玻璃采水器 | 5L | 浩海 | 个
| 422 | 有机玻璃采水器 | （2.5L） | 浩海 | 个
| 423 | 13号浮游生物网（带杆） | 网孔直径为 0.112 mm | 浩海 | 套
| 424 | 25号浮游生物网（带杆） | 网孔径0.064μm | 浩海 | 套
| 425 | 索伯网 | 网框边长30cmx30cm | 浩海 | 套
| 426 | 不锈钢药勺 | 3*1 | 江苏 | 支
| 427 | 塑料药勺 | 小号 | 江苏 | 支
| 428 | 样品勺 | 土壤样品取样用，大小类似药品勺 | 江西 | 把
| 429 | 铲子 | 直径30厘米 | 环球 | 把
| 430 | 13 号浮游生物网 | 网孔直径为 0.112 mm，圆锥形网，网口套在环上，底端有出水开关活塞。 | 浩海 | 个
| 431 | 25 号浮游生物网 | 网孔直径为 0.064 mm，网呈圆锥形，网口套在铜环上，网底端有出水开关活塞。 | 浩海 | 个
| 432 | 彼得生采泥器 | 1/16 m2 的 | 浩海 | 个
| 433 | 浮游生物计数框 | 0.1ml | 浩海 | 个
| 434 | 浮游生物计数框 | 1ml | 浩海 | 个
| 435 | 浮游生物计数框 | 5ml | 浩海 | 个
| 436 | 采样框 | 605mm*425mm*300mm | 茶花 | 个
| 437 | 采样框 | 长60宽40高30 | 茶花 | 个
| 438 | VOC采样泵泵膜 | 4.0mm | 鹏宇 | 个
| 439 | 采样泵泵膜 | 4.0mm | 鹏宇 | 个
| 440 | 一次性医用口罩 | 1860型 | 3M | 个
| 441 | 3M半面罩 | 6200+6003 | 3M | 套
| 442 | 3M有机口罩 | 9542头罩式，25个/盒 | 3M | 盒
| 443 | 有机气体防毒面罩 | 6200+6001 | 3M | 套
| 444 | 有机防毒面罩+滤毒盒 | 6200+6006 | 3M | 套
| 445 | 硅胶半面型防护面罩 | 3M™ 7502, 1个/袋, 10袋/箱 | 3M | 个
| 446 | 防护镜 | 1621AF | 3M | 个
| 447 | 一次性活性炭口罩 | 50个/盒 | 上海 | 盒
| 448 | 耐高温隔热手套 | 45cm | 不限 | 双
| 449 | 野外手套 | M | 不限 | 副
| 450 | 一次性PE手套 | 100个/包 | 光明 | 包
| 451 | 无粉乳胶手套 | 中号 光明 | 光明 | 盒
| 452 | 橡胶手套 | 束口 | 光明 | 双
| 453 | 丁腈手套 | L号，100个/盒 | 安思尔 | 盒
| 454 | 丁腈手套 | M号，100个/盒 | 安思尔 | 盒
| 455 | 丁腈手套 | S号，100个/盒 | 安思尔 | 盒
| 456 | 棉布手套 | 大号 | 广东 | 副
| 457 | 一次性医用口罩 | 10个/包 | 旭辉 | 包
| 458 | 加厚加长款丁腈手套 | SM | 爱马斯 | 盒
| 459 | 一次性使用医用橡胶手套 | 50付/盒7.5号 | 科邦 | 盒
| 460 | 加长加厚防水手套 | XL | 英科 | 双
| 461 | 橡皮手套 | 45cm | 青岛威蝶 | 副
| 462 | 耐酸碱手套 | 60cm | 青岛威蝶 | 副
| 463 | 称量纸 | 10cm 500张/包 | 国药 | 包
表1实验耗材合计总额（报价含税含运费）

## 表2实验试剂
附件2
报价一览表
分类 | 序号 | 参考品目 | 参考规格 | 参考品牌 | 单位 | 单价/元 | 备注
实验试剂 | 1 | 二硫化碳 | 无苯级 | CNW | 瓶
| 2 | 过硫酸钾 | ACS500g | CNW | 瓶
| 3 | 硝酸 | Merck/分析纯 65%/2.5L | Merck | 瓶
| 4 | 乙酸 | LC-MS 50mL | sigma | 瓶
| 5 | 乙酸铵 | sigma09691 100ml | sigma | 瓶
| 6 | 六氨基氯化钴 | 99.999% 10G | sigma | 瓶
| 7 | 氨水 | LC-MS 50mL | sigma | 瓶
| 8 | 甲酸铵 | sigma 质谱级25g | sigma | 瓶
| 9 | N-(1-萘基）乙二胺盐酸盐 | 进口10G | simgma | 瓶
| 10 | EDTA二钠（乙二胺四乙酸二钠盐，二水） | AR250g | 国药 | 瓶
| 11 | NN-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 分析纯25g | 国药 | 瓶
| 12 | NN二甲基甲酰胺 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 13 | 一水磷酸二氢钠 | 500g | 国药 | 瓶
| 14 | 三乙醇胺 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 15 | 三氯化铁 | 500g | 国药 | 瓶
| 16 | 三氯甲烷 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 17 | 丙酮 | 4L | 国药 | 瓶
| 18 | 丙酮 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 19 | 丙酮 | 农残级4L | 国药 | 瓶
| 20 | 中性树胶（显微镜用） | 100g | 国药 | 瓶
| 21 | 乙腈 | HPLC4L | 国药 | 瓶
| 22 | 乙酸铵 | GR500g | 国药 | 瓶
| 23 | 乙酸锌 | 分析纯500g | 国药 | 瓶
| 24 | 偏重亚硫酸钠 | GR500ml | 国药 | 瓶
| 25 | 六水合硫酸亚铁铵 | AR500g | 国药 | 瓶
| 26 | 六水合硫酸亚铁铵 | 分析500g | 国药 | 个
| 27 | 变色硅胶 | 500g | 国药 | 瓶
| 28 | 吡唑啉酮 | 化学纯CP100g | 国药 | 瓶
| 29 | 尿素 | AR500g | 国药 | 瓶
| 30 | 异烟酸 | 化学纯CP100g | 国药 | 瓶
| 31 | 弗罗里硅土(硅美型吸附剂） | 60-100目250g | 国药 | 瓶
| 32 | 抗坏血酸 | 25g | 国药 | 瓶
| 33 | 抗坏血酸 | AR100g | 国药 | 瓶
| 34 | 抗坏血酸 | 优级纯100克/瓶 | 国药 | 瓶
| 35 | 无水乙醇 | HPLC4L | 国药 | 瓶
| 36 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 国药 | 瓶
| 37 | 无水亚硫酸钠 | AR500G | 国药 | 瓶
| 38 | 无水氯化镁 | 优级纯 | 国药 | 瓶
| 39 | 无水碳酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 40 | 无水碳酸钠 | 优级纯 | 国药 | 瓶
| 41 | 无水磷酸二氢钾 | AR500g | 国药 | 瓶
| 42 | 无水磷酸氢二钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 43 | 柠檬酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 44 | 氢氧化钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 45 | 氢氧化钾 | AR500g | 国药 | 瓶
| 46 | 氧化镁 | AR250g | 国药 | 瓶
| 47 | 4-氨基安替吡啉 | 分析纯 AR25g | 国药 | 瓶
| 48 | 氨基磺酸铵 | 100G | 国药 | 瓶
| 49 | 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1，2，4-三氮唑 AHMT | AR5g | 国药 | 瓶
| 50 | 氨水 | AR500mL | 国药 | 瓶
| 51 | 氨水 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶
| 52 | 氯化钾 | AR500g | 国药 | 瓶
| 53 | 氯化铵 | AR | 国药 | 瓶
| 54 | 氯化镁 | 分析纯 | 国药 | 瓶
| 55 | 液体石蜡 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 56 | 溴甲酚紫 | 10g | 国药 | 瓶
| 57 | 甲酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶
| 58 | 盐酸 | 4L 电子纯 | 国药 | 瓶
| 59 | 盐酸萘乙二胺 | AR5g | 国药 | 瓶
| 60 | 硝酸锌 | AR500g | 国药 | 瓶
| 61 | 硫代乙酰胺 | 25g | 国药 | 瓶
| 62 | 硫脲 | 分析纯 AR500g | 国药 | 瓶
| 63 | 硫酸 | GR500ml | 国药 | 瓶
| 64 | 硫酸亚铁 | AR500G | 国药 | 瓶
| 65 | 硫酸氢钾 | 99.8%100g | 国药 | 瓶
| 66 | 硫酸肼（硫酸联氨） | AR100G | 国药 | 瓶
| 67 | 硫酸钾 | AR500G | 国药 | 瓶
| 68 | 硫酸银 | 优级纯100g | 国药 | 瓶
| 69 | 硫酸银 | 分析纯100g | 国药 | 瓶
| 70 | 硼酸 | AR500g | 国药 | 瓶
| 71 | 碘 | 分析纯250g | 国药 | 瓶
| 72 | 碘化钾 | AR500g | 国药 | 瓶
| 73 | 磷酸 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 74 | 磷酸 | 国药/GR | 国药 | 瓶
| 75 | 磷酸二氢钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 76 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 国药 | 瓶
| 77 | 磷酸二氢铵 | GR500g | 国药 | 瓶
| 78 | 磷酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶
| 79 | 磺胺 | 500g | 国药 | 瓶
| 80 | 真空泵油 | 4L | 爱发科 | 瓶
| 81 | 真空泵泵油 | R-2 1L | 爱发科 | 桶
| 82 | 大肠埃希氏菌定量标准菌株 | CICC-C0051 | CICC | 盒
| 83 | 细菌总数质控样品 | CICC-B0422 | CICC | 盒
| 84 | 苯胺 | AR500ml | 国药 | 瓶
| 85 | 草酸钠 | PT100g | 国药 | 瓶
| 86 | 1.10菲罗啉 | 分析5g | 国药 | 瓶
| 87 | 过硫酸钾 | 500g | 国药 | 瓶
| 88 | 邻菲罗啉 | GR5g | 国药 | 瓶
| 89 | 酒石酸 | AR500g | 国药 | 瓶
| 90 | 酒石酸钾钠 | 分析纯 AR500g | 国药 | 瓶
| 91 | 间苯二酚 | AR100g | 国药 | 瓶
| 92 | 间苯二酚 | GR500g | 国药 | 瓶
| 93 | 高碘酸钾 | GR100ml | 国药 | 瓶
| 94 | 硝酸钯 | 1g | 天津市光复精细化工研究所 | 瓶
| 95 | 三氯化钛 | 分析纯500ml | 永大 | 瓶
| 96 | 乙酰丙酮 | 500ml | 永大 | 瓶
| 97 | 乙酸铅 | AR99.6% | 永大 | 瓶
| 98 | 二甲基硅油 | 油浴锅专用 | 永大 | L
| 99 | 亚甲基蓝 | 25g | 永大 | 瓶
| 100 | 亚硝酸钠 | 500G | 永大 | 瓶
| 101 | 全氟三丁胺 | 5g/瓶 | 永大 | 瓶
| 102 | 异丙醇 | AR500ml | 永大 | 瓶
| 103 | 抗坏血酸 | 分析纯500g | 永大 | 瓶
| 104 | 正丁醇 | AR500ml | 永大 | 瓶
| 105 | 氢氧化钠 | 优级纯 GR 500g | 永大 | 瓶
| 106 | 溴化钾 | AR500g | 永大 | 瓶
| 107 | 环已酮 | 500ml | 永大 | 瓶
| 108 | 甲基橙 | AR25g | 永大 | 瓶
| 109 | 盐酸萘乙二胺 | 10G | 永大 | 瓶
| 110 | 石英砂 | 8-16目 | 永大 | 瓶
| 111 | 硫代硫酸钠 | AR 500g/瓶 | 永大 | 瓶
| 112 | 硫酸铁铵 | AR500g | 永大 | 瓶
| 113 | 硫酸铜 | 分析纯500g | 永大 | 瓶
| 114 | 硫酸锌 | GR500g | 永大 | 瓶
| 115 | 硼氢化钾 | 分析纯100g | 永大 | 瓶
| 116 | 碘酸钾 | 100g | 永大 | 瓶
| 117 | 磷酸氢二钠 | AR500G | 永大 | 瓶
| 118 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准PT100g | 永大 | 瓶
| 119 | 丙酮溶液 | 500ml，分析纯 | 永大 | 瓶
| 120 | 75 %乙醇溶液 | AR,500g/瓶 | 永大 | 瓶
| 121 | 乙醇溶液 | AR,500g/瓶 | 永大 | 瓶
| 122 | 碘化汞纳氏试剂 | 500ml | 永大 | 瓶
| 123 | 酚酞试剂 | AR25g | 永大 | 瓶
| 124 | 铜铁试剂 | AR98.0% | 永大 | 瓶
| 125 | 无水硫酸钠 | GR500g | 科密欧 | 瓶
| 126 | 氯化亚锡 | 分析纯500g | 科密欧 | 瓶
| 127 | 氯化钠 | GR500g | 科密欧 | 瓶
| 128 | 磷酸 | HPLC500ml | 科密欧 | 瓶
| 129 | 重铬酸钾 | 基准100g | 科密欧 | 瓶
| 130 | 十二烷基苯磺酸钠 | 优级纯 500g | 安谱 | 瓶
| 131 | 四乙基硼酸钠 | 1g | 安谱 | 瓶
| 132 | 实验室酸性浓缩型清洗剂 | CNW RBS手洗型 5L | 安谱 | 瓶
| 133 | 碱性洗液 | 5L | 安谱 | 桶
| 134 | 酸性清洗剂 | 5L | 安谱 | 瓶
| 135 | 挥发酚调试包 | 宝德 | 宝德 | 套
| 136 | 娃哈哈纯净水 | 500ml | 屈臣氏 | 箱
| 137 | 屈臣氏蒸馏水 | 1瓶4.5L,1箱4瓶 | 屈臣氏 | 箱
| 138 | 屈臣氏蒸馏水 | 500ml | 屈臣氏 | 瓶
| 139 | 硝酸 | UPS级4L | 晶瑞电子材料股份有限公司 | 瓶
| 140 | 甲基橙 | IND25g | 沃凱 | 瓶
| 141 | BOD5接种液 | 100ml | 海标 | 瓶
| 142 | 氧化还原电位校准液 | 500ml/瓶，保存日期至少1年以上，生产日期需最新 | 海标 | 瓶
| 143 | 铂钴标准比色液 | 100度50ml | 海标 | 瓶
| 144 | 乙腈 | LC-MS级 4L | 百灵威 | 瓶
| 145 | 乙酸乙酯 | 色谱纯4L | 百灵威 | 瓶
| 146 | 二氯甲烷 | HPLC4L | 百灵威 | 瓶
| 147 | 二氯甲烷 | 色谱纯 4L | 百灵威 | 瓶
| 148 | 正己烷 | HPLC4L | 百灵威 | 瓶
| 149 | 环己烷 | HPLC4L | 百灵威 | 瓶
| 150 | 甲醇 | LC-MS级 4L | 百灵威 | 瓶
| 151 | 甲醇 | 色谱纯 4L | 百灵威 | 瓶
| 152 | 乙腈 | 默克 质谱级2.5L | 默克 | 瓶
| 153 | 正己烷 | 默克色谱级4L | 默克 | 瓶
| 154 | 甲酸 | 默克 质谱级50ml | 默克 | 瓶
| 155 | 碳酸氢钠 | Merck/GR/500g | 默克 | 瓶
| 156 | 碳酸钠 | Merck/GR/500g | 默克 | 瓶
| 157 | 过硫酸钾 | 默克250g | 默克 | 瓶
| 158 | 冰醋酸 | 500ml | 科密欧 | 瓶
| 159 | 四氯乙烯 | 500ml | 科密欧 | 瓶
| 160 | 氢氟酸 | 500ml 优级纯 | 科密欧 | 瓶
| 161 | 氨基磺酸铵 | GR100g | 科密欧 | 瓶
| 162 | 硫酸镉 | 100g | 科密欧 | 瓶
| 163 | 硼氢化钾 | 优级纯 | 科密欧 | 瓶
| 164 | 碳酸氢钠 | GR500g | 科密欧 | 瓶
| 165 | 碳酸钠 | 分析纯 | 科密欧 | 瓶
| 166 | 磷酸氢二胺 | 500g | 科密欧 | 瓶
| 167 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 25g | 科密欧 | 瓶
| 168 | 葡萄糖 | AR500g | 科密欧 | 瓶
| 169 | 过硫酸钾 | GR100g | 科密欧 | 瓶
| 170 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR500g | 科密欧 | 瓶
| 171 | 溴酸钾 | AR100g | 艾科 | 瓶
| 172 | 对氨基二甲基苯胺 | 25g | 西亚 | 瓶
| 173 | 石英砂 | 40-60目 | 西亚 | 瓶
| 174 | 石英砂 | 20-40目 | 西亚 | 瓶
| 175 | 硅藻土 | 200目500g | 西亚 | 瓶
| 176 | 碳酸钾 | GR 500G | 西亚 | 瓶
| 177 | 硝酸 | 优级纯 | 西陇科学 | 瓶
| 178 | 高锰酸钾 | 500g | 西陇科学 | 瓶
| 179 | 乙醚 | AR500ml | 西陇科学 | 瓶
| 180 | 盐酸 | GR500ml优级纯 | 西陇科学 | 瓶
| 181 | 乙二醇 | 500ml | 西陇科学 | 瓶
| 182 | 乙酸铜 | 500g | 西陇科学 | 瓶
| 183 | 二乙胺 | 500mlAR | 西陇科学 | 瓶
| 184 | 二水合磷酸二氢钠 | AR500g | 西陇科学 | 瓶
| 185 | 六次甲基四胺 | AR500G | 西陇科学 | 瓶
| 186 | 六水合硫酸铁铵（硫酸亚铁铵） | AR500g | 西陇科学 | 瓶
| 187 | 过氧化氢 | AR500ml | 西陇科学 | 瓶
| 188 | 锌粉 | 500G | 西陇科学 | 瓶
| 189 | CTAB十六烷基三甲基溴化铵 | 500g | 阿拉丁 | 瓶
| 190 | 次氯酸钠 | 500mL | 阿拉丁 | 瓶
| 191 | 次氯酸钠 | 阿拉丁500ml | 阿拉丁 | 瓶
| 192 | 正己烷 | 环保级，500ml | 阿拉丁 | 瓶
| 193 | 甲烷磺酸 | 100g | 阿拉丁 | 瓶
| 194 | 无水DPD硫酸盐（对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酯盐） | AR98% | 麦克林 | 瓶
| 195 | ph缓冲液 | PH=4、7、10 | YSL | 瓶
| 196 | 钼酸盐溶液 | 500ml | 伟业 | 瓶
| 197 | CODCr试剂 | 2038225-CN | 哈希 | 套
| 198 | ORP标准溶液 | 500mL 哈希HQ40D | 哈希 | 瓶
| 199 | 余氯试剂 | 2105569-CN | 哈希 | 套
| 200 | 哈希pH缓冲液 | （4.01、7.00、10.01）500ml/瓶，生产日期需最新 | 哈希 | 瓶
| 201 | 总氯试剂 | 2105669-CN | 哈希 | 套
| 202 | 电导率标准溶液 | 100mL 哈希HQ40D | 哈希 | 瓶
| 203 | 甲基红-溴甲酚绿混合指示剂 | 100ml | 国药 | 瓶
| 204 | 酚试剂 | GR5g | 国药 | 瓶
| 205 | 重铬酸钾-硫酸溶液 | 500ml | 坛墨 | 瓶
| 206 | 氯化钾饱和溶液 | （100ml/瓶） | 海标 | 瓶
| 207 | 浊度溶液 | 50NTU | 环标所 | 瓶
| 208 | 电导率溶液 | 146.5µs/cm | 雷磁 | 瓶
表2实验试剂合计总额（报价含税含运费）

## 表3玻璃器皿
附件3
报价一览表
分类 | 序号 | 参考品目 | 参考规格 | 参考品牌 | 单位 | 单价/元 | 备注
玻璃器皿 | 1 | 载玻片 | 7105 | 不限 | 盒
| 2 | 陶瓷研钵 | 16cm | 不限 | 套
| 3 | 玻璃研钵 | 90mm | 常州普天 | 套
| 4 | 玻璃棒 | 30cm | 申迪 | 支
| 5 | 棕色样品瓶 | 40ml | GREEN | 盒
| 6 | 钳口顶空瓶 | 20ml | GREEN | 盒
| 7 | 顶空瓶盖子 | 20ml | GREEN | 包
| 8 | 棕色样品瓶 | 2ml，带预切口瓶盖 ,186000847C | Waters | 个
| 9 | 棕色进样瓶 | 40mL（含盖及垫片），吹扫捕集方法用 5183-4324 | 安捷伦 | 个
| 10 | 棕色进样小瓶带瓶盖 | 2ml waters | waters | 盒
| 11 | 进样小瓶瓶盖带预开口 | waters | waters | 袋
| 12 | 安培瓶 | 2mL（棕色） 100个/盒 | 上海安谱 | 盒
| 13 | 胖度移液管 | 4ml A级 | 亚速旺 | 支
| 14 | 液相流动相瓶 | 10L 螺口、双盖 | 华鸥 | 个
| 15 | 液相流动相瓶 | 20L，螺口、双盖 | 华鸥 | 个
| 16 | 液相流动相瓶 | 5L，螺口、双盖 | 华鸥 | 个
| 17 | PET透明药用塑料瓶 | 100mL（重金属采样瓶） | 南方包装 | 个
| 18 | PET透明药用塑料瓶 | 50mL | 南方包装 | 个
| 19 | 搪瓷量杯 | 1000mL | 唐山 | 个
| 20 | 搪瓷量杯 | 500mL | 唐山 | 个
| 21 | 刻度移液管 | A级，10mL | 天玻 | 支
| 22 | 刻度移液管 | A级，1mL | 天玻 | 支
| 23 | 刻度移液管 | A级，2mL | 天玻 | 支
| 24 | 刻度移液管 | A级，5mL | 天玻 | 支
| 25 | 容量瓶 | 20ml | 天玻 | 个
| 26 | 容量瓶 | 2L | 天玻 | 个
| 27 | 棕色容量瓶 | 10ml 天玻 | 天玻 | 个
| 28 | 棕色容量瓶 | 25ml | 天玻 | 个
| 29 | 棕色容量瓶 | A级，1000mL | 天玻 | 个
| 30 | 棕色容量瓶 | A级，100ml | 天玻 | 个
| 31 | 棕色容量瓶 | A级，250ml | 天玻 | 个
| 32 | 棕色酸式滴定管 | A级，25mL | 天玻 | 根
| 33 | 棕色酸式滴定管 | 聚四氟乙烯旋塞A级，25mL | 天玻 | 根
| 34 | 酸式滴定管（聚四氟乙烯旋塞） | 25mL | 天玻 | 支
| 35 | 磨口比色管 | 100mL 12支/组 | 天玻 | 组
| 36 | 磨口比色管 | 10mL 12支/组 | 天玻 | 组
| 37 | 磨口比色管 | 25mL 12支/组 | 天玻 | 组
| 38 | 磨口比色管 | 50mL 12支/组 | 天玻 | 组
| 39 | 胖度移液管 | A级，100mL | 天玻 | 支
| 40 | 胖肚移液管 | A级20ml | 天玻 | 支
| 41 | 胖肚移液管 | A级，10mL | 天玻 | 支
| 42 | 胖肚移液管 | A级，1mL | 天玻 | 支
| 43 | 胖肚移液管 | A级，25mL | 天玻 | 支
| 44 | 胖肚移液管 | A级，50mL | 天玻 | 支
| 45 | 胖肚移液管 | A级，5mL | 天玻 | 支
| 46 | 透明容量瓶 | A级， 50mL | 天玻 | 个
| 47 | 透明容量瓶 | A级，1000mL | 天玻 | 个
| 48 | 透明容量瓶 | A级，100mL | 天玻 | 个
| 49 | 透明容量瓶 | A级，200mL | 天玻 | 个
| 50 | 透明容量瓶 | A级，250mL | 天玻 | 个
| 51 | 透明容量瓶 | A级，500mL | 天玻 | 个
| 52 | 酸式滴定管 | 50ml | 天玻 | 根
| 53 | 比色管架 | 定制单排耐酸碱 50ml*12孔 | 博思 | 个
| 54 | 砂芯过滤装置（包含滤杯，砂芯滤头)抽滤瓶，鸭嘴夹） | 2L | 申迪 | 套
| 55 | 具塞玻璃刻度离心管 | 定制 15mL | 申迪 | 个
| 56 | 一次性使用离心管 | 圆底连盖10mL 100支/包 | 康健 | 包
| 57 | 冷冻管 | 5mL | 康健 | 个
| 58 | 一次性吸管 | 10ml 100支/包 | 荣飞医疗 | 包
| 59 | 一次性吸管 | 1ml 100支/包 | 荣飞医疗 | 包
| 60 | 塑料大口瓶 | 100ml | 康健 | 个
| 61 | 塑料尖底离心管 | 15ml 50/袋 | 康健 | 袋
| 62 | 塑料灭菌取样杯 | 100mL | 荣飞医疗 | 个
| 63 | 塑料烧杯 | 100mL | 康健 | 支
| 64 | 塑料离心管 | 可立式 螺口 50mL | 康健 | 支
| 65 | 塑料离心管 | 可立式 螺口 50mL | 康健 | 支
| 66 | 塑料离心管 | 圆底螺口 50mL | 康健 | 支
| 67 | 塑料离心管 | 圆底连盖 5ML | 康健 | 支
| 68 | 塑料离心管 | 圆底连盖 5ML | 康健 | 支
| 69 | 塑料离心管 | 圆底连盖10mL | 康健 | 支
| 70 | 塑料离心管 | 圆底连盖10mL | 康健 | 支
| 71 | 塑料离心管 | 尖底连盖 1.5ML | 康健 | 支
| 72 | 塑料离心管 | 尖底连盖 1.5ML | 康健 | 支
| 73 | 塑料采样桶 | 5L | 茶花 | 支
| 74 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 1000mL | 耀华 | 个
| 75 | 带把手烧杯（聚丙烯） | 500mL | 耀华 | 个
| 76 | 样品管 | 1000支/包 | 先河 | 包
| 77 | 样品管 | 10ml | 先河 | 包
| 78 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 50mL | 普兰德 | 个
| 79 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 100mL | 普兰德 | 个
| 80 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 20mL | 普兰德 | 个
| 81 | 高精度棕色容量瓶（带玻璃塞） | 25mL | 普兰德 | 个
| 82 | 比色皿（玻璃） | 1cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 83 | 比色皿（玻璃） | 2cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 84 | 比色皿（玻璃） | 3cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 85 | 比色皿（玻璃） | 4cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 86 | 比色皿（玻璃） | 5cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 87 | 比色皿（石英） | 1cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 88 | 比色皿（石英） | 2cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 89 | 比色皿（石英） | 3cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 90 | 比色皿（石英） | 4cm 2套/对 | 晶科 | 对
| 91 | 流动比色皿 | 2CM | 晶科 | 个
| 92 | 流动比色皿 | 光程30mm Q-76 | 晶科 | 个
| 93 | 聚四氟乙烯坩埚 | 100mL | 晶科 | 个
| 94 | 聚四氟乙烯坩埚 | 50mL | 晶科 | 个
| 95 | 小导管 | 100支/包 | 江苏 | 包
| 96 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 江苏 | 个
| 97 | 试管刷 | 大号 | 江苏 | 支
| 98 | 一次性塑料滴管 | 3mL 500支/盒 | 江苏康健 | 盒
| 99 | 一次性塑料滴管 | 5mL 100支/盒 | 江苏康健 | 盒
| 100 | 原子荧光光度计进样管 | 15mL | 海光 | 包
| 101 | 木比色管架 | 100mL 6孔 | 耀华 | 个
| 102 | 木比色管架 | 25mL 12孔 | 耀华 | 个
| 103 | 木比色管架 | 50mL 12孔 | 耀华 | 个
| 104 | 比色管架 | 50ml *12*2 | 耀华 | 个
| 105 | 离心管架 | 100ml,10位 | 耀华 | 个
| 106 | 样品瓶 | 038008 5ml | 热电 | 盒
| 107 | 两孔圆底蒸馏瓶 | 500ml | 环球 | 个
| 108 | 塑料瓶 | 1L | 环球 | 个
| 109 | 塑料瓶 | 500ml | 环球 | 个
| 110 | 塑料量杯 | 5L带尖 | 环球 | 个
| 111 | 塑料量杯（带尖嘴壶口） | 2L | 环球 | 个
| 112 | 带四氟乙烯内衬垫螺旋瓶盖的棕色试剂瓶 | 40ml | GREEN | 个
| 113 | 烧杯 | 250ml | 环球 | 个
| 114 | 试管 | 直径25mm*200mm | 环球 | 个
| 115 | 锥形瓶 | 1L | 环球 | 个
| 116 | 锥形瓶 | 250mL | 环球 | 个
| 117 | 平底烧瓶 | 500*24# | 申玻 | 个
| 118 | 上嘴抽滤瓶 | 1L | 申迪 | 个
| 119 | 倒放容量瓶架 | 定制250ml*12孔 | 博思 | 个
| 120 | 冲击式吸收瓶 | 75ml | 申迪 | 个
| 121 | 吸收瓶箱子 | 10孔 | 申迪 | 瓶
| 122 | 四氟乙烯内螺口比色管 | 厚壁四氟耐压管，50ml | 申迪 | 个
| 123 | 多孔玻板吸收瓶 | 100mL | 申迪 | 个
| 124 | 多孔玻板吸收瓶 | 10ml | 申迪 | 个
| 125 | 多孔玻板吸收瓶 | 25mL | 申迪 | 个
| 126 | 多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 申迪 | 个
| 127 | 多孔玻板吸收瓶箱 | 50ml 32孔 | 申迪 | 个
| 128 | 多孔玻板吸收瓶运输箱 | 10ml 21孔 | 申迪 | 个
| 129 | 大型气泡吸收瓶 | 10ml | 申迪 | 个
| 130 | 棕色丝口试剂瓶 | 图纸定制500ml | 申迪 | 个
| 131 | 棕色多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 申迪 | 支
| 132 | 棕色多孔玻板吸收管 | 50ml | 申迪 | 个
| 133 | 棕色玻璃瓶 | 2.5L磨口具塞 | 申迪 | 瓶
| 134 | 浓缩瓶 | 250ml | 申迪 | 个
| 135 | 玻璃滴管 | 3mL | 申迪 | 支
| 136 | 玻璃滴管 | 7*150mm | 申迪 | 盒
| 137 | 玻璃离心管 | 玻璃，尖底，带10ml刻度，防有机溶剂内衬，带螺旋帽 | 申迪 | 个
| 138 | 称量瓶 | 35mm*70mm | 申迪 | 个
| 139 | 空心玻璃管 | 内径6mm*长15cm | 申迪 | 支
| 140 | 胶头滴管 | 玻璃 | 申迪 | 支
| 141 | 螺口比色管 | 50ml | 申迪 | 根
| 142 | 试管架 | 适配20ml离心管 | 申迪 | 个
| 143 | 透明丝口试剂瓶 | 图纸定制500ml | 申迪 | 个
| 144 | 采样吸收瓶 | 具塞棕色75ml | 申迪 | 支
| 145 | 高密聚乙烯瓶 | 2L，带密封塞 | 申迪 | 个
| 146 | 三氧化铬双球型氧化管 | 孔径8mm，重量8g | 百灵威 | 支
| 147 | 清洗瓶（窄口） | 250ml | 百灵威 | 个
| 148 | 清洗瓶（窄口） | 500mL | 百灵威 | 个
| 149 | 聚丙烯样品瓶 | 2ml 带预切口瓶盖 | 百灵威 | 个
| 150 | 聚乙烯瓶 | 2 L 螺口，无垫，不漏水 | 百灵威 | 个
| 151 | 可灭菌玻璃瓶 | 螺旋口、无垫片、不漏水、可120°C高压灭菌，自带刻度线。250ml | 盐城 | 个
| 152 | 小口径棕色玻璃瓶 | 1L | 盐城 | 个
| 153 | 棕色丝口试剂瓶 | 500ml | 盐城 | 个
| 154 | 棕色塑料瓶 | 1L | 盐城 | 个
| 155 | 棕色磨砂小口具塞玻璃瓶 | 200ml | 盐城 | 个
| 156 | 棕色螺口聚丙烯采样瓶 | 1L | 盐城 | 个
| 157 | 棕色螺口试剂瓶 | 1L | 盐城 | 个
| 158 | 棕色螺口试剂瓶 | 1L | 盐城 | 个
| 159 | 棕色螺口试剂瓶 | 500ml | 盐城 | 个
| 160 | 滴定管架 | 含蝴蝶夹 | 盐城 | 套
| 161 | 螺口试剂瓶 | 100ml | 盐城 | 个
| 162 | 试剂瓶 | 2L | 盐城 | 个
| 163 | 透明丝口试剂瓶 | 500ml | 盐城 | 个
| 164 | 小口洗瓶 | 500ml | 盐城华鸥 | 个
| 165 | 带胶头滴瓶 | 棕色,125ml | 盐城华鸥 | 个
| 166 | 带胶头滴瓶 | 棕色,60ml | 盐城华鸥 | 个
| 167 | 透明小口试剂瓶 | 500mL | 盐城华鸥 | 个
| 168 | 棕小口试剂瓶 | 2500ml | 盐城华鸥 | 个
| 169 | 棕小口试剂瓶 | 250ml | 盐城华鸥 | 个
| 170 | 棕色小口试剂瓶 | 1000mL | 盐城华鸥 | 个
| 171 | 棕色小口试剂瓶 | 5000ml | 盐城华鸥 | 个
| 172 | 棕色广口试剂瓶 | 1000mL | 盐城华鸥 | 个
| 173 | 棕色广口试剂瓶 | 125mL | 盐城华鸥 | 个
| 174 | 棕色广口试剂瓶 | 250mL | 盐城华鸥 | 个
| 175 | 棕色广口试剂瓶 | 5000ml | 盐城华鸥 | 个
| 176 | 棕色广口试剂瓶 | 500mL | 盐城华鸥 | 个
| 177 | 透明广口试剂瓶 | 250ml | 盐城华鸥 | 个
| 178 | 定容杯 | RayCure 50ml | 睿科 | 个
| 179 | 定容杯 | RayCure 80ml | 睿科 | 个
| 180 | 顶空瓶 | 20ml | 绿盟 | 盒
| 181 | PP塑料瓶 | 250ml | 耀华 | 个
| 182 | PP塑料瓶 | 500ml | 耀华 | 个
| 183 | pp采样瓶 | 1L | 耀华 | 个
| 184 | 带螺纹旋盖棕色塑料瓶 | 50ml | 耀华 | 个
| 185 | 有机玻璃容量瓶架 | 50ml 10孔 | 耀华 | 个
| 186 | 比色管刷 | 50ml | 耀华 | 个
| 187 | 进样小瓶冷冻收纳盒 | 10*10 | GREEN | 个
| 188 | GL45棕色试剂瓶 | 1000mL | 肖特 | 个
| 189 | 溶解氧瓶 | 250ml白色双盖 | 蜀牛 | 个
| 190 | 具塞三角烧瓶 | 100mL | 蜀玻 | 个
| 191 | 具塞三角烧瓶 | 250mL | 蜀玻 | 个
| 192 | 具塞锥形瓶 | 1L | 蜀玻 | 个
| 193 | 玻璃烧杯 | 1000mL | 蜀玻 | 个
| 194 | 玻璃烧杯 | 100mL | 蜀玻 | 个
| 195 | 玻璃烧杯 | 150mL | 蜀玻 | 个
| 196 | 玻璃烧杯 | 2000mL | 蜀玻 | 个
| 197 | 玻璃烧杯 | 200ml | 蜀玻 | 个
| 198 | 玻璃烧杯 | 25mL | 蜀玻 | 个
| 199 | 玻璃烧杯 | 500mL | 蜀玻 | 个
| 200 | 玻璃烧杯 | 50mL | 蜀玻 | 个
| 201 | 高型烧杯 | 50mL | 蜀玻 | 个
| 202 | 样品瓶盖带滤芯 | 5ml 赛默飞 | 赛默飞 | 盒
| 203 | 离子色谱5ml进样瓶 | 含瓶盖 每包250个 | 赛默飞 | 包
| 204 | 刻度吸管 | A级，2mL | 齿轮 | 支
| 205 | 量筒 | 1000mL | 天玻 | 个
| 206 | 量筒 | 100mL | 天玻 | 个
| 207 | 量筒 | 250mL | 天玻 | 个
| 208 | 量筒 | 25mL | 天玻 | 个
| 209 | 量筒 | 50mL | 天玻 | 个
| 210 | 分液漏斗架 | 耐酸碱塑料1000ml | 海门市中泰 | 个
| 211 | 漏斗 | 口径75mm左右 | 海门市中泰 | 个
| 212 | 筒形分液漏斗 | 玻璃 1L | 环球 | 个
| 213 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 1000mL | 申玻 | 个
| 214 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 125mL | 申玻 | 个
| 215 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 250mL | 申玻 | 个
| 216 | 分液漏斗（聚四氟乙烯旋塞，梨形，螺帽） | 500mL | 申玻 | 个
| 217 | 升降分液漏斗架 | 4孔 1000ml定制 | 博思 | 个
| 218 | 玻璃漏斗 | 6厘米 | 申迪 | 个
| 219 | 筒形分液漏斗架 | 可调节高度1L | 申迪 | 个
| 220 | 分液漏斗架 | 250ml 4孔 | 耀华 | 个
| 221 | 塑料漏斗 | 中号 | 耀华 | 个
表3玻璃器皿合计总额（报价含税含运费）

## 表4合计金额
附件4
项目合计金额
序号 | 项目类别名称 | 金额/元 | 备注
1 | 表1实验耗材
2 | 表2实验试剂
3 | 表3玻璃器皿
合计（含税含运费）
表1、表2、表3项目合计总额：
交货地点：福建省福州环境监测中心站（指定地点）