附件

福建省2021年第二批45个省级挂牌督办环境问题及督办要求

| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市绅林木业有限公司 | 长乐区 | 楼顶的集气管道的检修口和喷漆废气处理设施之间设有活动挡板，将集气管道封住，喷漆废气未经处理从检修口直接外排；排污许可证登记有1个有机废气排放口，现场检查发现有2个有机废气排放口。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 2 | 福清成丰鞋业有限公司 | 福清市 | 成型车间共有3条生产线，其中1条刷胶生产线未配套有机废气收集处理设施，另2条刷胶生产线的有机废气收集处理设施未开启，废气未经收集处理无组织排放；废胶水桶未按规范要求贮存至危废间。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 3 | 池园镇丽山村丽山563号土干厂东侧电镀点 | 闽清县 | 该电镀点没有生产废水收集处理设施，车间生产废水直排东侧水沟，经对该电镀点东侧水沟废水进行取样监测，pH值、镍浓度严重超标。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 4 | 福州宏玮工业有限公司 | 闽侯县 | 电泳涂装生产线正在生产情况下，擅自停用与之配套的污水处理设施，部分生产废水未经处理直接排至雨水井后通过大门口的窨井排入外环境，雨水井中COD浓度为10300mg/L、总磷浓度为38.4mg/L、总锌浓度为1.62mg/L，均超标，厂区大门口窨井COD浓度为8650mg/L、总磷浓度为7.08mg/L、总锌浓度为1.54mg/L，均超标；危废台账记录不规范，危废间分区不彻底。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 5 | 永泰县大洋牧益养殖场 | 永泰县 | 养殖场防渗黑膜池内有多条水位线，经核查，养殖场负责人利用夜间暴雨天气，用抽水泵将养殖场黑膜池内废水直接排入外环境，黑膜池内废水COD浓度为17700mg/L、氨氮浓度为860mg/L、总磷浓度为203mg/L，均超标。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 6 | 厦门集美区鑫中天建材加工厂 | 集美区 | 主要从事脱模剂生产加工，车间外院内存有废润滑油共约6.170吨；长期进行非矿油收集，最早转账时间为2019年11月10日，至今累计转账金额8.141万元。 | 责成厦门市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 7 | 厦门嘉宝莱化妆品有限公司 | 同安区 | 灌装车间正在生产，污水处理设施未运行，含有COD、氨氮、总磷等污染物的生产废水未经处理通过三楼沉淀桶的溢流管直接排放，流入园区污水管道。 | 责成厦门市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 8 | 厦门海沧区李华印花厂 | 海沧区 | 自2020年1月份投入生产至今未办理排污许可证;其主要从事服装手工印花加工，8条印花加工线正在作业，油墨油漆桶均未加盖，随意堆放在车间；现场无任何废气收集处理设施，门窗均敞开。 | 责成厦门市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 9 | 厦门海沧区李盼盼树脂厂 | 海沧区 | 自2020年1月份投入生产至今未办理排污许可登记管理;打坯工段配套的废气收集装置未开启，有机废气通过敞开的生产车间门窗无组织排放到外环境。 | 责成厦门市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 10 | 佳垣（厦门）实业有限公司 | 海沧区 | 打磨车间未密闭，部分有机废气经排风扇向墙外直接排放；楼顶有机废气处理设施的4个喷淋塔皆未开启；暂存间里废漆渣、废漆桶未粘贴危废标识。 | 责成厦门市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 11 | 安安（中国）有限公司 | 长泰区 | 自行运维的废气自动监测设施锅炉废气采样伴热管未使用，另设置一条无加热功能采样管连接烟气排放连续检测仪，经监测，二氧化硫浓度平均值306mg/m³，超标；同时段自动监测设施显示二氧化硫浓度约0.5mg/m³，严重失真。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 12 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 漳浦县 | 浓缩车间设备清洗废水未进入厂区污水处理设施处理，直接通过一条埋在地下的白色PVC管排入厂区污水管检查井，继而进入工业园区污水管网。检查时，该白色PVC管道正在排水，氨氮浓度为25.9mg/L、COD浓度为2030mg/L，均超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 13 | 福建省旭建环保科技有限公司 | 常山开发区 | 主厂房西北侧一搭有钢架的空地露天堆放炉渣约800吨，未采取“三防”措施，现场可见明显淋溶水外流痕迹，淋溶水在厂区路面内汇集后通过车间北侧雨水沟流出，厂区东北侧雨水沟出口悬浮物浓度为129mg/L,COD浓度为505 mg/L，均超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 14 | 漳州恒宏润工贸有限公司 | 华安县 | 污水处理设施未运行，酸洗车间生产线设置围堰槽收集酸性废水，围堰槽内废水通过东侧墙底洞口PVC管排到车间外雨水沟后再流到公司围墙外环境，车间外雨水沟废水COD浓度为422mg/L、pH为2.0，均超标；盐酸雾喷淋循环水经pH试纸比对呈强酸性，酸雾废气直排；污水处理车间东侧露天空地泥土呈铁锈红色，泥土经水泡后，pH试纸比对呈酸性；酸洗车间东侧围槽上放置30桶废盐酸（约6吨），未粘贴危废标识，未放置危废暂存间，投产至今每年购入盐酸数百吨，但废盐酸去向不明，无任何台账记录，无危废管理计划。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 15 | 福建嘉煌陶瓷有限公司 | 华安县 | 第二洗泥车间高岭土制浆废水流入沉淀池，沉淀后废水利用潜水泵通过PVC管回抽循环使用，但现场发现PVC管设置带有活动阀门的三通，现场检查时阀门处于开启状态，沉淀池中的废水正通过三通PVC管直排雨水沟流入外环境，雨水沟中废水COD浓度488mg/L，氨氮浓度22.6mg/L，均超标；脱硫设施喷淋水pH比对值为3以下，无加药记录台账；环评批复外新增2台转窑，其中1台已投入使用，1台正在建设中；2台搅拌机、1台混合机没有按照排污许可证要求安装布袋除尘装置；废气在线监控滤芯未及时更换，黄色杂质较多，压力阀存在故障未更换；运维人员采用二氧化硫55mg/m3的标气做全程通样，在200秒内数值一直不稳定，在25分钟后，数据才基本稳定，数值为36.2mg/m3，误差为34.18%，超过规范要求。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 16 | 泉州市东宝金属制品有限公司 | 南安市 | 已投产的炼铝项目无相关环保手续；未设置危废仓库，产生的铝灰渣未规范贮存，未建立危废台账；熔炼废气收集效果差，现场烟气逸散严重。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 17 | 福建亿华混凝土发展有限公司 | 台投区 | 已投产的矿石破碎、洗砂项目无相关环保手续；生产线多处破损及未密封，喷淋设备未正常运行，现场粉尘未收集完全，厂区内粉尘逸散问题突出。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 18 | 泉州市泉港区龙盛石业有限公司 | 泉港区 | 厂区北侧2#车间和3#车间生产废水（呈浑浊灰白色）沿地面两条水沟汇集，流入厂区东侧沉淀水池旁雨水沟，雨水沟内水体最终流至外环境。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 19 | 晋江泉荣远东水处理有限公司 | 晋江市 | 公司工作人员擅自对废水自动监测设备采样管线进行改装，篡改废水自动监测数据排放化学需氧量、氨氮等污染物。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 20 | 安溪县龙涓乡生猪养殖 | 安溪县 | 高层溪龙涓乡约有50家生猪养场，其中规模养殖场13家，个别规模养猪场存在暗管偷排生产废水入水电站引水渠，有一半左右的规模养殖场未按要求配套相应面积的消纳地；规模以下养殖场普遍存在养殖废水处理配套设施不完善，高浓度养殖废水排入外环境等情况；高层溪里口水电站水质总磷高达0.27mg/L。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 21 | 尤溪县昌泰织染有限公司 | 尤溪县 | 废水处理设施的絮凝剂、白石灰和聚合氯化铝药剂桶的加药设施管道阀门未开启；总排口废水呈浑浊灰黑色,COD浓度为1099mg/L，超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 22 | 将乐县积善节能科技有限公司 | 将乐县 | 锅炉CEMS停炉判定条件为含氧量＞15%，且停炉时污染物折算数据直接以0取值并上传，导致在烟气含氧量＞15%的生产时段生态环境部门平台接收到的污染物数据严重失真。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 23 | 永安市明新竹业有限公司 | 永安市 | 擅自建设活性炭旋窑生产线；热压废气收集引风机未运行，UV光解设施多组灯管故障。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 24 | 建宁和骏工业有限公司 | 建宁县 | 已投产但未办理相关环保手续；注塑、热熔等产生挥发性有机气体工段未配套废气收集处理设施，废气直接无组织排放；废机油、废包装空桶、金属切屑废料等各类固废未规范收集贮存。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 25 | 福建新隆上超纤有限公司 | 大田县 | 碱液池进脱硫循环回用池加碱管道阀门关闭，循环回用池内废水经试纸检测为弱酸性，锅炉外排废气二氧化硫浓度为2576mg/m3,超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 26 | 莆田国林远见鞋厂有限公司 | 荔城区 | 清洗印刷板的废水从三楼洗水槽通过墙壁凿洞直接排至一楼空地，洗水槽废水COD浓度为1460mg/L，超标。 | 责成莆田市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 27 | 莆田市东方钢结构工程有限公司 | 秀屿区 | 调漆工序未配套废气收集处理设施，调漆室未密闭，有机废气无组织排放。 | 责成莆田市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 28 | 莆田市越宏鞋材有限公司 | 城厢区 | 危险废物混入一般固废储存场地;冷却水未循环使用通过雨水沟直接排放;UV光氧催化设施未开启，活性炭吸附处理设施前段的接入管道有一个开口未密闭，部分有机废气通过该口直排。 | 责成莆田市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 29 | 莆田市城厢区阿宝鞋材加工厂 | 城厢区 | 刷胶工序未配套有机废气收集处理设施，生产车间未密闭，有机废气无组织排放。 | 责成莆田市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 30 | 福建省南古金属科技有限公司 | 仙游县 | 酸洗工序未经环保审批；酸洗工序的清除铁锈的酸洗废水通过处理池的三通开关直接排入厂区雨水沟，经对5个处理池进行监测，3#池pH值为1.8，超标。 | 责成莆田市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 31 | 福建省浦城县东正炭业有限公司 | 浦城县 | 蒸煮工段废水通过雨水沟汇入土沟，最终排放至外环境；蒸煮工段东侧回收池废水pH值为1.23，北侧雨水沟废水pH值为1.09，新蒸煮工段北侧雨水沟废水pH值为1.47，均超标。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 32 | 松溪县乐松矿业有限公司 | 松溪县 | 经沉淀后尾矿废水部分未循环回用，直接外排；废水循环沉淀池未及时清理，部分池体已积满尾矿砂，无沉淀效果。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 33 | 福建省政和恒阳竹木有限公司 | 政和县 | 锅炉除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，部分沉淀池废水经排水管溢流至外环境，COD浓度为233mg/L，超标；炭化炉废水经炭化炉排水管排入厂区雨水沟，COD浓度为3671mg/L，超标。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 34 | 福建顺昌茂盛炭业有限公司 | 顺昌县 | 焚烧炉边部分煤焦油遗撒在地面上；车间管道存在废气跑冒滴漏现象；自动监测设施已安装尚未联网；未办理排污许可证。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 35 | 福建辰安环保科技有限公司 | 邵武市 | 污水治理设施不能满足现有生产产生的废水处理能力，废水未经处理设施处理直接通过厂区雨水沟排入园区雨水管网。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 36 | 新罗区卓凡竹制品厂 | 新罗区 | 该厂停车装卸坪及南、北面道路均未采取防渗透措施，未建设地下水水质监测设备，储液池浸泡液含有较强化学成分，滴洒或泄露至厂区地面对地下水造成污染；滴洒至地面的污水COD浓度为1800mg/L，氨氮浓度19.32mg/L，均超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 37 | 上杭县龙鑫混凝土有限公司 | 上杭县 | 经调取视频监控，显示该公司原料仓库西南侧第二级沉淀池工人清渣完成后，打开挡板，沉淀池水排入雨水沟；第二级沉淀池池内水COD浓度 为188mg/L, pH值为11.3，均超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 38 | 龙岩市华茂建设工程有限公司 | 永定区 | 该公司承包的靖永高速公路A4合同段项目的混凝土拌制施工废水超标排放,造成仙峰社区小溪水质浑浊；废水沉淀池排放口SS浓度为2064mg/L、COD浓度为196 mg/L，超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 39 | 漳平市东坡畜牧有限公司 | 漳平市 | 养殖场储液池废水大量溢出,通过土沟排往猪场下方的山地，储液池溢出处废水中氨氮浓度为1538mg/L，COD浓度为12700mg/L，总磷浓度为260mg/L，均超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 40 | 新罗区闽川铝材加工厂 | 新罗区 | 未配套污染防治设施，未取得危险废物经营许可证，擅自处置危险废物，现场存放成品（铝锭）22条约250公斤，经称重过磅未焚烧的电容器16.64吨，焚烧后半成品电容器11.1吨。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 41 | 福建正泰钢管制造有限公司 | 霞浦县 | 1#、2#酸洗槽盖未遮盖，酸洗槽内浸泡有不锈钢管，产生的酸雾无组织排放；酸洗车间配套建设一组酸雾回收塔，检查时酸雾回收塔未运行，导致酸雾直排外环境。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 42 | 福建正大利超纤革业有限公司 | 福鼎市 | 沾染有色浆颜料的边角料和废编织袋与一般固废混存；围堰设置不规范，事故应急池装满雨水未清理，配料房地面无防渗措施。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 43 | 宁德市德信再生资源有限公司 | 蕉城区 | 在拆除危废贮存仓库时，堆放固体废物的贮存区有少量废油漆桶，各类容器露天存放，未采取遮盖、吸附、封堵等相应的土壤污染防治措施。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 44 | 宁德市福宁锅炉有限公司 | 古田县 | 危险废物贮存间内存放200个左右废弃油漆桶和100公斤左右废活性碳，未建立相关的危险废物管理台账并如实记录。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |
| 45 | 福安市蓝菱电机厂 | 福安市 | 厂房内建有一个喷漆车间，配备有一套浸漆、烘干设备，喷漆、浸漆设备均未配套废气处理设施，导致有机废气通过排气口直排外环境。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办期限：2022年6月30日。 |