闽环保总队〔2019〕24号

福建省生态环境厅关于2019年第二批

36个省级挂牌督办环境问题的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

近期，全省环境执法大练兵交叉督导发现了一批突出环境违法问题，为严厉打击恶意环境违法行为，举一反三，推动中央生态环境保护督察和群众身边突出环境问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，我厅决定将长乐亚森家具用品有限公司等36个突出环境违法问题列为今年第二批省级挂牌督办。

各地务必对照要求认真抓好落实、依法查处被督办问题。对涉嫌环境污染犯罪，以及恶意违法排污适用行政拘留的，要严谨固定证据，按程序移送到位；对符合按日计罚、查封扣押、限产停产、取缔关闭等规定的，要采取综合手段予以惩戒；对触犯其他环保法律法规的，要严格依法立案处罚。同时，要督促相关企业严格按照督办时限完成整改，对整改无望或逾期未完成整改任务的，要提请当地政府予以取缔关闭。

整改完成后,各地要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，依程序向我厅提交解除挂牌督办书面申请并附相关材料。我厅将适时组织对部分挂牌督办的环境违法问题开展后督查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假，未按期完成查处和整改督办事项，以及未履行监管职责的责任单位和责任人，将在全省范围内通报批评并按照相关规定严肃处理。

联系人：范隆光  陆春园

电  话：0591-88367377

传  真：0591-83518710

邮  箱：fjqslt＠126.com

附件：福建省2019年第二批36个省级挂牌督办环境问题及督办要求

福建省生态环境厅

2019年10月25日

（此件主动公开）

附件

福建省2019年第二批36个省级挂牌督办环境问题及督办要求

| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长乐亚森家具用品有限公司 | 福州市长乐区 | 喷漆作业时，喷漆废气水帘收集设施未运行，生产产生的有机废气直排外环境。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 2 | 福建省煜烁食品有限公司 | 福州市长乐区 | 清洗和煮肉的生产车间部分废水未经处理，经污水沟和PVC管进入雨水沟外排。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 3 | 福清市海岸纺织印染有限公司 | 福州市福清市 | 部分生产废水经雨水管外排，排放废水COD浓度(956mg/L)超标；在线监控试剂瓶标签不规范，存在无名称、配置时间、配置人员，或配置时间与实际不符等问题，同时在线监控数据氨氮浓度高于总氮浓度；危废储存间无台账，盛放危废的容器无危废标签。 | 责成福州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 4 | 厦门精达利门业有限公司 | 厦门市集美区 | 未办理相关环保手续，擅自投入生产；电焊工段和打磨工段废气无组织排放；数千平方米的喷漆作业区半开放式作业，未配套挥发性有机物处理设施，喷漆废气无组织排放严重。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 5 | 厦门市集美区灌口镇上塘村林尾社手机零部件表面处理作坊 | 厦门市集美区 | 未办理相关环保手续，擅自投入生产；未配套污染防治设施，生产废水未经处理直排外环境。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 6 | 厦门市享泰五金有限公司 | 厦门市同安区 | 锻造车间废气治理设施未及时更新维护，运行处理效果差；切削车间西侧通道设有一台震动研磨机，生产过程中的碱性含油废水通过雨水沟排入市政管网；沾染切屑液的铜屑装袋后堆放在过道，渗出的碱性含油废水排入市政管网；未配套建设危险废物贮存间，无危废管理台账，无危废处置协议。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 7 | 厦门市翔安区锋才鑫金属制品有限公司 | 厦门市翔安区 | 金属制品表面处理采用油性漆喷涂，未配套废气污染防治设施，喷漆废气使用排气扇直排外环境。 | 责成厦门市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 8 | 龙海市华进食品有限公司 | 漳州市龙海市 | 麻石水膜除尘设施管道老化破损，烟气未经喷淋直接进入静电除尘设施，涉嫌不正常运行大气污染防治设施，排放废气颗粒物浓度（187mg/m³）、氮氧化物浓度（16 mg/m³）超标；污水处理设施总排放口排放废水COD浓度（386 mg/L）、悬浮物浓度（485 mg/L）超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 9 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 漳州市龙文区 | 在废水收集池水泵上设置三通管和活动阀门，现场开启水泵后，废水通过三通管和连接的移动PVC管排入雨水沟，涉嫌暗管偷排；处理后的废水最后流入办公楼旁的一口约2000平方米未硬化鱼塘内，塘内废水通过渗透和自然蒸发消耗，违反环评审批的废水零排放规定；事故应急池存放有生产废水；离子交换树脂未列入危废管理，混在废泥中露天堆放，未采取“三防”措施，无危废管理台账和转移五联单。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 10 | 漳州利泉食品有限公司 | 漳州市漳浦县 | 现场检查时该公司正在生产，生产废水经隔油池过滤进入调节池后，通过直径为110mm的塑料管超越平流气浮池、水解酸化池、接触氧化池和二沉池等设施排入市政管网，涉嫌不正常运行污染防治设施；排放废水pH值（5.41）、悬浮物浓度（474mg/L）超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 11 | 漳州市京丰婴儿用品有限公司 | 漳州市诏安县 | 该公司新增一条印刷生产线因未重新报批建设项目环境影响评价文件于2019年9月3日被漳州市诏安生态环境局依法查封，9月10日夜查发现该公司擅自撕毁封条恢复生产供电；不正常运行大气污染防治设施，9月10日生产时，调墨工序集气设施电源未开启，有机废气未收集无组织排放。 | 责成漳州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 12 | 泉州雅泰橱柜有限公司 | 泉州市洛江区 | 该公司自2019年5月以来，将其两个仓库租给三名个体户生产橱柜，生产规模和排污状况发生重大改变，在没有重新报批环评和执行报告制度的情况下擅自开工生产；配套的喷漆废气处理设施简陋，电压表损坏，个别生产设备的木屑粉尘未收集；新增的污染防治设施未经验收即投入使用。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 13 | 南安市水头裕发石材有限公司 | 泉州市南安市 | 擅自扩大生产规模并投入生产，污水处理设施设有外排口排放生产废水，涉嫌以逃避监管的方式违法排放污染物。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 14 | 泉港新惠光石材经营部 | 泉州市泉港区 | 生产废水通过沉淀水池东南角的排水沟流入厂区外雨水沟，进入外环境,涉嫌以逃避监管的方式违法排放污染物。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 15 | 晋江市鲲鹏纺织制品有限公司 | 泉州市晋江市 | 污水处理设施总排口附近设置有三通阀门；污水处理设施中的印花废水未经处理直接排入下水道，涉嫌以逃避监管的方式违法排放污染物。 | 责成泉州市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 16 | 莆田市意成发纸品包装有限公司 | 莆田市荔城区 | 现场检查时该公司1台四色印刷机、1台贴合机正常生产，配套的废气处理设施UV光氧催化装置未运行，产生的有机废气直接无组织排放；危险废物无标志、标签、标识，危险废物贮存间内贮存有成品机油，擦拭机台的废抹布、废胶桶堆放于厂外垃圾堆；洗桶废水未按环评审批要求进行预处理，直接排入市政管网；配套建设的污染防治设施未经验收，建设项目擅自投入生产。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 17 | 林清和鞋材加工厂 | 莆田市荔城区 | 鞋面加工项目未办理相关环保手续，擅自投入生产；9条丝印生产线、20台高频热压机均未配备废气收集和处理设施，有机废气直排外环境；油墨空桶贮存间不符合危废规范化建设要求，与原料混存，危险废物无标志、标签、标识。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 18 | 涵江区白塘镇定点屠宰场 | 莆田市涵江区 | 屠宰废水通过暗渠排入墙外附近河道，涉嫌以逃避监管的方式违法排放污染物。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 19 | 莆田市秀屿区笏石远古水泥预制场 | 莆田市秀屿区 | 未办理相关环保手续，擅自投入生产；砂石料原材料露天随意堆放，无防尘抑尘等设施，生产产生的碱性粉尘未配套防尘设施，直接排放；废机油桶在厂区内随意堆放；呈碱性的废渣随意倾倒至树林山坡地。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 20 | 莆田市秀屿区众昌家具有限公司 | 莆田市秀屿区 | 两条喷漆生产线在喷漆时，配套的废气处理设施均未运行；部分开料、切割、抛光、砂磨生产工段未配套木屑粉尘收集设施；危险废物贮存库内的危险废物无标识；超环评审批擅自新增开料、切割、抛光、砂磨等生产设备近一倍规模。 | 责成莆田市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 21 | 福建省大田县新泉包装制品有限公司 | 三明市大田县 | 滤网露天焚烧，废气直排外环境；未经环评审批，擅自建设一条塑料造粒生产线。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 22 | 福建工友机械有限公司 | 三明市大田县 | 未经环评审批，擅自建设一条冲天炉生产线，未配套污染防治设施,废气直排外环境。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 23 | 尤溪县百洁洗涤有限公司 | 三明市尤溪县 | 洗涤废水进入沉淀池后经地埋PVC管与办公楼雨水管相通，涉嫌私设暗管违法排污;外排废水COD浓度（219.8mg/L）、悬浮物浓度（106.8mg/L）超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 24 | 福建科航新型建材有限公司 | 三明市永安市 | 现场检查时该公司正在生产，烟囱排放烟气颜色异常，经监测，隧道窑脱硫塔排放口排放废气二氧化硫浓度（859mg/m³ ）超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 25 | 永安新范科技有限公司 | 三明市永安市 | 废水处理设施未运行，5号车间水洗工段产生的废水未进入污水管网，直接流至该公司东北侧雨水管道后排入外环境；东北侧雨水管废水氟化物浓度（67.9mg/L）超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 26 | 福建富源矿业有限公司 | 三明市将乐县 | 该公司万安石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿采矿项目矿井采矿正常作业，矿井涌水经沉淀池处理后排放，外排废水锌、铅、镉浓度分别为9.99mg/L、1.29mg/L、0.202mg/L，均超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 27 | 福建省福乐斯门窗有限公司 | 南平市建阳区 | 不锈钢铜板表面处理车间除锈、清洗工序未配套废水处理设施，碱性除锈废水和除锈后的清洗废水经塑料桶转运倒入厂区西南角的厕所，涉嫌以逃避监管的方式违法排放污染物；表面处理车间设有一台喷漆水帘机，未配套喷漆废气处理设施，水帘机有排气筒通至墙外，水帘机旁的墙面设有2台排气扇。 | 责成南平市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 28 | 邵武市三泉萤石有限公司 | 南平市邵武市 | 低品位萤石原料露天堆放，未采取“三防”措施，淋溶水可流入雨水沟排至外环境；低品位萤石堆场设置1个收集池，收集池内设置一个自动液位潜水泵及排水软管，排水软管与北面水沟相连，可将厂区淋溶水排入富屯溪；污水处理系统回用池设置一个溢流口，池内废水直排入厂区内水沟至富屯溪，池内废水氟化物浓度（23.2mg/L）超标。 | 责成南平市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 29 | 顺昌县埔上萤石有限公司 | 南平市顺昌县 | 该公司在162矿洞口外设置一根直径为20厘米的铁管，矿洞内的白色浑浊液体通过该铁管流入浮选车间旁的山涧排入外环境，排放废水悬浮物浓度（136mg/L）超标；在尾矿库路下铁路涵洞口（鹰厦铁路涵222处）上方设置一个露天的盐酸储罐（直径1.5米，高度2米），与水沟相临，罐体内存有的稀盐酸容量高度约0.5米，未采取防渗、围堰等防护措施，存在环境安全隐患；浮选车间靠山涧侧水泥挡墙有一处破损口，油状液体渗入山涧内，导致山涧内水体有大量油污。 | 责成南平市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 30 | 连城县庙前镇连杭环保砖厂 | 龙岩市连城县 | 该厂未向脱硫除尘废水中添加足量脱硫剂，2次对脱硫除尘废水进行采样监测，pH值分别为1.87、2.04，涉嫌不正常运行大气污染防治设施，外排废气中颗粒物浓度（353.6mg/ m³）、二氧化硫浓度（2262 mg/ m³）超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 31 | 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 | 龙岩市上杭县 | 该公司承建的宏盛园建设项目一期工程自2018年开工以来，群众先后投诉45次，重复投诉情况严重；经监测，夜间施工噪声反复超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 32 | 龙岩市海欣电镀有限公司 | 龙岩市新罗区 | 现场检查时，该公司正在生产，酸雾吸收塔引风机和电机之间未发现连接皮带，引风机电机未开启，涉嫌不正常运行污染防治设施。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 33 | 福建合一铸造有限公司 | 宁德市霞浦县 | 1号车间内有2台中频炉、4台焙烧炉，配套建有废气收集管道、2组水膜除尘设施和15米高的排气筒，检查发现在进入水膜除尘设施前的废气管道上设置有一个三通阀门，处于打开状态，废气不通过水膜除尘设施处理，直接通过15米高的排气筒排放，涉嫌不正常运行大气污染防治设施。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 34 | 周宁县万宏木业有限公司 | 宁德市周宁县 | 部分打磨、切割工序未配套粉尘收集设施，木料加工粉尘通过外墙开口和排气扇外排，车间外山坡和植被表面有明显落尘；喷漆工序在喷漆间外作业，产生的有机废气无组织排放；未配套建设危废贮存间，危险废物无识别标志。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 35 | 屏南县鼎兴合金钢铸业有限公司 | 宁德市屏南县 | 该公司建有一台中频炉，未配套烟气收集处理设施，中频炉烟气直排外环境；车间内喷漆工序未配套废气收集处理设施，生产产生的有机废气无组织排放。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |
| 36 | 福安市宏运建筑工程有限公司 | 宁德市福安市 | 该公司建有一台4蒸吨锅炉，配套建有废气处理设施，现场检查时锅炉正在作业，废气处理设施未运行，涉嫌不正常运行大气污染防治设施；炉渣等固体废物露天堆放，未落实“三防”措施。 | 责成宁德市生态环境局依法查处，责令限期整改。挂牌督办期限：2020年3月31日。 |

福建省生态环境厅办公室                2019年10月25日印发

# Text boxes

福建省生态环境厅文件