


  

福建省生态环境厅关于挂牌督办2023年

第一批10个突出生态环境问题的通知

南平、三明、龙岩市生态环境局：

近期，我厅在开展闽江上游鳗鱼养殖企业监督帮扶过程中，发现一批突出生态环境问题。为严厉打击环境违法行为，举一反三推动问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，决定对10个突出生态环境问题予以省级挂牌督办。

各地要严格按照挂牌督办要求，对有关问题依法查处，认真抓好整改落实。对涉嫌环境污染犯罪或适用行政拘留的，要严格依法按程序移送到位；对违反《环境保护法》四个配套办法和其他生态环境保护法律法规的，要严格依法查处到位。同时，要督促相关企业严格按照督办时限完成整改；对整改无望的，要提请当地政府依法予以取缔、关闭。

各地在落实问题查处和整改要求后,要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，按时通过亲清服务平台依程序逐级向我厅提交申请和佐证材料。我厅将适时组织开展现场抽查核查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期完成整改查处以及未履行监管职责的责任单位和责任人，严格按照相关规定处理。

附件：福建省2023年第一批10个省级挂牌督办环境问题

及督办要求

                         福建省生态环境厅

                               2023年3月16日

（此件主动公开）

附件

福建省2023年第一批10个省级挂牌督办环境问题及督办要求

	序号
	企业名称
	县（市、区）
	存在的环境问题
	处理意见

	顺昌华星绿源养鳗场
	南平市

顺昌县
	污水收水池底部设置三根PVC管，养殖废水直排派溪，涉嫌以逃避监管方式排放污染物。
	责成南平市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	2
	顺昌顺达养鳗场
	南平市

顺昌县
	养殖污水收集池南部池壁存在破损缺口，养殖废水通过缺口直排槎溪，涉嫌以逃避监管方式排放污染物。
	责成南平市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	3
	建阳区清荣水产养殖有限公司
	南平市

建阳区
	养殖池养殖棚外埋设两根PVC管道，养殖废水通过两个管道直排养殖池外小溪，涉嫌以逃避监管方式排放污染物。
	责成南平市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	4
	长汀汀江源养鳗场
	龙岩市

长汀县
	未设置规范化排污口;总排放口总磷浓度1.65mg/L（排放限值0.5mg/L），超标2.3倍，涉嫌未设置规范化排污口、超标排放污染物。
	责成龙岩市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	5
	连城江氏养鳗场
	龙岩市

长汀县
	总排放口总磷浓度1.7mg/L（排放限值0.5mg/L），超标2.3倍，涉嫌超标排放污染物。
	责成龙岩市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	6
	建宁县溪源乡团强鳗业养殖场
	三明市

建宁县
	21#养殖池西侧的补水沟有一处排放口，用铁片封堵，底部有大量清水排入养殖废水收集沟，涉嫌稀释排放养殖废水。
	责成三明市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	7
	建宁县建福鳗鱼养殖场
	三明市

建宁县
	该公司员工管理房与鳗鱼池之间设置一条水沟，通过水沟引入河水稀释养殖废水;养殖区南侧的废水收集沟水量较大，在35#养殖池与36#养殖池交接处设有一处铁片闸门，闸门渗漏废水直排楚溪，涉嫌稀释排放养殖废水、违规设置排污口。
	责成三明市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	8
	福建宁化海郡生态农业有限公司
	三明市

宁化县
	该公司氧化塘设置一根PVC管道直接灌溉农田;总排放口污染物浓度超标（pH值3.1），涉嫌超标排放污染物。
	责成三明市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	9
	福建源丰盛生态养殖有限公司
	三明市

永安市
	未配套污泥分离及干化设施；第一级氧化塘与第二级氧化塘采用明沟相连，明沟设有缺口与厂区外雨水沟联通，部分养殖废水通过缺口进入厂区外雨水沟，最终排入小螺溪，涉嫌违规设置排污口。
	责成三明市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。

	10
	沙县海龙水产养殖公司
	三明市

沙县区
	未配套建设污泥干化处理设施；第二级简易沉淀池底部破损，部分养殖废水直排陈山溪支流，污水总磷浓度1.16mg/L（排放限值0.5mg/L），超标1.32倍，涉嫌超标排放污染物。
	责成三明市生态环境局依法查处；
挂牌督办期限：2023年6月30日。


福建省生态环境厅办公室                 2023年3月20日印发







福建省生态环境厅文件





闽环保总队〔2023〕5号








- 2 -
- 1 -

