福建省生态环境厅关于挂牌督办2023年

第五批9个突出生态环境问题

（畜禽养殖污染领域）的通知

福州、漳州、泉州、三明、南平、龙岩、宁德市生态环境局：

近期，我厅在开展畜禽养殖企业监督帮扶过程中，发现一批突出生态环境问题。为严厉打击环境违法行为，举一反三推动问题整改，依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》，决定对9个突出生态环境问题予以省级挂牌督办。

各地要严格按照挂牌督办要求，依法立案查处环境违法问题，对违反《环境保护法》四个配套办法和其他生态环境保护法律法规的，要严格依法查处到位；对涉嫌环境污染犯罪或适用行政拘留的，要严格依法按程序移送到位。同时，要督促相关企业严格按照督办时限完成问题整改；对整改无望的，要提请当地政府依法予以取缔、关闭。

各地在落实问题查处和整改要求后，要认真组织现场核查，对符合解除挂牌督办条件的，按时通过亲清服务平台依程序逐级向我厅提交申请和佐证材料。我厅将适时组织开展现场抽查核查，对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期完成整改查处以及未履行监管职责的责任单位和责任人，严格按照相关规定处理。

附件：福建省2023年第五批9个省级挂牌督办环境问题

及督办要求（畜禽养殖污染领域）

福建省生态环境厅

2023年8月28日

（此件主动公开）

附件

福建省2023年第五批９个省级挂牌督办环境问题及督办要求

（畜禽养殖污染领域）

| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永泰县大洋牧益养殖场 | 福州市 永泰县 | 该养殖场擅自将未压滤的高含水率污泥堆放于消纳田，污水经梯田缺口和开挖的排水渠道排入外环境。经采样监测，外排污水的总磷浓度为25.4mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 2 | 连江东洋牧业有限公司 | 福州市 连江县 | 该公司污水处理设施出水口处水质浑浊，经采样监测，出水口处水样的化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为975mg/L、350mg/L、31.8mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌超标排放污染物。 | 责成福州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 3 | 南靖辉扬畜牧有限公司 | 漳州市 南靖县 | 该公司储液池底部设置有地漏，其接入消纳地的管道破损，部分养殖废水直接排入龙山溪。经采样监测，外排废水的化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为444mg/L、334mg/L、49.5mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| 4 | 长泰晋祥和农牧有限公司 | 漳州市 长泰区 | 该公司干湿分离设备故障，部分养殖废水从干湿分离设施溢流至地面，流入厂区外沟渠。经采样监测,外排废水的化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为1500mg/L、334mg/L、29mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成漳州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 5 | 福建泉州美加多农牧有限公司 | 泉州市 南安市 | 该公司利用排水管向无防渗漏措施的土坑排放养殖废水，最终溢流进入兰溪支流。经采样监测，外排废水的化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为1500mg/L、1457mg/L、14.6mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成泉州市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 6 | 尤溪县华阳养殖有限公司 | 三明市 尤溪县 | 该公司储液池内养殖废水已蓄满，部分废水从储液池溢流至厂区地面，最终排入外环境。经采样监测，外排废水的化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为15200mg/L、111mg/L、41.4mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成三明市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| ７ | 邵武弘迅农业发展有限公司 | 南平市 邵武市 | 该公司养殖废水未按要求排入异味发酵床处理，而是进入原氧化塘，最终排入故县溪。经采样监测，外排废水的化学需氧量、总磷浓度分别为596mg/L、16.9mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌以逃避监管的方式排放污染物。 | 责成南平市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| 序号 | 企业名称 | 县（市、区） | 存在的环境问题 | 处理意见 |
| ８ | 武平县桥兴畜牧发展有限公司 | 龙岩市 武平县 | 该公司雨污分流落实不到位，猪舍饮水器冲洗水通过猪舍旁布设的雨水管道外排。经采样监测，外排废水的总磷浓度为9.1mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌超标排放污染物。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |
| ９ | 福鼎市店下承相生态养殖农场 | 宁德市 福鼎市 | 该农场定位栏集污池水泵损坏，部分污水溢流至雨水沟后外排。经采样监测，外排废水的化学需氧量、总磷浓度分别为629mg/L、50.9mg/L，超过《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5排放标准。涉嫌超标排放污染物。 | 责成宁德市生态环境局依法查处； 挂牌督办时间：2023年12月31日 |

福建省生态环境厅办公室                 2023年8月28日印发

# Text boxes

福建省生态环境厅文件

闽环保总队〔2023〕24号