福建省平潭环境监测中心站

电梯井防水维修服务采购项目

#### 询   价　文　件

项目编号：FJPTQ2023002-2

项目名称：电梯井防水维修服务

采购单位：福建省平潭环境监测中心站

福建省平潭环境监测中心站

2023年9月

目 录

一、邀请函	- 3 -

二、报价须知	- 4 -

三、采购项目及要求	- 6 -

四、附件——报价文件格式	- 9 -

#### 一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省平潭环境监测中心站 电梯井防水维修服务  项目（项目编号：  FJPTQ2023002-2  ）进行询价，现欢迎有意向的单位或公司参加报价。

1、项目编号：FJPTQ2023002-2

2、采购项目内容：见采购货物（服务或工程）一览表

3、采购单位：福建省平潭环境监测中心站

采购单位联系人： 陈女士

采购单位联系电话：13509352625

若咨询项目事宜，请联系13960810817（宋先生）、18350303717（林先生）

4、报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于[2023年9月19日上午12时］（北京时间）之前将密封盖章的报价文件邮寄或送达 福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭县潭城镇溪南庄1号），逾期送（寄）达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5、开标时间：[2023年9月19日下午］（北京时间）

开标地点：福建省平潭环境监测中心站会议室

附：采购货物（服务或工程）一览表

项 目 一 览 表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯井防水维修服务 | 1项 | 详见第三章 |

注：

1、以上项目内容及具体要求详见第三章《采购项目及要求》。

2、报价人按合同包报价，对合同包内容报价时必须完整。评审与成交以合同包为单位。

3、报价人应以包括项目所涉及的所有费用进行报价。

4、成交人不得以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且成交人须赔偿由此给采购人带来的一切损失。

#### 二、报价须知

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：电梯井防水维修服务 项目编号：FJPTQ2023002-2 采 购 人：福建省平潭环境监测中心站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： （1）参与报价的单位应具有独立法人资格和完全履行合同的能力。 （2）近2年来，未因不良行为被相关行政部门通报，无不良行为记录。（提供声明） （3）具有防水营业资质。（提供营业执照复印件） （4）本项目拒绝联合体参与报价。 （5）本项目专门面向中小企业采购。（提供中小企业声明函）。 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址： 福建省平潭环境监测中心站办公室（福建省平潭县潭城镇溪南庄1号） 接 收 人： 福建省平潭环境监测中心站 报价截止时间：［2023年9月19日12: 00］（北京时间） |
|  | 3.2 | 项目预算价：（超过预算价的报价为无效报价） 采购预算：人民币 7.0万元 整。 |
| 4 | 4.1 | 报价文件：一份。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：最低价中标法 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。 3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若报价相同，则按承诺的质保期时长先后排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 6.2 | 开标、评标程序： 由站采购小组成员和监督员共同组成评标小组，开启《报价文件》，具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。按照最低价中标法开展评标，确定协议供应商。资格符合条件且报价最低者中标。 |

#### 三、采购项目及要求

1、项目概况

福建省平潭环境监测站新大楼（位于金峰西路）共有3部电梯，电梯井坑均出现不同程度渗水、漏水情况，直接影响了电梯的安全运行，现拟采购电梯井防水维修服务1项。

2、采购内容及要求

2.1 针对新大楼1、2和3号电梯井坑进行防水处理，包括但不限于梯井坑底部、梯井坑墙壁以及为达到井坑防水效果需要对电梯井周边位置（已发现3号梯对应的1楼地面流水沟转角漏水）采取防水措施，如涉及路面、绿化带等开挖或其他设施临时拆除等情形，施工后应予以恢复；要求对电梯井坑内及电梯厢底部的钢构件均做除锈和防锈处理。

| 1、2号电梯 | 3号电梯 |
| --- | --- |

- 2.2 工期要求：自签订合同之日起 20 天竣工并通过初步验收交付使用。

- 2.3 承包方式：包工包料。

2.4基础保修期：自最终验收合格之日起 3 年。

2.5质量标准：验收合格。

2.6施工时，供应商必须对相关人员及周边建筑物采取安全防护措施，必须规范施工，达到“零伤亡，对周围环境零破坏，零污染”的安全管理目标。报价中必须考虑安全防护措施、劳动保护及其相关费用。

2.7报价应为本次维修的包干价，包含为完成采购文件规定全部任务所需的一切应有费用，供应商需审慎调研报价，不得施工中途加价。

2.8报价文件应附详细施工方案，施工方案至少包括具体施工方法、步骤和主要材料清单等内容。

2.9服务承诺：本项目基础质保期为3年。报价人承诺的质保期可超过基础质保期，若报价相同时，承诺的质保期长的将优先推荐为第一中标候选人。（若超过基础质保期的需提供承诺函，格式自拟）

3 商务条件

3.1交付地点：福建省平潭环境监测中心站。

3.2交付时间：合同签定后20日内。

3.3交付条件：验收合格。

3.4是否收取履约保证金：否。

3.5是否邀请供应商参与验收：否

3.6验收标准：电梯井无漏水、渗水现象，符合国家或行业相关标准，不影响电梯正常运行，不影响电梯年检。

3.7支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例 | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 项目完工后经初步验收合格，支付合同款项的50% |
| 2 | 50% | 初步验收后试运行3个月经最终验收合格，支付合同款项的50% |

四、附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：FJPTQ2023002-2

项目名称：电梯井防水维修服务

公司（或单位）名称（加盖公章）：

日期 ：

##### 附件1

报 价 书

致：福建省平潭环境监测中心站

根据贵方为  电梯井防水维修服务  项目采购的邀请函（采购编号： FJPTQ2023002-2 ），签字代表          （全名）经正式授权并代表             （报价人全称）提交下述文件正本一份和副本三份。

（1）采购内容响应情况偏离表

（2）报价人资格证明文件

（3）其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________（小写），即

（大写）。

2．报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人同意提供按照采购方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人公司或单位名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人地址：

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

##### 附件2

采购内容响应偏离表

报价人公司或单位名称（加盖公章）                 采购文件编号：FJPTQ2023002-2                货币单位：元人民币

| 序号 | 采购内容及要求 （指本采购文件第6至8页的2.1至2.9、3.1至3.7） | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：本报价是最终报价。

合计：             人民币。

“偏离说明”栏只填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

报价人代表（签字）：

##### 附件3

法定代表人授权书

福建省平潭环境监测中心站：

（单位全称）                           法定代表人                授权                  （报价人代表）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的    电梯井防水维修服务      项目（采购文件编号：  FJPTQ2023002-1  ）投标活动，全权代表我方处理投标活动的一切事宜。报价人授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

授权方                                    接受授权方

报价人公司或单位名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：               报价人代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（正、反两面）

| 授权人身份证件复印件 |  | 被授权人身份证件复印件 |
| --- | --- | --- |

（若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证）

##### 附件4

报价人的资格证明文件

附件4-1

报价人的资格声明

1.报价人概况：

A．报价人公司或单位名称：_____________________________________

B．注册地址：_____________________________________

传真：           电话：_________  邮编：__________

C．成立或注册日期：_____________________________

D．法定代表人：                   （姓名、职务）

注册资金：________________________________

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且承担合同违约责任。

2.1

2.2

3.（资格证明文件名称）复印件见附件4－2、4-3、…。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人公司或单位名称：     （全称并加盖公章）

报价人授权代表签字：________________________

电      传：

传      真：

电      话：

日      期：       年        月        日

附件4-2、4-3、…

（资格证明文件名称）

福建省平潭环境监测中心站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：1.材料须加盖公章并注明复印件与原件一致。

2.资质证明文件包括：营业执照、无不良记录和犯罪行为声明函、中小企业声明函等）

报价人公司或单位名称  （全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

##### 附件5

其它资料

报价人代表（签字）：

日        期：