福建省宁德环境监测中心站2024年扩项清单

| 序号 | 分析项目 | 方法 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010附录A | 水和废水 |
| 2 | 流量 | 流速仪法 水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002 第7条 | 水和废水 |
| 3 | 流量 | 河流流量测验规范 GB 50179-2015 附录B 流速仪法 | 水和废水 |
| 4 | 银 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 水和废水 |
| 5 | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11907-1989 | 水和废水 |
| 6 | 甲萘威 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（GB/T 5750.9-2023）（能检：13.1 高压液相色谱法-紫外检测器） | 水和废水 |
| 7 | 游离余氯（活性氯） | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 （GB/T 5750.11-2023）2023）（能检：4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法） | 水和废水 |
| 8 | 微囊藻毒素-LR | 水中微囊藻毒素的测定 GB/T 20466-2006 | 水和废水 |
| 9 | 水合肼 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（GB/T 5750.8-2023）（能检：42.1 对二甲氨基苯甲醛分光光度法） | 水和废水 |
| 10 | 丁基黄原酸 | 水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法 HJ 756-2015 | 水和废水 |
| 11 | 联苯胺 | 水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法 HJ 1017-2019 | 水和废水 |
| 12 | 三氯乙醛 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 50-1999 | 水和废水 |
| 13 | 对硫磷 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 14 | 甲基对硫磷 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 15 | 马拉硫磷 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 16 | 乐果 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 17 | 敌敌畏 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 18 | 敌百虫 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 19 | 内吸磷 | 水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ1189-2021 | 水和废水 |
| 20 | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 | 水和废水 |
| 21 | 2,4,6-三氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ744-2015 | 水和废水 |
| 22 | 五氯酚 | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ744-2015 | 水和废水 |
| 23 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 | 水和废水 |
| 24 | 2,4-二氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 水和废水 |
| 25 | 2,4,6-三氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 水和废水 |
| 26 | 五氯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 水和废水 |
| 27 | 苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 水和废水 |
| 28 | 间甲酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013 | 水和废水 |
| 29 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 | 水和废水 |
| 30 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987 | 海水 |
| 31 | 总磷 | 流动分析法HY/T 147.1-2013(13) | 海水 |
| 32 | 总氮 | 流动分析法HY/T 147.1-2013(12) | 海水 |
| 33 | 六价铬 | HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 土壤 |
| 34 | 锰 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定 GB/T 14506.30-2010 | 土壤 |
| 35 | 钴 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定 GB/T 14506.30-2010 | 土壤 |
| 36 | 钒 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定 GB/T 14506.30-2010 | 土壤 |
| 37 | 多环芳烃 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱- 质谱法 HJ 805-2016 | 土壤 |
| 38 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ 543-2009 | 空气和废气 |
| 39 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999 ） | 空气和废气 |
| 40 | 锑 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单 | 空气和废气 |
| 41 | 砷 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及其修改单 | 空气和废气 |