## 福建省漳州环境监测中心站

## 2024-2025年实验室标准物质合格供应商

## 招标公告

采购单位：福建省漳州环境监测中心站

项目编号：ZHJZXCG2024001

时    间：二O二四年四月

目  录

第一章 采购邀请函	3

第二章 供应商须知	4

# 第一章 采购邀请函

福建省漳州环境监测中心站拟对2024-2025年实验室标准物质合格供应商项目进行招标，现欢迎合格投标人前来提交密封的投标书。

一、招标方式：自行采购

二、招标文件获取方式：

公告电子版附件,请进入http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/下载。

三、投标截止时间：2024年4月14日18：00时 （北京时间），投标人应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达招标联系人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

四、投标文件送达地点：福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2号楼

联系人：小陈  电话：18960024779

福建省漳州环境监测中心站

2024年4月8日

# 第二章 供应商须知

本章所有条款为最低要求，不允许负偏离，否则将导致报价无效。

一、项目概况

（一）项目名称：2024-2025年实验室标准物质合格供应商

（二）项目地址：福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号（物联网示范园5-2号楼）

（三）服务期限： 1年

（四）采购内容：详见实验室标准物质货物一览表。

（五）采购预算：9.7万元

二、项目概述及采购要求

（一）项目概述

1、本项目招标合格供应商，报价货物一览表中仅包含年度计划购买的品种，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况采购，表中未列出的标准物质亦有可能购买。供应商应接受临时特殊服务要求，按本招标要求优质优价供货服务。采购人按需购买，以实际采购清单为准，分批次结账。报价人应对采购项目一览表中所列的所有货物进行报价，不得将一个合同包的内容或数量拆分报价。报价应分单价、小计和总价。

2、报价须提供报价产品的详细清单及具体品牌、浓度规格、编号和数量等内容。

3、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止采购，并要求赔偿。

4、报价人所投货物必须是全新原厂原包装，制造标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求和采购方的使用要求。

（二）采购要求

1、采购清单

实验室标准物质货物一览表

| 序号 | 产品名称（含组分） | 类别 | 数量(支) | 浓度要求 | 规格或溶剂要求及适用方法 | 品牌 | 产品名称 | 浓度规格 | 编号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯间二甲苯、十氯联苯 | 标液 | 4 | 1000mg/L | 甲醇或丙酮中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 五氯硝基苯 | 标液 | 4 | 1000mg/L | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12组分svoc混标（组分：1，2，3-三氯苯、1，2，3-三氯苯、1，3，5-三氯苯、硝基苯、对二硝基苯、间二硝基苯、邻二硝基苯、对硝基氯苯、间硝基氯苯、邻硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯） | 标液 | 8 | 500mg/L | 二氯甲烷或甲醇中，适用于HJ699-2014，HJ716-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 硝基苯类（含2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯）的混标 | 标液 | 2 | 1000mg/L | 二氯甲烷或甲醇中，适用于HJ716-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 有机氯（含六氯苯、环氧七氯A、环氧七氯B、1,2,3,4-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯）混标 | 标液 | 2 | 1000mg/L | 二氯甲烷或甲醇中优选，适用于HJ699-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粪大肠菌群 | 质控 | 4 |  | 适用于酶底物法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 粪大肠阴性菌株 产气肠杆菌 | 质控 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水合肼 | 标液 | 3 |  | 适用于GB/T 5750.8-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水合肼 | 质控 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VOC 15组分（组分：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯） | 标液 | 8 | 100mg/L | 甲醇中，适用于HJ639-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VOC 25组分（组分：三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯） | 标液 | 2 | 100mg/L | 甲醇中，适用于HJ639-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VOC内标（氟苯、1，4-二氯苯-d4） | 内标 | 3 | 2000mg/L | 甲醇中，适用于HJ639-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VOC替代物（二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯） | 替代物 | 3 | 2000mg/L | 甲醇中，适用于HJ639-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 松节油 | 标液 | 2 |  | 甲醇中，适用于HJ 866-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 松节油 | 质控 | 2 |  | 甲醇中，适用于HJ 866-2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 四乙基铅 | 标液 | 3 |  | 甲醇中，适用于HJ 959-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 四乙基铅 | 质控 | 3 |  | 甲醇中，适用于HJ 959-2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多氯联苯（包含PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、 PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153 、PCB126 、PCB167、PCB156、PCB157、 PCB180、PCB169、PCB189等18组分） | 标液 | 5 | 100mg/L | 正己烷中，适用于HJ715-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 多氯联苯（包含PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、 PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153 、PCB126 、PCB167、PCB156、PCB157、 PCB180、PCB169、PCB189等18组分） | 质控 | 2 |  | 正己烷中，适用于HJ715-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 多氯联苯内标（PCB77-d6，PCB156-2´,6,6´-d3） | 内标 | 4 |  | 正己烷中，适用于HJ715-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 十氟三苯基膦（DFTPP） | 性能检查 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 多氯联苯替代物（PCB28-2´,3´,5´,6´-d4，PCB114-2´,3´,5´,6´-d4） | 替代物 | 4 |  | 正己烷中，适用于HJ715-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 丁基黄原酸 | 标液 | 5 |  | 水中，100mg/L以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 丁基黄原酸 | 质控 | 5 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 铵根离子 | 标液 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 铵根离子 | 质控 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 土壤无机质控样（土壤 pH、阳离子交换量和有机质） | 质控 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 土壤有机质控样（666和DDT) | 质控 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 土壤有机质控样(多环芳烃） | 质控 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 苯并a芘 | 质控 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 微囊藻毒素 | 质控 | 2 |  | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 微囊藻毒素 | 标液 | 3 | 20mg/L | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 甲萘威 | 质控 | 2 |  | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 甲萘威 | 标液 | 3 | 100mg/L | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 联苯胺 | 质控 | 2 |  | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 联苯胺 | 标液 | 3 | 100mg/L | 甲醇溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 氰化物标准溶液 | 标液 | 3 | 50mg/L | 40mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 百菌清和溴氰菊酯 | 标液 | 2 |  | 正己烷中，适用于HJ 698-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 三种酚（含：2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚） | 标液 | 2 |  | 正己烷中，适用于HJ 676-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2,3-二溴丙酰胺 | 标液 | 2 |  | 乙酸乙酯中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 苦味酸 | 标液 | 2 |  | 正己烷中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 内吸磷 | 标液 | 2 |  | 正己烷中或甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 六种有机磷 | 标液 | 2 |  | 对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、内吸磷，正己烷中，适用于GB13192-91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 黄磷 | 标液 | 2 |  | 正己烷中或环己烷中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 海水化学需氧量 | 质控 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ICP-MS调谐液（Ce、Co、Li、Tl、Y） | 调谐液 | 1 | 10mg/L | 100ml，适用于HJ700-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ICP-MS内标液（铋、锗、铟、铼、铑、钪） | 内标液 | 1 | 10mg/L | 100ml，适用于HJ700-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 铝 | 标液 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 重金属混标（组分：铜、锌、镉、铅、铍、硼、钒、钴、镍、钛、铁、锰、铬、锑、银、钡、钼） | 标液 | 3 | 100mg/L | 100ml，适用于HJ700-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 铊 | 标液 | 2 | 0.1mg/L | 100ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 铅 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 镉 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 镍 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 锑 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 铝 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 钡 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 铍 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 铬 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 钴 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 铜 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 锰 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 钼 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 银 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 铊 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 钒 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 锌 | 质控样-滤膜 | 3 |  | 滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 土壤重金属质控样（包含：铜、锌、镉、铅、铍、硼、钒、钴、镍、钛、铁、锰、铬、锑、银、钡、钼） | 质控样 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 氧化还原点位（200mv左右） | 质控样 | 6 | （200mv左右） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 二硫化碳中的苯系物 | 标液 | 2 |  | 二硫化碳中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 甲醇中的苯系物 | 标液 | 2 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 吡啶标准溶液 | 标液 | 2 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 吡啶质控 | 质控 | 2 | 100ug/mL | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 甲基汞标液 | 标液 | 2 | 10.0mg/L以下 | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 乙基汞标液 | 标液 | 2 | 10.0mg/L以下 | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 甲基汞质控 | 质控 | 1 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 乙基汞质控 | 质控 | 1 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 三氯乙醛标准溶液 | 标液 | 1 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 三氯乙醛质控 | 质控 | 1 |  | 甲醇中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 丙烯醛标准溶液 | 标液 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 丙烯腈标准溶液 | 标液 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 乙醛标准溶液 | 标液 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 丙烯醛质控 | 质控 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 丙烯腈质控 | 质控 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 乙醛质控 | 质控 | 1 |  | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | N，N二甲基甲酰胺标液 | 标液 | 5 | 1000mg/L | 水中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | N，N二甲基甲酰胺质控 | 质控 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 靛蓝二磺酸钠标准溶液 | 标液 | 3 | 1mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 溴酸钾标准溶液 | 标液 | 3 |  | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 海水氨氮标液 | 标液 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 海水硝酸盐标液 | 标液 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 海水亚硝酸盐标液 | 标液 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 海水磷酸盐标液 | 标液 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 海水硅酸盐标液 | 标液 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、服务内容及要求

（1）投标人须具备本项目采购清单中所列相关标准品或化学品的经营许可相关资质。

（2）投标人应提供合格优质的供货服务，保障标准品的品质(国家二级以上标准物质优先)，所投标准品应能满足国家相关标准方法的要求。提供的标准样品应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性，须有标准样品/标准物质证书。采购清单内类别为标准溶液的产品，若投标人提供的标液为国产品牌，须为国家一级标准物质或二级标准物质。

（3）标准品的实际有效期（以交货日期计）不少于其标注有效期的80%。若有特殊或紧急情况，产品实际有效期不能满足80%要求的，须经采购方的同意后交付。

（4）成交供应商应按采购人要求分批供货，并送货到采购方指定地点。

（5）货物交货时应按国家有关标准要求进行包装，包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候度等)和项目所在地的气候特点，以及存放的需要。

（6）成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，响应人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，响应人应赔偿该损失。

（7）货物不符合采购方的使用要求或者已损坏的，成交供应商应负责更换，因此而造成的损失由中标人承担。更换的产品若始终无法符合采购方要求的，采购方有权无条件终止合同。

（8）投标人需提交承诺完整履行服务内容的承诺函（内容包括：优质优价供货服务；样品产品批次最新；若提供货物不合格、有效期不合理、不符合采购人要求或者已损坏的，需免费更换合格产品直至符合采购人的要求等等）

（9）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（10）若货物验收时不合格率超过10%，则中标人应给予整批退货并赔偿采购人损失，采购人有权要求中标人以成交合同价的两倍予以赔付，中标人应无条件响应。

3、业绩经验

报价人须提供近3年与市级及以上环境监测机构的销售证明（合同或者到账凭证）或年度协议。

4、支付方式：付款方式按季结。货物按采购人需求分批次进行交付，付款按验收合格的批次据实结算。

5、售后服务

使用过程中发现标准品有污损或其他质量问题时，成交人应在接到采购人不合格通知后2小时内委派专业技术人员现场查看，并查找原因。同时应在48小时内对不符合要求的产品进行更换，其中发生一切费用由成交人承担。

三、供应商资格要求

1. 具有独立的法人资格，持有市场监督管理部门核发有效的营业执照；

2.法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书原件；被授权人身份证复印件；

3.近六个月内任一个月依法纳税证明材料复印件；

4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；信息记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询结果为准（报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

5.其他跟项目相关的资质要求；

6.本项目拒绝联合体投标。

四、投标文件要求

报价文件数量：正本1份、副本3份 ，包含但不限于：

1.报价单含单价及总报价；

2.营业执照复印件；

3.法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书原件；被授权人身份证复印件；

4.近六个月内任一个月依法纳税证明材料复印件；

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明，信息记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询结果为准（报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

6.报价人须提供近3年与市级及以上环境监测机构的销售证明（合同或者到账凭证）或年度协议；

7. 承诺完整履行服务内容的承诺函（内容包括：优质优价供货服务；样品产品批次最新；若提供货物不合格、有效期不合理、不符合采购人要求或者已损坏的，需免费更换合格产品直至符合采购人的要求；等等）

以上文件每页均须盖单位公章，投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。投标文件应于2024年4月14日下午18:00前（北京时间），送至福建省漳州环境监测中心站（福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号（物联网示范园5-2号楼）

），并致电确认是否送达 ，逾期报名或资料不全不予受理。

五、评标办法：

本着公开、公平、公正的原则，本站将按规定程序对参与竞标单位的相关材料进行资格评审。若具备资格的投标供应商不足3家，本项目流标；具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。

本采购以全部符合要求低价中标，若出现价格一致情况，具体中标规则为：以提供近3年与市级及以上环境监测机构的销售证明的业绩材料多的为第一中标候选人，若出现业绩材料数量一致的情况则随机抽取第一中标候选人。

六、开标事项：

(一)本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评定。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标单位收到中标通知书后3个工作日，与我站签订服务合同（协议）。

（二）招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。