## 工作表4
试剂耗材报价一览表
序号 | 名称 | 货号、等级、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注
1 | 1,5-二苯基碳酰二肼 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
2 | 1-10菲咯啉 | AR5g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
3 | 296mV ORP校准试剂 | 套装（PH6.86缓冲溶液250ml/1瓶+醌氢醌/5包+50ml空瓶1个） | 套 | 1 |  |  | 雷磁
4 | 3.0M KCL, SILVER SAT'D 28ML | 2841700-CN，28ml | 套 | 1 |  |  | 哈希
5 | 4-氨基安替比林 | 100G | 瓶 | 1 |  |  | Sigma
6 | 4-氨基安替比林 | 50G | 瓶 | 1 |  |  | Sigma
7 | 苯酚水溶液 | 5%100ml | 瓶 | 1 |  |  | 瑞楚
8 | AQUAfast COD 0-150 ppm 消解管 | CODL00，25 支装 | 盒 | 1 |  |  | 奥立龙
9 | AQUAfast COD 0-1500 ppm 消解管 | CODH00，25 支装 | 盒 | 1 |  |  | 奥立龙
10 | AQUAfast 磷酸盐（总）消解管 | TDACD095，0.02 至 1.1mg/L P，50 支装 | 盒 | 1 |  |  | 奥立龙
11 | Brij35,30% | SC13900 | 瓶 | 1 |  |  | Skalar
12 | COD预制试剂 | 2038225-CN，15-15mg/L，25支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 哈希
13 | COD预制试剂 | 2038325-CN，100-1000mg/L，25/PK | 盒 | 1 |  |  | 哈希
14 | EC肉汤 | 022230，250g | 瓶 | 1 |  |  | 环凯
15 | ICP-MS 储备调谐溶液 | 5188-6564，10mg/L，Li、Y、Ce、Tl、Co，100ml | 瓶 | 1 |  |  | 安捷伦
16 | ICP-MS调谐液 | 1323770，S55602-500ml Ba Co U Bi In Ce Li 2% (v/v) ultra-pure HNO3/0.5% (v/v) ultra-pure HCl | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
17 | L(+)-酒石酸锑钾，半水 | CP500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
18 | N-（1-萘基）乙二胺，二盐酸盐 | AR10g，≥97% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
19 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | AR25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
20 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐(DPD硫酸盐) | 25g，AR,98% | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
21 | pH 电极储存溶液 | 810001，475ml | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
22 | PH标准液 | 910410 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
23 | PH标准液 | 910710 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
24 | PH标准液 | 911010 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
25 | PH电极储存液 | 910001 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
26 | PH缓冲溶液 | 4.00pH 250ml瓶装 | 瓶 | 1 |  |  | 雷磁
27 | PH缓冲溶液 | 6.86pH 250ml瓶装 | 瓶 | 1 |  |  | 雷磁
28 | 饱和KCL溶液（Saturated KCl Solution） | 25118049，500ml | 套 | 1 |  |  | 哈希
29 | 氨基磺酸铵 | AR100g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
30 | 巴比妥酸，二水 | CP25g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
31 | 保护液（便携式水质重金属测定仪配套试剂） | 英国百灵达HM1000 | 瓶 | 1
32 | 冰乙酸 | GR 500ml 99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
33 | 丙基化试剂，1g装 | 06140 | 套 | 1 |  |  | 仪真
34 | 丙三醇 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
35 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 国药易制毒
36 | 参比电极填充液 | HMREFIL | 瓶 | 1 |  |  | 英国Trace2O
37 | 草酸，二水 | AR 500g 99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
38 | 溴百里香酚蓝 | IND10g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
39 | 溴化钾 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
40 | 溴甲酚绿 | IND10g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
41 | 溴甲酚紫 | IND10g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
42 | 溴酸钾 | 100g，99.99% | 瓶 | 1 |  |  | 阿拉丁
43 | 次氯酸钠溶液 | CP500ml | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
44 | 次氯酸钠溶液 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
45 | 醋酸缓冲液 | 06120，4*30ml | 套 | 1 |  |  | 仪真
46 | 碘 | AR250g，≥99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
47 | 碘 | AR250g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
48 | 碘化钾 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
49 | 碘酸钾 | AR 500g 99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
50 | 电导率标准液 | 011007，1413μS/ cm，5瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
51 | 电导率电极 | TetraCon325 | 支 | 1 |  |  | WTW
52 | 电导率电极 | 013005MD | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
53 | 电极 | 8172BNWP | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
54 | 丁基黄原酸钾 | P849296-5g，98%,T | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
55 | 对氨基苯磺酸 | S817819-25g，AR,99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
56 | 对二甲氨基苯甲醛 | D109640-25g，AR | 瓶 | 1 |  |  | 阿拉丁
57 | 二甲苯 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
58 | 二氯甲烷 | AR 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
59 | 二水合氯化钡 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
60 | 二水合氯化亚锡 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
61 | 二氧化硫测定试剂盒 | 二氧化硫测定试剂盒，环保试剂 | 盒 | 1 |  |  | 傲然
62 | 生物毒性配套液体试剂 | 发光细菌冻干粉，复苏液及渗透压调节液，200次/套 | 套 | 1 |  |  | 朗石
63 | 酚酞 | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
64 | 酚酞指示剂 | 指示剂-100ml | 瓶 | 1
65 | 氟离子标准溶液 | 940906，0.1mol/L，475ml | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
66 | 高锰酸钾 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药易制毒
67 | 高锰酸钾 | GR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆易制毒
68 | 铬酸钾 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
69 | 镉铅铜锌组合（可测50次） | HMCPC50耗材包 | 套 | 1 |  |  | 英国Trace2O
70 | 革兰氏染色液 | 029010，10ml×4支 /盒 | 盒 | 1 |  |  | 环凯
71 | 汞组合（可测50次） | HMHGC50耗材包 | 套 | 1 |  |  | 英国Trace2O
72 | 硅油膏 | 宝德-硅油膏 | 瓶 | 1 |  |  | 宝德
73 | 硅藻土 | 062819，1kg | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
74 | 过硫酸钾 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
75 | 过硫酸钠 | AR 500 98% | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
76 | 过氧化氢30% | GR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 国药
77 | 环己烷 | AR 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
78 | 磺胺 | AR100g，≥99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
79 | 加拿大树脂 | 100mL | 瓶 | 1 |  |  | 国药沃凯
80 | 甲苯 | HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | 科隆易制毒
81 | 甲基橙 | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药沃凯
82 | 甲基橙 | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
83 | 甲基红 | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
84 | 甲基磺酸 | 471356-100ML，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | Sigma
85 | 甲醛，水溶液 | AR500ml，37.0～40.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
86 | 碱式碳酸镁，五水 | CP250g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
87 | 接种液（BOD） | 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 光复
88 | 九水合硫化钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
89 | 聚乙烯醇磷酸铵 | IR25g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
90 | 可溶性淀粉 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
91 | 离子强度调节剂 | 940011，475ml | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
92 | 离子强度调节剂 | 940909，1加仑 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
93 | 离子强度调节剂 | 940911，475ml | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
94 | 联氨标准溶液（肼） | 100ml，100µg/ml | 瓶 | 1 |  |  | 国家有色
95 | 磷酸二氢钾（沪试牌） | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
96 | 磷酸二氢钠，二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
97 | 磷酸二氢钠，一水 | AR500g，≥98.0% | 件 | 1 |  |  | 国药
98 | 磷酸二氢钠，一水 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
99 | 磷酸氢二铵 | AR500g，99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
100 | 磷酸氢二铵 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
101 | BOD磷酸盐缓冲液 | pH=7.2,500ml | 瓶 | 1 |  |  | 光复
102 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g，≥99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
103 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT50g | 瓶 | 1 |  |  | 天津化学
104 | 硫酸高铁铵，十二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
105 | 硫酸镉，8/3水 | CP100g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
106 | 硫酸联氨(硫酸肼) | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
107 | 硫酸铝钾，十二水 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
108 | 硫酸镁溶液 | 11.0g/L,介质：水，500ml | 瓶 | 1 |  |  | 光复
109 | 硫酸氢钾 | AR500g，99% | 瓶 | 1 |  |  | 国药沃凯危化
110 | 硫酸铜，五水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
111 | 硫酸锌，七水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
112 | 硫酸亚铁，七水 | AR500g，99.0～101.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
113 | 硫酸银 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 东聚隆
114 | 六氨合氯化钴 | 831444-1g，99% | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
115 | 六氨合氯化钴 | 831444-5g，99% | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
116 | 六次甲基四胺 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
117 | 六水合硝酸镁 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
118 | 氯胺T，三水 | AR500g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
119 | 氯铂酸钾 | AR1g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
120 | 氯化铵 | GR500g，≥99.8% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
121 | 氯化钙溶液 | 27.6g/L，500ml | 瓶 | 1 |  |  | 光复
122 | 氯化甲基汞标准溶液 | 5ml1ppm，同计量院 | 瓶 | 1 |  |  | 仪真
123 | 氯化钾 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
124 | 氯化钠 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
125 | 氯化铁溶液 | 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 光复
126 | 氯化锌 | D10151-500g，GR | 瓶 | 1 |  |  | 西亚
127 | 氯化乙基汞标准溶液 | 5ml1ppm，同计量院 | 瓶 | 1 |  |  | 仪真
128 | 氯离子标准溶液 | 941706，0.1mol/L，475ml | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
129 | 氯离子电极 | 9617BNWP | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
130 | 钼酸铵，四水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
131 | 脲（尿素） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
132 | 柠檬酸，一水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
133 | 柠檬酸三钠，二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
134 | 硼氢化钠 | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
135 | 七水合硫酸镁 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
136 | 氢氧化钾 | P112281-25g，电子级 | 瓶 | 1 |  |  | 阿拉丁
137 | 氢氧化钾 | AR500g，≥85.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
138 | 氢氧化钾 | GR500g，≥85.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
139 | 氢氧化钠 | AR500g片IN（片状） | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
140 | 氢氧化钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
141 | 溶氧电解液 | 100ml（B57用） | 支 | 1 |  |  | 雷磁
142 | 乳糖胆盐发酵培养基 | HK022040，250g | 瓶 | 1 |  |  | 环凯
143 | 乳糖蛋白胨培养液 | HK022200，250g | 瓶 | 1 |  |  | 环凯
144 | 三氟乙酸 | T291771-1L，0.05% (w/v) HPLC | 瓶 | 1 |  |  | 阿拉丁
145 | 三氯化铬 | C10139-500g，GR | 瓶 | 1 |  |  | 西亚
146 | 三氯化铁，六水（氯化高铁） | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
147 | 三氯化铁溶液 | 0.15g/L，介质：水 | 瓶 | 1 |  |  | 光复
148 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧易制毒
149 | 三氧化铬（铬酸酐） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
150 | 三乙醇胺 | AR 500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
151 | 砷组合（可测50次） | HMASC50耗材包 | 套 | 1 |  |  | 英国Trace2O
152 | 石灰石(碳酸钙) | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 光复
153 | 石蕊指示剂 | 指示剂-100ml | 瓶 | 1
154 | 水杨酸钠 | AR250g，99.5～100.3% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
155 | 水中亚砷酸钠 | BW1126-2-500ml，2g/L | 瓶 | 1 |  |  | 万佳首化
156 | 四硼酸钠，十水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
157 | 四水合乙二胺四乙酸二钠镁盐 | AR 100g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
158 | 碳酸氢钠 | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
159 | 铁氰化钾 | CP500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
160 | 无水硫酸钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
161 | 无水氯化镁 | G14453-500g，GR | 瓶 | 1 |  |  | 西亚
162 | 无水碳酸钠 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
163 | 五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） | GR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
164 | 五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
165 | 硝酸 | GR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 国药
166 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
167 | 硝酸钾 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 西陇
168 | 硝酸银（沪试牌） | AR100g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
169 | 亚甲基蓝 | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
170 | 亚甲基蓝 | 1.59270.0010 | 瓶 | 1 |  |  | 默克
171 | 亚硝基亚铁氰化钠，二水（硝普钠） | 98%25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药
172 | 亚硝酸钠 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
173 | 盐酸 | 电子UP级 500ml（塑瓶） | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
174 | 盐酸 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科隆易制毒
175 | 盐酸 | GR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧易制毒
176 | 盐酸联氨 | H810840-100g，AR | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
177 | 氧化镁 | AR250g | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
178 | 一水合硫酸锰（硫酸锰） | AR 500g | 瓶 | 1 |  |  | 科隆
179 | 伊红美蓝琼脂培养基 (EMB) | HK022060，250g | 瓶 | 1 |  |  | 环凯
180 | 依来铬黑 T | IND25g | 瓶 | 1 |  |  | 国药沃凯
181 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | AR250g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
182 | 乙二酸钠 | PT100g | 瓶 | 1 |  |  | 光复
183 | 乙酸钠，三水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
184 | 乙酸锌，二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药
185 | 乙酰丙酮 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
186 | 异烟酸 | I811605-100g，AR,99% | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
187 | 营养琼脂 | HK022020，250g | 瓶 | 1 |  |  | 环凯
188 | 游离余氯试剂 | 2105569-CN | 套 | 1 |  |  | 哈希
189 | 正己烷 | 环保级500ml | 瓶 | 1 |  |  | 科密欧
190 | 重铬酸钾 | GR500g | 瓶 | 1 |  |  | 永大
191 | 重铬酸钾 | PT100g | 瓶 | 1 |  |  | 永大
192 | 浊度标准液 | AC301S，AQ3010,0.02NTU，20NTU，100NTU，800NTU | 套 | 1 |  |  | 赛默飞
193 | 总氮预制试剂 | 19017A， | 盒 | 1 |  |  | 哈维森
194 | 总氯试剂 | 2105669-CN，0.02-2.00mg/L，100次/套 | 套 | 1 |  |  | 哈希
195 | 浊度标准液 | 2100Q便携式浊度计耗材封装StabICal-级标准液，2971205-CN，5支/套，10NTU,20NTU,100NTU,800NTU 标准 | 套 | 1 |  |  | 哈希
196 | COD预制试剂 | 2125825-CN，3-150mg/L，25支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 哈希
197 | COD预制试剂 | 2125925-CN，20-1500mg/L，25支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 哈希
198 | ORP（氧化还原电位）标准溶液 | 256mV（25℃），100ml | 瓶 | 2 |  |  | 伟业计量
199 | ORP（氧化还原电位）标准溶液 | 86mV（25℃），100ml | 瓶 | 2 |  |  | 伟业计量
200 | PH电极填充液 | 810007，单瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 赛默飞
201 | 氨水（氢氧化铵） | AR500ml，25～28% | 瓶 | 2 |  |  | 国药危化
202 | 氨水（氢氧化铵） | GR500ml25～28% | 瓶 | 2 |  |  | 国药危化
203 | 调试工具包 | 宝德-硫化物试剂包，硫化物方法 | 套 | 1 |  |  | 宝德
204 | 二硫化碳 | AR500ml | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
205 | 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠) | AR500g | 瓶 | 2 |  |  | 科密欧
206 | 硅镁型吸附剂（60-100目） | AR/250g | 瓶 | 2 |  |  | 科密欧
207 | 磷酸二氢钠，无水 | AR500g，≥99% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
208 | 磷酸二氢钠单水合物 | S822238-500g，98% | 瓶 | 2 |  |  | 麦克林
209 | 硫代硫酸钠，五水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
210 | 硫脲 | T112514-500g，ACS,≥99.0% | 瓶 | 1 |  |  | 阿拉丁
211 | 硫酸汞 | AR250g，≥98.5% | 瓶 | 1 |  |  | 国药危化
212 | 硫酸钠，无水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
213 | 硫酸亚铁铵，六水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
214 | 氯化铵 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
215 | 硼酸 | AR500g，≥99.5% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
216 | 轻质氧化镁 | AR500g，≥98.5% | 瓶 | 2 |  |  | 国药
217 | 酸性铬蓝K-萘酚绿B指示剂（KB指示剂） | PH1881-B，100ml | 瓶 | 1 |  |  | PHYGENE
218 | 铜粒 | C787419-25g，99.8% metal basis, 1μm, 近球形 | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
219 | 氧化剂（空气站用） | HN7075，1000ml/桶 | 桶 | 2
220 | 异丙醇 | HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | 国药沃凯
221 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 | 3 |  |  | 国药
222 | 白凡士林 | V820408-500g，医用级 | 瓶 | 1 |  |  | 麦克林
223 | 丙酮 | HPLC 4L | 瓶 | 1 |  |  | 科隆易制毒
224 | 二氯甲烷 | W-50118，HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | Dikma
225 | 二氯甲烷 | HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | oceanpak
226 | 过硫酸钾 | 1.05091.0258，250g | 瓶 | 2 |  |  | 默克
227 | 环己烷 | HPLC4L | 瓶 | 2 |  |  | DIKMA
228 | 甲醇 | HPLC4L | 瓶 | 2 |  |  | 赛孚瑞
229 | 乙腈 | HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | Dikma
230 | 乙酸乙酯 | W-50105，HPLC4L | 瓶 | 1 |  |  | Dikma
231 | L(+)-抗坏血酸 | GR 100g | 瓶 | 5 |  |  | 科隆
232 | 调试工具包 | 宝德-挥发酚试剂包，挥发酚方法 | 套 | 5 |  |  | 宝德
233 | 调试工具包 | 宝德-氰化物试剂包，氰化物方法 | 套 | 5 |  |  | 宝德
234 | 调试工具包 | 宝德-阴离子试剂包，阴离子方法 | 套 | 5 |  |  | 宝德
235 | 抗坏血酸 | AR100g，≥99.7% | 瓶 | 3 |  |  | 国药
236 | 氯化钠 | GR500g，≥99.8% | 瓶 | 5 |  |  | 国药
237 | 石英砂 | AR500g，25-50目 | 瓶 | 5 |  |  | 国药
238 | 液体石蜡 | AR 500ml | 瓶 | 5 |  |  | 科隆
239 | 正己烷 | H810749，HPLC4L | 瓶 | 2 |  |  | 麦克林
240 | 正己烷 | 1.04391.4008，HPLC4L | 瓶 | 2 |  |  | 默克
241 | 磷酸 | AR500ml，≥85.0% | 瓶 | 6 |  |  | 国药危化
242 | 磷酸 | AR 500ml (玻瓶) 85% | 瓶 | 6 |  |  | 科隆
243 | 零氧校准液 | 30ml | 支 | 4 |  |  | 雷磁
244 | 钼酸盐溶液 | 钼酸盐溶液-500ml | 瓶 | 6 |  |  | 希亚格
245 | 纳氏试剂 | 纳氏试剂NaI-100ml，100ml | 瓶 | 6 |  |  | 奥普升
246 | 四氯乙烯 | 环保IR/500mL | 瓶 | 4 |  |  | 科密欧
247 | 无水乙醇 | AR5L，≥99.7% | 瓶 | 6 |  |  | 国药危化
248 | 盐酸标准溶液1L | A11A1KAS-1L，0.05000 mol/L (0.05N) | 瓶 | 2 |  |  | 博林达
249 | 乙醇（75%） | AR500ml | 瓶 | 10 |  |  | 科隆
250 | 乙酸铵 | AR500g，≥98.0% | 瓶 | 4 |  |  | 国药
251 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 4 |  |  | 国药
252 | 磷酸 | GR500ml | 瓶 | 10 |  |  | 西陇
253 | 乙二醇 | AR500ml，≥99.5% | 瓶 | 4 |  |  | 国药
254 | 酶底物法检测试剂 | Colitech | 个 | 50 |  |  | 西安立科
255 | 菌落总数试剂 | 84孔 | 套 | 30 |  |  | 西安立科
256 | 硫酸 | GR500ml | 瓶 | 50 |  |  | 国药易制毒
257 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | 50 |  |  | 国药易制毒
258 | 无水乙醇 | AR500ml，≥99.7% | 瓶 | 60 |  |  | 国药危化
259 | 全氟三丁胺调谐液（GCMS 调谐标样 — PFTBA） | 05971-60571 | 瓶 | 1 |  |  | 安捷伦
260 | ICP-MS校正液（iCAP Q 检测液） | 1323760 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
261 | 封口膜 | PM-996 4*125，10cm38米 | 盒 | 1 |  |  | Parafilm
262 | 干热灭菌指示标签 | 1000片/卷 | 卷 | 1 |  |  | SGM
263 | 13号浮游生物网 | 13号，带杆 | 个 | 2 |  |  | 彼得森
264 | 25号浮游生物网 | 25号，带杆 | 个 | 2 |  |  | 彼得森
265 | D型手抄网 |  | 个 | 1 |  |  | 彼得森
266 | 浮游生物计数板 | 3通道 | 个 | 5 |  |  | 睿克
267 | 浮游生物计数板 | 2通道 | 个 | 5 |  |  | 睿克
268 | 浮游生物沉降器 | 不锈钢沉降架+4*1000ml漏斗+虹吸管 | 套 | 1
269 | 浮游生物计数板 | 8通道 | 个 | 10 |  |  | 睿克
270 | 显微镜盖玻片 | 24*24,200片 | 盒 | 10 |  |  | 世泰
271 | 筛绢 | 64μm（250目） | 米 | 1 |  |  | 彼得森
272 | 筛网 | 30cm,40目 | 个 | 2 |  |  | 彼得森
273 | 索伯网 |  | 个 | 1 |  |  | 彼得森
274 | 方形踢网 | 40目的100*100尼龙网 | 个 | 1 |  |  | 彼得森
275 | 定量计数框 | 0.1ml网格，不锈钢边框 | 个 | 1 |  |  | 彼得森
276 | 硅藻计 |  | 个 | 1 |  |  | 彼得森
277 | 工业显微镜 | 1600倍7寸，带存储卡DM9-2 | 台 | 1
278 | 滤毒罐 | Rd40系列，1140 A2B2E2K2HgP3 R D，No6738797 | 个 | 5 |  |  | 德尔格
279 | 防毒面具 | X-plore-6300 | 个 | 1 |  |  | 德尔格
280 | 头戴式有机气体异味及防颗粒物 | 8247CN，20个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 3M
281 | KN95活性炭口罩(耳带式) | 9541，25个/盒,10盒/箱 | 盒 | 1 |  |  | 3M
282 | 自吸过滤式防颗粒物口罩(头带式) | 9502+环保装，50片/包 | 包 | 1 |  |  | 3M
283 | 自吸过滤式防颗粒物口罩(耳带式) | 9501+环保装，50片/包 | 包 | 1 |  |  | 3M
284 | N95 颗粒物预过滤棉 | 5N11CN | 盒 | 2 |  |  | 3M
285 | 6200半面罩防毒面具 | 主体面具 | 个 | 2 |  |  | 3M
286 | 6001CN 有机蒸气滤毒盒 | 6001CN | 包 | 2 |  |  | 3M
287 | 6002CN 酸性气体滤毒盒 | 6002CN | 包 | 2 |  |  | 3M
288 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 200片/盒，121℃ | 盒 | 5 |  |  | 新华
289 | 6800全面罩防毒面具 | 主体面具 | 个 | 2 |  |  | 3M
290 | 一次性接种环 | 1ul，100支 | 包 | 2 |  |  | 比克曼
291 | 一次性培养皿 | 90*15mm，10只/包 | 包 | 5 |  |  | Biosharp
292 | 水样采集袋 | BKM110101004，500ml(含硫)10个/袋 10袋/箱 | 箱 | 1 |  |  | 比克曼
293 | 定量瓶/取样瓶 | 100mL | 个 | 50 |  |  | 西安立科
294 | 定量检测盘/定量孔板 | 97孔，200个/箱 | 个 | 50 |  |  | 西安立科
295 | 纤维素滤膜 | FK056780 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
296 | 固相萃取柱-C18 | S185006，500mg/6ml,30/pk | 盒 | 1 |  |  | 艾杰尔
297 | 固相萃取柱-C18 | S18006，1g/6ml,30/pk | 盒 | 1 |  |  | 艾杰尔
298 | COD 样品磨口石英杯（样品杯） | 703，110ml（外径45mm，高度95mm） | 个 | 5 |  |  | 仪乐
299 | 色谱柱， 6%氰丙基/苯基+94% 聚二甲基硅氧烷 | 122-1334，30m, 0.25mm, 1.40µm 7 英寸 | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
300 | 固相萃取柱 | 领航-Florisil-1g-6ml，30支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 领航
301 | 固相萃取管 | 57053，stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30 | 盒 | 1 |  |  | 默克
302 | SPE柱 | Welchrom，00522-20006 | 盒 | 1 |  |  | 月旭
303 | 固相萃取小柱（硅酸镁） | 043385，2 g Sorbent per Cartridge, 50 - 200 µm, 20/pk | 盒 | 1 |  |  | Waters
304 | 固相萃取柱-PCX | CX1506，150mg/6ml,30/pk 联苯胺的测定 | 盒 | 1 |  |  | 艾杰尔
305 | 泵管Pharmed-1.52 | 1.52 | 根 | 1 |  |  | 宝德
306 | 泵管Pharmed-1.14 | 1.14 | 根 | 1 |  |  | 宝德
307 | 泵管Pharmed-0.64 | 0.64 | 根 | 1 |  |  | 宝德
308 | 泵管Tygon-0.64 | 0.64 | 根 | 1 |  |  | 宝德
309 | 泵管Tygon-1.14 | 1.14 | 根 | 1 |  |  | 宝德
310 | 泵管Tygon-1.52 | 1.52 | 根 | 1 |  |  | 宝德
311 | 泵管Viton-1.02 | 1.02 | 根 | 1 |  |  | 宝德
312 | 广泛PH试纸 | PH1-14，20本 | 盒 | 2 |  |  | 三爱思
313 | 精密PH试纸 | PH1-14 | 本 | 5 |  |  | 三爱思
314 | 滤纸带（空气站） | FF111，28*40mm*42米，原装 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
315 | 滤纸带（空气站） | 28*40mm*42米，国产 | 盒 | 1
316 | RDO电极帽 | 87001 | 个 | 1 |  |  | 赛默飞
317 | LDO传感器组件（溶氧膜头） | 5811200，1m，便携式溶氧仪荧光头 | 支 | 1 |  |  | 哈希
318 | 极谱法溶解氧电极（DO 探头） | 083005MD | 个 | 1 |  |  | 赛默飞
319 | 溶解氧电极膜套 | DO-958用，3个/包 | 包 | 1 |  |  | 雷磁
320 | 极谱溶解氧探头用膜套 | 080515,1个 | 个 | 1 |  |  | 奥立龙
321 | 棕色单盖溶解氧瓶 | 250ml，带刻度 | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
322 | 棕色U型多孔玻板吸收管 | 10ml | 个 | 10
323 | U形镉柱 | 5358 | 盒 | 1 |  |  | Skalar
324 | 白大褂 | L | 件 | 10
325 | 白凡士林 | V820408-500g，医用级 | 瓶 | 1
326 | 贝勒管 | 带阀门 | 个 | 5
327 | 具塞比色管 | 100ml，25支/盒，100支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
328 | 具塞比色管 | 25ml，25支/盒，200支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
329 | 具塞比色管 | 50ml，25支/盒，200支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
330 | 具塞三角烧瓶 | 24# 50ml | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
331 | 玻璃比色皿 | 30mm 10个/盒 | 个 | 10 |  |  | 伟鑫
332 | 玻璃比色皿 | 20mm 10个/盒 | 个 | 10 |  |  | 伟鑫
333 | 玻璃比色皿 | 10mm 10个/盒 | 个 | 10 |  |  | 伟鑫
334 | 石英比色皿(烧结) | 10mm | 个 | 2 |  |  | 伟鑫
335 | 石英比色皿(烧结) | 20mm | 个 | 2 |  |  | 伟鑫
336 | 石英比色皿(烧结) | 30mm | 个 | 2 |  |  | 伟鑫
337 | 石英比色皿(烧结) | 40mm | 个 | 2 |  |  | 伟鑫
338 | 石英比色皿(烧结) | 50mm | 个 | 2 |  |  | 伟鑫
339 | 石英标准比色皿 | 10mm高透，2支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 谱析
340 | 石英标准比色皿 | 20mm高透，2支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 谱析
341 | 扁型称量瓶 | 70/35mm，10只/盒 | 个 | 10
342 | 表层水温表 | WQG-17-304，-6-40℃,精度0.2 | 个 | 5 |  |  | 精创
343 | 表面皿 | 80mm | 只 | 9
344 | 玻璃棒 | 7*20cm，40支/盒 | 支 | 30
345 | 四氟层析柱 | 10*200 | 支 | 10
346 | 四氟层析柱 | 10*250 | 支 | 10
347 | 层析柱 | 20*400 | 支 | 10
348 | 刻度胶头滴管（含红胶头） | 3ml | 支 | 20
349 | 短管标准漏斗 | 60mm | 只 | 10
350 | 塑料漏斗 | 22cm | 只 | 5
351 | 玻璃棉 | AR500g | 袋 | 1 |  |  | 科试普通
352 | 玻璃脱水柱 | 25*200/G1 | 个 | 10
353 | 玻璃珠 | φ6mm，约1000颗，350g | 袋 | 2 |  |  | 比克曼
354 | 不锈钢管 | 1/8，BA级 | 米 | 4
355 | 不锈钢减压器 | W21.8-0.6mpa-宝塔头-带保压阀，LEVAN-WR1-2 | 套 | 1 |  |  | LEVAN
356 | 不锈钢镊子 | 16cm直头 | 支 | 5
357 | 不锈钢镊子 | 12.5cm直头 | 支 | 5
358 | 不锈钢镊子 | 16cm扁头无齿 | 支 | 5
359 | 无尘净化镊子 | 93301，扁平头 | 支 | 5
360 | 擦镜湿巾 | 镜片清洁湿巾180片/盒 | 盒 | 1 |  |  | 蔡司
361 | 擦镜湿巾 | 100片/盒 | 盒 | 1 |  |  | Shery
362 | 擦镜纸 | 10*15cm | 本 | 5 |  |  | 新星
363 | 有机玻璃采水器(专业款) | 1L | 个 | 2
364 | 有机玻璃采水器(专业款) | 3L | 个 | 2
365 | 有机玻璃采水器(专业款) | 5L | 个 | 2
366 | 石油类采水器 | 500M，含绳、球、蜀牛500ml棕色试剂瓶 | 套 | 2
367 | 扁型称量瓶 | 60/30mm，10只/盒 | 只 | 20
368 | 称量纸 | 100*100mm | 包 | 10 |  |  | 富阳
369 | 搅拌子 | B6*10 | 个 | 20
370 | 搅拌子 | B6*15 | 只 | 50
371 | 大孔径中性树脂 | CAD-40 | 袋 | 1 |  |  | 光复
372 | 滴定夹 | 蝶式铸铝 | 只 | 3
373 | 铁架台 | 喷漆，20*14*60cm | 只 | 2
374 | 非扰动采样管-塑 | 100个/包 | 包 | 1
375 | 非扰动采样手柄-塑 |  | 个 | 20
376 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | F474000，1000ml | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
377 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | F474250，250ml | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
378 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | F474500，500ml | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
379 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | F474125，125ml | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
380 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | F47292L，'2000ml | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
381 | 圆盘有机分液漏斗架 | 5000-1L6孔 | 个 | 1 |  |  | 美佳臣
382 | 不锈钢坩埚钳 | BKM120701012，25cm | 个 | 1 |  |  | 比克曼
383 | 瓷坩埚 | 100ml，厚度足够 | 个 | 2
384 | 塑料冻存盒 | BS-20-TB50S，2ml，50格/个，PP,透明 | 个 | 3 |  |  | Biosharp
385 | 比色管架 | 2*12*50ml，PP材质 | 个 | 1
386 | 比色管架 | 2*12*25ml，PP材质 | 个 | 1
387 | 比色管架 | 2*12*10ml，PP材质 | 个 | 1
388 | 比色管架 | 2*12*100ml，PP材质 | 个 | 1
389 | 塑料试管架（可拆卸） | 20mm 4*10孔 | 个 | 1
390 | 塑料试管架（可拆卸） | 25mm 3*8孔 | 个 | 1
391 | 塑料试管架（可拆卸） | 30mm 3*7孔 | 个 | 1
392 | 塑料试管架（可拆卸） | 16mm 5*12孔 | 个 | 1
393 | 有机玻璃漏斗架 | 60-90mm4孔 | 个 | 1
394 | 不锈钢消化管架 | 48mm4*5孔 | 个 | 1
395 | 离心管架 | 3*8*10ml，PP材质 | 个 | 1
396 | 离心管架 | 3*8*50ml，PP材质 | 个 | 1
397 | 塑料样品瓶架 | 16.5mm50孔4ml/5ml | 个 | 1
398 | 有机玻璃离心管架 | 45mm 4*10孔 | 个 | 1
399 | 有机玻璃试管架 | 16mm3*10孔 | 个 | 1
400 | 样品瓶进样瓶架 | 1.5ml2ml，50孔/个 | 个 | 5 |  |  | Biosharp
401 | 硅胶管 | 6*9 | 米 | 5
402 | 硅胶管 | 8*10 | 米 | 5
403 | 硅胶管 | 3*5 | 米 | 10
404 | 硅藻土 | 062819，1kg | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
405 | 大张滤纸 | 60*60cm/中速 | 张 | 60
406 | 虹吸管 | 硅胶材质，1.6米 | 个 | 10
407 | 活性炭 | 1000ml/桶，空气站用，国产4158 | 桶 | 1
408 | 氧化剂 | 1000ml/桶，空气站用，国产7075 | 桶 | 1
409 | 玻璃降尘缸 | 外径160*300 | 个 | 2
410 | 搅拌子 | B3*6 | 个 | 100
411 | 搅拌子 | B6*20 | 个 | 100
412 | 搅拌子 | A9*20 | 个 | 100
413 | 进样口垫片 | 31303233-BP | 包 | 1 |  |  | 赛默飞
414 | 进样口垫片 | 20个/包，201-35584 | 包 | 1 |  |  | 岛津
415 | 进样口隔垫 | 5183-4759，不粘连绿色 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
416 | 透明进样瓶(带刻度) | 2ml,100个/盒 | 盒 | 10
417 | 棕色进样瓶(带刻度) | 2ml，棕色,100个/盒 | 盒 | 10
418 | 棕色进样瓶(带刻度) | 2ml，5182-0716 | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
419 | 透明进样瓶(带刻度) | 2ml，100pk，5182-0714 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
420 | 透明进样瓶(带刻度，9mm) | 2ml，HM-0713 | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
421 | 透明样品瓶 带刻度书写 | 4ml，HM-4455A | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
422 | 进样瓶(带刻度) | 5182-0864，2ml透明，含盖垫，蓝盖，带书写签 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦
423 | 进样瓶(带刻度) | 5182-0554，2ml棕色，含盖垫，绿盖，带书写签 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦
424 | 顶空瓶 | 52507，20mL棕色，螺纹口圆底100个/盒 | 盒 | 1 |  |  | Dikma
425 | 样品瓶套装 | 079812，1.5ml | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
426 | 样品瓶 | 038008 | 盒 | 2 |  |  | 赛默飞
427 | 透明螺口顶空瓶 | 20ml，'HM-2075G | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
428 | 螺纹塑料PP样品瓶 | 2 ml，HM-746 | 盒 | 2 |  |  | 哈迈
429 | 棕色样品瓶 | 40ml，HM-4095Y | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
430 | 透明样品瓶 | 40ml，HM-4095A | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
431 | 垫片 | 22*3mm，HM-0022 | 包 | 1 |  |  | 哈迈
432 | 盖垫（无切口，垫片13mm） | 4463，100个/包，HM-4463 | 包 | 1 |  |  | 哈迈
433 | 样品瓶盖（超洁净） | No62484，螺纹口盖，超低流失硅橡胶/ 聚四氟乙烯垫，已组装 18mm | 盒 | 1 |  |  | Dikma
434 | 螺口盖垫 | 2759，20ml，100个/包 | 包 | 1 |  |  | 哈迈
435 | 螺口垫片 | HM-2757，20ml | 包 | 1 |  |  | 哈迈
436 | 盖垫（一字切口，垫片9mm） | HM-2076 | 包 | 1 |  |  | 哈迈
437 | 盖垫（空心） | HM-0022EA | 包 | 1 |  |  | 哈迈
438 | 盖垫(实心) | HM-0022A | 包 | 1 |  |  | 哈迈
439 | 盖垫（无切口，垫片9mm） | HM-0722 | 包 | 1 |  |  | 哈迈
440 | 盖垫 | 2ml，1000pk，5190-1599 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
441 | 盖垫 | 2ml，500pk，5185-5820 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
442 | 盖垫(预切口) | 2ml，100pk，5183-2076 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
443 | 盖垫(实心) | 2ml，100pk，5183-2075 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
444 | 盖垫 | 2ml，100pk，5182-0717 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
445 | 样品瓶瓶盖 | 038009 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
446 | 进样针 | 180mm | 根 | 1 |  |  | 吉天
447 | 自动进样针 | 36520060 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
448 | 微量进样针 | 尖头100ul，有存液 | 支 | 10 |  |  | 高鸽
449 | 微量进样针 | 尖头50ul | 支 | 10 |  |  | 高鸽
450 | 微量进样针 | 尖头10ul | 支 | 3 |  |  | 高鸽
451 | 微量进样针 | 尖头250ul，有存液 | 支 | 3 |  |  | 高鸽
452 | 微量进样针 | 尖头500ul，有存液 | 支 | 2 |  |  | 高鸽
453 | 微量进样针 | 尖头25ul | 支 | 2 |  |  | 高鸽
454 | 微量进样针 | 尖头5ul | 支 | 2 |  |  | 高鸽
455 | 微量进样针 | 尖头1ul | 支 | 2 |  |  | 高鸽
456 | 自动进样针 | 5181-1267 | 支 | 1 |  |  | 安捷伦
457 | 自动进样针 | 221-34618 | 支 | 1 |  |  | 岛津
458 | 镜台测微尺（标定尺） | KP-0.01mm | 个 | 1 |  |  | KOPPACE
459 | 曝气装置（氧气泵） | 2孔，5W | 只 | 1 |  |  | 海利
460 | 酒精灯 | 250ml，6个/盒 | 个 | 1 |  |  | 蜀牛
461 | 特氟龙管 | 4*6mm | 米 | 10
462 | 砂轮片 |  | 个 | 10
463 | 螺口尖底可立离心管 | 50ml，50个/包 | 包 | 1 |  |  | Biosharp
464 | 螺口尖底离心管 | 50ml，25个/包，339652 | 包 | 1 |  |  | 赛默飞
465 | 绿盖印刷离心管螺口尖平底(可立） | 110403003，50mL，25个/袋 , 20袋/箱 | 袋 | 1 |  |  | bkmamlab
466 | 螺口尖底离心管 | 10ml，100个/包，16包/箱 | 包 | 10 |  |  | Biosharp
467 | 红盖印刷离心管螺口圆底 | 10mL，50支/袋 ，130201027 | 袋 | 10 |  |  | bkmamlab
468 | 量筒 | 100ml ，4个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
469 | 量筒 | 1000ml，1个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
470 | 量筒 | 25ml，6个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
471 | 量筒 | 50ml，6个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
472 | 量筒 | 500ml，2个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
473 | 量筒 | 2000ml，1个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
474 | 塑料量筒 | 50ml，蓝线 | 只 | 1
475 | 塑料量筒 | 100ml，蓝线 | 只 | 1
476 | 塑料量筒 | 250ml，蓝线 | 只 | 1
477 | 量筒 | 250ml，2个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
478 | 量筒 | 10ml，10个/盒 | 个 | 1 |  |  | 天玻
479 | 20m1棕色螺口顶空瓶 圆底 | 20m1，2075GA | 盒 | 1 |  |  | 哈迈
480 | 定性滤纸 | 11cm/中 | 盒 | 1 |  |  | 新星
481 | 定量滤纸 | 11cm/中 | 盒 | 1 |  |  | 新星
482 | 乙酸纤维滤膜 | 50片，50mm0.45 | 盒 | 1 |  |  | 兴亚
483 | 玻璃纤维滤膜 | 25张/盒 | 盒 | 5 |  |  | 兴亚
484 | 微孔滤膜 | 混纤*0.45*50 | 盒 | 2 |  |  | 兴亚
485 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 90mm/5um50片 | 盒 | 1 |  |  | 兴亚
486 | 滤膜保存盒 | 90mm | 个 | 50
487 | 镍坩埚架 | 50ml4孔 | 个 | 10
488 | 定性滤纸 | 12.5cm/中 | 盒 | 10 |  |  | 新星
489 | 玛瑙研钵 | 内径80mm，带棒 | 套 | 1
490 | 陶瓷研钵 | 10cm | 个 | 1 |  |  | 唐山
491 | 目镜测微尺（C3标尺） | TK903，5mm/50 DIV，分划值为 0.1 mm | 个 | 1 |  |  | 超越光学
492 | 内标管线（易安装蠕动泵管线） | 5005-0021 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦
493 | 尼龙标准筛 | 20cm | 个 | 30 |  |  | 上虞华丰
494 | 镍坩埚带盖 | 50ml | 个 | 10 |  |  | 天津银鹏
495 | 酸缸 | 36L（45*30*30） | 个 | 1
496 | 圆形酸缸 | 直径20*高50 | 个 | 1
497 | Mitex™膜滤器 | Mitex™膜滤器 货号：LSWP04700；规格：47 mm 100 filters | 盒 | 1 |  |  | 默克
498 | ALTEF 采样袋(PVDF) | 22960 | 包 | 1 |  |  | Restek
499 | 气体采样袋 | 22050,10个/盒 | 包 | 1 |  |  | Restek
500 | 聚酯嗅辩袋（含硅胶塞） | 3L配9*13硅胶塞 | 个 | 10
501 | 聚酯嗅辩袋 | 3L | 个 | 10
502 | 聚酯嗅辩袋 | 10L | 个 | 10
503 | 臭气采样瓶 | 10L 1个瓶，1个硅胶塞，1个铝箱，1个压力表 | 套 | 1
504 | 臭气采样袋 | 3L四氟 | 个 | 10
505 | 臭气采样袋 | 3L金属头 | 个 | 10
506 | 臭气采样袋 | 5L四氟 | 个 | 10
507 | 臭气采样袋 | 5L金属头 | 个 | 10
508 | 臭气采样袋 | 10L 四氟帽 | 个 | 10
509 | 臭气采样袋 | 10L金属 | 个 | 10
510 | 压力平衡袋 | 3L/5L/10L | 个 | 10
511 | 气体检测管 | 检测不同组分 | 盒 | 20 |  |  | 劳保所
512 | 苯乙烯检测管 | 6723301 | 盒 | 1 |  |  | 德尔格
513 | 苯乙烯检测管 | GT-702，0.4～4.0ppm | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
514 | 乙烯检测管 | GT-108B，10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
515 | 氨气检测管 | 105SB/105SC/105SD | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
516 | 氯气检测管 | 1～40ppm | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
517 | 氯气检测管 | 109SB | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
518 | 氯化氢检测管 |  | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
519 | 氰化氢检测管 | 112SB | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
520 | 氟化氢采样管 | 156S | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
521 | 硝酸检测管 | 1～20ppm | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
522 | 硫酸检测管 | 0.5～5.0mg/L | 盒 | 1 |  |  | 日本光明
523 | 吸头盒 | 适用10/200/1000微升移液枪头，pp材质 | 个 | 3
524 | 巯基棉采样管 | 符合GB/T 14204-1993 | 支 | 20
525 | 去污粉 | 500g | 瓶 | 5 |  |  | AXE
526 | 硅酸镁吸附柱/聚四氟层析柱(带漏斗 | 10*200 G2 | 支 | 30 |  |  | 环光
527 | 容量瓶 | 5ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
528 | 容量瓶 | 10ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
529 | 容量瓶 | 20ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
530 | 容量瓶 | 25ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
531 | 容量瓶 | 50ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
532 | 容量瓶 | 100ml，5只/盒，150只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
533 | 容量瓶 | 200ml，2只/盒，60只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
534 | 容量瓶 | 250ml，2只/盒，60只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
535 | 容量瓶 | 500ml，2只/盒，32只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
536 | 容量瓶 | 1000ml，2只/盒，24只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
537 | 容量瓶 | 5ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
538 | 棕色容量瓶 | A级 10ml (10只/盒 210只/件) | 只 | 10 |  |  | 天玻
539 | 容量瓶 | 20ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
540 | 容量瓶 | 25ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
541 | 容量瓶 | 50ml，10只/盒，210只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
542 | 容量瓶 | 100ml，5只/盒，150只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
543 | 容量瓶 | 200ml，2只/盒，60只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
544 | 容量瓶 | 250ml，2只/盒，60只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
545 | 容量瓶 | 500ml，2只/盒，32只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
546 | 容量瓶 | 1000ml，2只/盒，24只/箱 | 只 | 10 |  |  | 天玻
547 | 容量瓶 | 10ml,F810010NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
548 | 容量瓶 | 20ml，F810020NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
549 | 容量瓶 | 25ml，F810025NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
550 | 容量瓶 | 50ml,F810050NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
551 | 容量瓶 | 100ml，F810100NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
552 | 容量瓶 | 200ml,F810200NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
553 | 容量瓶 | 250ml，F810250NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
554 | 容量瓶 | 500ml，F810500NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
555 | 容量瓶 | 1000ml，F811000NP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
556 | 容量瓶 | 5ml棕，F810005ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
557 | 容量瓶 | 10ml棕，F810010ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
558 | 容量瓶 | 20ml棕，F810020ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
559 | 容量瓶 | 25ml棕，F810025ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
560 | 容量瓶 | 50ml棕，F810050ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
561 | 容量瓶 | 100ml棕，F810100ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
562 | 容量瓶 | 200ml棕，F810200ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
563 | 容量瓶 | 250ml棕，F810250ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
564 | 容量瓶 | 500ml棕，F810500ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
565 | 容量瓶 | 1000ml棕，F811000ZP | 盒 | 2 |  |  | 欣维尔
566 | 塑料容量瓶 | 50ml | 个 | 2 |  |  | 宁河
567 | 塑料容量瓶 | 100ml | 个 | 2 |  |  | 宁河
568 | 塑料容量瓶 | 250ml | 个 | 2 |  |  | 宁河
569 | 脱脂棉纱布 | 500g | 包 | 2
570 | 聚四氟烧杯（带盖） | 50ml | 个 | 2
571 | 低型烧杯 | 25ml，20个/盒 | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
572 | 低型烧杯 | 50ml，20个/盒 | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
573 | 低型烧杯 | 100ml (20个/盒 240个/件) | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
574 | 低型烧杯 | 200ml，10个/盒 | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
575 | 低型烧杯 | 300ml (10个/盒 90个/件) | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
576 | 低型烧杯 | 500ml (8个/盒 72个/件) | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
577 | 低型烧杯 | 800ml，6个/盒 | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
578 | 低型烧杯 | 1000ml (6个/盒 36个/件) | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
579 | 低型烧杯 | 2000ml (6个/盒 24个/件) | 个 | 4 |  |  | 蜀牛
580 | 高型烧杯 | 50ml，10个/盒 | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
581 | 塑料烧杯 | 100ml | 个 | 10
582 | 塑料烧杯 | 50ml | 个 | 10
583 | 塑料烧杯 | 250ml | 个 | 10
584 | 高型烧杯 | 500ml，10个/盒 | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
585 | 石墨垫 | S227-35009-01 | 包 | 1 |  |  | 岛津
586 | 石墨垫 | S227-35006-01 | 包 | 1 |  |  | 岛津
587 | 金属压环 | S221-81162-01 | 包 | 1 |  |  | 岛津
588 | 石英棉 | 1-3um，5g | 包 | 1
589 | 石英棉 | 6-570-01，2～6μm(10g) | 包 | 1 |  |  | 亚速旺
590 | 石英纤维滤筒 | 2812-2870，3#/25个/盒 | 盒 | 1 |  |  | Whatman
591 | 具塞试管 | 5ml | 支 | 10
592 | 大口试剂瓶 | 60ml,32个/盒；192个/箱 | 个 | 32 |  |  | 蜀牛
593 | 大口试剂瓶 | 125ml,20个/盒；120个/箱 | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
594 | 棕色小口试剂瓶(硫化物) | 200ml | 个 | 20 |  |  | 蜀牛
595 | 大口试剂瓶 | 250ml，8个/盒 | 个 | 8 |  |  | 蜀牛
596 | 大口试剂瓶 | 500ml (6个/盒,48个/件) | 个 | 60 |  |  | 蜀牛
597 | 大口试剂瓶 | 1000ml，6个/盒 | 个 | 60 |  |  | 蜀牛
598 | 大口试剂瓶 | 2500ml | 个 | 60 |  |  | 蜀牛
599 | 大口塑料试剂瓶 | 2000ml，PE | 个 | 100
600 | 大口塑料试剂瓶 | 1000ml，PE | 个 | 100
601 | 大口塑料试剂瓶 | 250ml，PE | 个 | 100
602 | 大口塑料试剂瓶 | 100ml，PE | 个 | 100
603 | 大口塑料试剂瓶 | 500ml，PE | 个 | 100
604 | 小口塑料试剂瓶 | 250ml，PE | 个 | 100
605 | 小口塑料试剂瓶 | 500ml，PE | 个 | 100
606 | 棕色大口试剂瓶 | 60ml | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
607 | 棕色大口试剂瓶 | 125ml | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
608 | 棕色大口试剂瓶 | 250ml | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
609 | 棕色大口试剂瓶 | 500ml，6只/盒，48个/箱 | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
610 | 棕色大口试剂瓶 | 1000ml，6只/盒，24个/箱 | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
611 | 棕色大口试剂瓶 | 2500ml | 个 | 100 |  |  | 蜀牛
612 | 大口试剂瓶 | 棕色pp塑料250ml | 个 | 100 |  |  | 比克曼
613 | 大口试剂瓶 | 棕色pp塑料500ml | 个 | 100 |  |  | 比克曼
614 | 收集瓶 | 056284，12个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
615 | 一次性丁腈手套 | 93-843，100只/盒 | 盒 | 20 |  |  | Ansell
616 | 防化丁腈橡胶手套 | 1159C，中号 8码 320mm | 双 | 10
617 | 一次性PE手套 | 100只/袋 | 袋 | 20 |  |  | 麦迪康
618 | 一次性滴管 | 3ml/100个/包 | 包 | 30
619 | 一次性滴管 | 5ml/100个/包 | 包 | 2
620 | 一次性滴管 | 10ml/100个/包 | 包 | 20
621 | 塔尺 | 3m | 个 | 5
622 | 搪瓷方盘 | 20*30 | 个 | 2
623 | 搪瓷方盘 | 35*50 | 个 | 2
624 | 搪瓷方盘 | 40*60 | 个 | 2
625 | 搪瓷方盘 | 16*22 | 个 | 2
626 | 透明PP试剂瓶 | 125ml，50个/袋 10袋/箱 | 个 | 50 |  |  | 比克曼
627 | 透析杯 | 5283 | 盒 | 1 |  |  | Skalar
628 | 玻璃脱水柱 | 25*150/G1 | 个 | 10
629 | 塑料桶 | 50L，特厚方形 | 个 | 10 |  |  | 水杉
630 | 塑料桶 | 30L | 个 | 10 |  |  | 水杉
631 | 冲洗器(洗耳球) | 大 | 只 | 20
632 | 冲洗器(洗耳球) | 中 | 只 | 10
633 | 铝箔纸 | 30cm*15m | 盒 | 1 |  |  | 克莱林
634 | 洗瓶 | 500ml，红 | 只 | 2
635 | 橡胶塞 | 12# | 个 | 10
636 | 打孔器 | 7*1 | 只 | 3
637 | 消解管 | 4*300 | 个 | 10
638 | 玻璃试管 | LF6000 | 个 | 100 |  |  | 朗石
639 | 研磨管 | 15ml，JX-LG0104 | 包 | 1 |  |  | 净信
640 | 插口离心管 | 100个/包，15ml | 包 | 2
641 | 氧化锆研磨珠 | 5.2mm | 瓶 | 1 |  |  | 净信
642 | 氧化锆研磨珠 | 6.2mm | 瓶 | 1 |  |  | 净信
643 | 氧化锆研磨珠 | 8.2mm | 瓶 | 1 |  |  | 净信
644 | 氧化锆研磨珠 | 5.2mm，500克/瓶 | 瓶 | 1
645 | 氧化锆研磨珠 | 6.2mm，500克/瓶 | 瓶 | 1
646 | 氧化锆研磨珠 | 8.2mm，500克/瓶 | 瓶 | 1
647 | 氧化铝粉 | 1R32000-60340 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
648 | 氧化铝粉 | 393706201 | 瓶 | 1 |  |  | 安捷伦
649 | 不锈钢药勺单头 | 20cm加厚 | 支 | 10
650 | 牛角药勺 | 12cm，抛光 | 支 | 5
651 | 塑料药勺 |  | 支 | 10
652 | 单标移液吸管 | 1ml，10支/盒，200支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
653 | 单标移液吸管 | 2ml，10支/盒，200支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
654 | 单标移液吸管 | 5ml，10支/盒，210支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
655 | 单标移液吸管 | 10ml，10支/盒，210支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
656 | 单标移液吸管 | 20ml，10支/盒，180支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
657 | 单标移液吸管 | 25ml，10支/盒，100支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
658 | 单标移液吸管 | 50ml，5支/盒，80支/箱 | 支 | 10 |  |  | 天玻
659 | 环标刻度吸管 | 1ml，20支/盒，400支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
660 | 环标刻度吸管 | 2ml，20支/盒，400支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
661 | 环标刻度吸管 | 5ml，10支/盒，300支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
662 | 环标刻度吸管 | 10ml，10支/盒，300支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
663 | 环标刻度吸管 | 20ml，10支/盒，240支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
664 | 环标刻度吸管 | 25ml，10支/盒，240支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
665 | 环标刻度吸管 | 50ml，10支/盒，180支/盒 | 支 | 10 |  |  | 天玻
666 | 单标线移液管 | 1ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
667 | 单标线移液管 | 2ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
668 | 单标线移液管 | 5ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
669 | 单标线移液管 | 10ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
670 | 单标线移液管 | 20ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
671 | 单标线移液管 | 25ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
672 | 单标线移液管 | 50ml 6支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
673 | 刻度移液管 | 1ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
674 | 刻度移液管 | 2ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
675 | 刻度移液管 | 5ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
676 | 刻度移液管 | 10ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
677 | 刻度移液管 | 20ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
678 | 刻度移液管 | 25ml 10支/盒 | 盒 | 1 |  |  | 欣维尔
679 | 梯形移液管架 | 斜面孔径14mm 横排孔径15mm | 个 | 3
680 | 有机玻璃圆盘移液管架 | 11/12/16mm 28孔 | 个 | 1
681 | 圆盘移液管架(带接水盘) | 30孔，PVC | 个 | 1
682 | 容量瓶刷 |  | 支 | 20
683 | 三角烧瓶刷 | 大，35cm | 支 | 10
684 | 试管刷 | 大，260mm | 把 | 5
685 | 移液吸管刷 | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml/50ml | 把 | 10
686 | 钻石吸嘴方便装D10mL | 200个/盒，161210 | 盒 | 1 |  |  | 吉尔森
687 | 钻石吸嘴方便装D1000 | （5*200），1000个/盒，161671 | 盒 | 1 |  |  | 吉尔森
688 | 钻石吸嘴方便装D200 | （5*200），1000个/盒，161931 | 盒 | 1 |  |  | 吉尔森
689 | 移液器吸头 | 10ml，100支/袋，9402151 | 袋 | 2 |  |  | 赛默飞
690 | 移液器吸头 | 1ml，1000支/袋，94300220 | 袋 | 2 |  |  | 赛默飞
691 | 移液器吸头 | 50-1000µl，500个/包，732032 | 包 | 2 |  |  | Brand
692 | 移液器吸头 | 1000-10000µl，100个/包，702604 | 包 | 2 |  |  | Brand
693 | 移液器吸头 | 200ul，1000支/包，94300120 | 个 | 2 |  |  | 赛默飞
694 | 移液器吸头 | 2-200µl，1000个/包，732008 | 包 | 2 |  |  | Brand
695 | 有机玻璃容量瓶架 | 50ml10孔 | 个 | 5
696 | 有机玻璃容量瓶架 | 10ml12孔 | 个 | 2
697 | 有机分液漏斗架 | 1000ml4孔，厚度8mm | 个 | 3
698 | 有机分液漏斗架 | 60-250ml4孔，厚度8mm | 个 | 4
699 | 余氯检测试纸 | 0-25mg/L*50次 | 瓶 | 5 |  |  | 三爱思
700 | 圆形盖玻片 | 6mm | 盒 | 2
701 | 陶瓷蒸发皿 | 250ml | 只 | 10 |  |  | 唐山
702 | 柱螺母 | 290BT241 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
703 | 色谱柱螺母 | 35050458 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
704 | 柱螺帽 | Column nut for GC capillaries, 2/pk，5181-8830 | 个 | 1 |  |  | 安捷伦
705 | 玻璃注射器 | 50ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
706 | 玻璃注射器 | 20ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
707 | 玻璃注射器 | 0.5ml | 支 | 10
708 | 玻璃注射器 | 1ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
709 | 玻璃注射器 | 5ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
710 | 玻璃注射器 | 10ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
711 | 玻璃注射器 | 30ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
712 | 玻璃注射器 | 100ml | 支 | 10 |  |  | 飞鸽
713 | 玻璃注射器 | 300ml | 支 | 2 |  |  | 飞鸽
714 | 一次性注射器 | 50ml，独立，60支/盒 | 支 | 10 |  |  | 康友
715 | 一次性注射器 | 10ml，独立，100支/盒 | 支 | 100 |  |  | 康友
716 | 一次性注射器 | 2ml，独立，100支/盒 | 支 | 100 |  |  | 康友
717 | 一次性注射器 | 5ml，独立，100支/盒 | 支 | 100 |  |  | 康友
718 | 具塞三角烧瓶 | 250ml24#，10只/盒 | 个 | 10 |  |  | 蜀牛
719 | 梨形分液漏斗 | 500ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
720 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
721 | 梨形分液漏斗 | 1000ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
722 | 聚四氟分液漏斗 | 500ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
723 | 聚四氟分液漏斗 | 250ml (2个/盒 32个/件) | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
724 | 聚四氟分液漏斗 | 1000ml | 个 | 2 |  |  | 蜀牛
725 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 500ml，24#玻璃口塞，F474500A | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
726 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 1000ml，'F474000A | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
727 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 250ml，'F474250A | 个 | 2 |  |  | 欣维尔
728 | 针式过滤器 | 25 0.45PES | 盒 | 1 |  |  | 领航
729 | 针式过滤器 | 13 0.45尼龙 | 盒 | 1 |  |  | 领航
730 | 针式过滤器 | 13 0.45PTFE | 盒 | 1 |  |  | 领航
731 | 针式过滤器 | 13 0.45PES | 盒 | 1 |  |  | 领航
732 | 针式过滤器 | 13 0.45MCE | 盒 | 1 |  |  | 领航
733 | 针式过滤器 | 13 0.22尼龙 | 盒 | 1 |  |  | 领航
734 | 针式过滤器 | 13 0.22PES | 盒 | 1 |  |  | 领航
735 | 针式过滤器 | 13 0.22MCE | 盒 | 1 |  |  | 领航
736 | 针式过滤器 | 25 0.45有机系 | 盒 | 1 |  |  | 津腾
737 | 针式过滤器 | 25 0.45PTFE | 盒 | 1 |  |  | 津腾
738 | 针式过滤器 | 25 0.45PES | 盒 | 1 |  |  | 津腾
739 | 针式过滤器 | 25 0.22有机系 | 盒 | 1 |  |  | 津腾
740 | 针式过滤器 | 25 0.22PTFE | 盒 | 1 |  |  | 津腾
741 | 针式过滤器 | 25 0.22PES | 盒 | 1 |  |  | 津腾
742 | 针式过滤器 | 13 0.45有机系 | 盒 | 1 |  |  | 津腾
743 | 针式过滤器 | 13 0.45PTFE | 盒 | 1 |  |  | 津腾
744 | 针式过滤器 | 13 0.45PES | 盒 | 1 |  |  | 津腾
745 | 针式过滤器 | 13 0.22有机系 | 盒 | 1 |  |  | 津腾
746 | 针式过滤器 | 13 0.22PES | 盒 | 1 |  |  | 津腾
747 | 吸头(配赛默 普兰德) | 50支/包，BS-5000-TS 5ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
748 | 吸头(配大龙 艾本德) 宽口 | 200支/包，BS-5000-TL-B 5ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
749 | 吸头(配吉尔森) | 50支/包，BS-5000-TG 5ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
750 | 黄吸头 | 1000个/包，BS-200-T 200ul | 包 | 2 |  |  | Biosharp
751 | 蓝吸头 | 500个/包，BS-1000-T 1000ul | 包 | 2 |  |  | Biosharp
752 | 吸头(配赛默) | 100个/包，20包/箱BS-10000-TF 10ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
753 | 吸头(配艾本德 吉尔森 普兰德 大龙 百得) | 100个/包，20包/箱，BS-10000-TE 10ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
754 | 螺口圆底离心管 | 50ml，50个/包 | 包 | 2 |  |  | Biosharp
755 | 螺口尖底离心管 | 50ml，25个/包 | 包 | 2 |  |  | Biosharp
756 | 螺口圆底离心管 | 100个/包，16包/箱，BS-100-MY 15ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
757 | 螺口尖底离心管(非灭菌） | 50个/包，10包/箱，BS-150-M 15ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
758 | 螺口圆底离心管 | 100个/包，16包/箱，BS-100-MY 10ml | 包 | 2 |  |  | Biosharp
759 | 保护柱 | AS19 4*50，062887 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
760 | 分析柱 | AS19 4*250，062885 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
761 | 氯离子电极 | 9617BNWP，适用于热电STARA214 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
762 | 氟离子电极 | 9609BNWP，适用于主机STARA214 | 支 | 1 |  |  | 赛默飞
763 | 标准膜片（空气站） | FH125C14 | 套 | 1 |  |  | 赛默飞
764 | 进样口衬管 | 453A1925-UI，5个/pk | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
765 | 分流衬管（进样口衬管） | 453A1255-UI，5个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
766 | 分流衬管（惰性化带石英棉衬管） | S227-35007-01，5个/包，分流衬管，惰性化处理,内附石英棉 | 包 | 1 |  |  | 岛津
767 | 玻璃衬管 | 221-75193 | 包 | 1 |  |  | 岛津
768 | O型圈O-ring for Insert | S227-35005-01，10个/包 | 包 | 1 |  |  | 岛津
769 | 进样口衬管O型圈 | 5188-5365，10个/包 | 包 | 1 |  |  | 安捷伦
770 | 进样口衬管 | 5190-2295，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 | 支 | 1 |  |  | 安捷伦
771 | 长密封垫圈（15% 石墨/85% Vespel 刃环） | 29033496，10pk，0.1 至 0.25 mm | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
772 | O型衬管密封圈 | 29001320 | 盒 | 1 |  |  | 赛默飞
773 | 短密封垫圈（刃环，石墨垫） | 290VA191，0.1 至 0.25 mm，10个/包，适用于 Agilent仪器 | 包 | 1 |  |  | 赛默飞
774 | 密封垫圈 | 5181-3323，0.4 mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10/包 | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
775 | 石墨垫 | 5062-3508 | 盒 | 1 |  |  | 安捷伦
776 | 易安装蠕动泵管线（样品管线） | 5005-0020 | 套 | 1 |  |  | 安捷伦
777 | PH电极 | sentix41 | 支 | 1 |  |  | WTW
778 | PH电极 | PHC30101，1m，充液式+换电解液 | 支 | 1 |  |  | 哈希
779 | 气体净化器（三位过滤器套装-FID/FPD） | S226-50730-00 | 个 | 1 |  |  | 岛津
780 | 气源过滤器（Gas Clean 载气净化器） | CP17973 | 个 | 1 |  |  | 安捷伦
781 | 载气过滤器（三重过滤器套装-N2载气） | S226-50710-00 | 个 | 1 |  |  | 岛津
782 | 载气净化器（气体筒式过滤器） | 60180-825 | 个 | 1 |  |  | 赛默飞
783 | 色谱柱 | 12038 | 包 | 1 |  |  | Restek
784 | 色谱柱，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷非极性柱 | 19091J-113 | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
785 | 色谱柱，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷 | 19091S-133UI | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
786 | 色谱柱 | 19091N-213I | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
787 | 色谱柱，6%氰基丙基+94%二甲基聚硅氧烷 | R227-36078-01 | 个 | 1 |  |  | 岛津
788 | 色谱柱 | 12024 | 包 | 1 |  |  | Restek
789 | 色谱柱，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷非极性柱 | 19091J-413 | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
790 | 色谱柱，聚乙二醇（PEG） | 380-07200-07 | 个 | 1 |  |  | 岛津
791 | 色谱柱 | CP8610 | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
792 | 色谱柱 | 19091S-913UI | 根 | 1 |  |  | 安捷伦
793 | 化学隔膜真空泵 | ME 1，20721000 | 台 | 1 |  |  | Vacuubrand
794 | 捕集阱 | 大容量通用，氦气，1/8 英寸，300 psig | 个 | 1 |  |  | 安捷伦
795 | 捕集阱 | 大容量通用，氮气，1/8 英寸，300 psig | 个 | 1 |  |  | 安捷伦
796 | 泵油 | 1202445 | 瓶 | 1 |  |  | 赛默飞
797 | 氨氮液体耗材 | LH-YN2N3-100 | 套 | 1 |  |  | 福州连华
798 | 总磷液体耗材 | LH-YP1P2-100 | 套 | 1 |  |  | 福州连华
799 | COD液体耗材 | LH-YDE-100 | 套 | 1 |  |  | 福州连华
合计（含税含运费）
项目总预算为人民币47.6万元。（分项报价，超过预算总价为无效报价）