福建省三明环境监测中心站2025年仪器配件耗材采购询价文件

项目编号：SMHJJC202503

项目名称：2025年仪器配件耗材采购

采购单位：福建省三明环境监测中心站

2025年5月

第一章  邀请函

根据工作需要，拟对福建省三明环境监测中心站2025年仪器配件耗材采购项目进行询价，欢迎有意向的供应商参加报价。

1.询价文件编号：SMHJJC202503

2.询价文件获取：公告电子版附件。

3.报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于［2025年5月22日17:00］（北京时间）之前提交到福建省三明环境监测中心站406办公室（三明市三元区绿岩新村76幢），逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝或视为无效。

4.开标时间：2025年5月23日9:00（北京时间）。

5.开标地点：福建省三明环境监测中心站四楼会议室，联系人：小朱，电话：0598-8233641。

第二章  供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：2025年仪器配件耗材采购。

（二）项目地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢，福建省三明环境监测中心站。

（三）预算金额：22.3万元（超过预算价的报价为无效报价）。

二、采购项目及要求

（一）货物清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹扫捕集棕色螺口样品瓶 | 40ml HAMAG 货号：HM-4095A | 5盒 |  |
| 2 | 聚四氟乙烯复合体内垫 | 配40ml吹扫捕集瓶使用 货号：5190-3978（上海澜锐） | 10包 |  |
| 3 | 氟离子复合电极 | 梅特勒 货号：51344715 | 1支 |  |
| 4 | 氟离子复合电极 | 雷磁972101型 | 1支 |  |
| 5 | 通用柱螺帽 （2个/盒） | 安捷伦 5181-8830 | 10盒 |  |
| 6 | 黄铜柱螺帽 | 安捷伦 05988-20066 | 10个 |  |
| 7 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.1-0.25，安捷伦5181-3323 | 2盒 |  |
| 8 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.32，安捷伦5062-3514 | 2盒 |  |
| 9 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.53安捷伦5062-3512 | 2盒 |  |
| 10 | 衬管 | Agilent Technologies 5190-2293 90479 | 10根 |  |
| 11 | 超惰性分流平板 | GC inlet seal,gold plated,with washer,Ultra Inert,10/pk PN 5190-6145 | 1盒 |  |
| 12 | 流动注射样品杯 | SKALAR 货号：1022 | 10袋 |  |
| 13 | 流动注射透析膜 | SKALAR 货号：5283 | 2盒 |  |
| 14 | 100%甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um(安捷伦DB-1) | 1根 |  |
| 15 | 一次性玻璃吸管配套胶头 | US-C38795-0002PT | 1包 |  |
| 16 | 一次性玻璃吸管 | LR747720 | 2盒 |  |
| 17 | 玻璃棉(GLASS WOOL，SILANE TREATED) | Agilent Technologies Part No：8500-1572 50g | 2瓶 |  |
| 18 | 2mL样品瓶 （Screw cap vials,pre-assembled） | Agilent Technologies Part No：5182-0864 100/pk | 20盒 |  |
| 19 | 2mL样品瓶 （AsmKit AmbWrt Vial GrnCap ptfe/red sil） | Agilent Technologies Part No：5182-0554 100/pk | 20盒 |  |
| 20 | 显微镜盖玻片(MICROSCOPE COVER GLASS) | CITOGLAS 直径10mm 100pcs | 2盒 |  |
| 21 | 中性树胶（显微镜用） | 国药集团 100g | 1瓶 |  |
| 22 | 2ml（2.5ml）全玻璃注射器 | 兔高 常州明阳玻璃制品厂 | 3盒 |  |
| 23 | CNW 12位固相萃取真空装置配件套装SBEQ-CG1012，EEBL-JTVP0102，SBEQ-CG1205 | 玻璃缸（内）长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm 1个 /盒；20L/min，真空度200mbar，单表头 1台；PFA针管;50根/包 | 2套 |  |
| 24 | 大容量采样管 | 安谱优选 SBBB-CG3001 PP材质，2mm OD，80cm 1个/包 | 2包 |  |
| 25 | Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE小柱 | CNW SBEQ-CA3881 150mg,6mL 30支/盒 | 1盒 |  |
| 26 | Poly-Sery PWAX弱阴离子交换 SPE小柱 | CNW SBEQ-CA3854 500mg,6mL 30支/盒 | 1盒 |  |
| 27 | K49型玻璃纤维滤膜 | 安谱优选 SCBB-GF09090-100 90mm 100片/盒 | 1盒 |  |
| 28 | 有机相尼龙针式滤器(绿色) | ANPEL SCAA-104 13mm*0.22μm 100只/罐 | 1罐 |  |
| 29 | 有机相尼龙针式滤器(白色) | ANPEL SCAA-103 13mm*0.45μm 100只/罐 | 1罐 |  |
| 30 | 容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞10/19,PP） | VITLAB SGVI-677941 10mL | 2只 |  |
| 31 | 容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞10/19,PP） | VITLAB SGVI-671941 25mL | 2只 |  |
| 32 | 容量瓶（PP,B级,带NS瓶塞12/21,PP） | VITLAB SGVI-672941 50mL | 2只 |  |
| 33 | 量筒（PP,B级,高型,模压刻度） | VITLAB SGVI-651941 500mL | 1只 |  |
| 34 | 2mL样品瓶(本色PP) | CNW VAAP-32009P-1232-100 9mm,11.6×32mm 100只/塑盒 | 2盒 |  |
| 35 | 2mL样品瓶(棕色PP) | CNW VAAP-32009P-1232A-100 9mm，11.6×32mm 100只/袋 | 1袋 |  |
| 36 | 本色开孔螺纹盖(含聚丙烯/硅胶垫片，适用于PFAS检测) | CNW VEAP-5332-09PFR-100 9mm 100个/袋 | 3袋 |  |
| 37 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | CNW ABEQ-3300006-25 15mL 25个/袋 | 1袋 |  |
| 38 | 聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖) | CNW ABEQ-3300006-500 15mL 25个/袋，500个/箱 | 1箱 |  |
| 39 | 流通池 | 梅特勒 51302257 | 1个 |  |
| 40 | 原子荧光清洗瓶组 | 普析通用S1201-15-00 | 1个 |  |
| 41 | 自动进样器控温模块 | 安捷伦G4761A，与现有LC-MS- MS (1290-6470B)配套，含安装 | 1套 |  |

备注：报价包含税、配件上门安装调试费、运费等。

（二）应答要求

1.质量要求。报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

2.质保要求。质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

3.售后服务。对采购的货物需免费送货(配件需安装、调试)等。如有问题需在24小时内给予技术支持，48小时内问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。

4.交货时间。中标供货商与我方签订合同后，应在30日内供货，若无法完成供货需说明理由。

三、报价文件

（一）投标人营业执照副本复印件；法定代表人身份证复印件，投标人法定代表人授权委托书（原件），被授权人（或法定代表人）本人的身份证复印件。

（二）近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。

（三）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明。

（四）项目报价表，详见《货物清单一览表》。

（五）承诺完整履行我方所要求的服务内容的承诺函(承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格产品或者不合理有效期的产品，需免费更换合格产品）。

上列证明文件须盖单位公章，提交材料真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消供应商报价资格。报价文件正本一份，副本一份。

报价文件应于2025年5月22日17:00前（北京时间），送至福建省三明环境监测中心站（福建省三明市三元区绿岩新村76幢406室），逾期报送或资料不全不予受理。

四、评标办法

最低评标价法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商推荐为中标候选人。

五、定标原则

本着公开、公平、公正的原则，我方将按规定程序对参与竞标单位的相关材料进行资格评审。若具备资格的投标供应商不足3家，本项目流标；具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审，选择报价最低的供应商作为本项目中标单位。

六、开标事项

（一）本着公开、公平、公正的原则，由我方组成评审小组进行评定。中标单位收到中标通知后10个工作日内，与我方签订合同（协议）。双方所签订的合同不得对询价文件和中标供应商报价文件作实质性修改。

（二）询价文件、询价文件的修改文件、中标供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

七、结算方式

货物验收合格后，我方在收到正式发票后15个工作日内付清款项。

附件1：法人营业执照（三证合一）复印件

福建省三明环境监测中心站：

现附上由____________________ (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本、____________________ (签发机关名称)签发税务登记证副本复印件，该证照业经年检，复印件与原件完全一致，真实有效。

(注：法人营业执照和税务登记证需由副本原件复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

投标人：_____________（全称并加盖公章）

投标人代表：____________________ (签字)

日      期：____________________

附件2：法定代表人授权书

本人是       ，本人以公司法定代表人的身份授权（职务：        ，身份证号码：           ），代表本人及本公司参加福建省三明环境监测中心站2024年第二批仪器配件耗材采购项目的招标活动，进行投标、谈判、签署与该项目有关的合同及相关法律性文件和全权处理与此有关的一切事务，由此产生的一切后果由本人及本公司承担。

投标人：_____________（全称并加盖公章）

投标人代表：__________________ (签字)

日      期：____________________

1、同时提交法定代表人有效的身份证明（法定代表人身份证复印件粘贴在授权书空白处并加盖公章）

2、若被授权人为两人或两个以上的自然人的，应特别说明是被授权人集体行为有效还是任何一个被授权人的单独行为即可代表授权人的行为。