# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：大气超级站运行维护服务项目

### 备案编号：CGXM-2025-350001-01536[2025]02547

### 项目编号：[350001]HHPM[GK]2025003

### 采购人：福建省环境监测中心站

### 代理机构：汇宏项目管理有限公司

### 编制时间：2025年05月

## 第一章 投标邀请

汇宏项目管理有限公司 采用公开招标方式组织 大气超级站运行维护服务项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2025-350001-01536[2025]02547

### 2、项目编号：[350001]HHPM[GK]2025003

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于本项目

节能产品：不适用于本项目

环境标志产品：不适用于本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福建省环境监测中心站

地址： 福州市鼓楼区福飞南路138号

邮编： 350025

联系人： 徐芹磊

联系电话： 0591-83571292

### 12、代理机构：汇宏项目管理有限公司

地址： 福州市鼓楼区西洪路149-66号西洪广场2层

邮编： 350025

联系人： 庄子薰、蒋炜灵、陈炯恒、陈郑晰

联系电话： 0591-83053110

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 汇宏项目管理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 7,584,000.00

采购包最高限价（元）: 7,584,000.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气超级站运维 | 3.00 | 7,584,000.00 | 年 | 其他未列明行业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气超级站运维 | 年 | 元 | 7,584,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

大气超级站运维

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气超级站运维 | 大气超级站运维 | 年 | 元 | 7,584,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 汇宏项目管理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照中标金额，以差额定率累进法计算，具体按以下标准的80%收取：（0元，100万元] ：1.5%；（100万元，500万元]：0.8%；（500万元，1000万元] ：0.45%。中标人应在领取中标通知书前应先以转账或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。代理服务费账户：开户名：汇宏项目管理有限公司，开户行：中信银行股份有限公司福州六一支行，账 号：7345 1101 8260 0053 018。 (2)其他： 无 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 无 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 汇宏项目管理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 汇宏项目管理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 汇宏项目管理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 汇宏项目管理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 汇宏项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 汇宏项目管理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 汇宏项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 汇宏项目管理有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 汇宏项目管理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标（报价）一览表

②投标（响应）报价明细表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 汇宏项目管理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 汇宏项目管理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 汇宏项目管理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 汇宏项目管理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 汇宏项目管理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 汇宏项目管理有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 汇宏项目管理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 汇宏项目管理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 汇宏项目管理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 汇宏项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 汇宏项目管理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 汇宏项目管理有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 汇宏项目管理有限公司 提出询问， 汇宏项目管理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 汇宏项目管理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 汇宏项目管理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由汇宏项目管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或汇宏项目管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。

④.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料） |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 汇宏项目管理有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 汇宏项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 汇宏项目管理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 汇宏项目管理有限公司 统一对外发布。

②对 汇宏项目管理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |
| 4 | 情形4 | 在技术或商务评审时，出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。 |
| 5 | 情形5 | 投标文件中提供虚假或失实资料。 |
| 6 | 情形6 | 不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款，或属于招标文件规定的其他无效投标条款。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 属于符合性审查不合格情形的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 属于符合性审查不合格情形的。 |
| 其他情形 | 不符合招标文件中“第五章 三、商务要求”的要求。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 汇宏项目管理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为10.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | （1）小型、微型企业：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13 号）的规定，对符合本办法的小微企业所提供的货物或者服务给予其报价15%的扣除；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合本办法的小微企业所提供的工程给予其报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受扣除）。中小企业参加政府采购活动，应提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责。 （2）监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，其报价享受15%（工程项目为3%）的评审价格扣除优惠；符合条件的监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；其报价享受15%（工程项目为3%）的评审价格扣除优惠。符合条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：招标文件中若有与本项规定不一致的以本项规定为准。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为78.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术和服务要求响应情况【★/▲】 | 24.00 | 是 | 根据投标人对《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中的【★/▲】各项配置要求的响应情况由评委进行评分： （1）完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分； （2）标注★（共1项）的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的按投标无效处理； （3）标注▲（共8项）的技术参数，每负偏离1项扣3分，合计24分； 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】。 |
| 2.技术和服务要求响应情况【未标注符号】 | 45.00 | 是 | 根据投标人对《第五章招标内容及要求》二、技术和服务要求中的【未标注符号】各项配置要求的响应情况由评委进行评分： （1）完全满足或优于招标文件技术参数要求的得满分； （2）未标注符号（共45项）的技术参数，每负偏离1项扣1分，合计45分。 【注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）】。 |
| 3.主要设备开机情况 | 3.00 | 是 | 除外部停电或其他不可抗拒的等原因外，大气颗粒物激光雷达、大气臭氧探测激光雷达、单颗粒气溶胶在线质谱仪、碳分析仪、在线离子色谱仪、在线X-射线荧光光谱仪和大气挥发性有机物分析仪主要设备的开机率，承诺保证每半年出现24小时以上的停机次数应少于3次的得3分，否则不得分。须提供承诺函（承诺函格式自拟）。 |
| 4.主要设备运维能力情况 | 3.00 | 是 | 投标人的技术人员具备所投主要设备（大气颗粒物激光雷达/大气臭氧探测激光雷达/单颗粒气溶胶在线质谱仪/碳分析仪/在线离子色谱仪/在线X-射线荧光光谱仪/大气挥发性有机物分析仪/光解测定仪（JNO2-JNO3）/过氧乙酰硝酸酯分析仪（PAN））的相关专业运行维护技能，须提供相关培训合格证书或证明材料，每提供一项得0.5分，满分3分。 |
| 5.应急服务保障情况 | 3.00 | 是 | 为保障大气污染防治等的应急保障能力，投标人承诺具有大气颗粒物雷达走航监测车，对颗粒物进行监测溯源排查。承诺提供上述服务的得3分，否则不得分。须提供承诺函（承诺函格式自拟）。 |

商务项（F3×A3）满分为12.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.业绩 | 3.00 | 是 | 投标人需提供自2020年1月1日起至本次投标截止时间止（以合同签订时间为准），提供一份超级站（含组分站等特征站）相关运维业绩（至少包含大气颗粒物激光雷达/大气臭氧探测激光雷达/单颗粒气溶胶在线质谱仪/碳分析仪/在线离子色谱仪/在线X-射线荧光光谱仪/大气挥发性有机物分析仪/光解测定仪（JNO2-JNO3）/过氧乙酰硝酸酯分析仪（PAN）9台主要仪器中任意4台的运维）的得1分，满分3分。 注：须提供中标（成交）公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的不得分。 |
| 2.服务满意度评价 | 3.00 | 是 | 根据投标人提供的自2020年1月1日起至本次投标截止时间止(日期以合同签订时间为准），由投标人完成的超级站（含组分站等特征站）相关运维项目满意度情况进行评分，每提供一份满意度证明材料的得1分，满分3分。 注：须提供满意度证明材料复印件（完整的满意度证明材料应包括业主单位盖章的满意度调查表复印件及双方签订的合同复印件），否则不得分。（满意度指：评价在90分以上，或者好评、优、满意等表述为满意的正面评价）注：该项所提供证明材料所属项目不与上述“1、业绩”项重复，否则重复部分在该项不得分。 |
| 3、运维方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的运维目标、运维内容（远程监控，巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换、校准等）、仪器故障解决方案、运维规范性等提供详细运维方案由评标委员会进行评分： 提供的方案完整、详细、具体，可行性强的得3分； 提供的方案较周全详细、具体、完善，可行性一般的得1.5分；未提供的不得分。 |
| 4.质控方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人提供的仪器质控方案、质控工作表格等详细质量控制方案评标委员会进行评分： 提供的方案完整、详细、具体，可行性强的得3分； 提供的方案较周全详细、具体、完善，可行性一般的得1.5分；未提供的不得分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

本次采购项目为大气超级站运行维护服务项目。

福建省环境监测中心站的大气超级站所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等设施的日常运行维护、故障维修、年度检修、检定、数据分析等工作(包括，不限于)，确保各监测仪器及平台正常稳定运行。

服务年限3年（2026年1月1日至2028年12月31日）。

1、运行维护仪器设备清单表1

为大气超级站监测仪器配置清单(包括，不限于)。

除1台大气颗粒物监测激光雷达位于宁德市福鼎市沙埕镇，1台大气颗粒物监测激光雷达位于福州市仓山区城门镇，其余仪器设备均位于福建省环境监测中心楼顶超级站内。

表1  大气超级站监测仪器配置清单

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号 | 数量(台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM1颗粒物监测仪 | Thermo | 1405 | 1 |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪 | Thermo | 5030 | 1 |
| 3 | PM2.5颗粒物监测仪 | Thermo | 1405F | 1 |
| 4 | PM10颗粒物监测仪 | Thermo | FH62C14 | 1 |
| 5 | SO2分析仪 | Thermo | 43i | 1 |
| 6 | NO-NO2-NOx-NH3分析仪 | Thermo | 17i | 1 |
| 7 | O3分析仪 | Thermo | 49i | 1 |
| 8 | CO分析仪 | Thermo | 48i | 1 |
| 9 | 气象仪 | Vaisala | WXT520 | 1 |
| 10 | 能见度监测仪 | Belfort | Model 6000 | 1 |
| 11 | 城市环境成像系统 | 浙江FPI | 浙江FPI | 1 |
| 12 | 大气颗粒物激光雷达 | 无锡中科光电 | AGHJ-I-LIDAR | 3 |
| 13 | 大气臭氧探测激光雷达 | 无锡中科光电 | LIDAR-G-2000 | 1 |
| 14 | 风廓线雷达 | 南京恩瑞特 | YKJ2 | 1 |
| 15 | 温廓线雷达 | 中国电科二十二所 | QFW-6000 | 1 |
| 16 | 多轴差分吸收光谱仪 | 无锡中科光电 | MAXDOAS-2000 | 1 |
| 17 | 云高仪 | 无锡中科光电 | MPLCL-2 | 1 |
| 18 | 气溶胶消光仪 | 广州禾信 | XG 1000 | 1 |
| 19 | 单颗粒气溶胶在线质谱仪 | 广州禾信 | SPAMS 0515 | 1 |
| 20 | 在线离子色谱仪 | 瑞士万通 | MARGA ADI2080 | 1 |
| 21 | 在线X-射线荧光光谱仪 | 江苏天瑞 | HEM-X200 | 1 |
| 22 | 碳分析仪 | Sunset | Model-4 | 1 |
| 23 | 黑碳仪 | Magee | AE-33 | 1 |
| 24 | 粒径谱仪 | MSP | WPS-1000 | 1 |
| 25 | 大气挥发性有机物分析仪 | 武汉天虹 | TH-300B | 1 |
| 26 | 过氧乙酰硝酸酯分析仪 | Metcon | PAN | 1 |
| 27 | JNO2-JNO3光解测定仪 | Metcon | 2-pi | 1 |
| 28 | 紫外辐射计 | KippZonen | SUV-B | 1 |
| 29 | NOy分析仪 | Thermo | 42i-Y | 1 |
| 30 | CH4/NMHC分析仪 | Thermo | 55i | 1 |
| 31 | CO2分析仪 | Thermo | 410i | 1 |
| 32 | 动态校准仪 | Thermo | 146i | 2 |
| 33 | 零气发生器 | Thermo | 111 | 2 |
| 34 | 痕量级零气发生器 | Thermo | 1150 | 1 |
| 35 | 氢空一体机 | 北京科普生 | NHA-500 | 1 |
| 36 | 大气超级站平台(数据采集、传输、审核及分析) | 无锡中科光电 | 定制 | 1 |
| 37 | 标准流量计 | 上海豫东 | Defender 510 | 2 |
| 38 | 配套采样系统、机架、稳压电源、集中供气等辅助设施 | / | / | 1 |

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1.运行维护服务工作内容

投标人须负责监测系统各组成部分的采样、分析、数据采集、数据传输、系统控制等设备维护保养和维修工作(战争、地震、台风、山洪等不可抗拒因素除外)，并负责系统配件耗材的更换工作。

由投标人全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换(包括空调设备等附属设施)，并将维修费用计算在报价中。由于自然灾害、战争等造成的设备损坏，投标人不承担维修费用。

由于运维技术人员操作不当、违反规程等造成的维修费用由投标人负责。同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

确保各监测仪器及平台正常稳定运行。运维过程中完成以下工作：

(1)负责超级站日常运行维护，对监测系统正常、稳定和安全运行负责。

(2)配备满足超级站运行维护的技术人员(入驻、调离须经采购人同意、确认)、仪器、备机、备品、配件及耗材(须为原仪器设备厂家生产)库等。

(3)执行国家环境空气质量自动监测相关的标准规范、质量体系文件、质量控制计划；建立运行保障制度，制定并实施运维应急预案。

(4)按照<<环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范>> HJ817-2018、<<环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范>> HJ818-2018、《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定(第一版)》和《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》 HJ1010-2018等相关要求、确保整个系统正常稳定运行，并提交相应的记录文件。

(5)制定并实施运维年度工作计划，包括运维内容、运维人员、质量保证和质量控制要求。

(6)负责监测数据采集、传输和在线审核及分析工作。按照要求提供周报、月报、季报、半年报、年报等例行分析报告，以及污染过程及重大活动保障的过程分析报告。

(7)负责对监测仪器、数据采集、传输及分析平台等的日常巡视，建立数据异常快速响应机制，及时发现并确认中断、异常情况和原因，及时上报，采取措施预防再次发生。

(8)保证对超级站硬件免费维修和软件免费升级，实施全委托运行、维护。承担全部运行维护中所发生的费用，包括载气、标准气体(须为国家有证的标准气体，并在有效期内使用)、备品、配件、耗材等。

(9)承担超级站日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作，协助开展仪器的计量，严格禁止计量有效期外仪器的使用。

(10)保证对超级站仪器设备故障及时响应，2小时内做出响应。

(11)投标人须配备必要的质量控制设备，包括流量计、温湿度计、压力计、激光能量计、光学角镜、移液枪、标准粒径小球、风速风向计等。

(12)投标人须承诺中 标 后30天配齐本项目要求中监测仪器和辅助设施中所涉及备品、配件、耗材等(特殊耗材90天内配齐)，按照不少于半年的消耗量配置，并放置在采购单位指 定地点(须提供承诺函并加盖公章)。

(13)投标人须配备专用仪器维修工具(包括万用表、远程数据查询系统、便携式电脑等)、通讯调试工具(包括硬件接口、管线、调试软件及常用工具、零部件)等。

(14)因站房漏水或电路故障等导致仪器损坏产生的维修或仪器更换费用由投标人承担。

(15)投标人须配备专业的平台运行管理人员，保障平台稳定运行及数据接入升级改进。

(16)投标人须协助完成与本超级站有关的临时性工作。

2.具体要求

2.1 数据日常查看审核【评审项1】

(1)每日8:30-18:30期间，每2小时登陆数据平台查看数据采集、传输及仪器运行状态，必要时进行远程诊断和运行管理，发现问题及时上报并处理。

(2)每日12点之前审核各仪器前一天0时-23时的原始数据。

2.2 站房及辅助设备日常巡检【评审项2】

站房及辅助设备日常巡检应满足HJ817-2018、HJ818-2018等相关要求。对站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

(1)检查站房内温度是否保持在25 ℃±5 ℃，相对湿度保持在80%以下，应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管、采样总管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象。

(2)检查采样总管、排风排气装置运行是否正常。

(3)检查采样头、采样管、采样总管的完好性，采样支管是否存在冷凝水，及时进行清理。

(4)检查监测仪器工作参数和运行状态是否正常。

(5)检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

(6)检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

(7)检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

(8)检查各种消防、安全设施是否完好齐全，是否在有效期内。

(9)对站房周围的杂草和积水应及时清除。

(10)检查避雷设施是否正常，房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

(11)检查监测仪器设备、采集传输工控机及平台时间是否同步。

(12)及时清理站房内外卫生。

(13)严格记录巡检情况。

2.3 监测仪器设备日常维护

大气超级站仪器设备主要包括PM1颗粒物监测仪、PM2.5颗粒物监测仪(1405F和5030)、PM10颗粒物监测仪、SO2分析仪、NO-NO2-NOx-NH3分析仪、O3分析仪、CO分析仪、气象仪、能见度监测仪、云高仪、气溶胶消光仪、大气颗粒物激光雷达、臭氧探测激光雷达、风廓线雷达、温廓线雷达、多轴差分吸收光谱仪、单颗粒气溶胶在线质谱仪、在线离子色谱仪、碳分析仪、黑碳仪、在线X-射线荧光光谱仪、粒径谱仪、大气挥发性有机物分析仪、过氧乙酰硝酸酯分析仪、JNO2-JNO3光解测定仪、NOy分析仪、CH4/NMHC分析仪、CO2分析仪、零气发生器、动态校准仪、超级站平台以及各种辅助设施、颗粒物走航监测应急服务保障等。日常维护要求如下(包括，不限于)：

2.3.1 PM1颗粒物监测仪【评审项3】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

每周检查仪器各项参数包括温度、压力、流量计报警状态、膜载及噪声频率情况。

(3)每月维护内容

①每月对采样切割头进行清洗。

②每月对流量进行校准及检漏。

(4)每季度维护内容

①每季度对汽水分离滤芯，二次滤芯更换。

②每季度对仪器测量温度、压力、湿度进行检查校准。

(5)每半年维护内容

每半年进行一次KO值检查。

(6)每年维护内容

每年对采样管路进行清洗，清洗完成进行检漏及流量校准。

2.3.2 PM2.5颗粒物监测仪(1405F)【评审项4】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

每周检查仪器各项参数包括温度、压力、流量计报警状态、膜载及噪声频率情况。

(3)每月维护内容

①每月对采样切割头进行清洗。

②每月对流量进行校准及检漏。

(4)每季度维护内容

①每季度对汽水分离滤芯，二次滤芯更换。

②每季度对仪器测量温度、压力、湿度进行检查校准。

(5)每半年维护内容

每半年进行一次KO值检查。

(6)每年维护内容

每年对采样管路进行清洗，清洗完成进行检漏及流量校准。

2.3.3 PM2.5颗粒物监测仪(5030)【评审项5】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

每周检查仪器各项参数包括温度、压力、流量计报警状态、膜载及噪声频率情况。

(3)每月维护内容

①每月对采样切割头进行清洗。

②每月对流量进行校准及检漏。

(4)每季度维护内容

①每季度对汽水分离滤芯，二次滤芯更换。

②每季度对仪器测量温度、压力、湿度进行检查校准。

(5)每半年维护内容

每半年进行一次KO值检查。

(6)每年维护内容

每年对采样管路进行清洗，清洗完成进行检漏及流量校准。

2.3.4 PM10颗粒物监测仪(FH62C14)【评审项6】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

每周检查仪器各项参数包括温度、压力、流量计报警状态、膜载及噪声频率情况。

(3)每月维护内容

①每月对采样切割头进行清洗。

②每月对流量进行校准及检漏。

(4)每季度维护内容

①每季度对汽水分离滤芯，二次滤芯更换。

②每季度对仪器测量温度、压力、湿度进行检查校准。

(5)每半年维护内容

每半年进行一次KO值检查。

(6)每年维护内容

每年对采样管路进行清洗，清洗完成进行检漏及流量校准。

2.3.5 SO2分析仪【评审项7】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

每半年1次多点线性检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.6 NO-NO2-NOx-NH3分析仪【评审项8】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

①每半年1次多点线性检查。

②每半年1次对分析仪钼炉转化率进行检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.7 O3分析仪【评审项9】

(1)每日运维内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

每半年1次多点线性检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.8 CO分析仪【评审项10】

(1)每日监控内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

每半年1次多点线性检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.9 气象仪【评审项11】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

每周检查各监测指标是否与实际天气情况一致。

(3)每月维护内容

①每个月用一级温湿压力表及风速风向仪进行对比。

②定期储数据文件。

(4)每年维护内容

送厂家进行校准标定。

2.3.10 能见度监测仪【评审项12】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周定期清洁室内、外设备

②每周清洁防护栏，拉线和天线支架。

(3)每月维护内容

①每月清洁镜头。

②定期储数据文件。

(4)每年维护内容

每年进行标准片校准

2.3.11 大气颗粒物激光雷达【评审项13】

(1)每日维护内容

①每日查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。

②检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常。

③查看仪器发射、接收系统运行是否正常。

④检查消光系数和退偏振比图的连续性。

(2)每周维护内容

①每周检查出镜片表面是否有积尘、污脏。如有，应停机用擦镜纸和酒精进行清洁。

②每周检查天窗玻璃表面。如有积尘、污脏，应及时进行清洁。

③如有天窗加热装置，检查其是否正常工作。

④检查激光电离冷却液液位，如液位低于警戒线，需及时更换冷却液。

(3)每季度维护内容

①每季度进行一次系统光路光斑、激光能量检查。

②每季度检查更换一次冷却液(仅限水冷激光器)。

③每季度至少检查一次雷达数据保存所在磁盘的剩余空间，及时备份雷达数据。

④每季度进行一次系统线性度、接收横截面四象限均匀性、大气瑞利散射信号拟合偏差检测；使用激光能量计进行激光能量检测。

(4)每半年维护内容

每半年至少更换一次冷却水滤芯。

(5)每年维护内容

每年对仪器进行一次预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查。

2.3.12 大气臭氧探测激光雷达【评审项14】

(1)每日运维内容

进行状态巡检，查看激光器出光状态、回波信号质量和软件运行状态，激光器电源水位，拉曼管状态，镜片状态，温湿度情况，并做好记录。

(2)每周维护内容

①清洁激光雷达窗口玻璃，雨天、雾天、雪天及其他特殊天气需及时清洁窗口玻璃，吹扫采样口玻璃。

②检查镜片情况及激光器状态必要时候更换。

(3)每月维护内容

①检查更换冷却水。

②266镜片除尘或者更换。

③对数据及软件进行备份。

(4)每季度维护内容

①更换冷却水滤芯。

②每季度检查激光器能量及拉曼管效率测试。

(5)每半年维护内容

每半年进行一次整体光路系统调整，包括激光器发射系统，望远镜接收系统以及后继光学接收系统。

(6)每年维护内容

对整机性能进行检查对影响性能耗材进行更换。

2.3.13 风廓线雷达【评审项15】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周清洁室内、室外设备。

②每周清洁防护栏、拉线和天线支架。

(3)每月维护内容

①每月进行天线维护，查看天线底部，给暴露的金属部分上油。

②定期储数据文件，整理数据目录和雷达计算机。

(4)每年维护内容

每年对仪器进行相干性测试、速度测试等。

2.3.14 温廓线雷达【评审项16】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

每周定期清洁红外反射镜面、气象传感器、微波窗口防护罩。

(3)每月维护内容

①每月或必要时进行黑体定标。

②定期储数据文件，整理数据目录和雷达计算机。

(4)每年维护内容

每年进行液氮定标。

2.3.15 多轴差分吸收光谱仪【评审项17】

(1)每日维护内容

①每日远程运行状态检查，主要查看监测结果是否正常。

②检查数据是否与数采及平台一致

(2)每周维护内容

①每周仪器监测窗口除尘清洗。

②每周室外仪器漏水检查。

(3)每季度维护内容

①每季度马达运行状态检查。

②每季度检查室外仪器的安装稳固情况及防水情况。

③每季度进行反射棱镜、望远镜前窗玻璃用酒精清洁。

④每季度工控机运行状态检查。

(4)每年维护内容

①每年光谱仪运行状态检查。

②每年对光谱仪波长进行校准。

2.3.16 云高仪【评审项18】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周检查仪器回波信号和反演图，观察图是否反演正常。

②每周对天窗玻璃进行清洗。

(3)每月维护内容

①每月清洁镜头。

②定期储数据文件。

(4)每年维护内容

每年进行一次光路校准。

2.3.17气溶胶消光仪【评审项19】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周定期清洁室内、外设备

②每周清洁防护栏，拉线和天线支架。

(3)每月维护内容

①每月清洗光室、采样头。

②每月检查仪器零点。

③定期储数据文件。

(4)每年维护内容

每年更换过滤器、镜筒。

2.3.18单颗粒气溶胶在线质谱仪【评审项20】

(1)每日维护内容

检查仪器运行状态，包括采样流量、环境压力、环境温度、设备温度等是否正常，仪器报警应及时处理。

(2)每周维护内容

①每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

②每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器以及采样泵工作状态。

③如配置冷风机，应及时清空储水箱。

(3)每月维护内容

①每月应该对仪器散热风扇过滤网进行清洗。

②如设备配置冷风机，每月检查排风管或过滤器，防止堵塞。

③每月至少清洁切割器、户外传感器与测量平台，根据当地污染程度加大清洁频率。

④每月至少进行一次仪器原始数据备份。

⑤根据作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。

⑥每月进行采样流量核查，使用经计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

(4)每季度维护内容

①每季度至少校准粒径一次。另外当出现如下情况时，需进行粒径校准：

停机较长一段时间或仪器发生较大位置移动，再投入使用前；

影响线性的维护后，如测径激光光路调节；

进样口压力不在规定范围内，且疏通小孔不能改善；

粒径校准操作如下：测试7个不同标准粒径PSL小球穿越两束测径激光的飞行时间(根据相关方法选择粒径段)。通过软件粒径校正功能，得到不同粒径PSL小球穿越两束测径激光的飞行时间，绘制拟合曲线和计算粒径校正参数。测试完毕使用二次曲线拟合，一般要求相关系数R≥0.98。

②每季度至少使用标准物样品(如硝酸铅、碘化钠等)进行质量校准一次。在仪器正常采样状态下，利用标准样品(根据相关方法选择标准样品，正负离子各五个校准点，涵盖检测质量范围)进行谱图校正，一般要求相关系数R≥0.98，并满足谱图数据质量精度在±0.5范围内。

(5)每年维护内容

每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、测量系统进行检查，更换必要的配件与耗材。保养后，对仪器进行全面校准与检查，包括核查重复性、稳 定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

2.3.19 在线离子色谱仪【评审项21】

(1)每日维护内容

①每日检查仪器采样流量、环境压力、环境温度、阴阳离子柱压、流速、背景电导率、收集量(如有)等状态参数，一旦超出范围或异常，应立即解决；如配备淋洗液发生器的系统，检查淋洗液罐剩余量。

②每日检查运行序列是否足够，如配有内标，检查内标响应，内标测试值与理论值相对偏差≤±10%，否则需要更换内标液或排查内标异常情况。

③每日检查离子色谱基线是否稳定，基线波动应≤10%。

④每日审核原始谱图，检查目标物的出峰时间和峰宽，确保目标物定性及定量的准确性。

(2)每周维护内容

①每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

②每周检查户外滤水杯。

③每周检查蒸汽发生器的水位是否正常，检查样品注射器是否充满，检查管路是否有气泡与漏液。

④检查溶蚀器和过滤头等是否正常，当发现漏液、进气泡或污染时，应及时更换耗材。

⑤每周至少更换一次气溶胶过滤头，每两周更换一次气态过滤头，或根据当地污染程度加大更换频率。新过滤头使用前需进行活化。

⑥检查采样泵是否运转正常。

⑦检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，流路管路是否洁净畅通，及时发现管路中是否有异物或气泡，必要时更换配件和耗材。

⑧检查淋洗液液位和吸收液液位，液位低于容积的1/5应及时整瓶更换。每次更换淋洗液后，应通过单点核查检查目标物的保留时间和背景电导率，看保留时间漂移情况，如漂移超出0.5 min，应重新更换(配制)淋洗液。

⑨每周检查废液桶，及时清空。

⑩每2周使用去离子水(≥18 MΩ.cm)检查仪器基线与空白响应情况，如任一目标物响应高于方法检出限，应及时排查后重新进行测试。

⑪每周进行一次标准曲线中间浓度点核查，所有目标物核查结果与标准曲线相应点的理论浓度值相对偏差应小于±10%，否则重新进行标准曲线校准。

(3)每月维护内容

①每月至少清洁一次切割器，或根据当地污染程度加大清洁频率。

②每月至少进行一次仪器原始数据备份。

③根据作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。

④每月进行一次采样流量核查，使用经计量检定的标准流量计对设备流量进行检查，如流量偏差超过±5%，则进行校准。

⑤标准曲线校准。每月绘制一次校准曲线，标准曲线不少于6个浓度点(不包括零点)，所有目标物相关系数R≥0.995(标准溶液浓度值与响应峰面积或峰高的相关系数)。当仪器更换定量环、色谱柱、抑制器等核心部件后，则应重新进行标准曲线校准。新建立的标准曲线应建立新的分析序列。

⑥环境温度检查或校准。每月使用经过计量检定的标准温度计对设备进行环境温度检查与校准，如环境温度偏差超过±2 ℃，则进行校准。

⑦环境气压检查或校准。每月使用经过计量检定的标准气压计对设备进行环境气压检查与校准，如环境气压偏差超过±10 hpa，则进行校准。

(4)每季维护内容

①如采用溶蚀器滤膜的仪器，至少每季度更换一次滤膜。

②每季度至少清洗一次溶蚀器、蒸汽发生器及前处理内部管路，根据当地污染程度加大清洗频率。

③根据作业指导书的要求更换耗材、试剂与配件。

(5)半年维护内容

①色谱柱至少每半年更换一次，可根据柱效情况加大更换频率。色谱柱与保护柱(保护柱柱芯)需同时更换。

②每半年更换蠕动泵管和采样泵过滤器，可根据实际使用情况进行更换。

(6)每年维护内容

每年对仪器进行一次预防性维护，更换整机管路，包括前处理部分和分析主机部分；对采样系统、分析系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点核查、重复性、稳 定性，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

2.3.20在线X-射线荧光光谱仪【评审项22】

(1)每日维护内容

①每日查看仪器运行和数据采集状况，做好记录。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

每周到现场检查仪器的运行状况，做好点检记录，检查纸带剩余情况。

(3)每月维护内容

①每月采样头清洗、仪器滤网。

②定期储数据文件。

(4)每季度维护内容

①流量检查和校准，包括采样流量计的校准

②每季度质控检查，内容包括：

标准膜片的检查和校准，每次必须包括但不限于Cr、Cd、Ni、Fe、Pb、As和Cu共7种物质的全校准。并完成检查报告。

(5)每年维护内容

每年对仪器进行系统维护，包括采样总管、整机、辅助设备保养及更换必要耗材备件。

2.3.21碳分析仪【评审项23】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

③每日查看谱图，检查炉温，检查载气和标气流量及剩余压力。

(2)每周维护内容

①每周检查仪器运行参数，更换滤膜，空白检查并做好原始记录。

②每周检查采样器流量，并确保其为8.0 L/min左右(控制±5%内)。

(3)每月维护内容

①定期储数据文件。

②每月进行一次标准蔗糖溶液标定。

③每月进行载气流量传感器校准和采样头清洗。

(4)每年维护内容

①每年进行denuder的碳膜更换。

②每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁。

③每年度维护或更换石英衬管、加热电炉丝、热电偶、载气电磁阀、激光接收线及连接软管等。

④根据实际消耗情况，及时更换载气。

⑤根据仪器运行情况，更换或维护激光器、主炉。

2.3.22 黑碳仪【评审项24】

(1)每日监控内容

①检查仪器是否报警，数据与颗粒物数据相关性检查。

②检查纸带是否正常走纸、斑点分布情况和剩余情况。

③检查数据是否与数采及平台一致。

(2)每周维护内容

①每周进行一次巡检，仪器运行参数的检查并做好原始记录。

②外部存储器(CF卡)存满数据后及时更换，同时完整备份原外部存储器(CF卡)中所有原始数据。

(3)每季度维护内容

①每季度对仪器采样流量进行检查并校准。

②每季度对仪器稳定度检测。

(4)每半年维护内容

每半年对仪器设备进行一次维护保养，包括采样头清洁、过滤器更换和光学测试等。

2.3.23 粒径谱仪【评审项25】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，检查MSP主要部件，如进样口、检查仪器运行参数、查看报警信息。

②检查数据与数采及平台是否一致。

③每三天添加与处理正丁醇废液一次。

(2)每周维护内容

每周清洗一次过滤器。

(3)每月维护内容

①每月检查仪器零点。

②定期储数据文件。

(4)每年维护内容

①每年进行一次MSP系统流量校准。

②每年进行一次MSP系统标准粒子多点校准。

2.3.24大气挥发性有机物分析仪

(1)每日维护内容

①VOCs分析仪应每日两次检查仪器状态，峰窗积分情况，每日一次检查内标与外标情况。【评审项26】

【▲评审项1】▲②每日12点之前审核前一天0时-23时的原始数据，手动二次重积分。

【▲评审项2】▲③每日使用PAMS、TO15及醛酮类混合标气对组分进行单点(工作点)检查与校准，当20%以上组分数量的标准气体单点浓度偏差大于20%需重新标定校准曲线。

(2)每周维护内容【评审项27】

①主要性能指标检查、氢气发生器、载气、零气、标气等供应情况检查，耗材更换。

②检查仪器保留时间及组分漂移情况。

(3)每月维护内容【评审项28】

①每月对仪器设备进行一次例行维护，确保仪器稳定运行。

②定期备份数据及软件。

(4)每季度维护内容【评审项29】

①每季度开展一次采样管路清洗。

②每季度更换灯丝调谐以及开展一次多点线性检查与校准。

(5)每年维护内容【评审项30】

①每年应开展不少于一次监测仪的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和FID检测器进行检查等；根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，包括多点校准、仪器重复性、稳 定性、以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

②每年一次使用外部流量计对配气系统进行多点检查和校准。

2.3.25过氧乙酰硝酸酯分析仪【评审项31】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周检查仪器各项参数包括基线及峰窗积分情况。

②每周检查仪器高纯氮、高纯空气、NO、丙酮余量情况。

③每周更换过滤膜。

④每月校准修正CCL4和PAN的保留时间。

⑤每周进行单点标定。

(3)每月维护内

定期储数据文件

(4)每半年维护内容

每半年对硅胶、活性炭、高猛酸钾进行更换。

2.3.26 JNO2-JNO3光解测定仪【评审项32】

(1)每日维护内容

①每日到现场巡检，查看仪器各参数是否正常。

②检查数据与数采及平台是否一致。

(2)每周维护内容

①每周检测及清洁光学部分。

②检查硅胶是否是否变色，并更换。

(3)每月维护内容

定期储数据文件

(4)每年维护内容

送原厂进行溯源。

2.3.27 NOy分析仪【评审项33】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

①每半年1次多点线性检查。

②半年1次对分析仪钼炉转化率进行检查。

5.每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.28 CH4/NMHC分析仪【评审项34】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

每半年1次多点线性检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.29 CO2分析仪【评审项35】

(1)每日维护内容

①检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

③检查仪器数采集及平台数据是否一致。

(2)每周维护内容

①每周更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

②每周对进行零点及标点检查，根据情况进行校准，记录仪器状态。

③每周对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，对数据进行备份。

(3)每季度维护内容

①每季度1次采样管路进行清洗。

②每季度1次流量及精密度、准确度检查。

(4)每半年维护内容

每半年1次多点线性检查。

(5)每年维护内容

①每年1次更换标气。

②每年1次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

2.3.30 动态校准仪【评审项36】

(1)每周维护内容

每周进行仪器状态检查。

(2)每半年维护内容

①每半年对流量进行多点检查校准。

②每半年进行臭氧传递。

(3)每年维护内容

每年进行系统保养检查。

2.3.31 零气发生器【评审项37】

(1)每周维护内容

每周进行仪器状态检查。

(2)每季度维护内容

每季度更换氧化剂，活性炭。

(3)每年维护内容

每年进行系统保养检查。

2.3.32 超级站平台(数据采集、传输、审核及分析)

(1)超级站平台日常维护

【▲评审项3】▲①投标人应保证超级站平台的正常运行，即具备数据实时采集、传输、审核及分析功能。同时根据采购人要求对平台功能进行升级和调整。配合采购人完成超站平台与生态云平台的信创适配工作以及相关空气质量平台的整合工作。

【▲评审项4】▲②单台仪器设备无故障运行时间占理论运行时间的均值80%以上，且有效数据获取率的均值应大于80%。颗粒物、臭氧激光雷达、碳分析仪、在线离子色谱仪、在线X-射线荧光光谱仪、单颗粒气溶胶在线质谱仪、JNO2-JNO3光解测定仪、大气挥发性有机物分析仪以及过氧乙酰硝酸酯分析仪等主要仪器无故障运行时间占理论运行时间80%以上、有效获取率不低于80%。

有效数据获取率(%)=(有效运行小时数÷运行总小时数)×100%

有效运行小时数=运行总小时数-故障小时数

(2)运维及数据分析报告【评审项38】

根据采购人要求提供周报、月报、季报、半年报、年报例行分析报告，以及污染过程及重大活动保障的过程分析报告。

①例行报告。周报、月报、季报、半年报、年报等例行分析报告主要包括仪器运行情况、数据获取情况、数据统计结果、大气污染特征分析、污染过程分析等。

②过程报告。根据大气污染过程、特征及采购人要求编制过程报告。

【▲评审项5】▲③报告时效性。每周周二前提交上周数据分析周报；每月5日前提交上月数据分析月报；每季度首月10日前提交上季度数据分析季报；每半年首月15日前提交上半年数据分析半年报；运维结束后15日内提交全年数据分析年报；污染过程应在1小时内响应，2-4小时内提交报告；重大活动保障应在每日8点前提供前一日保障分析报告；保障结束后10日提供完成保障分析报告。

2.4 运行维护质量保证与质量控制

2.4.1 日常运行维护记录【评审项39】

投标人须建立大气超级站维护档案，将大气超级站的运行维护过程以及操作进行详细记录，并进行归档管理。日常运行维护中使用相关管理记录表应根据运维要求记录(包括，不限于)：

(1)巡检记录表；

(2)维护维修记录表；

(3)备品配件管理记录表；

(4)质量保证与质量控制记录表；

(5)标准物质使用记录表。

投标人须在投标文件中提供各表格例表，用于体现各项工作的具体内容。

2.4.2 系统质量保证

(1)投标人使用的标准物质必须是有证标准物质，并保持与采购人使用的标准物质来源一致，且在有效使用期限内。投标人所使用的仪表必需据有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。【评审项40】

(2)投标人需具备经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。协助采购人完成相关仪器设备、标准物质的量值溯源工作。【评审项41】

2.4.3 系统质量控制

(1)投标人须根据国家及地方关于质量控制的规范要求等，认真落实质控、管理制度，做好质控工作，并填有相应记录。各种技术与质量文件须现行有效，根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写。【评审项42】

(2)必需有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。投标人须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。【评审项43】

2.5 投标人、备品配件及维修要求

2.5.1 人员、车辆等要求

(1)投标人应明确保有1辆及以上的运维保障车辆。【评审项44】

【▲评审项6】▲(1)投标人直接参与现场运维的人员至少7人，其中项目联络人员1名，技术运维人员不少于4人，数据审核及分析人员不少于2人。参与本项目人员确认、变更须经采购人同意。

(2)配备数据展示大屏。配备室内LED全彩显示屏一套：大小≥10.0352m2,显示尺寸≥4580mm×2340mm，屏体分辨率≥2240×1120，点间距：≤2.0mm，像素结构：1R1G1B；刷新率：≥3840Hz，模组备品：≥6块，符合显示屏尺寸的钢结构框架；高清视频处理器：1台，接收卡:≥14套；开关电源：≥28个；智能配电系统：1台；并对8个楼层公共广播线路、音箱、功放等进行改造；并集成水气等数据的推送展示，包含设备安装所需的线材、调试设备等。【评审项45】

【▲评审项7】▲2.5.2 备品配件要求

备品配件数量充足，技术指标符合相关运维要求的工具设备、质控设备、原厂备件配件和常用耗材，并根据运维更换要求，及时更换，做好相关记录，确保仪器设备正常运行、数据准确有效。

【▲评审项8】▲2.5.3 维修要求(含平台)

每日8时至20时出现故障，应在1小时内响应(0时至8时出现故障，应在当日9时前响应；20时至24时出现故障，应在次日9时前响应)，24小时内解决故障，如故障未解决，应提供备机(如无法提供备机,应提交解决方案，经采购人同意，并限期解决)。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 2026年1月1日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 采购人验收合格后 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照国家相关标准、行业标准及招标文件要求执行。验收现场发生的一切费用由中标人负责。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1．正式运维3个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 2．正式运维6个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 3．正式运维9个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 4．正式运维11个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款5.6%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.6%（如有扣款，以实际支付为准）； 5．正式运维14个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 6．正式运维17个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 7．正式运维20个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 8．正式运维23个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 9．正式运维26个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 10．正式运维29个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 11．正式运维32个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 12．正式运维35个月后（通过考核），中标人向采购人出具合同款8.4%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的8.4%（如有扣款，以实际支付为准）； 13．合同履约结束后（通过考核），中标人向采购人出具合同款2%正式发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的2%（如有扣款，以实际支付为准）。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |

★其他商务要求

8、运维质量考核要求

中标人出现以下行为，采购方有权终止运维合同，予以通报，情节严重者将追究相关责任。

(1)未经采购方书面许可，公开展示、发表、使用或泄露给第三方。

(2)运维期间出现修改、编造数据等弄虚作假行为。

(3)连续三次出现运维问题，并拒不整改的。

福建省环境监测中心站每月对运维情况进行检查，采取百分制对运维情况进行考核，考核标准见运维质量考核评分表。如运维考核各项目存在弄虚作假行为，则该项分值扣为零。

表2  运维质量考核评分表

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维情况 | 中标人按照仪器设备运维要求做好相应巡检工作、例行维护、更换耗材及校准标定工作(具体要求详见2.3)，做好相关记录，以保证仪器的正常运行。 中标人须及时发现、报告及解决问题，如采购人先于中标人发现问题则认为运维不响应。 | 30 | 不响应一次扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 运维响应 | 中标人按照2.5.3要求及时响应，保证运维仪器设备及平台系统正常运行。 | 10 | 不响应一次扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 运行时长 | 除停电、台风、地震、山洪、战争等不可抗拒因素外，仪器24小时正常开机，所有仪器无故障运行时间占理论运时间的均值80%以上。 | 10 | 所有仪器均值达不到85%，每降低 1%扣 2 分，扣完 10 分为止。 |
|  |  | 颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、在线离子色谱仪、在线X-射线荧光光谱仪、碳分析仪、单颗粒气溶胶在线质谱仪、大气挥发性有机物分析仪、过氧乙酰硝酸酯分析仪、JNO2-JNO3光解测定仪等主要仪器无故障运行时间占理论运时间80%以上。 | 10 | 主要仪器达不到85%，每降低 1%扣 2 分，扣完 10 分为止，并扣除该设备当月运维费用。 |
| 4 | 数据有效获取率 | 所有仪器数据有效获取率的均值不低于80%。 | 5 | 所有仪器均值达不到85%，每降低 1%扣 1 分，扣完 5 分为止。 |
|  |  | 颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、在线离子色谱仪、在线X-射线荧光光谱仪、碳分析仪、单颗粒气溶胶在线质谱仪、大气挥发性有机物分析仪、JNO2-JNO3光解测定仪、过氧乙酰硝酸酯分析仪等主要仪器有效获取率不低于80%。 | 5 | 主要仪器达不到85%，每降低 1%扣 1 分，扣完 5 分为止，并扣除该设备当月运维费用。 |
| 5 | 数据审核时效性 | 每日12时前完成前一日数据审核，并提交审核数据。 | 10 | 未在规定时间内审核数据的一次扣1分，扣完为止。 |
| 6 | 运维报告以及数据分析报告 | 中标人按照2.3.32要求，在规定时间内提供运维报告以及数据分析报告。 | 15 | 缺任一份报告扣3分，扣完为止。 |
| 7 | 协助开展其他相关工作 | 根据采购人要求协助开展其他相关工作。 | 5 | 未完成一项的扣1分，扣完为止。 |

9、运维验收要求

按月考核、计费。中标人提出验收申请及提供以下材料：

(1)提供一年的运维原始记录、分析报告。

(2)提供原始、审核数据、质控数据(光盘储存)。

(3)单台主要仪器设备及所有仪器设备平均的无故障运行时间占总运行时间的80%以上，且有效数据获取率要求不低于80%（具体要求见运维质量考核评分表）。

(4)考核期间（季度）月度考核平均得分≥85分的，全额支付期间合同款；达不到85分的，每少1分，扣2万；达不到60分的，不支付期间合同款。

10.违约责任

10.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

10.2在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权提出追索和索赔：

10.2.1签定合同后，中标人未按合同规定提供货物（服务）的；

10.2.2中标人未能按合同规定履行其义务的；

10.2.3在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

10.3.本合同所有服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.4、中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

10.5、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.6、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.7、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10.8、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

#### 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2 证明材料

注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。

#### 二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

#### 二-2-2 资格证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-4中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-5联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-6分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-7其他资格证明文件（若有）

#### 二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标（报价）一览表

二、投标（响应）报价明细表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]HHPM[GK]2025003

项目名称：大气超级站运行维护服务项目

采购包：1(大气超级站运行维护服务项目)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气超级站运行维护服务项目 | 7584000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]HHPM[GK]2025003

项目名称：大气超级站运行维护服务项目

采购包：大气超级站运行维护服务项目

投标人名称：

大气超级站运维

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气超级站运维 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 7584000 元 | {=总价/数量} 元 | 3.0000 | 年 | {供应商响应} 元 |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。