采购实验室年度标准样品意向
供应商项目公告
采购单位：福建省南平环境监测中心站
时间：2025年6月
目录
采购实验室年度标准样品意向供应商项目
1
1

采购文件

3

第一章  报价邀请书

4

第二章  供应商须知



第一章 报价邀请书
福建省南平环境监测中心站对实验室标准样品意向供应商项目进行报价邀请，现本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。
凡收到邀请报价函的供应商，请于2025年7月9日下午18时前（北京时间）提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全不予受理。材料邮寄或送至福建省南平环境监测中心站办公室（福建省南平市延平区光荣岭4号，电话0599-8831644）。
福建省南平环境监测中心站
2025 年6月23日
第二章  供应商须知
一、项目概况
①项目名称：采购实验室年度标准样品意向供应商项目

②项目总预算为人民币4万元。（分项报价，超过预算总价为无效报价）
③项目地址：福建省南平市延平区光荣岭4号
④服务期限：1+2（试用期壹年，经我站考核满意可续签贰年）
二、实验室标准样品采购项目报价表——详见《报价一览表》
《报价一览表》
	序号
	名称
	规格
	标准浓度及不确定度要求
	数量

	1
	丙烯酰胺标准使用液
	
	100mg/L
	1

	2
	α，β-二溴丙酰胺
	
	100mg/L
	1

	3
	正己烷中百菌清
	
	100mg/L
	1

	4
	正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质
	
	100mg/L
	1

	5
	苯系物
	
	2000mg/L
	1

	6
	甲醇中13种酚类混标
	
	不同溶度
	1

	7
	石油醚中8种有机氯农药混标
	
	100mg/L
	1

	8
	异狄氏剂和p，p-滴滴涕混合标液
	
	1mg/L
	1

	9
	乙醛标准溶液
	
	1000mg/L
	1

	10
	甲醇中4种总石油烃类混标
	
	5000mg/L
	1

	11
	苦味酸
	
	100mg/L
	1

	12
	阿特拉津
	2ml
	100mg/L
	1

	13
	阿特拉津
	2ml
	1mg/L左右
	1

	14
	苯并（a）芘
	2ml
	100mg/L
	1

	15
	苯并（a）芘
	2ml
	1mg/L左右
	1

	16
	16种金属混标Be、Cd、Mo、Ni、Pb、Sb、Tl 、V 、B、Ba、Co、Cu、Mn、Zn、Fe、Ti
	100ml
	100mg/L
	1

	17
	Ag金属标液
	20ml
	100mg/L
	1

	18
	Ag金属质控
	20ml
	1mg/L以下
	1

	19
	钠金属标液
	30ml
	500mg/L
	1

	20
	钠金属质控
	30ml
	1mg/L以下
	1

	21
	总磷标液
	20ml
	500mg/L
	1

	22
	总磷质控
	20ml
	0.2mg/L左右
	1

	23
	甲醇中萘
	1.2ml
	1000mg/L
	1

	24
	甲醇中蒽
	1.2ml
	100mg/L
	1

	25
	甲醇中荧蒽
	1.2ml
	100mg/L
	1

	26
	甲醇中苯并(b)荧蒽
	1.2ml
	100mg/L
	1

	27
	甲醇中联苯胺
	1.2ml
	1000mg/L
	1

	28
	甲醇中邻苯二甲酸二辛酯
	1.2ml
	1000mg/L
	1

	29
	甲醇中微囊藻毒素-LR
	1ml
	100mg/L
	1

	30
	甲醇中甲萘威
	1.2ml
	1000mg/L
	1

	31
	甲醇中环氧氯丙烷
	
	2000ug/mL
	1

	32
	水中丁基黄原酸
	
	1000ug/mL
	1

	33
	34种有机氯混标HJ699-2014
	
	1000ug/mL
	1

	34
	丙酮中6种有机磷农药(敌敌畏\内吸磷\乐果\甲基对硫磷\马拉硫磷\对硫磷)
	
	标准溶液1000ug/ml
	1

	35
	丙酮中敌百虫
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	36
	磷酸三丁酯-d27
	
	标准溶液1000ug/ml
	1

	37
	萘-d8、厄-d10、菲-d10、屈-d12四种内标
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	38
	正己烷中18种多氯联苯
	
	标准溶液10ug/ml
	1

	39
	2种替代物pcb28-d4、pcb114-d4
	
	标准溶液100ug/ml
	1

	40
	2种内标物pcb77-d6、pcb156-d3
	
	标准溶液100ug/ml
	1

	41
	二氯甲烷中苯胺
	
	标准溶液1000ug/ml
	1

	42
	替代物 二氯甲烷中苯胺-D5
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	43
	内标  甲醇中1,2-二氯苯-d4
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	44
	四氯间二甲苯
	
	标准溶液1000ug/ml
	1

	45
	十氯联苯
	
	标准溶液1000ug/ml
	1

	46
	二氯甲烷中16种多环芳烃
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	47
	萘-d8、厄-d10、菲-d10、屈-d12、北-d12 五种内标
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	48
	2-氟联苯、对三联苯-d14  2种替代物
	
	标准溶液2000ug/ml
	1

	49
	bod5标准样品
	
	小于100mg/L（多种浓度）
	1

	50
	总氮标液
	
	500mg/L
	1

	51
	总氮质控
	
	2-3mg/L
	1

	52
	化学需氧量标准样品
	20mL
	27.2±2.3 mg/L
	1

	53
	化学需氧量标准样品
	20mL
	71.1±4.6 mg/L
	1

	54
	挥发酚标准液体
	20mL
	500mg/L
	1

	55
	氰化物标样
	20mL
	0.001~1mg/l
	1

	56
	氰化物标准溶液
	50mL
	50mg/l
	1

	57
	氨氮标准溶液
	20ml
	500mg/L
	1

	58
	氨氮标准样品
	20ml
	0.30-1mg/L
	1

	59
	氨氮标准样品
	20ml
	1-2mg/L
	1

	60
	氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根、硫酸根标液
	100mL
	100mg/L
	1

	61
	氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根、硫酸根标液
	100mL
	10mg/L
	1

	62
	氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根、硫酸根标液
	100mL
	1mg/L
	1

	63
	氟、氯、硝酸根、亚硝酸根、磷酸根、硫酸根质控
	20mL
	小于10mg/L
	1

	64
	钠、铵、钾、镁、钙标液
	100mL
	100mg/L
	1

	65
	钠、铵、钾、镁、钙质控
	20mL
	小于10mg/L
	1

	66
	碘标液
	100mL
	10mg/L
	1

	67
	碘质控
	20mL
	小于10mg/L
	1

	68
	高锰酸钾容量分析用标准溶液
	500mL
	0.1000mol/L
	1

	69
	高锰酸盐指数质控
	20mL
	小于4.5mg/L
	1

	70
	高锰酸盐指数质控
	20mL
	小于2.0mg/L
	1

	71
	草酸钠容量分析用标准溶液
	500mL
	0.1000mol/L
	1

	72
	总硬度标样
	
	1.21 mmol/L
	1

	73
	阴离子表面活性剂标液
	
	100mg/L
	1

	74
	阴离子表面活性剂质控
	
	小于1mg/L（多种浓度）
	1

	75
	二甲基甲酰胺（DMF）标准物质
	
	1000mg/L

	1

	76
	二甲基甲酰胺（DMF）质控样
	
	10-100mg/L
	1

	77
	红外石油类标液
	
	1000mg/L
	1

	78
	红外石油类标样
	
	低浓度
	1

	79
	Re,Rh混标液
	
	100μg/ml
	1

	80
	AL标样
	
	大于0.1mg/L
	1

	81
	AL标液
	
	100μg/ml
	1

	82
	汞、砷、硒标样各5支
	
	低浓度
	1

	83
	汞、砷、硒标液各3支
	
	100mg/L
	1

	84
	丙烯醛标准溶液
	
	1000mg/L
	1

	85
	丙烯腈标准溶液
	
	1000mg/L
	1

	86
	三氯乙醛标准溶液
	
	1000mg/L
	1

	87
	吡啶标准溶液
	
	1000mg/L
	1

	88
	一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物混标气 
	4L
	0-10 ppm
	1

	89
	一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物混标气 
	4L
	10-100 ppm
	1

	90
	一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物混标气 
	4L
	100-200ppm
	1

	91
	含氧量标气
	4L
	6%-17%
	1

	92
	含氧量标气
	4L
	0%-6%
	1

	93
	pH标液 
	/
	 8-12
	1

	94
	pH标液 
	/
	6-8
	1

	95
	pH标液 
	/
	2-6
	1

	96
	浊度标准溶液
	100ml
	4000NTU
	1

	97
	电导率标液
	/
	5~150μs/cm
	1

	98
	氧化还原电位标液
	200ml
	220mv
	1

	99
	铜铅锌镉镍铬标样
	20mL
	低浓度
	1

	100
	铜铅锌镉铁.锰混合标液
	100mL
	100μg/ml
	1

	101
	苯胺类
	100mL
	
	1

	102
	一氧化氮标气
	4L
	5-15ppm
	1

	预算总限价：4万元（超过预算总价为无效报价）

	报价单位名称：
	

	报价联系人：
	

	联系电话：
	

	报价日期：
	


《报价一览表》中仅包含年度计划购买的品种，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况采购，表中未列出的标准样品亦有可能购买。意向供应商应接受临时特殊服务要求，按本次采购要求提供优质优价供货服务。
三、报价要求
1.参与本项目的供应商或其所属机构须具备独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书。
2.本项目优先选用具有国家标准样品编号（GSB）的标准样品。提供的标准样品应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性，适用于环境监测并有环境标准样品证书。
3.供应服务商应提供的报价材料及装订顺序：（1）报价表（2）营业执照或事业单位法人证书副本复印件，以上文件须密封加盖公章。
4.逾期报名或资料不全不予受理。

四、 评估原则及方法：适用最低评标价法 
1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 

2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。 

3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，选择报价最低的供应商作为本次采购意向单位。

五、评审事项：
本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评判。
六、结算方式:
评定通过后签订合同，以实际采购数量为准，验收合格，按季度结算，待收到正式发票后15个工作日内付清款项。
七、本次评标福建省南平环境监测中心站保留最终解释权。
福建省南平环境监测中心站
                                   2025年6月23日
4

