福建省漳州环境监测中心站2025年漳州市省控土壤委托监测项目招标公告

采购单位：福建省漳州环境监测中心站

项目编号：ZHJZXCG2025001

时    间：二〇二五年七月
目  录
1

第一章 采购邀请函

2

第二章 供应商须知



第一章 采购邀请函

福建省漳州环境监测中心站拟对2025年漳州市省控土壤委托监测项目进行招标，现欢迎合格投标方前来提交密封的投标书。
一、招标方式：自行采购
二、招标文件获取方式：
公告电子版附件，请进入http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/下载。
三、投标截止时间：2025年7月18日18:00时 （北京时间），投标方应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达招标联系人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
四、投标文件送达地点：漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2栋 福建省漳州环境监测中心站总工办  

联系人： 小汤  电话：0596-2053088
技术咨询：廖工  电话：13615078186
福建省漳州环境监测中心站
2025年7月9日    
第二章 供应商须知

一、项目名称
2025年漳州市省控土壤委托监测项目

二、预算最高控制价：66900元。
三、项目概述及技术要求
　（一）项目概述

2025年福建省漳州市省控土壤环境监测工作委托第三方实验室组织开展（包括土壤样品制备、分析），并做好全过程的质量管理工作。土壤样品由福建省漳州环境监测中心站负责采集，流转到受委托单位进行土壤样品制备和分析。2025年漳州市省控土壤环境监测任务涉及33个点位，无机样品共37组，六六六、滴滴涕样品共37组，多环芳烃样品共37组。监测项目如下：

1、土壤理化指标

土壤pH、阳离子交换量、有机质。

2、无机污染物

镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍。

3、有机污染物

六六六总量（α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC）、滴滴涕总量（p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT）。

多环芳烃（苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]苝）。

　　（二）技术要求
样品采集

土壤样品由福建省漳州环境监测中心站负责采样，流转到受委托单位进行样品制备和分析。依照我站规定时间内，土壤样品由受委托单位到福建省漳州环境监测中心站自取。
样品制备、流转和保存

土壤样品制备、流转和保存执行《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《土壤样品制备流转与保存技术规定》（总站土字〔2018〕407号）。注意粗磨阶段不可随意遗弃土壤样品，应在全部风干土壤样品经粗磨通过2mm筛并混匀后，再进行弃取及分装。样品交接流转时必须对样品进行核对，填写样品运输记录表，并在土壤样品交接记录表上签字确认。样品运输记录表、交接记录表随数据存档。

3、分析测试

本次委托监测涉及土壤样品的各监测项目要求使用表1中所列的方法进行样品测试，所使用的测试方法须通过CMA资质认定。在正式开展样品测试前，受委托单位应将相关佐证材料报送我站。此外，我站将对受委托单位开展事前质控考核，考核以密码标准样品或密码加标样品形式进行，若考核不通过，我站有权单方终止合同。
表1  福建省2025年省控土壤环境监测分析测试方法表

	序号
	项目
	推荐方法
	等效方法

	1
	pH
	《土壤pH的测定电位法》（HJ962-2018）
	《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》(NY/T 1121.2-2006)

	2
	有机质
	《土壤检测 第6部分 土壤有机质的测定》(NY/T 1121.6-2006)
	/

	3
	阳离子

交换量
	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》(HJ 889-2017)
	《森林土壤阳离子交换量的测定》(LY/T 1243-1999)

	
	
	
	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》(NY/T 295-1995)

	
	
	
	《土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》

(NY/T 1121.5-2006)

	4
	干物质和水分
	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》（HJ 613-2011）
	/

	5
	镉
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

(GB 17141-1997)
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023)

	6
	铅
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》

(HJ 780-2015)

	
	
	
	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》

(GB 17141-1997)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	7
	汞
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分土壤中总汞的测定》(GB 22105.1-2008)
	《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》

(HJ 923-2017)

	
	
	
	《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(GB 17136-1997)

	
	
	
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》

(HJ 680-2013)

	8
	砷
	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法》(HJ 680-2013)
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分土壤中总砷的测定》(GB 22105.2-2008)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	9


	铜


	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》

(HJ 780-2015)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	10
	锌
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》

(HJ 780-2015)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	11
	镍
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》

(HJ 780-2015)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	12
	铬
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ491-2019）
	《土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》

(HJ 780-2015)

	
	
	
	《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 1315-2023）

	13
	六六六和滴滴涕
	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》(HJ 921-2017)


	《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》(GB/T 14550-2003)

	
	
	
	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 835-2017)*

	14
	多环芳烃
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》

(HJ 784-2016)*
	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 805-2016)


注*：1、六六六和滴滴涕使用《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》（835-2017）方法开展分析时，须使用选择离子模式。2、多环芳烃使用《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》(HJ 784-2016)方法开展时，须使用荧光检测器进行分析。
　　4、质量管理

　　受委托单位应参照执行《质量体系文件》中的相关要求，作好本次土壤环境监测的质量控制计划，并认真予以落实。

　　（1）内部质控

　　受委托单位根据分析方法要求做好内部质控，以我站37个土壤样品作为独立批次，至少应包含以下质控内容：无机分析项目实验室明码平行样4组、无机分析项目有证标准物质试验4组；有机分析项目实验室明码平行样4组、有机分析项目基体加标回收试验4组。

（2）外部质控

我站将根据实际工作形式采取外部质控措施，按照不低于总样品量10%的比例加入外部质控样品。无机测试项目采取制样时分装密码平行样或下发密码标准样品的方式进行外部质控，有机测试项目采取采集现场平行样、加标密码样或下发密码标准样品的方式进行外部质控。本次委托37组样品含监测无机项目和有机项目各加入的4组外部质控样品。

　　（3）质量监督

我站将对受委托实验室开展土壤环境监测全过程质量监督检查，主要检查内容包括样品流转与保存、样品制备、实验室（实验室能力资质、人员持证上岗情况、质控体系、环境场所、仪器设备使用管理、实验全过程原始记录等）。受委托单位同时应接受福建省环境监测中心站对实验室进行的随机质量监督检查及福建省生态环境厅组织的土壤专项能力考核（若有且在合同履行期间）。

5、数据报送及报告编写

受委托单位须在接收土壤样品后15个工作日内完成样品分析，依照我站要求出具正式的监测数据纸质报告（包括分析数据及质控报告），并提交EXCEL电子数据。

供应商资格要求

1、若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书；供应商为自然人的，可不填写本授权书。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）复印件（资质附表含表1中14项）。
4、近六个月中任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件；

5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明；投标方应在（招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标方提供的查询结果”），投标方提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

6、承诺完整履行服务内容的承诺函。投标方需做出承诺（提供承诺函）：一是按照采购方提出的采购要求按时完成实验分析工作，若质控结果不满足相关规范要求，采购方有权要求受委托单位中止检测，整改至合格后再行开展检测活动，否则采购方有权终止合同，投标方须承担由此产生的后果及损失；二是积极接受采购方及其上级监测部门或者质量监督管理部门开展的随机质量监督检查，对检查发现的问题进行按期整改，并提交整改报告，如无法按期整改，投标方须承担由此产生的后果及损失；三是对采购方提供的技术资料、本项目鉴定结果以及其他相关资料负有保密职责，未经采购方的书面许可，不得向第三方泄密；如投标方未履行承诺，采购方有权终止合同，并追究相应法律责任。

7、不允许受委托单位以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，且受委托单位须赔偿由此带来的一切损失。

8、本项目拒绝联合体投标。

五、投标材料（需盖单位公章）
符合条件的投标方应提供包括但不限于以下材料：

项目总报价（含土壤样品制样及分析预算经费报价单）、供应商资格要求中所要求条件。
以上证明文件均须盖单位公章，投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章；提交材料应真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消供应商报价资格。报价文件正本一份，副本三份。

投标文件应于2025年7月18日18:00前（北京时间），送至福建省漳州环境监测中心站总工办（漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2栋），逾期报名或资料不全不予受理。
六、评标办法

本项目推荐3名成交候选人，并按照顺序确定成交供应商一名。采用最低评标价法，资格审查均符合要求的单位，按投标报价由低到高排序，最低价的投标方为本项目中标单位（如果报价相同，由我站评审小组现场随机抽签确定中标方）。

七、开标事项

(一)本着公开、公平、公正的原则，由我站组成评审小组进行评定。参照采购方提供的《合同》文本签订合同，双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标单位收到中标通知书后十个工作日内，与我站签订合同。

（二）招标文件、招标文件的修改文件、中标单位的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

八、验收及结算方式

项目中标价格为服务过程中所有可能发生的费用，包括且不限于事前监督考核、实验室内部质控等产生的所有与完成本项目有关的费用。

受委托单位依照委托方要求在规定时间内出具正式的监测数据纸质报告（包括分析数据及质控报告），并提交EXCEL电子数据，经委托方审核无误后一次性结算费用。若无法在规定时间内提交完整数据及报告，5个工作日内，每延期一天扣减总费用的2‰；超5个工作日且未超10个工作日，每延期一天扣减总费用的5‰；超10个工作日，委托方有权解除合同，受委托单位须承担由此产生的后果及损失。
九、其他事项
本项目推荐3名成交候选人，并按照顺序确定成交供应商一名。如果排名第一的成交候选人放弃成交或无法履行合同，采购方可以依次选择排名第二、第三的中标候选方。


