福建省三明环境监测中心站

询价文件

项目编号：SMHJJC202506

项目名称：2025年仪器配件耗材采购（第二批）

采购单位：福建省三明环境监测中心站

2025年12月

第一章  邀请函

根据工作需要，拟对福建省三明环境监测中心站2025年仪器配件耗材采购项目（第二批）进行询价，欢迎有意向的供应商参加报价。

1.询价文件编号：SMHJJC202506

2.询价文件获取：公告电子版附件。

3.报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于［2025年12月22日17:00］（北京时间）之前提交到福建省三明环境监测中心站406办公室（三明市三元区绿岩新村76幢），逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝或视为无效。

4.开标时间：2025年12月23日9:00（北京时间）。

5.开标地点：福建省三明环境监测中心站四楼会议室，联系人：小朱，电话：0598-8233641。

第二章  供应商须知

一、项目概况

（一）项目名称：2025年仪器配件耗材采购（第二批）。

（二）项目地址：福建省三明市三元区绿岩新村76幢，福建省三明环境监测中心站。

（三）预算金额：210546.00元（超过预算价的报价为无效报价）。

二、采购项目及要求

（一）货物清单一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量10ul进样针 | Syr 10ul FN 23-26s/42/HP High Flow 6PK 货号：5181-3360-HF | 2盒 |  |  |  |
| 2 | 通用柱螺帽 （2个/盒） | 安捷伦 货号：5181-8830 | 5盒 |  |  |  |
| 3 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.1-0.25，安捷伦货号：5181-3323 | 2盒 |  |  |  |
| 4 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.32，安捷伦 货号：5062-3514 | 1盒 |  |  |  |
| 5 | 混合材质石墨短密封垫圈 | 0.53安捷伦 货号：5062-3512 | 1盒 |  |  |  |
| 6 | 混合材质石墨密封垫圈 | 0.1-0.25，安捷伦货号：5062-3508 | 2盒 |  |  |  |
| 7 | 衬管 | Agilent Universal UI ，Mid-Frit Liner 4mm 5pk 5根/盒，货号：5190-5105-005， | 2盒 |  |  |  |
| 8 | 超惰性分流平板 | Agilent GC inlet seal,gold plated,with washer,Ultra Inert,10/pk 货号：5190-6145 | 1盒 |  |  |  |
| 9 | 低流失隔垫（BTO） | 安捷伦 货号：5183-4757, 50个/包 | 1包 |  |  |  |
| 10 | 高级绿色隔垫 | 安捷伦 货号：5183-4759， 50个/包 | 1包 |  |  |  |
| 11 | AOC-20i 进样针 | 岛津气相色谱 10ul 货号：S221-34618 | 5根 |  |  |  |
| 12 | 低流失进样隔垫 | 岛津气相色谱 Premium Green Septa 50/包 货号：S227-35004-01 | 1包 |  |  |  |
| 13 | 衬管O型圈 | 岛津气相色谱 货号： 036-11203-84 5个/包 | 3 |  |  |  |
| 14 | 分流衬管 | 岛津气相色谱 货号：S227-35007-01 5根/包 | 1包 |  |  |  |
| 15 | 不分流衬管 | 岛津气相色谱 货号：S227-35008-01 5根/包 | 2包 |  |  |  |
| 16 | 石墨垫 | 岛津气相色谱0.5Graphite Ferrule 0.5 10个/包 货号：S227-35006-01 | 1包 |  |  |  |
| 17 | 螺母 | 岛津气相色谱 货号：221-32705 | 5个 |  |  |  |
| 18 | 分子筛捕集管一体式过滤器 | 岛津气相色谱 货号：221-77580-42 | 1个 |  |  |  |
| 19 | 纯化柱 | Milli-Q® polishing kit for pure water 货号：IPAKKIT00 | 1套 |  |  |  |
| 20 | 终端精制器 | 货号：MPGP002A1 | 1个 |  |  |  |
| 21 | 有机专用终端精制器 | 货号：LCPAK00A1 | 1个 |  |  |  |
| 22 | 空气过滤器 | 货号：TANKMPK01 | 1套 |  |  |  |
| 23 | 预处理柱 | 货号：PR0G0T0S2 | 1套 |  |  |  |
| 24 | 流动注射样品杯 | SKALAR 货号：1022 | 5袋 |  |  |  |
| 25 | 流动注射透析膜 | SKALAR 货号：5283 | 2盒 |  |  |  |
| 26 | 一次性玻璃吸管 | LR747720 | 2盒 |  |  |  |
| 27 | 2mL样品瓶 （Screw cap vials,pre-assembled） | Agilent Technologies Part No：5182-0864 100/pk | 20盒 |  |  |  |
| 28 | 2mL样品瓶 （AsmKit AmbWrt Vial GrnCap ptfe/red sil） | Agilent Technologies Part No：5182-0554 100/pk | 20盒 |  |  |  |
| 29 | 2mL样品瓶配套实心盖 | Agilent Technologies Part No：5183-2075 100/pk | 10包 |  |  |  |
| 30 | SPE净化小柱 | 莱伯泰科PZ11304 1000mg/6mL, 30支/盒 | 5盒 |  |  |  |
| 31 | 加压流体萃取底部金属滤片 | 莱伯泰科 Y010303-0039 | 20个 |  |  |  |
| 32 | 离子色谱样品管 | 瑞士万通 货号：62743057 | 1包 |  |  |  |
| 33 | 过滤器 | MA3000测汞仪配套 S1045-6103 | 1包 |  |  |  |
| 34 | 自吸过滤式防毒面具 | 3M 中号 货号：6502 | 5个 |  |  |  |
| 35 | 自吸过滤式防毒面具配套滤芯 | 3M 货号：6006CN | 20套 |  |  |  |
| 36 | 移液枪枪头 | BRAND，200ul，732008 | 10包 |  |  |  |
| 37 | 移液枪枪头 | BRAND，1000ul，732012 | 10包 |  |  |  |
| 38 | ESI-L 低浓度调谐混合物 | 安捷伦，货号：G1969-85000 | 1瓶 |  |  |  |
| 39 | pH电极 | 哈希，PHC10101 | 3支 |  |  |  |
| 40 | 电导率电极 | 哈希，CDC4010 | 3支 |  |  |  |
| 41 | 溶解氧电极 | 哈希，LDO10101 | 3支 |  |  |  |
| 42 | 传感器（氧） | 紫外烟气分析仪3023Y (青岛崂应) | 2支 |  |  |  |
| 43 | 传感器（CO） | 紫外烟气分析仪3023Y (青岛崂应) | 2支 |  |  |  |
| 44 | 便携式多参数水质测定仪COD专用耗材 | LH-DE-100(连华科技) | 1套 |  |  |  |
| 45 | 便携式多参数水质测定仪氨氮专用耗材 | LH-N2N3-100(连华科技) | 1套 |  |  |  |
| 46 | 便携式多参数水质测定仪总磷专用耗材 | LH-PIP2-100(连华科技) | 1套 |  |  |  |

备注：报价包含税、配件上门安装调试费、运费等。

（二）应答要求

1.质量要求。报价供应商提供的货物应是全新、原装的合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

2.质保要求。质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

3.售后服务。对采购的货物需免费送货(配件需安装、调试)等。如有问题需在24小时内给予技术支持，48小时内问题不能解决需派技术人员赶到现场解决问题。

4.交货时间。中标供货商与我方签订合同后，应在30日内供货，若无法完成供货需说明理由。

三、报价文件

（一）供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（二）近六个月任一个月依法纳税证明材料复印件。

（三）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明。

（四）项目报价表，详见《货物清单一览表》。

（五）承诺完整履行我方所要求的服务内容的承诺函(承诺内容必须包括：优质优价供货服务；若提供不合格产品或者不合理有效期的产品，需免费更换合格产品）。

上列证明文件须盖单位公章，提交材料真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消供应商报价资格。报价文件正本一份，副本一份。

报价文件应于2025年12月22日17:00前（北京时间），送至福建省三明环境监测中心站（福建省三明市三元区绿岩新村76幢406室），逾期报送或资料不全不予受理。

四、评标办法

最低评标价法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商推荐为中标候选人。

五、定标原则

本着公开、公平、公正的原则，我方将按规定程序对参与竞标单位的相关材料进行资格评审。若具备资格的投标供应商不足3家，本项目流标；具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审，选择报价最低的供应商作为本项目中标单位。

六、开标事项

（一）本着公开、公平、公正的原则，由我方组成评审小组进行评定。中标单位收到中标通知后10个工作日内，与我方签订合同（协议）。双方所签订的合同不得对询价文件和中标供应商报价文件作实质性修改。

（二）询价文件、询价文件的修改文件、中标供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

七、结算方式

货物验收合格后，我方在收到正式发票后15个工作日内付清款项。