福建省漳州环境监测中心站
2026年实验室标准物质

合格供应商招标公告
采购单位：福建省漳州环境监测中心站
项目编号：ZHJZXCG2026001
时    间：二O二六年二月
目  录

1

第一章 采购邀请函

2

第二章 供应商须知



第一章 采购邀请函
福建省漳州环境监测中心站拟对2026年实验室标准物质合格供应商项目进行招标，现欢迎合格供应商前来提交密封的投标书。
一、招标方式：自行采购
二、招标文件获取方式：
公告电子版附件,请进入http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/gsgg/下载。
三、投标截止时间：2026年3月10日17：30时 （北京时间），供应商应在此之前将密封盖章的投标文件邮寄或送达招标联系人（邮寄的以收件人签收时间为准），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。
四、投标文件送达地点：福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2号楼 福建省漳州环境监测中心站总工办

联系人：小汤  电话：0596-2053088

小李  电话：15006083649

                          福建省漳州环境监测中心站
                               2026年3月2日
供应商须知

本章所有条款为最低要求，不允许负偏离，否则将导致报价无效。
一、项目概况
1、项目名称：福建省漳州环境监测中心站2026年实验室标准物质合格供应商采购项目。
2、项目地址：福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号（物联网示范园5-2号楼）
3、服务期限：自合同签订之日起一年。

4、采购内容：详见实验室标准物质货物一览表。

5、采购预算：65000元

二、项目概述及采购要求
（一）项目概述
1、本项目招标合格供应商，报价《实验室标准物质货物一览表》中仅包含年度计划购买的品种，不包含临时扩项、竞赛或其他特殊情况采购，表中未列出的标准物质亦有可能购买。供应商应接受临时特殊服务要求，按本招标要求提供优质优价供货服务。采购人按需购买，以实际采购清单为准，货物经验收合格后按季度结算货款。供应商应对采购货物一览表中所列的所有货物进行报价，不得将一个合同包的内容或数量拆分报价。报价应分单价、小计和总价。
2、报价须提供报价产品的详细清单及具体品牌、浓度规格、编号和数量等内容。
3、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止采购，并要求赔偿。
4、供应商所投货物必须是全新原厂原包装，制造标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求和采购方的使用要求。
（二）采购要求
1、采购清单
实验室标准物质货物一览表
	序号
	拟采购产品名称

（含组分）
	类别
	数量

(支)
	浓度

要求
	等级
	规格或溶剂要求、适用方法
	备注
	品牌
	所提供的产品名称
	浓度
	规格
	编号
	单价（元）
	小计

（元）

	1 
	土壤pH
	质控
	3
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	报价折合为每10g土壤样品。
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	土壤中阳离子交换量、有机质
	质控
	3
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	报价折合为每10g土壤样品。
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	土壤中六六六总量（α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC）、滴滴涕总量（p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT）
	质控
	3
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	报价折合为每10g土壤样品。
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	氰化物标准溶液
	标液
	3
	50.0

μg/mL
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	40mL
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	苯并芘质控
	质控
	4
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	甲萘葳标液
	标液
	4
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	甲萘葳质控
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	联苯胺标液
	标液
	4
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	联苯胺质控
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	微囊藻毒素-LR标液
	标液
	4
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	微囊藻毒素-LR质控
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	N,N二甲基甲酰胺标液
	标液
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	N,N二甲基甲酰胺质控
	质控
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	铵离子质控样
	质控
	8
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	铵离子标准溶液
	标液
	8
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	水中丁基黄原酸
	标液
	3
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	水中丁基黄原酸
	质控
	3
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	多金属元素（Be,B,V,Co,Ni,Mo,Sb,Ba,Cu,Zn,Cd,Pb,Fe,Mn,Ti）混标
	标液
	2
	B,V,Co,Ni,Mo,Ba,Cu,Zn,Pb,Fe,Mn,Ti 浓度为100ug/mL；Be,Cd,Sb 浓度为10ug/mL
	/
	100mL，适用于HJ700-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	铊标液
	标液
	3
	100ug/L
	/
	100ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	铝标液
	标液
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	铜铅镉混标
	标液
	2
	铜铅浓度为0.1ug/mL；镉浓度为0.01ug/mL
	/
	50ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	钾钙钠镁混标
	标液
	1
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Ce Co Li Y Tl调谐原液
	调谐液
	2
	
	/
	100mL，适用于HJ700-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	Sc Ge Rh In Re内标原液
	内标
	2
	10μg/ml
	/
	100mL，适用于HJ700-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	VOC 15组分（组分：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯）
	标液
	6
	100mg/L
	/
	甲醇中，适用于HJ639-2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	VOC 25组分（组分：三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1，1-二氯乙烯、1，2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯）
	标液
	4
	100mg/L
	/
	甲醇中，适用于HJ639-2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	VOC内标（氟苯、1，4-二氯苯-d4）
	内标
	4
	200mg/L
	/
	甲醇中，适用于HJ639-2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	VOC替代物（二溴氟甲烷、甲苯-d8、4-溴氟苯）
	替代物
	6
	
	/
	甲醇中，适用于HJ639-2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	VOC性能检查（4-溴氟苯）
	性能检查
	1
	
	/
	适用于HJ639-2012
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	松节油
	标液
	3
	
	/
	甲醇中，适用于HJ866-2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	松节油
	质控
	2
	
	/
	甲醇中，适用于HJ866-2017
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	四乙基铅
	标液
	3
	
	/
	甲醇中，适用于HJ959-2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	四乙基铅
	质控
	3
	
	/
	甲醇中，适用于HJ959-2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	多氯联苯（包含PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、
PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153 、PCB126 、PCB167、PCB156、PCB157、
PCB180、PCB169、PCB189等18组分）
	标液
	3
	
	/
	正己烷中，适用于HJ715-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	多氯联苯内标（PCB77-d6，PCB156-2´,6,6´-d3）
	内标
	3
	
	/
	正己烷中，适用于HJ715-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	十氟三苯基膦（DFTPP）
	性能检查
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	多氯联苯替代物（PCB28-2´,3´,5´,6´-d4，PCB114-2´,3´,5´,6´-d4）
	替代物
	3
	
	/
	正己烷中，适用于HJ715-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	38 
	海水活性磷酸盐
	标液
	5
	300mg/L
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39 
	海水活性磷酸盐
	质控
	5
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	海水活性硅酸盐
	标液
	5
	300mg/L
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	海水活性硅酸盐
	质控
	5
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42 
	海水化学需氧量
	质控
	5
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43 
	海水氨氮
	标液
	5
	100mg/L
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44 
	海水硝酸盐
	标液
	5
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45 
	海水亚硝酸盐
	标液
	5
	100mg/L
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46 
	海水氨氮
	标液
	5
	梯度系列曲线
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47 
	海水硝酸盐
	标液
	5
	梯度系列曲线
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48 
	海水亚硝酸盐
	标液
	5
	梯度系列曲线
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49 
	12组分svoc混标（组分：1，2，3-三氯苯、1，2，3-三氯苯、1，3，5-三氯苯、硝基苯、对二硝基苯、间二硝基苯、邻二硝基苯、对硝基氯苯、间硝基氯苯、邻硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯）
	标液
	8
	500-1000mg/L
	/
	二氯甲烷中或甲醇中，适用于HJ699-2014，HJ716-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	50 
	四氯苯（含1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯）、六氯苯、环氧七氯A、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯混标
	标液
	3
	四氯苯（含1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯）、六氯苯、环氧七氯A、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯浓度为100mg/L,2,4,6-三硝基甲苯浓度为500mg/L,
	/
	二氯甲烷中或甲醇中，适用于HJ699-2014，HJ716-2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	51 
	五氯硝基苯
	替代物
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	甲醇或丙酮中
	
	
	
	
	
	
	
	

	52 
	四氯间二甲苯、十氯联苯
	替代物
	2
	
	/
	甲醇或丙酮中
	
	
	
	
	
	
	
	

	53 
	水中丙烯腈
	质控
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	54 
	水中丙烯腈
	标液
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	55 
	水中丙烯醛
	质控
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	56 
	水中丙烯醛
	标液
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	水中乙醛
	质控
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	58 
	水中乙醛
	标液
	2
	
	/
	水中
	
	
	
	
	
	
	
	

	59 
	烷基汞
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 
	甲醇中烷基汞
	标液
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	61 
	甲醇中吡啶
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	62 
	甲醇中吡啶
	标液
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	63 
	三氯乙醛
	质控
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	64 
	三氯乙醛
	标液
	2
	
	/
	甲醇中
	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	二硫化碳中苯系物
	标液
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66 
	甲醇中苯系物
	标液
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67 
	水合肼标液
	标液
	2
	
	/
	盐酸中，适用于GB/T 5750.8-2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	68 
	水合肼质控
	质控
	2
	
	/
	盐酸中
	
	
	
	
	
	
	
	

	69 
	细菌总数
	质控
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70 
	粪大肠菌群
	质控
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71 
	2，4—二氯苯酚，2，4，6—三氯苯酚，五氯酚混标
	标液
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	适用于HJ676-2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	72 
	2,3-二溴丙酰胺
	标液
	2
	
	/
	乙酸乙酯中
	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	氯化苦标准溶液
	标液
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74 
	百菌清，溴氰菊酯混标
	标液
	2
	
	/
	正己烷
	
	
	
	
	
	
	
	

	75 
	内吸磷标准溶液
	标液
	2
	
	/
	丙酮中
	
	
	
	
	
	
	
	

	76 
	对硫磷，甲基对硫磷，马拉硫磷，乐果，敌敌畏，内吸磷混标
	标液
	2
	
	/
	适用于GB13192-91
	
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	黄磷标准溶液
	标液
	2
	
	/
	正己烷或环己烷
	
	
	
	
	
	
	
	

	78 
	氧化还原电位
	质控
	6
	
	/
	200mv左右
	
	
	
	
	
	
	
	

	79 
	浊度
	质控
	12
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品
	20NTU左右
	
	
	
	
	
	
	
	

	80 
	铅
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	81 
	镉
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	82 
	镍
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	83 
	锑
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	84 
	铝
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	85 
	钡
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	86 
	铍
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	87 
	铬
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	88 
	钴
	控样-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	89 
	铜
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	90 
	锰
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	91 
	钼
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	92 
	银
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	93 
	铊
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	94 
	钒
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	95 
	锌
	质控-滤膜
	2
	
	/
	滤膜
	
	
	
	
	
	
	
	

	96 
	土壤中水溶性氟化物和总氟化物
	质控
	3
	
	/
	
	报价折合为每10g土壤样品。
	
	
	
	
	
	
	

	97 
	多环芳烃
	标液
	1
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98 
	苊-D10、䓛-D12、萘-D8、苝-D12、菲-D10
	内标
	1
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99 
	2-氟联苯和三联苯-d14
	替代物
	1
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100 
	多环芳烃
	质控
	1
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101 
	凝胶渗透色谱校准溶液
	标液
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102 
	水中碳酸根
	标液
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103 
	重碳酸根溶液标准物质
	标液
	2
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104 
	水中溶解性固体分析标准物质
	质控
	2
	
	有国家标准物质编号（GBW或GBW(E)）的标准物质或国家标准样品编号（GSB）的标准样品，
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	土壤水分
	质控
	2
	
	/
	
	报价折合为每10g土壤样品。
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


2、服务内容及要求
（1）供应商须具备本项目采购清单中所列相关标准品或化学品的相关经营许可资质。
（2）供应商应提供合格优质的供货服务，保障标准品的品质(国家二级以上标准物质优先)，所投标准品应能满足国家相关标准方法的要求。提供的标准样品应具有均匀性、稳定性、准确性、可溯源性，须有标准样品/标准物质证书。

（3）标准品的实际有效期（以交货日期计）不少于其标注有效期的80%。若有特殊或紧急情况，产品实际有效期不能满足80%要求的，须经采购方的同意后交付。
（4）成交供应商应按采购人要求分批供货，并送货到采购方指定地点。
（5）货物交货时应按国家有关标准要求进行包装，包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候、高温等)和项目所在地的气候特点，以及存放的需要。
（6）成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
（7）货物不符合采购方的使用要求或者已损坏的，成交供应商应负责更换，因此而造成的损失由成交供应商承担。更换的产品若始终无法符合采购方要求的，采购方有权无条件终止合同。
（8）供应商需提交承诺完整履行服务内容的承诺函（内容包括：优质优价供货服务；样品产品批次最新；若提供货物不合格、有效期不合理、不符合采购人要求或者已损坏的，需免费更换合格产品直至符合采购人的要求等等）。
（9）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。
（10）若货物验收时不合格率超过10%，则成交人应给予整批退货并赔偿采购人损失，采购人有权要求成交人以成交合同价的两倍予以赔付，成交人应无条件响应。
3、业绩经验
供应商须提供2023年1月1日以来与环境监测机构的销售证明（合同或者到账凭证）或年度协议。
4、支付方式：采购人按实际需求采购，货物经验收合格后按季度结算货款。
5、售后服务
使用过程中发现标准品有污损或其他质量问题时，成交人应在接到采购人不合格通知后24小时内委派专业技术人员现场查看，并查找原因。同时应在48小时内对不符合要求的产品进行更换，其中发生一切费用由成交人承担。

	


三、供应商资格要求
1、若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供授权书。供应商为自然人的，可不填写授权书。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、近六个月中任一个月依法纳税和缴纳社保证明材料复印件。

4、信用记录查询：①由资格审查小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。②经查询，供应商参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。③供应商应了解供应商自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

5、其他跟项目相关的资质要求(如：采购清单中所列相关标准品或化学品的相关经营许可资质等)。

6、本项目拒绝联合体投标。

四、投标材料（须盖单位公章）
符合条件的供应商应提供包括但不限于以下材料：

1、报价单含单价和总价、供应商资格要求中所要求条件。

2、供应商须提供2023年1月1日以来与环境监测机构的销售证明（合同或者到账凭证）或年度协议。

3、承诺完整履行服务内容的承诺函（内容包括：优质优价供货服务；样品产品批次最新；若提供货物不合格、有效期不合理、不符合采购人要求或者已损坏的，需免费更换合格产品直至符合采购人的要求等等）。
4、以上证明文件均须盖单位公章，投标文件装订成册后密封，并在密封袋封口处加盖公章或密封章。提交材料应真实有效，如有不实或提供的文件不完整的，取消供应商报价资格。
5、报价文件正本一份，副本三份。

6、投标文件应于2026年3月10日17:30前（北京时间），送至福建省漳州环境监测中心站总工办（福建省漳州市高新区颜厝镇路边村下庄306号物联网示范园5-2号楼），并致电确认是否送达，逾期报名或资料不全不予受理。
五、评标办法

1、本着公开、公平、公正的原则，本站将按规定程序对供应商的相关材料进行资格评审。具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。若具备资格的投标供应商不足3家，本项目流标；重新挂网招标若资格审查有2家及以上符合要求的可以组织评审。
2、本项目采取最低评标价法，若出现价格一致情况，具体中标规则为：以提供2023年1月1日以来与环境监测机构的销售证明的业绩材料多的为第一成交候选供应商，若出现业绩材料数量一致的情况则随机抽取第一成交候选供应商。
3、如果排名第一的成交候选供应商放弃成交或无法履行合同，采购方可以依次选择排名第二、第三的成交候选供应商。
六、开标事项

1、本着公开、公平、公正的原则，由我站组成资格审查小组进行评定。双方所签订的合同不得对招标文件和成交人投标文件作实质性修改。成交人收到中标通知书后15个工作日，与我站签订服务合同。

2、不允许成交人以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，采购方有权单方终止合同，且成交人须赔偿由此带来的一切损失。

3、招标文件、招标文件的修改文件、成交人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

