福建省平潭环境监测中心站

仪器设备检定校准服务采购项目

#### 询   价　文　件

项目编号：FJPTQ2026001

项目名称：仪器设备检定校准服务

采购单位：福建省平潭环境监测中心站

福建省平潭环境监测中心站

2026年4月

目 录

一、邀请函	- 1 -

二、报价须知	- 2 -

三、采购项目及要求	- 5 -

四、附件——报价文件格式	- 8 -

#### 一、邀请函

根据工作需要，拟对福建省平潭环境监测中心站 仪器设备检定校准服务 采购项目（项目编号： FJPTQ2026001 ）进行询价，诚邀符合资质的供应商参与本项目报价。

凡有意参与本项目报价的供应商，请于2026年4月8日12:00整（北京时间）前将密封盖章的报价文件邮寄或送达 福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号 福建省平潭环境监测中心站综合管理室306室（采用邮寄的，建议在文件显示签收后与收件联系人核对文件到达情况），逾期送（寄）达的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

收件联系人：陈女士 13509352625/林先生18350303717

#### 二、报价须知

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：仪器设备检定校准服务 项目编号：FJPTQ2026001 采 购 人：福建省平潭环境监测中心站 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： （1）参与报价的单位应具有独立法人资格和完全履行合同的能力。 【提供有效的营业执照证明件】 申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 【提供《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书）及CNAS实验室认可证书，并提供证书能力附表】 本项目自检比例不少于85%（按附件1《仪器设备检定/校准服务报价一览表》中仪器设备数量统计） （2）近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录。【提供书面声明，格式自拟】 |
| 3 | 3.1 | 报价文件递交地址： 福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号 福建省平潭环境监测中心站 接 收 人： 福建省平潭环境监测中心站综合管理室306室 报价截止时间：［2026年4月8日12时整］（北京时间） |
|  | 3.2 | 项目预算价：人民币 60000元 整（超过预算价的报价为无效报价） |
| 4 | 4.1 | 报价文件：三份（正本一份，副本二份）。报价文件用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册，并加盖骑缝章。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 5 | 5.1 | 评估原则及方法：最低价中标法 1.资格审查：评标小组将逐一对所有报价人进行资格性审查和符合性审查。 2.确定报价：评标小组将逐一对通过资格性审查和符合性审查的所有报价人进行报价登记。 3.评估及确定成交供应商：通过资格性审查和符合性审查的报价人，评标小组按报价由低到高顺序推荐排序第一的为第一成交候选人，排序第二的为第二成交候选人，排序第三的为第三成交候选人（若总报价相同，则按金额占比最高的仪器设备的报价从低到高排列推荐）。 |
| 6 | 6.1 | 1.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中选资格，并按相关规定处罚。 2.中选后，采购人有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交人虚假响应，则予以无效报价处理，并按相关规定处罚。 3.若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 6.2 | 开标、评标程序： 由站采购小组成员和监督员共同组成评标小组，开启《报价文件》，具备资格的供应商有3家及以上参与且符合条件情况下，可以组织评审。按照最低价中标法开展评标，确定协议供应商。资格符合条件且报价最低者中标。 |

#### 三、采购项目及要求

1、项目概况

1.1项目名称：仪器设备检定校准服务；

1.2项目地址：福建省平潭综合实验区竹屿湖东路307号；

1.3服务期限：1+1+1年（每年合同期满经采购方考核合格后可续签，最多可续签两次，每次一年）。

2、服务要求

2.1 《仪器设备检定/校准服务报价一览表》中仅包含一般年度计划溯源的仪器设备，不包含其他特殊情况，表中未列出的仪器设备亦有可能检定/校准（需按照已报价的同类设备进行检定/校准服务或市场价同样折扣比例提供）；按照本单位的仪器设备溯源计划，仪器设备将分2个以上批次进行溯源，但亦有可能增减批次或出现临时溯源服务要求，由此可能产生仪器设备检定/校准费之外的设备运输费、人员来现场的差旅相关费，采购人不再额外支付，报价人应在本次报价中综合考虑。

2.2 如成交人没有能力溯源需代送检的，要经采购人同意的服务机构进行仪器溯源，并提交溯源计划方案。

2.3 成交人在接到服务要求后须在12小时内响应，遇到紧急需求时4小时内到达现场，自检的仪器设备7个工作日内计量完毕并将证书送回采购人处。若需要送检的，成交人应提前做好沟通安排，不得影响仪器设备的正常使用。若节假日或其他特殊情况，成交人也应配合采购人在指定时间内进行服务。若遇到无法按时完成的情况，应征求采购人的同意，并提供解决方案。

2.4 成交人须针对采购人提供仪器设备清单及要求，提供完全符合计量规范及专业技术要求，以保证仪器设备校准、检测数据的准确、可靠，并出具相应的检定/校准报告，可溯源至国家计量基准（如遇标准更新，应使用最新标准进行计量）。

2.5 成交人承担仪器设备检定、校准的发运费、保险费、人员差旅费及运输产生的一切费用及相关安全责任。

2.6 须提供完整履行服务要求的承诺函（格式自拟）。

3、验收标准

3.1 已检定/校准完毕的仪器设备，验收内容包括但不限于仪器设备的有关数量、规格、校准项目、参数等方面。仪器检定/校准完后运行符合要求，才算最终验收。在验收过程中，如发现仪器设备存在短缺、损坏等情形或中标人存在其他不符合同约定的检定/校准服务要求规定的情况，双方应共同在交接清单中详细记录并由双方验收人员签字确认。交接清单对双方具有同等法律效力，并作为采购人向中标人提出替换、修理及补充的有效证明。

3.2 在规定时间内完成检定/校准服务并出具证书，仪器检定/校准证书原件和电子版检定/校准证书符合有关规范要求，且证书上有仪器相关准确信息及唯一标识。

3.3 若无法校准和校准后不符合相关要求的，中标人须及时告知采购人，由采购人确认是否出具不合格证书。若需出具不合格证书，按照合同约定的对应检测服务项目单价收费；若无需出具不合格证书，则中标人不应收取任何费用。

4、结算方式

以实际检定校准数量为准，验收合格后，一年度结算一次，采购人收到成交人提供的正式发票后办理款项支付。

5、采购品目名称、数量及规格要求，详见附件2《福建省平潭环境监测中心站仪器设备检定校准服务报价一览表》

四、附件——报价文件格式

报价文件

项目编号：FJPTQ2026001

项目名称：仪器设备检定校准服务

公司（或单位）名称（加盖公章）：

日期 ：

##### 附件1

报 价 书

致：福建省平潭环境监测中心站

根据贵方为  仪器设备检定校准服务  项目采购的邀请函（采购编号： FJPTQ2026001 ），签字代表          （全名）经正式授权并代表

（ 报价人全称）      提交下述文件正本一份和副本二份。

（1）报价一览表

（2）报价人资格证明文件（含营业执照复印件、CMA证书复印件、CNAS实验室认可证书、自检服务资质证明材料、近三年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录书面声明）

（3）其他资料（含完整履行服务要求的承诺函）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价一览表中项目报价总价为人民币_________元（小写），即人民币           元（大写）。

2．报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

报价人公司或单位名称(全称并加盖公章)：_______________

报价人公司或单位地址：

传真：__________________

报价人授权代表姓名：_____________

报价人授权代表（签字）：____________

电话/手机：_________________

日     期：_____年___月___日

##### 附件2

##### 福建省平潭环境监测中心站仪器设备检定校准服务报价一览表

| 序号 | 内部管理编号 | 仪器设备名称 | 仪器参考型号 | 数量 | 溯源要求 | 检定/校准报价（元） | 服务方式（自检/外送） | 溯源形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTQZ-006 | 空盒气压表 | ZBY215-84（DYM3） | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 2 | PTQZ-014 | 温湿度表 | WS-A1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 3 | PTQZ-030 | 电子天平 | CP224S | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 4 | PTQZ-035 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 按单点报价 |
| 5 | PTQZ-049 | 温湿度表 | WS-A1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 6 | PTQZ-076 | 温湿度表 | TH600B | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 7 | PTQZ-077 | 温湿度表 | TH600B | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 8 | PTQZ-085 | 单光束可见分光光度计 | VIS-7220N | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 9 | PTQZ-104 | 恒温恒湿箱 | HWS-080 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 按单点报价 |
| 10 | PTQZ-105 | 生化培养箱 | SHP-150 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 36.0℃ 37.5℃ 44.0℃ 44.5℃按单点报价 |
| 11 | PTQZ-113 | 工作用玻璃液体温度计 |  | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 12 | PTQZ-115 | 温湿度表 | HTC-1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 13 | PTQZ—116 | 智能烟气综合分析仪 | F550CI | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | CO，NOx，S02，O3 |
| 14 | PTQZ-117 | 多功能声级计 | AWA6228 | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 15 | PTQZ-118 | 多功能声级计 | AWA6228 | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 16 | PTQZ-119 | 多功能声级计 | AWA6228 | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 17 | PTQZ-123 | 气体流量计 | Defender 530-L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 18 | PTQZ-124 | 气体流量计 | Defender 530-H | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 19 | PTQZ-131 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 20 | PTQZ-132 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 21 | PTQZ-133 | 显微镜 | CX31 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 22 | PTQZ-140 | 便携式风速气象测定仪 | Kestrel 4500 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 23 | PTQZ-144 | 单光束可见分光光度计 | VIS-7220N | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 24 | PTQZ-155 | 便携式pH/电导率/氯离子分析仪 | HQ40d | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | pH值、Do、电导率、温度 |
| 25 | PTQZ-158 | 单光束可见分光光度计 | VIS-7220N | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 26 | PTQZ-165 | 溶解氧分析仪 | HQ30d | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 27 | PTQZ-166 | 原子吸收分光光度计 | ICE-3000 series | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 火焰原吸 |
| 28 | PTQZ-167 | 离子色谱仪 | ICS-1100 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 29 | PTQZ-168 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-IIA | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 按单点报价 |
| 30 | PTQZ-179 | 双光束紫外可见分光光度计 | T9S | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 31 | PTQZ-185 | 便携式pH/电导率/氯离子分析仪 | HQ40d | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | pH值、Do、电导率、温度 |
| 32 | PTQZ-186 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 33 | PTQZ-187 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 34 | PTQZ-188 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 35 | PTQZ-189 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 36 | PTQZ-190 | 声校准器 | AWA6021A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 37 | PTQZ-191 | 声校准器 | AWA6021A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 38 | PTQZ-192 | 声校准器 | AWA6021A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 39 | PTQZ-193 | 声校准器 | AWA6021A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 40 | PTQZ-198 | 数显滴定仪 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 41 | PTQZ-199 | 数显滴定仪 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 42 | PTQZ-200 | 数显滴定仪 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 43 | PTQZ-201 | 数显滴定仪 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 44 | PTQZ-202 | 便携式浊度计 | 2100Q | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 45 | PTQZ-203 | 便携式浊度计 | 2100Q | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 46 | PTQZ-205 | 手持式盐度计（电导率仪） | Cond 3310 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 47 | PTQZ-206 | 手持式盐度计（电导率仪） | Cond 3310 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 48 | PTQZ-212 | ICP-MS | 7900 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 49 | PTQZ-225 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | FID检测器 |
| 50 | PTQZ-226 | 液相色谱仪 | 1260 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 51 | PTQZ-233 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 52 | PTQZ-244 | 电子计数秤 | KB-C01 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 53 | PTQZ-252 | 表层水温表 |  | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 54 | PTQZ-256 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 55 | PTQZ-257 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 56 | PTQZ-259 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 57 | PTQZ-260 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 58 | PTQZ-261 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 59 | PTQZ-262 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 60 | PTQZ-263 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 61 | PTQZ-264 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 62 | PTQZ-265 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 63 | PTQZ-266 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 64 | PTQZ-271 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 65 | PTQZ-272 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 66 | PTQZ-273 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 67 | PTQZ-274 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 68 | PTQZ-278 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 69 | PTQZ-279 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 70 | PTQZ-280 | 移液器 | DE-M18 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 71 | PTQZ-283 | 瓶口分液器 | （5~50）ml | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 72 | PTQZ-284 | 手持GPS定位仪 | GPS MAP 631SC | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 73 | PTQZ-285 | 手持GPS定位仪 | GPS MAP 631SC | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 74 | PTQZ-302 | 气质谱联用仪 | TRACE-1300-ISQ | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | MS检测器 |
| 75 | PTQZ-322 | 移液器 | （100~1000）uL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 76 | PTQZ-323 | 移液器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 77 | PTQZ-324 | 流动注射分析仪（LAS） | BDFIA-8000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 78 | PTQZ-325 | 流动注射分析仪（挥发酚） | BDFIA-8000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 79 | PTQZ-326 | 流动注射分析仪（氰化物） | BDFIA-8000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 80 | PTQZ-327 | 流动注射分析仪（硫化物） | BDFIA-8000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 81 | PTQZ-335 | 红外分光测油仪 | OIL510C | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 82 | PTQZ-337 | 高锰酸盐指数分析仪CGM | 205W | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 三浓度点校准 |
| 83 | PTQZ-338 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 84 | PTQZ-340 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 85 | PTQZ-341 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 86 | PTQZ-342 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 87 | PTQZ-344 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 88 | PTQZ-345 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 89 | PTQZ-346 | 移液器 | 0.5-5mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 90 | PTQZ-348 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 91 | PTQZ-349 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 92 | PTQZ-351 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 93 | PTQZ-352 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 94 | PTQZ-354 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 95 | PTQZ-355 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 96 | PTQZ-356 | 移液器 | 1-10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 97 | PTQZ-357 | 移液器 | DE-M20 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 98 | PTQZ-358 | 全自动紫外分光测油仪 | OL1040 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 99 | PTQZ-360 | mini便携式温湿度记录仪 | MINI-TH-DP-15 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 100 | PTQZ-361 | mini便携式温湿度记录仪 | MINI-TH-DP-15 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 101 | PTQZ-363 | mini便携式温湿度记录仪 | MINI-TH-DP-15 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 102 | PTQZ-365 | 十万分之一 | CPA225D | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 103 | PTQZ-368 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 按单点报价 |
| 104 | PTQZ-369 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 按单点报价 |
| 105 | PTQZ-371 | 水温表 | / | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 106 | PTQZ-381 | 全自动恒温恒湿精密称量系统 | CR-4 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 温湿度、百万分之一天平 |
| 107 | PTQZ-383 | 蒸发恒重机器人 | 顺昕4000型 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 温度、万分之一天平 |
| 108 | PTQZ-387 | 生化培养箱 | SHP-250 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 36.0℃ 37.5℃ 44.0℃ 44.5℃按单点报价 |
| 109 | PTQZ-388 | 光照培养箱 | G2P-250 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 110 | PTQZ-389 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-30KBS | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 111 | PTQZ-390 | 原子荧光分光光度计 | BAF-3000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 112 | PTQZ-391 | 全自动流动注射分析仪（总氮） | BAF-8600 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 113 | PTQZ-392 | 全自动流动注射分析仪（氨氮） | BAF-8600 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 114 | PTQZ-393 | 移液器 | / | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 115 | PTQZ-395 | 电子天平 | ESJ220-4A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 116 | PTQZ-396 | 电子天平 | ESJ220-4A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 117 | PTQZ-400 | 电子天平 | ESJ220-4A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 118 | PTQZ-402 | 电子天平 | ESJ220-4A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 119 | PTQZ-403 | 电热恒温水浴锅 | HWS-24 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 120 | PTQZ-404 | 电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 121 | PTQZ-405 | 生化培养箱 | LRH-150F | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 122 | PTQZ-406 | 余氯测试仪 | DR300 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 总氯 |
| 123 | PTQZ-407 | 生化培养箱 | LRH-150F | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 36.0℃ 37.5℃ 44.0℃ 44.5℃按单点报价 |
| 124 | PTQZ-408 | 移液器 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 125 | PTQZ-409 | 移液器 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 126 | PTQZ-410 | 移液器 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 127 | PTQZ-411 | 移液器 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 128 | PTQZ-412 | 移液器 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 129 | PTQZ-413 | 移液器 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 130 | PTQZ-414 | 移液器 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 131 | PTQZ-415 | 移液器 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 132 | PTQZ-416 | 移液器 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 133 | PTQZ-417 | 移液器 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 134 | PTQZ-418 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 135 | PTQZ-419 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 136 | PTQZ-420 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 137 | PTQZ-421 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 138 | PTQZ-422 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 139 | PTQZ-423 | 移液器 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 140 | PTQZ-424 | 数字温湿度记录仪 | Cos-03 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 141 | PTQZ-425 | 数字温湿度记录仪 | Cos-03 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 142 | PTQZ-426 | 数字温湿度记录仪 | Cos-03 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 143 | PTQZ-427 | 数字温湿度记录仪 | Cos-03 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 144 | PTQZ-428 | 数字温湿度记录仪 | Cos-03 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 145 | PTQZ-429 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 146 | PTQZ-430 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 147 | PTQZ-431 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 148 | PTQZ-432 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 149 | PTQZ-433 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 150 | PTQZ-434 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 151 | PTQZ-435 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 152 | PTQZ-436 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 153 | PTQZ-437 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 154 | PTQZ-438 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 155 | PTQZ-439 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 156 | PTQZ-440 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 157 | PTQZ-442 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 158 | PTQZ-443 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 159 | PTQZ-444 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 160 | PTQZ-445 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 161 | PTQZ-446 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 162 | PTQZ-447 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 163 | PTQZ-448 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 164 | PTQZ-449 | 立式蒸气灭菌锅 | DGL-75B | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 165 | PTQZ-452 | 连续流动分析仪 | 5000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 166 | PTQZ-456 | 气象风速仪 | 5500 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 167 | PTQZ-457 | 气象风速仪 | 5500 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 168 | PTQZ-458 | 电子滴定器 | 50mL 4760161 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 169 | PTQZ-459 | 电子滴定器 | 50mL 4760161 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 170 | PTQZ-460 | 生化培养箱 | LRH-150F | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 171 | PTQZ-461 | 生化培养箱 | LRH-150F | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 172 | PTQZ-462 | 恒温恒湿箱 | HWS-250Y | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 173 | PTQZ-463 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 174 | PTQZ-464 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 175 | PTQZ-465 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 176 | PTQZ-466 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 177 | PTQZ-467 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 178 | PTQZ-468 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 2~10 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 179 | PTQZ-469 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 10~60 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 180 | PTQZ-472 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 10~60 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 181 | PTQZ-473 | CERAMUS-classic瓶口分配器 | 10~60 mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 182 | PTQZ-474 | 气体流量校准器 | MC-20SLPM-D-DB9M | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 183 | PTQZ-475 | 气体流量校准器 | MC-2SLPM-D-DB9M | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 184 | PTQZ-477 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 185 | PTQZ-478 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 186 | PTQZ-479 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 187 | PTQZ-480 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 188 | PTQZ-481 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 189 | PTQZ-482 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 190 | PTQZ-483 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 191 | PTQZ-484 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 192 | PTQZ-485 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 193 | PTQZ-486 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 194 | PTQZ-487 | 移液枪 | Pipetman L P20L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 195 | PTQZ-488 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 196 | PTQZ-489 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 197 | PTQZ-491 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 198 | PTQZ-492 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 199 | PTQZ-493 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 200 | PTQZ-494 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 201 | PTQZ-495 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 202 | PTQZ-496 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 203 | PTQZ-498 | 移液枪 | Pipetman L P200L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 204 | PTQZ-499 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 205 | PTQZ-500 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 206 | PTQZ-501 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 207 | PTQZ-502 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 208 | PTQZ-503 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 209 | PTQZ-504 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 210 | PTQZ-505 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 211 | PTQZ-506 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 212 | PTQZ-507 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 213 | PTQZ-508 | 移液枪 | Pipetman L P1000L | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 214 | PTQZ-510 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 215 | PTQZ-512 | 手持式超声波测深仪 | HY.HSW-1000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 216 | PTQZ-516 | 冷原子测汞仪 | LS-315WA | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 217 | PTQZ-517 | 连续流动注射仪（营养盐自动分析仪） | skalar SAN++ | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 218 | PTQZ-519 | 烟尘测试仪 | MH3300 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 219 | PTQZ-520 | 紫外烟气分析仪 | MH30200A | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 220 | PTQZ-531 | 生化培养箱 | LRH-150F | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 36.0℃ 37.5℃ 44.0℃ 44.5℃按单点报价 |
| 221 | PTQZ-548 | 气相色谱质谱联用仪 | TRACE 1300/ISQ 7000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | MS检测器 |
| 222 | PTQZ-549 | 气相色谱质谱联用仪 | TRACE 1300/ISQ 7000 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | MS检测器 |
| 223 | PTQZ-550 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 224 | PTQZ-551 | 工作用玻璃液体温度计 |  | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 225 | PTQZ-554 | 余氯测试仪 | DR300 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 总氯 |
| 226 | PTQZ-564 | 便携式多参数分析仪（pH值、DO、电导率） | HQ40d | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | pH值、Do、电导率、温度 |
| 227 | PTQZ-565 | 多功能声级计 | AWA6292 | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 228 | PTQZ-566 | 多功能声级计 | AWA6292 | 1 | 按规程要求 |  |  | 检定 | 强检项目，按0元报价 |
| 229 | PTQZ-569 | 立式蒸气灭菌锅 | DGL-75B | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 230 | PTQZ-571 | 便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃监测仪 | 崂应3035型 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 231 | PTQZ-572 | 烟尘烟气流量校准仪 | MH4031 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 | 压力、流量、温度 |
| 232 | PTQZ-573 | 离子色谱仪 | DIONEX AQUION RFIC | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 233 | PTQZ-574 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 234 | PTQZ-575 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 235 | PTQZ-576 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 236 | PTQZ-577 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 237 | PTQZ-578 | 荧光分光光度计 | TZD-300S | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 238 | PTQZ-579 | 显微镜 | XSP-3CA | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 239 | PTQZ-580 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 240 | PTQZ-581 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 241 | PTQZ-582 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 242 | PTQZ-583 | 数字温湿度表 | JR916 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 243 | PTQZ-583 | 洁净工作台 | VS-B00L-U | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 244 | PTQZ-584 | 生物安全柜 | BSC-1304ⅡA2 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 245 | PTQZ-585 | 北斗定位仪 | A8单北斗 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 246 | PTQZ-586 | 北斗定位仪 | A8单北斗 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 247 | PTQZ-587 | 马弗炉 | SX2-4-10NP | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 248 | PTQZ-588 | 溶解氧仪 | OXI 3310 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 249 | / | 酸式滴定管 | / | 1 | 标准容量偏差 |  |  | 校准 |  |
| 250 | / | 微量移液针 | 1mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 251 | / | 微量移液针 | 100mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 252 | / | 微量移液针 | 50mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 253 | / | 微量移液针 | 25mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 254 | / | 微量移液针 | 10mL | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 255 | / | 容量瓶 | 100 250 500 1000mL等 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 256 | / | 移液管 | 1 5 10 25mL等 | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 257 | / | 超净工作台 | / | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 258 | / | 透明度盘 | / | 1 | 按规程要求 |  |  | 校准 |  |
| 合计金额（含税含运费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务方式默认自检，外送机构参考：福建省计量科学研究院等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 附件3

报价人的资格证明文件

（资格证明文件名称）

福建省平潭环境监测中心站：

现附上我方（资格证明文件名称）复印件，上述执照真实有效。

（注：1.材料须加盖公章。

2.资质证明文件包括：营业执照复印件、CMA证书复印件、CNAS实验室认可证书、自检服务资质证明材料、近三年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录书面声明等）

报价人公司或单位名称  （全称并加盖公章）：

报价人代表（签字）：

日期：

##### 附件4

完整履行服务要求的承诺函

（格式自拟，若有其他材料亦可附后）

报价人代表（签字）：

日        期：