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[bookmark: _Toc29546][bookmark: _Toc532916738]第一章 采购邀请函
福建省福州环境监测中心站拟对智能实验室样品信息数据对接服务项目进行报价邀请，本着公平、公正、公开的原则，诚邀符合资质的供应商参与本项目。
凡有意参与本项目的供应商，请于2026年9月22日18:00前提交报价及相关资格审查材料，逾期报名或资料不全的不予受理。
邮寄地址：福州市晋安区金鸡山路32号 福建省福州环境监测中心站
联系人与联系电话：林先生，13705928358。


福建省福州环境监测中心站
                     2026年9月15日
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第二章 供应商须知
一、项目概况
（1） 项目名称：智能实验室样品信息数据对接服务项目。
（2） 项目地址：福州市晋安区金鸡山路32号。
（三）服务期限：自签订合同起3个月。
（四）预算要求：根据初步市场调研情况，本项目采购价格以6.9万元为上限。
（五）项目概况
为提升福建省福州环境监测中心站智能实验室整体运行效率，缩短样品“采、运、测”全过程周期，支撑水污染防治精细化管理，助力课题研究工作，拟开展智能实验室样品信息数据对接服务项目采购。
（六）采购内容
中标方在服务期内提供工具软件一套、标签打印机和扫码PDA硬件一套，并安排一名驻点人员（大学本科及以上学历、一年以上工作经验）协助甲方开展样品信息数据对接工作。工具软件需具备样品调度功能和数据智能处理功能，具体功能要求如下：
1.样品调度
（1）软件功能覆盖任务下发方、接收任务方，具备多个终端共同编辑能力；
（2）具有多种任务下发模板且均可编辑，编辑项目包括任务编码、任务名称、样品名称（格式为任务编码+采样日期+自增序号）、点位名称、经纬度、监测项目、频次等，其中采样日期可在接受任务方的终端编辑输入，样品名称可手动调整或自动生成；
[bookmark: _GoBack]（3）除在软件中直接编辑生成任务外，还可通过本地文件导入、内网其它系统接口（如LIMS系统）、甲方智慧实验室的中控系统下发等方式进行发起任务；
（4）下发任务可关联特定账号及检测项目信息；
（5）任务下发时可设置送样日期范围，并可设置样品下发周期，例如月度、季度或特定日期；
（6）任务接收方可查看、编辑采样现场参数，如采样日期时间、保存剂、现场水印照片、坐标等，同时任务下发方能在中控界面上编辑相应日期的送样数量；
（7）具有任务查看界面，任务下发方和任务接受方能看到对应的任务信息和参数，可以绑定归档的报告，具有水质类别示警功能，若检测结果高于设定的水质类别限值，则对该数据进行警告提示；
（8）采样、送样完成后，软件可编辑生成样品信息，在样品列表中显示。样品如有完整二维码标签，可采用扫码PDA硬件进行数据绑定；
（9）具备打印样品标签功能，标签格式与内容可编辑，打印时一次生成2张标签，其中一张为长方形含样品信息和二维码的标签，标签内容包括任务编码、样品编码、样品名称、点位名称、采样时间（可由任务接收方补充）、是否添加保存剂（可由任务接收方补充）等，另一张为单独二维码标签。
2.数据智能处理
（1）软件能对甲方智能实验室中控系统的电子日志和生成的原始记录进行数据智能处理，处理后能对检测结果进行数据有效性判定，若存在下列情况，软件应自动标记并同步追溯分析全流程，并判定数据有效性：实验室分析过程异常、内部质控结果不符合相关要求（如室内空白样、室内平行样、校准曲线核查、精密度、正确度等）、外部质控结果不符合要求（如现场平行样、全程序空白样、密码平行样、密码加标样、密码质量控制样等）；
（2）能根据检测结果对点位水质类别进行达标判断；
（3）能将检测结果按设定的规则生成对接文件，与LIMS系统、“一张图”、省生态环境厅监测数据系统等第三方系统对接，用于后续的分析与展示。
3.本项目服务期内产生的信息数据所有权属于采购人，未经采购人允许，不得提供给第三方。
4.项目要求自合同签订之日起立即开展相关技术服务工作。
二、报价文件
（一）单位授权书
若申请人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若申请人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。申请人为自然人的，可不填写本授权书。
（二）营业执照等证明文件
1.申请人为企业的，提供有效的营业执照复印件；申请人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；申请人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；申请人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；申请人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；申请人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他申请人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
（3） 财务状况报告
申请人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：成立年限满1年及以上的申请人，提供经审计的上一年度的年度财务报告；成立年限满半年但不足1年的申请人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的申请人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的申请人、成立年限满半年但不足1年的申请人、成立年限不足半年的申请人），应选择提供资信证明复印件。
（4） 依法缴纳税收证明材料：
申请人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件；投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求；若为依法免税范围的申请人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
（5） 依法缴纳社会保障资金证明材料
申请人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的申请人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件；投标截止时间的当月成立的申请人，视同满足本项资格条件要求；若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的申请人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
（6） 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
重大违法记录指申请人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（7） 信用记录查询结果
1.信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。
2.信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
3.经查询，申请人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
报价材料应于2026年9月22日18：00前送至福州市晋安区金鸡山路32号福建省福州环境监测中心站，逾期报名或资料不全不予受理。
三、评定方式
评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标方法采用最低评标价法。
四、评审原则
需要有三家及以上符合条件的供应商，才符合评标条件，如有不足，则需要重新挂网公开询价。
五、评审事项
本次邀请报价本着公开、公平、公正的原则，由我站组织专家组进行评定。评审结果公示3个工作日无异议后，与我站签订采购合同（协议）。
六、结算方式
（1）中标价为技术服务费用总额。
（2）付款以转账方式支付，中标方必须提供正规的发票（普票）。
（3）签订合同后，中标方开具发票，甲方在第一次验收通过后支付合同款的50%，在第二次验收通过后支付合同款的剩余50%。
七、本次评审福建省福州环境监测中心站保留最终解释权。
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