## Sheet1
试剂、耗材报价一览表
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 品牌
1 | 1,5-二苯基碳酰二肼 | AR25g | 瓶 |  | 国药
2 | 1-10菲咯啉 | AR5g | 瓶 |  | 西陇
3 | 4-氨基安替比林 | 50G | 瓶 |  | Sigma
4 | BOD专用耗材（BOD菌种） | 4g(块状固体) | 瓶 |  | 连华科技
5 | EC肉汤 | 022230，250g | 瓶 |  | 环凯
6 | L(+)-酒石酸 | 500g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 |  | 国药
7 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
8 | 酒石酸锑钾 半水 | CP500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
9 | N-1-萘基乙二胺二盐酸盐 | AR10g，≥97% | 瓶 |  | 国药
10 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | AR25g | 瓶 |  | 科密欧
11 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐(DPD硫酸盐) | 25g，AR,98% | 瓶 |  | 麦克林
12 | 氨基磺酸铵 | AR100g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
13 | 氨水（氢氧化铵） | AR500ml，25～28% | 瓶 |  | 国药
14 | 氨水（氢氧化铵） | GR500ml25～28% | 瓶 |  | 国药
15 | 巴比妥酸，二水 | 99%+ 100g | 瓶 |  | 沃凯
16 | 苯酚水溶液 | 5%100ml | 瓶 |  | 瑞楚
17 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 |  | 国药
18 | 冰乙酸 | GR 500ml | 瓶 |  | 国药
19 | 丙三醇 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
20 | 丙酮（易制毒） | AR500ml | 瓶 |  | 国药
21 | 丙酮（易制毒） | HPLC 4L | 瓶 |  | 国药
22 | 次氯酸钠溶液 | CP500ml | 瓶 |  | 国药
23 | 次氯酸钠溶液 | AR500ml | 瓶 |  | 西陇
24 | 单(双)十二烷基硫酸盐二苯氧钠(FFD6) | 250ml，SC13908 | 瓶 |  | Skalar
25 | 碘 | AR250g，≥99.8% | 瓶 |  | 国药
26 | 碘 | AR250g | 瓶 |  | 西陇
27 | 碘化钾 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
28 | 丁基黄原酸钾 | P849296-5g，98%,T | 瓶 |  | 麦克林
29 | 对氨基苯磺酸 | S817819-25g，AR,99.5% | 瓶 |  | 麦克林
30 | 对二甲氨基苯甲醛 | D109640-25g，AR | 瓶 |  | 阿拉丁
31 | 二甲苯 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
32 | 二硫化碳 | AR500ml | 瓶 |  | 国药
33 | 二氯甲烷 | W-50118，HPLC4L | 瓶 |  | Dikma
34 | 二氯甲烷 | HPLC4L | 瓶 |  | oceanpak
35 | 二水合氯化亚锡 | GR500g | 瓶 |  | 科密欧
36 | 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠) | AR500g | 瓶 |  | 科密欧
37 | 酚酞 | IND25g | 瓶 |  | 国药
38 | 酚酞指示剂 | 指示剂-100ml | 瓶
39 | 高锰酸钾(易制毒) | AR250g | 瓶 |  | 国药
40 | 革兰氏染色液 | 029010，10ml×4支 /盒 | 盒 |  | 环凯
41 | 铬酸钾 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
42 | 硅镁型吸附剂（60-100目） | AR/250g | 瓶 |  | 科密欧
43 | 硅油膏 | 宝德-硅油膏 | 瓶 |  | 宝德
44 | 硅藻土 | 062819，1kg | 瓶 |  | 赛默飞
45 | 过硫酸钾 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
46 | 过硫酸钾 | 1.05091.0258，250g | 瓶 |  | 默克
47 | 双氧水（30%过氧化氢）（易制爆） | GR500ml | 瓶 |  | 国药
48 | 环己烷 | HPLC4L | 瓶 |  | DIKMA
49 | 磺胺 | AR100g，≥99.8% | 瓶 |  | 国药
50 | 加拿大树脂 | 100mL | 瓶 |  | 沃凯
51 | 甲苯（易制毒） | HPLC4L | 瓶 |  | 沃凯
52 | 甲醇 | HPLC4L | 瓶 |  | oceanpak
53 | 甲基橙 | IND25g | 瓶 |  | 沃凯
54 | 甲基红 | IND25g | 瓶 |  | 科密欧
55 | 甲基磺酸 | 471356-100ML，≥99.0% | 瓶 |  | Sigma
56 | 甲醛，水溶液 | AR500ml，37.0～40.0% | 瓶 |  | 国药
57 | 碱式碳酸镁，五水 | CP250g | 瓶 |  | 国药
58 | 聚乙烯醇磷酸铵 | IR25g | 瓶 |  | 科密欧
59 | 抗坏血酸 | AR100g，≥99.7% | 瓶 |  | 国药
60 | 可溶性淀粉 | AR 500g，沪试 | 瓶 |  | 国药
61 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g，≥99.8% | 瓶 |  | 国药
62 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT/100g | 瓶 |  | 科密欧
63 | 磷酸 | AR500ml，≥85.0% | 瓶 |  | 国药
64 | 磷酸 | GR500ml，玻璃瓶 | 瓶 |  | 西陇
65 | 磷酸二氢钾 | GR500g沪试 | 瓶 |  | 国药
66 | 磷酸二氢钠，一水 | AR500g，≥98.0% | 瓶 |  | 国药
67 | 磷酸氢二铵 | AR500g，99.0% | 瓶 |  | 国药
68 | 硫脲 | T112514-500g，ACS,≥99.0% | 瓶 |  | 阿拉丁
69 | 硫酸（易制毒） | GR500ml | 瓶 |  | 国药
70 | 硫酸高铁铵，十二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
71 | 硫酸镉，8/3水 | CP100g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
72 | 硫酸联氨(硫酸肼) | AR100g | 瓶 |  | 西陇
73 | 硫酸铝钾，十二水 | AR500g | 瓶 |  | 国药
74 | 硫酸钠，无水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
75 | 硫酸钠，无水 | GR500g | 瓶 |  | 科密欧
76 | 硫酸氢钾 | AR500g，99% | 瓶 |  | 沃凯
77 | 硫酸铜，五水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
78 | 硫酸锌，七水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
79 | 硫酸亚铁，七水 | AR500g，99.0～101.0% | 瓶 |  | 国药
80 | 硫酸亚铁铵，六水 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
81 | 硫酸银 | AR100g | 瓶 |  | 东聚隆
82 | 六氨合氯化钴 | 831444-1g，99% | 瓶 |  | 麦克林
83 | 氯胺T，三水 | AR500g | 瓶 |  | 国药
84 | 氯化铵 | GR500g，≥99.8% | 瓶 |  | 国药
85 | 氯化铵 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
86 | 氯化钾 | 500g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 |  | 国药
87 | 氯化钠 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
88 | 氯化钠 | GR500g，≥99.8% | 瓶 |  | 国药
89 | 钼酸铵，四水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
90 | 尿素 | AR 500g | 瓶 |  | 国药
91 | 柠檬酸三钠，二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
92 | 柠檬酸三钠，二水 | 500g,GR（沪试）,≥99.5% | 瓶 |  | 国药
93 | 硼氢化钠（易制爆） | AR100g | 瓶 |  | 国药
94 | 硼酸 | AR500g，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
95 | 氢氧化钾 | P112281-25g，电子级 | 瓶 |  | 阿拉丁
96 | 氢氧化钾 | AR500g，≥85.0% | 瓶 |  | 国药
97 | 氢氧化钾 | GR500g，≥85.0% | 瓶 |  | 国药
98 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 |  | 国药
99 | 氢氧化钠 | GR500g | 瓶 |  | 天津永大
100 | 氢氧化钠 | GR500g颗粒状(非片状) | 瓶 |  | 科密欧
101 | 乳糖胆盐发酵培养基 | HK022040，250g | 瓶 |  | 环凯
102 | 乳糖蛋白胨培养液 | HK022200，250g | 瓶 |  | 环凯
103 | 三氟乙酸 | T291771-1L，0.05% (w/v) HPLC | 瓶 |  | 阿拉丁
104 | 三氯化铁,六水(氯化高铁) | AR/500g | 瓶 |  | 科密欧
105 | 三氯化铁，六水（氯化高铁） | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
106 | 三氯甲烷（易制毒） | AR500ml | 瓶 |  | 国药
107 | 三氯甲烷（易制毒） | 4L,HPLC（沃凯）,≥99.5% | 瓶 |  | 国药
108 | 石灰石(碳酸钙) | GR500g | 瓶 |  | 光复
109 | 石蕊指示剂 | 指示剂-100ml | 瓶
110 | 石英砂 | 25-50目14808-60-7 | 瓶 |  | 国药
111 | 水杨酸 | 250g，AR（沪试），≥99.5% | 瓶 |  | 国药
112 | 水杨酸钠 | AR250g，99.5～100.3% | 瓶 |  | 国药
113 | 四氯乙烯 | 环保IR/500mL | 瓶 |  | 科密欧
114 | 碳酸氢钠 | GR500g | 瓶 |  | 科密欧
115 | 铁氰化钾 | CP500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
116 | 铜粉 | C787419-25g，99.8% metal basis, 1μm, 近球形 | 瓶 |  | 麦克林
117 | 无水磷酸氢二钾 | AR 500g | 瓶 |  | 国药
118 | 无水氯化镁 | G14453-500g，GR | 瓶 |  | 西亚
119 | 无水碳酸钠 | GR500g | 瓶 |  | 科密欧
120 | 无水亚硫酸钠 | GR/500g | 瓶 |  | 科密欧
121 | 无水乙醇 | AR5L，≥99.7% | 瓶 |  | 国药
122 | 无水乙醇 | AR500ml，≥99.7% | 瓶 |  | 国药
123 | 硫代硫酸钠，五水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
124 | 五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） | GR500g | 瓶 |  | 科密欧
125 | 硝酸（易制爆） | GR500ml | 瓶 |  | 国药
126 | 硝酸（易制爆） | 电子级，500ml | 瓶 |  | 国药
127 | 硝酸锌（易制爆） | AR/500g | 瓶 |  | 国药
128 | 溴百里香酚蓝 | IND10g | 瓶 |  | 国药
129 | 溴化钾 | PT/25g | 瓶 |  | 科密欧
130 | 溴化钾 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
131 | 溴甲酚绿 | IND10g | 瓶 |  | 国药
132 | 溴甲酚紫 | IND10g | 瓶 |  | 国药
133 | 溴酸钾 | PT/100g | 瓶 |  | 科密欧
134 | 亚甲基蓝 | IND25g | 瓶 |  | 国药
135 | 亚甲基蓝 | 1.59270.0010 | 瓶 |  | 默克
136 | 亚硝基亚铁氰化钠，二水（硝普钠） | 25G，98%（沪试） | 瓶 |  | 国药
137 | 亚硝酸钠 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
138 | 盐酸（易制毒） | GR500ml | 瓶 |  | 国药
139 | 盐酸联氨 | H810840-100g，AR | 瓶 |  | 麦克林
140 | 盐酸羟胺 | GR/25g | 瓶 |  | 科密欧
141 | 氧化镁 | AR250g | 瓶 |  | 科密欧
142 | 氧化镁（轻质） | AR500g，≥98.5% | 瓶 |  | 国药
143 | 氧化镁（轻质） | AR250g | 瓶 |  | 西陇
144 | 液体石蜡 | CP 500ml | 瓶 |  | 西陇
145 | 伊红美蓝琼脂培养基 (EMB) | HK022060，250g | 瓶 |  | 环凯
146 | 依来铬黑 T | IND25g | 瓶 |  | 沃凯
147 | 乙醇（75%）医用酒精 | AR500ml | 瓶
148 | 乙二胺四乙酸二钠盐，二水 | AR250g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
149 | 乙二醇 | AR500ml，≥99.5% | 瓶 |  | 国药
150 | 乙腈 | HPLC4L | 瓶 |  | Dikma
151 | 乙酸铵 | AR500g，≥98.0% | 瓶 |  | 国药
152 | 乙酸钠，三水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
153 | 乙酸锌，二水 | AR500g，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
154 | 乙酸乙酯 | W-50105，HPLC4L | 瓶 |  | Dikma
155 | 乙酰丙酮 | AR500ml，≥99.0% | 瓶 |  | 国药
156 | 异丙醇 | HPLC4L | 瓶 |  | 沃凯
157 | 异烟酸 | I811605-100g，AR,99% | 瓶 |  | 麦克林
158 | 异烟酸 | 100g，AR（沪试） | 瓶 |  | 国药
159 | 营养琼脂 | 022020，BR,250g | 瓶 |  | 环凯
160 | 正己烷 | H810749，HPLC4L | 瓶 |  | 麦克林
161 | 正己烷 | 1.04391.4008，HPLC4L | 瓶 |  | 默克
162 | 正己烷 | HPLC,4L,F58029.K7 | 瓶 |  | Fisher
163 | 正己烷 | 环保级500ml | 瓶 |  | 科密欧
164 | 中性树胶（储存：0-30℃；运输：0-30℃） | 100mL，F.M.P（沪试） | 瓶 |  | 国药
165 | 重铬酸钾（易制爆） | GR500g | 瓶 |  | 永大
166 | 重铬酸钾（易制爆） | 工作基准100g | 瓶 |  | 科密欧
167 | 电导率标准液 | 1100710，1413μS/ cm，10袋/盒，15ml/袋 | 盒 |  | 赛默飞
168 | 生物毒性配套液体试剂 | 发光细菌冻干粉，复苏液及渗透压调节液，200次/套 | 套 |  | 朗石
169 | 氯离子标准溶液 | 941706，0.1mol/L，475ml | 瓶 |  | 赛默飞
170 | 离子强度调节剂 | 940011，475ml | 瓶 |  | 赛默飞
171 | NanoTek 2000便携式重金属测定仪配套试剂 | 50次/套（镉铅铜汞砷锌6个元素各50次）04.119.00001100 | 套
172 | 磷酸盐缓冲液 | 500ml | 瓶 |  | 广检
173 | 硫酸镁溶液 | 500ml | 瓶 |  | 广检
174 | 氯化钙溶液 | 500ml | 瓶 |  | 广检
175 | 氯化铁溶液 | 500ml | 瓶 |  | 广检
176 | 铬酸钡悬浮液 | 100ml，HJ/T342-2007 | 瓶 |  | 广检
177 | 氯化甲基汞乙基汞混合标液 | 1ppm 5ml | 瓶 |  | 仪真
178 | 丙基化试剂 | 1g装6140 | 套 |  | 仪真
179 | 醋酸缓冲液 | 4*30ml，6120 | 套 |  | 仪真
180 | 溶氧电解液 | 100ml（B57用） | 支 |  | 雷磁
181 | 溶解氧电解液 | 60mL/瓶ID080514 | 盒 |  | 奥立龙
182 | 浊度标准液 | AC301S，AQ3010,0.02NTU，20NTU，100NTU，800NTU | 套 |  | 赛默飞
183 | 浊度标准液 | 适用2100Q便携式浊度计，5支/套，StabICal-级标准液2971205-CN，10NTU,20NTU,100NTU,800NTU标准 | 套 |  | 哈希
184 | COD预制试剂 | 2125925-CN，20-1500mg/L，25支/盒 | 盒 |  | 哈希
185 | COD预制试剂 | 2038225-CN，15-15mg/L，25支/盒 | 盒 |  | 哈希
186 | COD预制试剂 | 2038325-CN，100-1000mg/L，25/PK | 盒 |  | 哈希
187 | 总氮预制试剂 | 19017A， | 盒 |  | 哈维森
188 | COD预制试剂 | 2125825-CN，3-150mg/L，25支/盒 | 盒 |  | 哈希
189 | 二氧化硫测定试剂盒 | 二氧化硫测定试剂盒，环保试剂 | 盒 |  | 傲然
190 | 调试工具包 | 挥发酚试剂包 | 套 |  | 宝德
191 | 调试工具包 | 硫化物试剂包 | 套 |  | 宝德
192 | 调试工具包 | 氰化物试剂包 | 套 |  | 宝德
193 | 调试工具包 | 阴离子试剂包 | 套 |  | 宝德
194 | 调试工具包 | 总氮方法 | 套 |  | 宝德
195 | 零氧校准液 | 30ml | 支 |  | 雷磁
196 | 钼酸盐溶液 | 钼酸盐溶液-500ml | 瓶 |  | 希亚格
197 | 纳氏试剂（氨氮试剂） | NaI-500ml，500ml | 瓶 |  | 奥普升
198 | 盐酸标准溶液 | 1L，C(HCL)=0.05 mol/L | 瓶 |  | 博林达
199 | 高锰酸钾标准溶液 | 1L,C(KMnO4)=20mmol/L | 瓶 |  | 博林达
200 | 草酸钠标准溶液 | 1L,C(Na2C2O4)=50mmol/L | 瓶 |  | 博林达
201 | 高锰酸钾标准溶液 | 500ml,C(KMnO4)=20mmol/L | 瓶 |  | 博林达
202 | 草酸钠标准溶液 | 500ml,C(Na2C2O4)=50mmol/L | 瓶 |  | 博林达
203 | 碘酸钾标准溶液 | 500mL,C(1/6KIO3)=8.334mmol/L | 瓶 |  | 博林达
204 | 296mV ORP校准试剂 | 套装（PH6.86缓冲溶液250ml/1瓶+醌氢醌/5包+50ml空瓶1个） | 套 |  | 雷磁
205 | 3.0M KCL, SILVER SAT'D 28ML | 2841700-CN，28ml | 套 |  | 哈希
206 | FFD6 | SC13908 | 瓶 |  | SKalar
207 | Brij35,30% | SC13900 | 瓶 |  | Skalar
208 | pH 电极储存溶液 | 810001，475ml | 瓶 |  | 赛默飞
209 | PH标准液 | 910410，15ml/袋，10袋/盒 | 盒 |  | 赛默飞
210 | PH标准液 | 910710，15ml/袋，10袋/盒 | 盒 |  | 赛默飞
211 | PH标准液 | 911010，15ml/袋，10袋/盒 | 盒 |  | 赛默飞
212 | PH电极储存液 | 910001 | 瓶 |  | 赛默飞
213 | PH电极填充液 | 810007，单瓶 | 瓶 |  | 赛默飞
214 | 饱和KCL溶液（Saturated KCl Solution） | 25118049，500ml | 套 |  | 哈希
215 | 全氟三丁胺调谐液（GCMS 调谐标样 — PFTBA） | 05971-60571 | 瓶 |  | 安捷伦
216 | 反渗透膜清洗药片 | 密理博超纯水清洗用，货号ZWCL01F50 | 瓶
217 | AQUAfast COD 0-150 ppm 消解管 | CODL00，25 支装 | 盒 |  | 奥立龙
218 | AQUAfast COD 0-1500 ppm 消解管 | CODH00，25 支装 | 盒 |  | 奥立龙
219 | AQUAfast 磷酸盐（总）消解管 | TDACD095，0.02至1.1mg/L P50支装 | 盒 |  | 奥立龙
220 | COD 样品磨口石英杯（样品杯） | 703，110ml（外径45mm，高度95mm） | 个 |  | 仪乐
221 | 白凡士林 | V820408-500g，医用级 | 瓶
222 | 白大褂 | 松紧口，S/M/L/XL/3XL | 件
223 | 扁型称量瓶 | 70/35mm，10只/盒 | 个
224 | 扁型称量瓶 | 60/30mm，10只/盒 | 只
225 | 称量纸 | 100*100mm | 包 |  | 富阳
226 | 砂轮片 |  | 个
227 | 表层水温表 | WQG-17-304，-6-40℃,精度0.2 | 个 |  | 精创
228 | 表面皿 | 80mm | 只
229 | 玻璃棒 | 5*20/5*25/7*20/7*30cm | 支
230 | 保鲜膜 | 耐高温 | 卷
231 | 科研专用20m加厚铝箔纸 | 15um,30cm*20m/盒 | 盒
232 | 刻度胶头滴管（含红胶头） | 3ml | 支
233 | 封口膜 | PM-996 4*125，10cm38米 | 盒 |  | Parafilm
234 | 干热灭菌指示标签 | 1000片/卷 | 卷 |  | SGM
235 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 200片/盒，121℃ | 盒 |  | 新华
236 | 镍坩埚带盖 | 50ml | 个 |  | 天津银鹏
237 | 镍坩埚架 | 50ml，4孔 | 个
238 | 广泛PH试纸 | PH1-14 | 本 |  | 三爱思
239 | 广泛PH试纸 | PH1-14 | 本 |  | 新星
240 | 精密PH试纸 | PH1-14 | 本 |  | 三爱思
241 | 擦镜湿巾 | 镜片清洁湿巾180片/盒 | 盒 |  | 蔡司
242 | 擦镜湿巾 | 100片/盒 | 盒 |  | Shery
243 | 擦镜纸 | 10*15cm | 本 |  | 新星
244 | 定量滤纸 | 15cm/快 | 盒 |  | 新星
245 | 定性滤纸 | 11cm/中 | 盒 |  | 北木
246 | 定性滤纸 | 11cm/中 | 盒 |  | 新星
247 | 定性滤纸 | 18cm/中 | 盒 |  | 新星
248 | 塑料药勺 |  | 支
249 | 容量瓶刷 |  | 支
250 | 三角烧瓶刷 | 大，35cm | 支
251 | 试管刷 | 大，260mm | 把
252 | 移液吸管刷 | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml/50ml | 把
253 | 脱脂棉纱布 | 500g | 包
254 | 脱脂棉花 | 500g | 包
255 | 冲洗器(洗耳球) | 大 | 只
256 | 冲洗器(洗耳球) | 中 | 只
257 | 洗瓶(窄口) | 500ml，1-4639-03 | 个 |  | 亚速旺
258 | 塑料桶 | 50L，特厚方形 | 个 |  | 水杉
259 | 塑料桶 | 30L | 个 |  | 水杉
260 | 搪瓷方盘 | 16*22 | 个
261 | 搪瓷方盘 | 20*30 | 个
262 | 搪瓷方盘 | 35*50 | 个
263 | 搪瓷方盘 | 40*60 | 个
264 | 搅拌子 | 十字型A10*25 | 个
265 | 搅拌子 | B6*10 | 个
266 | 搅拌子 | B6*15 | 只
267 | 搅拌子 | B3*6 | 个
268 | 搅拌子 | B6*20 | 个
269 | 搅拌子 | A9*20 | 个
270 | 搅拌棒 | 6*200聚四氟 | 个
271 | 量筒 | 50ml | 个 |  | 天玻
272 | 量筒 | 100ml | 个 |  | 天玻
273 | 量筒 | 200ml | 个 |  | 天玻
274 | 量筒 | 500ml | 个 |  | 天玻
275 | 量筒 | 1000ml | 个 |  | 天玻
276 | 量筒 | 2000ml | 个 |  | 天玻
277 | 六角底座量筒 | 25ml 2支/盒F080025 | 盒 |  | 欣维尔
278 | 六角底座量筒 | 50ml 2支/盒F080050 | 盒 |  | 欣维尔
279 | 塑料量杯 | 2000ml，PE | 个 |  | 比克曼
280 | 玻璃比色皿 | 30mm 薄壁 | 个 |  | 伟鑫
281 | 玻璃比色皿 | 20mm 薄壁 | 个 |  | 伟鑫
282 | 玻璃比色皿 | 10mm 薄壁 | 个 |  | 伟鑫
283 | 石英比色皿(烧结) | 10mm | 个 |  | 伟鑫
284 | 石英比色皿(烧结) | 20mm | 个 |  | 伟鑫
285 | 石英比色皿(烧结) | 30mm | 个 |  | 伟鑫
286 | 石英比色皿(烧结) | 40mm | 个 |  | 伟鑫
287 | 石英比色皿(烧结) | 50mm | 个 |  | 伟鑫
288 | 石英标准比色皿 | 10mm高透 | 个 |  | 谱析
289 | 石英标准比色皿 | 20mm高透 | 个 |  | 谱析
290 | 玻璃注射器 | 50ml | 支 |  | 飞鸽
291 | 玻璃注射器 | 20ml | 支 |  | 飞鸽
292 | 玻璃注射器 | 0.5ml | 支 |  | 飞鸽
293 | 玻璃注射器 | 1ml | 支 |  | 飞鸽
294 | 玻璃注射器 | 5ml | 支 |  | 飞鸽
295 | 玻璃注射器 | 10ml | 支 |  | 飞鸽
296 | 玻璃注射器 | 30ml | 支 |  | 飞鸽
297 | 玻璃注射器 | 100ml | 支 |  | 飞鸽
298 | 一次性注射器 | 50ml，独立，60支/盒 | 支 |  | 康友
299 | 一次性注射器 | 10ml，独立，100支/盒 | 支 |  | 康友
300 | 一次性注射器 | 5ml，独立，100支/盒 | 支 |  | 康友
301 | 一次性注射器 | 2ml，独立，150支/盒 | 支 |  | 康友
302 | 一次性注射器 | 10ml无针头无胶塞，独立包装，100支/袋 | 袋 |  | 科析
303 | 一次性滴管 | 3ml/100个/包 | 包 |  | 康飞
304 | 一次性滴管 | 5ml/100个/包 | 包 |  | 康飞
305 | 一次性滴管 | 10ml/100个/包 | 包 |  | 康飞
306 | 一次性PE手套 | 100只/袋 | 袋 |  | 麦迪康
307 | 一次性丁腈手套 | 93-843，100只/盒 | 盒 |  | Ansell
308 | 防化丁腈橡胶手套 | 1159C，中号 8码 320mm | 双 |  | 爱马斯
309 | 离心管 | 100ml，PP | 个 |  | 卢湘仪
310 | 离心管 | 15ml，50个/包（不带架）430791 | 包 |  | Corning
311 | 圆底连盖离心管 | 5ml，200个/包 | 包 |  | Biosharp
312 | 螺口尖底离心管 | 10ml，100个/包 | 包 |  | Biosharp
313 | 螺口圆底离心管 | 10ml，100个/包 | 包 |  | Biosharp
314 | 插口圆底离心管 | 50ml，50个/包 | 包 |  | Biosharp
315 | 螺口尖底可立离心管 | 50ml，50个/包 | 包 |  | Biosharp
316 | 针式过滤器 | 25 0.45PES,进口膜，100个/盒 | 盒 |  | 领航
317 | 针式过滤器 | 25 0.45MCE，蓝，100个/盒 | 盒 |  | 领航
318 | 针式过滤器 | 25 0.45MCE，100个/盒 | 盒 |  | 领航
319 | 针式过滤器 | 13 0.45尼龙，100个/盒 | 盒 |  | 领航
320 | 针式过滤器 | 13 0.45PTFE，100个/盒 | 盒 |  | 领航
321 | 针式过滤器 | 13 0.45PES，100个/盒 | 盒 |  | 领航
322 | 针式过滤器 | 13 0.45MCE，100个/盒 | 盒 |  | 领航
323 | 针式过滤器 | 13 0.22尼龙，100个/盒 | 盒 |  | 领航
324 | 针式过滤器 | 13 0.22PES，100个/盒 | 盒 |  | 领航
325 | 针式过滤器 | 13 0.22MCE，100个/盒 | 盒 |  | 领航
326 | 针式过滤器 | 33 0.45PES进口膜，100个/盒 | 盒 |  | 领航
327 | 针式过滤器 | 25 0.45有机系，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
328 | 针式过滤器 | 25 0.45PTFE，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
329 | 针式过滤器 | 25 0.45PES，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
330 | 针式过滤器 | 25 0.22有机系，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
331 | 针式过滤器 | 25 0.22PTFE，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
332 | 针式过滤器 | 25 0.22PES，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
333 | 针式过滤器 | 13 0.45有机系，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
334 | 针式过滤器 | 13 0.45PTFE，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
335 | 针式过滤器 | 13 0.45PES，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
336 | 针式过滤器 | 13 0.22有机系，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
337 | 针式过滤器 | 13 0.22PES，100个/盒 | 盒 |  | 津腾
338 | 微量进样针 | 尖头100ul，有存液 | 支 |  | 高鸽
339 | 微量进样针 | 尖头50ul | 支 |  | 高鸽
340 | 微量进样针 | 尖头10ul | 支 |  | 高鸽
341 | 微量进样针 | 尖头250ul，有存液 | 支 |  | 高鸽
342 | 微量进样针 | 尖头500ul，有存液 | 支 |  | 高鸽
343 | 微量进样针 | 尖头25ul | 支 |  | 高鸽
344 | 微量进样针 | 尖头5ul | 支 |  | 高鸽
345 | 微量进样针 | 尖头1ul | 支 |  | 高鸽
346 | 自动进样针 | 5181-1267 | 支 |  | 安捷伦
347 | 自动进样针 | 221-34618 | 支 |  | 岛津
348 | 镜台测微尺（标定尺） | KP-0.01mm | 个 |  | KOPPACE
349 | 试剂瓶 | 60ml,大口 | 个 |  | 蜀牛
350 | 试剂瓶 | 125ml,大口 | 个 |  | 蜀牛
351 | 试剂瓶 | 250ml，大口 | 个 |  | 蜀牛
352 | 试剂瓶 | 500ml， 大口 | 个 |  | 蜀牛
353 | 试剂瓶 | 1000ml，大口 | 个 |  | 蜀牛
354 | 试剂瓶 | 2500ml，大口 | 个 |  | 蜀牛
355 | 试剂瓶 | 60ml,小口 | 个 |  | 蜀牛
356 | 试剂瓶 | 125ml,小口 | 个 |  | 蜀牛
357 | 试剂瓶 | 250ml，小口 | 个 |  | 蜀牛
358 | 试剂瓶 | 500ml， 小口 | 个 |  | 蜀牛
359 | 试剂瓶 | 1000ml，小口 | 个 |  | 蜀牛
360 | 试剂瓶 | 2500ml，小口 | 个 |  | 蜀牛
361 | 试剂瓶 | 60ml棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
362 | 试剂瓶 | 125ml棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
363 | 试剂瓶 | 250ml棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
364 | 试剂瓶 | 500ml，棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
365 | 试剂瓶 | 1000ml，棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
366 | 试剂瓶 | 2500ml，棕色大口 | 个 |  | 蜀牛
367 | 试剂瓶 | 60ml棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
368 | 试剂瓶 | 125ml棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
369 | 试剂瓶 | 250ml棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
370 | 试剂瓶 | 500ml，棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
371 | 试剂瓶 | 1000ml，棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
372 | 试剂瓶 | 2500ml，棕色小口 | 个 |  | 蜀牛
373 | 试剂瓶 | 50ml，透明PP，100个/袋 | 个 |  | 比克曼
374 | 试剂瓶 | 125ml，透明PP，50个/袋 | 个 |  | 比克曼
375 | 试剂瓶 | 250ml，大口PP，25个/袋 | 个 |  | 比克曼
376 | 试剂瓶 | 250ml，小口PP，25个/袋 | 个 |  | 比克曼
377 | 试剂瓶 | 250ml，大口棕色PP，20个/袋 | 个 |  | 比克曼
378 | 试剂瓶 | 250ml，小口棕色HDPE，20个/袋 | 个 |  | 比克曼
379 | 试剂瓶 | 500ml，大口pp | 个 |  | 比克曼
380 | 试剂瓶 | 500ml，小口pp | 个 |  | 比克曼
381 | 试剂瓶 | 500ml，大口棕色pp | 个 |  | 比克曼
382 | 试剂瓶 | 1000ml，大口pp | 个 |  | 比克曼
383 | 试剂瓶 | 1001ml，小口pp | 个 |  | 比克曼
384 | 棕色双盖溶解氧瓶 | 250ml，带刻度 | 个 |  | 蜀牛
385 | 聚四氟烧杯（带盖） | 50ml | 个
386 | 低型烧杯 | 25ml，20个/盒 | 个 |  | 蜀牛
387 | 低型烧杯 | 50ml，20个/盒 | 个 |  | 蜀牛
388 | 低型烧杯 | 100ml 20个/盒 | 个 |  | 蜀牛
389 | 低型烧杯 | 200ml，10个/盒 | 个 |  | 蜀牛
390 | 低型烧杯 | 300ml 10个/盒 | 个 |  | 蜀牛
391 | 低型烧杯 | 500ml 8个/盒 | 个 |  | 蜀牛
392 | 低型烧杯 | 800ml，6个/盒 | 个 |  | 蜀牛
393 | 低型烧杯 | 1000ml 6个/盒 | 个 |  | 蜀牛
394 | 低型烧杯 | 2000ml 6个/盒 | 个 |  | 蜀牛
395 | 高型烧杯 | 50ml，10个/盒 | 个 |  | 蜀牛
396 | 高型烧杯 | 500ml，10个/盒 | 个 |  | 蜀牛
397 | 塑料烧杯 | 100ml，PP加厚 | 个 |  | 比克曼
398 | 塑料烧杯 | 100ml，PE超厚 | 个 |  | 比克曼
399 | 塑料烧杯 | 250ml，PP加厚 | 个 |  | 比克曼
400 | 塑料烧杯 | 250ml，PE超厚 | 个 |  | 比克曼
401 | 塑料烧杯 | 500ml，PE超厚 | 个 |  | 比克曼
402 | 烧杯 | PP透明,带倾倒口100ml,单刻度 | 个 |  | 阿拉丁芯硅谷
403 | 单标移液吸管 | 1ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
404 | 单标移液吸管 | 2ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
405 | 单标移液吸管 | 5ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
406 | 单标移液吸管 | 10ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
407 | 单标移液吸管 | 20ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
408 | 单标移液吸管 | 25ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
409 | 单标移液吸管 | 50ml，5支/盒 | 支 |  | 天玻
410 | 环标刻度吸管 | 1ml，20支/盒 | 支 |  | 天玻
411 | 环标刻度吸管 | 2ml，20支/盒 | 支 |  | 天玻
412 | 环标刻度吸管 | 5ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
413 | 环标刻度吸管 | 10ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
414 | 环标刻度吸管 | 20ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
415 | 环标刻度吸管 | 25ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
416 | 环标刻度吸管 | 50ml，10支/盒 | 支 |  | 天玻
417 | 单标线移液管 | 2ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
418 | 单标线移液管 | 5ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
419 | 单标线移液管 | 10ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
420 | 单标线移液管 | 20ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
421 | 单标线移液管 | 25ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
422 | 单标线移液管 | 50ml 6支/盒 | 支 |  | 欣维尔
423 | 刻度移液管 | 1ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
424 | 刻度移液管 | 2ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
425 | 刻度移液管 | 5ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
426 | 刻度移液管 | 10ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
427 | 刻度移液管 | 20ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
428 | 刻度移液管 | 25ml 10支/盒 | 支 |  | 欣维尔
429 | 刻度移液管 | 0.5ml，12支/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
430 | 刻度移液管 | 1ml，12支/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
431 | 刻度移液管 | 2ml，12支/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
432 | 刻度移液管 | 5ml，12支/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
433 | 刻度移液管 | 10ml，12支/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
434 | 钻石吸嘴方便装D10mL | 200个/盒，161210 | 盒 |  | 吉尔森
435 | 钻石吸嘴方便装D1000 | （5*200），1000个/盒，161671 | 盒 |  | 吉尔森
436 | 钻石吸嘴方便装D200 | （5*200），1000个/盒，161931 | 盒 |  | 吉尔森
437 | 移液器吸头 | 10ml，100支/袋，9402151 | 袋 |  | 赛默飞
438 | 移液器吸头 | 1ml，1000支/袋，94300220 | 袋 |  | 赛默飞
439 | 移液器吸头 | 50-1000µl，500个/包，732032 | 包 |  | Brand
440 | 移液器吸头 | 1000-10000µl，100个/包，702604 | 包 |  | Brand
441 | 移液器吸头 | 500-5000µl，200个/包，702600 | 包 |  | Brand
442 | 移液器吸头 | 200ul，1000支/包，94300120 | 包 |  | 赛默飞
443 | 移液器吸头 | 2-200µl，1000个/包，732008 | 包 |  | Brand
444 | 移液器吸头 | 1250ul，500支/包 | 包 |  | Biosharp
445 | 移液器吸头(配赛默飞 普兰德) | 5ml，50支/包，BS-5000-TS | 包 |  | Biosharp
446 | 移液器吸头(配大龙 艾本德) 宽口 | 5ml，200支/包，BS-5000-TL-B | 包 |  | Biosharp
447 | 移液器吸头(配吉尔森) | 5ml，50支/包，BS-5000-TG 5ml | 包 |  | Biosharp
448 | 移液器黄吸头 | 200ul，1000个/包，BS-200-T | 包 |  | Biosharp
449 | 移液器蓝吸头 | 1000ul，500个/包，BS-1000-T | 包 |  | Biosharp
450 | 移液器吸头(配赛默飞) | 10ml，100个/包BS-10000-TF | 包 |  | Biosharp
451 | 移液器吸头(配艾本德 吉尔森 普兰德 大龙 百得) | 10ml，100个/包BS-10000-TE | 包 |  | Biosharp
452 | 移液器吸头(含吸头盒) | 702605,28支 | 盒 |  | Brand
453 | 移液器吸头(含吸头盒) | 702608,15支 | 盒 |  | Brand
454 | 移液器吸头盒(不含吸头) | 200μl，732992 | 个 |  | Brand
455 | 移液器吸头盒(不含吸头) | 1000μl，732996 | 个 |  | Brand
456 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 5ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
457 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 10ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
458 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 20ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
459 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 25ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
460 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 50ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
461 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 100ml，5只/盒 | 只 |  | 天玻
462 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 200ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
463 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 250ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
464 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 500ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
465 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 1000ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
466 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 5ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
467 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 10ml 10只/盒 | 只 |  | 天玻
468 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 25ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
469 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 50ml，10只/盒 | 只 |  | 天玻
470 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 100ml，5只/盒 | 只 |  | 天玻
471 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 200ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
472 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 250ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
473 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 500ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
474 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 1000ml，2只/盒 | 只 |  | 天玻
475 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 5ml，F810005NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
476 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 10ml，F810010NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
477 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 20ml，F810020NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
478 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 25ml，F810025NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
479 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 50ml,F810050NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
480 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 100ml，F810100NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
481 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 200ml，F810200NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
482 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 250ml，F810250NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
483 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 500ml，F810500NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
484 | 透明玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 1000ml，F811000NP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
485 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 5ml，F810005ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
486 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 10ml，F810010ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
487 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 20ml，F810020ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
488 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 25ml，F810025ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
489 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 50ml，F810050ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
490 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 100ml，F810100ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
491 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 200ml，F810200ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
492 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 250ml，F810250ZP，2个/盒 | 盒 |  | 欣维尔
493 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 500ml，F810500ZP | 盒 |  | 欣维尔
494 | 棕色玻璃容量瓶,标配玻璃塞 | 1000ml，F811000ZP | 盒 |  | 欣维尔
495 | 容量瓶 | 250ML,2个/盒 | 盒 |  | 赫斯曼
496 | 具塞比色管 | 25ml，25支/盒 | 支 |  | 天玻
497 | 具塞比色管 | 50ml，25支/盒 | 支 |  | 天玻
498 | 具塞比色管 | 100ml，25支/盒 | 支 |  | 天玻
499 | 具塞比色管 | 25ml | 支 |  | 欣维尔
500 | 具塞比色管 | 50ml | 支 |  | 欣维尔
501 | 具塞比色管 | 100ml | 支 |  | 欣维尔
502 | 具塞三角烧瓶 | 24# 50ml | 个 |  | 蜀牛
503 | 三角烧瓶(大口) | 150ml，适配33-38/8#，10个/盒 | 盒 |  | 蜀牛
504 | 梨形分液漏斗 | 500ml | 个 |  | 蜀牛
505 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 个 |  | 蜀牛
506 | 梨形分液漏斗 | 1000ml | 个 |  | 蜀牛
507 | 聚四氟分液漏斗 | 500ml | 个 |  | 蜀牛
508 | 聚四氟分液漏斗 | 250ml (2个/盒 32个/件) | 个 |  | 蜀牛
509 | 聚四氟分液漏斗 | 1000ml | 个 |  | 蜀牛
510 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 250ml，F474250A | 个 |  | 欣维尔
511 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 500ml，24#玻璃口塞，F474500A | 个 |  | 欣维尔
512 | 四氟分液漏斗(玻璃塞) | 1000ml，F474000A | 个 |  | 欣维尔
513 | 四氟分液漏斗(四氟塞) | 2000ml，F47292L | 个 |  | 欣维尔
514 | 比色管架 | 28mm 2*10孔 25ml比色管可倒放，PVC | 个
515 | 比色管架 | 32mm 2*12孔 50ml比色管可倒放，PVC | 个
516 | 比色管架 | 35mm 2*10孔 100ml比色管可倒放，PVC | 个
517 | 离心管架 | 3*8*10ml，PP材质 | 个
518 | 离心管架 | 3*8*50ml，PP材质 | 个
519 | 进样瓶架 | 1.5ml/2ml，50孔/个 | 个 |  | Biosharp
520 | 塑料样品瓶架 | 16.5mm50孔4ml/5ml | 个
521 | 有机玻璃容量瓶架 | 10ml12孔 | 个
522 | 有机玻璃容量瓶架 | 50ml10孔 | 个
523 | 有机玻璃容量瓶架 | 100ml8孔 | 个
524 | 有机玻璃滴瓶架 | 60ml3孔 | 个
525 | 梯形移液管架 | 斜面孔径14mm 横排孔径15mm | 个
526 | 耐酸碱圆盘移液管架 | 30孔，PVC | 个
527 | 梯形移液管架 | 斜面孔径14mm 横排孔径15mm | 个
528 | 滴定夹 | 蝶式铸铝 | 只
529 | 大理石滴定台 | 铝夹 | 只
530 | 酸式滴定管 | 25ml | 个 |  | 天玻
531 | 酸式滴定管 | 50ml | 个 |  | 天玻
532 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 个 |  | 天玻
533 | 棕色酸式滴定管 | 50ml | 个 |  | 天玻
534 | 四氟滴定管 | 25ml | 个 |  | 欣维尔
535 | 四氟滴定管 | 50ml | 个 |  | 欣维尔
536 | 棕色四氟滴定管 | 25ml | 个 |  | 欣维尔
537 | 棕色四氟滴定管 | 50ml | 个 |  | 欣维尔
538 | 定碘三角瓶 | E664150 | 盒 |  | 欣维尔
539 | 滤膜 | 1.6um 20cm, 适用BOD过滤藻类，100片/盒，玻璃纤维 | 盒
540 | 玻璃纤维滤膜 | 47mm0.7um，100片/盒AP4004700 | 盒 |  | 默克
541 | 乙酸纤维滤膜 | 50mm0.45um，50片/盒 | 盒 |  | 兴亚
542 | 水质抽滤器专用滤膜 | 0.45um，100mm，50片/盒，MCE混合纤维素酯（标准水系膜） | 盒 |  | 郑州兆为
543 | 玻璃纤维滤膜 | 0.45um，50mm，25张/盒 | 盒 |  | 兴亚
544 | 微孔滤膜 | 混纤*0.45*50 | 盒 |  | 兴亚
545 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 90mm/5um50片 | 盒 |  | 兴亚
546 | 塑料适配器 | 15ml*8，JX-MK0165 | 个 |  | 净信
547 | 氧化锆研磨珠 | 5.2mm，500克/瓶 | 瓶
548 | 氧化锆研磨珠 | 6.2mm，500克/瓶 | 瓶
549 | 氧化锆研磨珠 | 8.2mm，500克/瓶 | 瓶
550 | 氨氮液体耗材 | LH-YN2N3-100 | 套 |  | 福州连华
551 | 总磷液体耗材 | LH-YP1P2-100 | 套 |  | 福州连华
552 | COD液体耗材 | LH-YDE-100 | 套 |  | 福州连华
553 | H型总氮检测盒 | 0.5-25mg/L，25次装（50支，1次2支），H型，HN07L025 | 盒
554 | H型总磷/磷酸盐检测盒 | 0.06-3.5mg/L，以PO4计，25次装，HP05L009 | 盒
555 | 气体采样袋 | 22050,10个/盒 | 包 |  | Restek
556 | 气体检测管 | 20支/盒 | 盒 |  | 劳保所
557 | 苯乙烯检测管 | 6723301 | 盒 |  | 德尔格
558 | 乙烯检测管 | GT-108B，10支/盒 | 盒 |  | 日本光明
559 | 氨气检测管 | 105SB/105SC/105SD | 盒 |  | 日本光明
560 | 氯气检测管 | 1～40ppm | 盒 |  | 日本光明
561 | 氯气检测管 | 109SB | 盒 |  | 日本光明
562 | 氯化氢检测管 |  | 盒 |  | 日本光明
563 | 氰化氢检测管 | 112SB | 盒 |  | 日本光明
564 | 氟化氢采样管 | 156S | 盒 |  | 日本光明
565 | 硝酸检测管 | 1～20ppm | 盒 |  | 日本光明
566 | 硫酸检测管 | 0.5～5.0mg/L | 盒 |  | 日本光明
567 | 铝箔密封圈 | 47mm，短边 | 盒
568 | 石英纤维滤膜 | ∅47，孔径2.2μm，100片/盒，1851-047 | 盒 |  | whatman
569 | 石英纤维滤膜 | MK360 90mm 50片/盒3.01108.090 | 盒 |  | Munktell
570 | 石英纤维滤筒 | 2812-2870，3#/25个/盒 | 盒 |  | Whatman
571 | 滤膜保存盒 | 90mm | 个
572 | 滤膜中镉含量测定 | 8.94/18.3ug/张 | 套 |  | 安科院
573 | 滤膜中锌含量测定 | 19.5/78.4ug/张 | 套 |  | 安科院
574 | 滤毒罐 | Rd40系列，1140 A2B2E2K2HgP3 R D，No6738797 | 个 |  | 德尔格
575 | 防毒面具 | X-plore-6300 | 个 |  | 德尔格
576 | 头戴式有机气体异味及防颗粒物 | 8247CN，20个/盒 | 盒 |  | 3M
577 | KN95活性炭口罩(耳带式) | 9541，25个/盒 | 盒 |  | 3M
578 | KN95活性炭口罩(头戴式) | 9542，25个/盒 | 盒 |  | 3M
579 | 自吸过滤式防颗粒物口罩(头戴式) | 9502+环保装，50片/包 | 包 |  | 3M
580 | 自吸过滤式防颗粒物口罩(耳带式) | 9501+环保装，50片/包 | 包 |  | 3M
581 | 半面罩防毒面具 | 6200，主体面具 | 个 |  | 3M
582 | 全面罩防毒面具 | 6800，主体面具 | 个 |  | 3M
583 | 有机蒸气滤毒盒 | 6001CN | 包 |  | 3M
584 | 酸性气体滤毒盒 | 6002CN | 包 |  | 3M
585 | 多用气体滤毒盒 | 6006CN,2个/包 | 包 |  | 3M
586 | N95 颗粒物预过滤棉 | 5N11CN | 盒 |  | 3M
587 | 滤纸带（空气站） | 28*40mm*42米 | 盒 |  | 亚柯先
588 | 四氟乙烯滤膜 | 47mm5μm,PF4705p,251101w07,25片/盒 | 盒 |  | 华沃
589 | 泵膜 | 适配42i，不要垫片 | 个
590 | 泵膜 | 适配43i 48i 49i，不要垫片 | 个
591 | 标准膜片（空气站） | 适配颗粒物监测仪FH125C14 | 套 |  | 赛默飞
592 | 活性炭 | 1000ml/桶，空气站用，国产4158 | 桶
593 | 氧化剂 | 1000ml/桶，空气站用，国产7075 | 桶
594 | 玻璃降尘缸 | 外径160*300 | 个
595 | 一次性接种环 | 1ul，100支 | 包 |  | 比克曼
596 | 一次性培养皿 | 90*15mm，10只/包 | 包 |  | 康健
597 | 一次性培养皿 | 90*30mm，15个/包 | 包 |  | 康健
598 | 一次性塑料圆形培养皿 | 90mm*15(老款纸塑包装) A款 10个/包 | 包 |  | 比克曼
599 | 水样采集袋（无菌 宽口） | 500ml(含硫)10个/袋10袋/箱 | 袋 |  | 比克曼
600 | 水样采集袋（无菌 宽口） | 500ml，10个/袋10袋/箱 | 袋 |  | 比克曼
601 | 显微镜盖玻片 | 20*20,200片 | 盒 |  | 世泰
602 | 显微镜盖玻片 | 24*24,200片/盒 | 盒 |  | 世泰
603 | 圆形盖玻片 | 10mm，100片/盒 | 盒 |  | CITOGLAS
604 | 标准级显微镜载玻片 | 25*75mm，1-1.2mm，50片/盒，1A5101 | 盒 |  | 羽帆
605 | 塑料冻存盒 | BS-20-TB50S，2ml，50格/个，PP,透明 | 个 |  | Biosharp
606 | 冷冻管 | 2ml，100个/袋 | 包 |  | 比克曼
607 | 冷冻管 | 5ml，100个/袋 | 包 |  | 比克曼
608 | 酶底物法检测试剂 | Colitech | 个 |  | 立科
609 | 酶底物法菌落总数试剂 | 84孔 | 套 |  | 立科
610 | 定量瓶/取样瓶 | 100mL | 个 |  | 立科
611 | 定量检测盘/定量孔板 | 97孔，200个/箱 | 个 |  | 立科
612 | 13号浮游生物网 | 13号，带杆 | 个 |  | 彼得森
613 | 25号浮游生物网 | 25号，带杆 | 个 |  | 彼得森
614 | D型手抄网 | 30*30cm，60目，杆75cm*2 | 个 |  | 彼得森
615 | 浮游生物计数板 | 8通道 | 个 |  | 睿克
616 | 筛绢 | 64μm（250目） | 米 |  | 彼得森
617 | 筛网 | 30cm,40目 | 个 |  | 彼得森
618 | 索伯网 | 30*30cm，60目，可折叠 | 个 |  | 彼得森
619 | 方形踢网 | 40目的100*100尼龙网 | 个 |  | 彼得森
620 | 定量计数框 | 0.1ml网格，不锈钢边框 | 个 |  | 彼得森
621 | 三角拖网 |  | 个 |  | 南京博思
622 | 泵管Pharmed-1.52 | 1.52 | 根 |  | 宝德
623 | 泵管Pharmed-1.14 | 1.14 | 根 |  | 宝德
624 | 泵管Pharmed-0.64 | 0.64 | 根 |  | 宝德
625 | 泵管Tygon-0.64 | 0.64 | 根 |  | 宝德
626 | 泵管Tygon-1.14 | 1.14 | 根 |  | 宝德
627 | 泵管Tygon-1.52 | 1.52 | 根 |  | 宝德
628 | 泵管Viton-1.02 | 1.02 | 根 |  | 宝德
629 | 不锈钢减压器 | W21.8-0.6mpa-宝塔头-带保压阀，LEVAN-WR1-2 | 套 |  | VRAGE
630 | 不锈钢减压器 | W21.8,双表带流量计 | 套 |  | VRAGE
631 | 减压阀 | A-1H，进气接头W21.8RF,出气接头8mm软管，高压表25mpa，低压表1.6mpa，080590 | 套 |  | 中科艾尔
632 | 采水器 | 1L，PVC | 个
633 | 采水器 | 3L，PVC | 个
634 | 采水器 | 5L，PVC | 个
635 | 采水器 | 3L，不锈钢 | 个
636 | 石油类采水器 | 500ml，含绳、球、蜀牛500ml棕色试剂瓶 | 套
637 | 塞氏盘 | 配30米刻度绳 | 套
638 | LDO传感器组件（溶氧膜头） | 5811200，1m，便携式溶氧仪荧光头 | 支 |  | 哈希
639 | 极谱法溶解氧电极（DO 探头） | 083005MD | 个 |  | 赛默飞
640 | 溶解氧电极膜套 | DO-958用，3个/包 | 包 |  | 雷磁
641 | 极谱溶解氧探头用膜套 | 080515,1个 | 个 |  | 奥立龙
642 | 曝气装置（氧气泵） | 2孔，5W含配件，ACO-9602 | 只 |  | 海利
643 | 钨灯 | 12V20W适配V-5600PC可见分光光度计 | 个 |  | 元析
644 | 原子荧光灯（元素灯） | As适用AFS-9330原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
645 | 原子荧光灯（元素灯） | Hg适用AFS-9330原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
646 | 原子荧光灯（元素灯） | Se适用AFS-9330原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
647 | 原子荧光灯（元素灯） | Sb适用AFS-9330原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
648 | 原子荧光灯（元素灯） | Bi适用AFS-9330原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
649 | 原子荧光灯（元素灯） | Hg适用Kylin-A12原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
650 | 原子荧光灯（元素灯） | Bi适用Kylin-A12原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
651 | 原子荧光灯（元素灯） | Sb适用Kylin-A12原子荧光分光光度计 | 个 |  | 吉天
652 | 压力表 | 博迅YN-63ZT*0.4（Y-63ZT*0.4）,YXQ-50SII | 个
653 | 压力表 | 申安DSX-30L-I | 个
654 | 压力表 | 致微GR60SA | 个
655 | 收集瓶 | 056284，12个/盒,ASE快速溶剂萃取 | 盒 |  | 赛默飞
656 | 固相萃取柱 | HLB-500mg-6ml，30支/盒 | 盒 |  | 艾杰尔
657 | 固相萃取柱-PCX | CX1506，150mg/6ml,30/pk联苯胺的测定 | 盒 |  | 艾杰尔
658 | 固相萃取柱-GCB | 250mg/6ml,30/pk | 盒 |  | 艾杰尔
659 | 固相萃取柱-C18 | S185006，500mg/6ml,30/pk | 盒 |  | 艾杰尔
660 | 固相萃取柱-C18 | S18006，1g/6ml,30/pk | 盒 |  | 艾杰尔
661 | 固相萃取管 | 57053，stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30 | 盒 |  | 默克
662 | 固相萃取小柱（硅酸镁） | 043385，2 g Sorbent per Cartridge, 50 - 200 µm, 20/pk | 盒 |  | Waters
663 | SPE柱 | Welchrom，00522-20006，30pk，500mg/6mL多环芳烃 | 盒 |  | 月旭
664 | 色谱柱 | 12038 | 包 |  | Restek
665 | 色谱柱，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷非极性柱 | 19091J-113 | 根 |  | 安捷伦
666 | 色谱柱（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷 | 19091S-133UI | 根 |  | 安捷伦
667 | 色谱柱 | 19091N-213I | 根 |  | 安捷伦
668 | 色谱柱，6%氰基丙基+94%二甲基聚硅氧烷 | R227-36078-01 | 个 |  | 岛津
669 | 色谱柱 | 12024 | 包 |  | Restek
670 | 色谱柱，（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷非极性柱 | 19091J-413 | 根 |  | 安捷伦
671 | 色谱柱，聚乙二醇（PEG） | 380-07200-07 | 个 |  | 岛津
672 | 色谱柱 | CP8610 | 根 |  | 安捷伦
673 | 色谱柱 | 19091S-913UI | 根 |  | 安捷伦
674 | 色谱柱， 6%氰丙基/苯基+94% 聚二甲基硅氧烷 | 122-1334，30m, 0.25mm, 1.40µm 7 英寸 | 根 |  | 安捷伦
675 | 气相色谱柱 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架，122-4732 | 根 |  | 安捷伦SP
676 | 蠕动泵管线（样品管线） | 5005-0020 | 套 |  | 安捷伦
677 | 蠕动泵管线（内标管线） | 5005-0021 | 套 |  | 安捷伦
678 | 直型镉柱 | 货号：BDPJBDFIA | 套 |  | 北京宝德仪器
679 | U形镉柱 | 5358 | 盒 |  | Skalar
680 | 透析膜（预装膜 大片） | 5283，12张/盒 | 盒 |  | Skalar
681 | 金属压环 | S221-81162-01 | 包 |  | 岛津
682 | 氧化铝粉 | 1R32000-60340 | 瓶 |  | 赛默飞
683 | 氧化铝粉 | 393706201 | 瓶 |  | 安捷伦
684 | 柱螺母 | 290BT241 | 盒 |  | 赛默飞
685 | 色谱柱螺母 | 35050458 | 盒 |  | 赛默飞
686 | 柱螺帽 | Column nut for GC capillaries, 2/pk，5181-8830 | 个 |  | 安捷伦
687 | 柱螺帽（GC/MS传输线的接头） | Column nut for MS interface，05988-20066 | 个 |  | 安捷伦
688 | 螺丝SSNE-16-012S | 5个/包 | 包 |  | 岛津
689 | 氯离子电极 | 9617BNWP，适用于热电STARA214 | 支 |  | 赛默飞
690 | 氟离子电极 | 9609BNWP，适用于主机STARA214 | 支 |  | 赛默飞
691 | 氟离子电极 | PF-2-01 | 支 |  | 雷磁
692 | 电导率电极 | TetraCon325 | 支 |  | WTW
693 | 电导率电极 | 013005MD | 支 |  | 赛默飞
694 | 电极 | 8172BNWP | 支 |  | 赛默飞
695 | 电极 | 9107BNMD | 支 |  | 奥立龙
696 | PH电极 | sentix41 | 支 |  | WTW
697 | PH电极 | SenTix® 81 | 支 |  | WTW
698 | PH电极 | PHC30101，1m，充液式+换电解液 | 支 |  | 哈希
699 | 不锈钢体自动温度补偿电极 | 927007MD | 支 |  | 奥立龙
700 | 微量复合pH电极 | 8220BNWP | 支 |  | 赛默飞
701 | pH电极 | 8107UWMMD | 支
702 | 参比电极 | 便携式重金属测定仪06.099.00079500 | 支 |  | 朗石
703 | 参比电极 | 232-01 | 支 |  | 雷磁
704 | 溶解氧电极帽 | 79790 | 支 |  | In-Situ
705 | 温度/电导率电极 | 63460 | 支 |  | In-Situ
706 | pH/ORP电极 | 63470 | 支 |  | In-Situ
707 | 浊度电极 | 63480 | 支 |  | In-Situ
708 | 蓝牙盒 | 0104030，适配地下水低速洗井采样系统Geocontrol Pro/500 | 个 |  | In-Situ
709 | 温度电极 | T-818-Q | 支 |  | 雷磁
710 | RDO电极帽 | 87001 | 个 |  | 赛默飞
711 | 微量回收进样瓶 | 含内插管，棕色 2mL（不含盖）100个/盒BKM130714013 | 盒 |  | 比克曼
712 | 微量回收进样瓶盖（开孔盖） | 100个/盒BKM120201005 | 盒 |  | 比克曼
713 | 样品瓶 | 2 ml，螺口，PP，100只/盒，3BF01053 | 盒 |  | 哈迈
714 | 进样瓶 | 2ml,透明螺口带刻度，9mm,100只/盒3BF01005 | 盒 |  | 哈迈
715 | 进样瓶 | 2ml,棕色螺口带刻度，9mm,100只/盒3BF01029 | 盒 |  | 哈迈
716 | 样品瓶 | 4ml，透明螺口带刻度可书写，100只/盒3BF05002 | 盒 |  | 哈迈
717 | 样品瓶 | 40ml，棕色螺口100个/盒3BF08015 | 盒 |  | 哈迈
718 | 样品瓶 | 40ml，透明螺口100个/盒3BF08013 | 盒 |  | 哈迈
719 | 顶空瓶 | 20ml，透明螺口，100个/盒3BF20004 | 盒 |  | 哈迈
720 | 顶空瓶 | 20m1，棕色螺口圆底100个/盒3BF20005 | 盒 |  | 哈迈
721 | 垫片 | 22*3mm， 100片/包3BF08052 | 包 |  | 哈迈
722 | 盖垫 | 适配4ml瓶，100个/包，垫片13mm无切口3BF05013 | 包 |  | 哈迈
723 | 螺口盖垫 | 适配20ml瓶，100个/包3BF20018 | 包 |  | 哈迈
724 | 螺口垫片 | 适配20ml瓶， 100个/包3BF20031 | 包 |  | 哈迈
725 | 盖垫 | 适配2ml瓶，一字切口，垫片9mm，100只/包3BF01099 | 包 |  | 哈迈
726 | 盖垫（空心） | 适配60ml瓶，100只 /包3BF08036 | 包 |  | 哈迈
727 | 盖垫(实心) | 100个/包3BF08037 | 包 |  | 哈迈
728 | 盖垫 | 无切口，垫片9mm，100/包3BF01084 | 包 |  | 哈迈
729 | 进样瓶 | 2ml，棕色带刻度，100个/盒5182-0716 | 盒 |  | 安捷伦
730 | 进样瓶 | 2ml，透明带刻度，100个/盒5182-0714 | 包 |  | 安捷伦
731 | 进样瓶 | 2ml透明，蓝盖，含盖垫，带刻度可书写，100个/盒5182-0864 | 套 |  | 安捷伦
732 | 进样瓶 | 2ml棕色，绿盖，含盖垫，带刻度可书写5182-0554 | 套 |  | 安捷伦
733 | 盖垫 | 2ml，1000pk，5190-1599 | 包 |  | 安捷伦
734 | 盖垫 | 2ml，500pk，5185-5820 | 包 |  | 安捷伦
735 | 盖垫(预切口) | 2ml，100pk，5183-2076 | 包 |  | 安捷伦
736 | 盖垫(实心) | 2ml，100pk，5183-2075 | 包 |  | 安捷伦
737 | 盖垫 | 2ml，100pk，5182-0717 | 包 |  | 安捷伦
738 | 样品瓶 | 038008，5ml，250个/盒 | 盒 |  | 赛默飞
739 | 样品瓶套装 | 1.5ml，079812，100个/盒 | 盒 |  | 赛默飞
740 | 样品瓶瓶盖 | 038009，5ml，250个/盒 | 盒 |  | 赛默飞
741 | 进样口垫片 | 31303233-BP | 包 |  | 赛默飞
742 | 进样口垫片 | 20个/包，201-35584 | 包 |  | 岛津
743 | 进样口隔垫 | 5183-4759，不粘连绿色 | 包 |  | 安捷伦
744 | 顶空瓶 | 20mL棕色螺口圆底，100个/盒52507 | 盒 |  | Dikma
745 | 样品瓶盖（超洁净） | 螺纹口盖，超低流失硅橡胶/ 聚四氟乙烯垫，已组装 18mm，No62484 | 盒 |  | Dikma
746 | 样品瓶瓶盖(含垫片) | 09226，100个/包，适配40ml棕色螺口瓶 | 包 |  | 仪真
747 | 样品瓶 | 09124，40ml棕色螺口瓶，72个/盒 | 盒 |  | 仪真
748 | 载气净化器（气体筒式过滤器） | 带指示器的三路过滤器 – 水分、氧气、烃类 - 氦气预 处理用于 GC/MS，60180-825 |  |  | 赛默飞
749 | Gas Clean 载气净化器 | CP17973 | 盒 |  | 安捷伦
750 | 气体净化器（三位过滤器套装-FID/FPD） | S226-50730-00 | 个 |  | 岛津
751 | 载气过滤器（三重过滤器套装N2载气） | S226-50710-00 | 个 |  | 岛津
752 | 过滤器（滤波器） | 1600550,ICP-MS | 个 |  | 赛默飞
753 | 保护柱 | AS19 4*50，062887 | 支 |  | 赛默飞
754 | 分析柱 | AS19 4*250，062885 | 支 |  | 赛默飞
755 | 分流衬管（进样口衬管） | 453A1255-UI，5个/盒 | 盒 |  | 赛默飞
756 | 进样口衬管 | 453A1925-UI，5个/pk | 盒 |  | 赛默飞
757 | 分流衬管（惰性化带石英棉衬管） | S227-35007-01，5个/包，分流衬管，惰性化处理,内附石英棉 | 包 |  | 岛津
758 | 玻璃衬管 | 221-75193 | 包 |  | 岛津
759 | O型圈O-ring for Insert | S227-35005-01，10个/包 | 包 |  | 岛津
760 | 进样口衬管O型圈 | 5188-5365，10个/包 | 包 |  | 安捷伦
761 | 进样口衬管 | 5190-2295，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 | 支 |  | 安捷伦
762 | 长密封垫圈（15% 石墨/85% Vespel 刃环） | 29033496，10pk，0.1 至 0.25 mm | 盒 |  | 赛默飞
763 | O型衬管密封圈 | 29001320 | 盒 |  | 赛默飞
764 | 短密封垫圈（刃环，石墨垫） | 290VA191，0.1 至 0.25 mm，10个/包，适用于 Agilent仪器 | 包 |  | 赛默飞
765 | 短密封垫圈 | 5181-3323，0.4 mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10/包 | 盒 |  | 安捷伦
766 | 密封垫圈 | 5062-3508，内径 0.4 mm,经过预老化,用于 MSD 接口,15% 石墨/85% Vespel,适用于 0.25 mm 色谱柱 | 盒 |  | 安捷伦
767 | 密封垫圈 | 5062-3514，Ferrule, 0.5 mm id, 15% graphite/85%Vespel, 0.32 mm column, 10/pk | 盒 |  | 安捷伦
768 | 密封垫圈 | 8002-0221 | 盒 |  | 安捷伦
769 | ‌石墨密封垫圈 | 670-15003-03 | 盒 |  | 岛津
770 | 石墨密封垫圈 | S227-35009-01 | 包 |  | 岛津
771 | ‌石墨密封垫圈 | S227-35006-01 | 包 |  | 岛津
772 | 捕集阱 | 大容量通用，氦气，1/8 英寸，300 psig | 个 |  | 安捷伦
773 | 捕集阱 | 大容量通用，氮气，1/8 英寸，300 psig | 个 |  | 安捷伦
774 | 泵油 | 1202445 | 瓶 |  | 赛默飞
775 | 漏斗 | 56699，快速溶剂萃取 | 盒 |  | 赛默飞
776 | 芬克RH-快速检测包 | 50次/盒，FENK033001-FENK033078系列其中一盒 | 盒 |  | 芬克
|  |  | 合计： |  | 元